OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ROBOTY MALARSKIE KORYTARZY, HALLI I KLATKI SCHODOWEJ NA 2 I 3 PIĘTRZE w Prokuraturze Rejonowej w Hajnówce

ADRES INWESTYCJI:

Budynek Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim, Wydział Zamiejscowy                                     w Hajnówce ul. Warszawska 87,17-200 Hajnówka

INWESTOR:

Prokuratura Okręgowa w Białymstoku

ul. Kilińskiego 14,

15-950 Białystok

AUTOR: mgr inż. Adam Mielko

23.04.2026

Wymagania ogólne:

PODSTAWY PRAWNE I DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r., poz. 1225);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019r., Poz. 1186 t.j.);

### Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 t.j. z dnia 2021.07.05)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U . Nr 169 z 2003 r., poz.1650, z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U z 2003 r. Nr 47 poz. 401)

- Normy i przepisy związane z wykonywanymi robotami

INFORMACJA O TERENIE BUDOWY

Teren robót budowlanych obejmuje korytarze, halle, klatka schodowa na II i III piętrze Prokuratury Rejonowej w budynku Sądu Rejonowego w Hajnówce przy ul. Warszawskiej 69. Obiekt posiada własny parking oraz teren zaplecza z możliwym dojazdem. Prace będą wykonywane przy funkcjonującym obiekcie na II i III piętrze.

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Przedmiotowy zakres robót nie wymaga uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.

W ramach zamówienia należy wykonać następujący zakres robót:

a/ roboty przygotowawcze

-  odkręcenie desek odbojowych przed - i przykręcenie po robotach malarskich

-  odkręcenie osprzętu elektrycznego przed - i przykręcenie po robotach malarskich

-  zabezpieczenie stolarki folią

-  zabezpieczenie podłóg folią

b/ roboty wykończeniowe:

-         naprawa istniejących powłok malarskich ścian w zakresie niezbędnym do wykonania zadania

-         malowanie ścian farbą lateksową

-         demontaż rastrów z konstrukcji stropów podwieszanych, malowanie rastrów na kolor biały i

ponowny montaż w konstrukcji stropów podwieszanych. Oczyszczenie na mokro konstrukcji

stropów podwieszanych po demontażu rastrów.

-         inne niezbędne roboty uznane jako konieczne

OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE REALIZACJI ZADANIA

- Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność robót z opisem przedmiotu zamówienia i instrukcjami Zamawiającego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową.

- Wykonawca odpowiada za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót. Wszelkie zastosowane materiały muszą posiadać aprobaty techniczne, obowiązkowy certyfikat zgodności                              i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa CE, deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami.

- W czasie wykonywania prac Wykonawca zorganizuje teren budowy własnym staraniem i na własny koszt oraz podejmie wszelkie działania niezbędne dla ochrony robót i utrzymania porządku.

- Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania akceptacji Zamawiającego wszystkich materiałów wykorzystanych do wykonania zadania.

MATERIAŁY DOSTARCZANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

- Oczekiwania i wymagania funkcjonalne, techniczne oraz eksploatacyjno- użytkowe Zamawiającego                           (w dalszej części opracowania)

- Szczegółowy wykaz robót (przedmiar)

MATERIAŁY I INNE DOKUMENTY DO POZYSKANIA PRZEZ WYKONAWCĘ

- Uzyskanie wymaganych prawem opinii, zezwoleń i uzgodnień, jeśli zaistnieje taka potrzeba

MATERIAŁY I URZĄDZENIA DO REALIZACJI ZADANIA

Wszystkie materiały i muszą być zgodne z wymogami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia oraz zaakceptowane przez Zamawiającego

Wykonawca ponosi wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia materiałów na teren prac budowlanych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom

W przypadku niezgodności właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w umowie, nie zostaną one przyjęte do wbudowania. Materiały uznane przez Zamawiającego za niezgodne z postanowieniami umowy muszą zostać niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z terenu robót budowlanych.

Materiały wariantowe

Dopuszcza się możliwość zastosowania materiału zamiennego w wykonywanych robotach o ile zastosowany materiał posiada te sarnę właściwości techniczne, kolorystyczne i strukturalne. Zamiana materiałów wymaga zgody Zamawiającego.

SPRZĘT

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania..

WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia oraz poleceniami Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach zawartych w umowie, opisie przedmiotu zamówienia, a także w normach i wytycznych.

ODBIÓR ROBÓT I WARUNKI PŁATNOŚCI

Odbiór robót polega na ocenie finalnej rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, wartości i jakości. Powinien on nastąpić w terminie ustalonym w warunkach umowy. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja dokonuje odbioru robót na podstawie dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją dostarczoną przez Zamawiającego. W trakcie odbioru Komisja powinna zapoznać się z realizacją zaleceń przyjętych w trakcie robót zanikowych i ulegających zakryciu.

Podstawowym dokumentem odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego robót, do którego Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty :

- deklaracje zgodności lub atesty i certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,.

- Karty charakterystyki materiałów (farba) muszą być zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed wbudowaniem.

W przypadku, gdy według Komisji roboty nie są gotowe do odbioru końcowego, Komisja może wyznaczyć ponowny termin odbioru końcowego. Zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe                        i uzupełniające powinny zostać wykonane w nowym terminie ustalonym przez Komisję, jednak nie później niż do daty wskazanej w umowie jako termin zakończenia robót.

Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ten będzie dokonany na podstawie oceny Komisji wyznaczonej przez Zamawiającego. O terminie i miejscu pracy komisji Zamawiający powiadomi Wykonawcę. Warunki gwarancji określa umowa.

Podstawy płatności

Zasady odbioru i płatności za wykonanie robót określa umowa.

ROBOTY BUDOWLANO-REMONTOWE

Zakres robót budowlano-remontowych obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- roboty malarskie

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

-  odkręcenie desek odbojowych przed - i przykręcenie po robotach malarskich

-  odkręcenie osprzętu elektrycznego przed - i przykręcenie po robotach malarskich

-  zabezpieczenie stolarki folią

-  zabezpieczenie podłóg folią

ROBOTY MALARSKIE

Do wykonania robót malarskich ścian należy użyć lateksową farbą akrylową przeznaczoną do dekoracyjno-ochronnego malowania pomieszczeń użyteczności publicznej o podwyższonej odporności na brudzenie, szorowanie i zmywanie. Gęstość ok. l,39g/cm3, stopień połysku - półmat. Farba nie wymaga rozcieńczania.

Na istniejących tynkach malowanych zakłada się wykonanie następując robót:

- reperacja pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzenie powierzchni tynku poprzez

zeskrobanie farby z miejsc wykwitów (zacieków), zagruntowanie powierzchni środkiem gruntującym szpachlownie szpachlówką gipsową  z wtopieniem fizeliny, przetarcie packą i zagruntowanie pędzlem,

- malowanie 2-krotnie ścian farbami lateksowymi

Odbiór robót

Należy dokonać jak odbiory zanikowe i ma odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Odbiór robót malarskich polegać będzie na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farb, jednolitego natężenia barw i zgodności ze wzorem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych gołym okiem śladów pędzla itp. Ponadto należy sprawdzić odporność powłoki na wycieranie i zmywanie wodą.

Niezależnie od wymagań przedstawionych w niniejszym opracowaniu zastosowane rozwiązania techniczne, materiały i urządzenia oraz wykonawstwo robót muszą być zgodne z postanowieniami obowiązujących przepisów, Polskich Norm wprowadzonych do obowiązkowego stosowania, ogólnych warunków wykonania i odbioru robót oraz sztuki zawodowej. Użyte materiały i urządzenia winny posiadać aktualne atesty i homologacje