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Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Laszki prowadzonym w trybie podstawowym 
Działając na podstawie art. 284 ust. 2 w zw. z ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 poz. 1320 ) udostępniamy treść zapytań oraz wyjaśnienia.


Pytanie 1:
1. Czy Zamawiający posiada decyzję lokalizacyjną sieci wodociągowej?

Odpowiedź pytanie 1:
Nie, decyzje należy uzyskać w ramach postępowania
Pytanie 2:
Czy zawarte są umowy z właścicielami działek czy zawieranie umów będzie po stronie Wykonawcy?. 
Odpowiedź pytanie 2:
Nie, należy uzyskać zgody właścicieli. 
Pytanie 3:
Poproszę o opis armatury żeliwnej
Odpowiedź pytanie 3:
Armaturę należy zaprojektować zgodnie z przepisami o projektowaniu i budowie sieci wodociągowej. 

Pytanie 4:
Czy konieczne będzie wykonanie badania wydajności hydrantów?
Odpowiedź pytanie 3:
Tak. 
