Załącznik nr 3 do SWZ

Kalkulacja ofertowa

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej Gminy Lubliniec” oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z zakresem prac zamieszczonym w dokumentach zamówienia za łącznym wynagrodzeniem w kwocie brutto:

………………………………………................. zł (słownie brutto: ............................................................

.................................................................................................................................................. zł),

stanowiącym sumę wartości brutto z tabel 1, 2, 3 i 4 zgodnie z poniższym zestawieniem:

Tabela 1. Wynagrodzenie za wykonanie dostawy wraz z montażem i uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej – Parking Wielopoziomowy.

| Lokalizacja typ instalacji | Producent i model modułu fotowoltaicznego, inwertera/falownika oraz magazynu energii i wersja (jeżeli dany model występuje w wielu wersjach) | Wartość netto instalacji [zł] | Stawka VAT i kwota VAT instalacji | Wartość brutto [zł] (suma pozycji z kol. 3 i 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Parking Wielopoziomowy ul. Paderewskiego 11 Instalacja PV: 16 modułów o mocy min. 625 Wp i łącznej mocy instalacji min. 10,0 kWp, inwerter 3-fazowy 10,0 kW, magazyn energii składający się z 2 baterii o pojemności min. 10 kWh każdy lub 1 baterii o pojemności min. 20 kWh | (moduł) |  | 23% ............. zł |  |
|  | (inwerter/falownik) |  |  |  |
|  | (magazyn energii) Należy podać również: liczba baterii ..………… szt., pojemność pojedynczej baterii …………………….. kWh |  |  |  |

Tabela 2. Wynagrodzenie za wykonanie dostawy wraz z montażem i uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej – Dworzec autobusowy.

| Lokalizacja typ instalacji | Producent i model modułu fotowoltaicznego, inwertera/falownika oraz magazynu energii i wersja (jeżeli dany model występuje w wielu wersjach) | Wartość netto instalacji [zł] | Stawka VAT i kwota VAT instalacji | Wartość brutto [zł] (suma pozycji z kol. 3 i 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dworzec autobusowy Plac Niepodległości (dz. 3202/79) Instalacja PV: 8 modułów o mocy min. 625 Wp i łącznej mocy instalacji min. 5 kWp, inwerter 3-fazowy 5,0 kW, magazyn energii o pojemności min. 10 kWh | (moduł) |  | 23% ............. zł |  |
|  | (inwerter/falownik) |  |  |  |
|  | (magazyn energii) |  |  |  |

Tabela 3. Wynagrodzenie za wykonanie dostawy wraz z montażem i uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej – Stadion Miejski.

| Lokalizacja typ instalacji | Producent i model modułu fotowoltaicznego oraz inwertera/falownika i wersja (jeżeli dany model występuje w wielu wersjach) | Wartość netto instalacji [zł] | Stawka VAT i kwota VAT instalacji | Wartość brutto [zł] (suma pozycji z kol. 3 i 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Stadion Miejski, ul. 74 GPP Instalacja PV: 48 modułów o mocy min. 625 Wp i łącznej mocy instalacji min. 30 kWp, inwerter 3-fazowy 30,0 kW | (moduł) |  | 23% ............. zł |  |
|  | (inwerter/falownik) |  |  |  |

Tabela 4. Wynagrodzenie za wykonanie dostawy wraz z montażem i uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej – Basen Kryty.

| Lokalizacja typ instalacji | Producent i model modułu fotowoltaicznego oraz inwertera/falownika i wersja (jeżeli dany model występuje w wielu wersjach) | Wartość netto instalacji [zł] | Stawka VAT i kwota VAT instalacji | Wartość brutto [zł] (suma pozycji z kol. 3 i 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Basen Kryty, ul. Powstańców Śl. 42 Instalacja PV: 32 modułów o mocy min. 625 Wp i łącznej mocy instalacji min. 20 kWp, inwerter 3-fazowy 20,0 kW | (moduł) |  | 23% ............. zł |  |
|  | (inwerter/falownik) |  |  |  |