Załącznik nr 2 do SWZ



 
                                              ZP-26-1-9-26
                                                  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Dyżurka lekarska 17,96 m2 – zabudowa stojąca pod blatowa, zabudowa wisząca oraz zabudowa stojąca, biurka
1. Zabudowa Biurkowa obrzeże ABS 2mm, z półką wysuwaną na klawiaturę z lewej strony półka zamykana z szufladami 4 szt. (zamki LOB ZMB1) we wszystkich szufladach wys. 80/86 cm, szer. 400 cm, głębokość 70 cm, szuflady cichy domyk, zawiasy Blum, montaż przelotek w blacie. W zabudowie – 4 szt. biurek
2. Zabudowa wisząca nad biurkami nad biurkami wys. 160 cm (do sufitu), szer. 400 cm,– 4 szt. – zamknięta (drzwiczki x 2 z uchwytami) z półkami, 
3. Zabudowa szaf stojących/wnękowa jednodrzwiowe, drzwi zamykane na kluczyk – wys. 220 cm, szer. 50 cm, gł. 60 cm, drzwi cichy domyk, zawiasy Blum, (zamki LOB ZMB1) – 4 szt. 
4. Zabudowa Aneks kuchenny stojąca z blatem na nóżkach nóżki z regulacją wysokości o 20 mm dla bezpiecznego ustawienia
- Zabudowa stojąca z wpuszczanym z ndblatowym zlewozmywakiem. Pod blatem szafki z zamkniętymi drzwiczkami z uchwytami. wys. 220 cm, szer. 90 cm, głębokość 60 cm – 1 szt. szuflady cichy domyk, zawiasy Blum. 
Fronty mebli wykonane z płyty laminowana. Szuflady GTV Modern Box, zawiasy Blum cichy domyk. Kolor mebli oraz układ półek w szafach i regałach do uzgodnienia z zamawiającym po podpisaniu umowy. Blaty wodoodporne, przeznaczone do stosowania pełnej dezynfekcji szpitalnej.
Dyżurka pielęgniarek
1. Zabudowa stojąca dwustronna:

- jedna strona – szafa stojąca dwudrzwiowa drzwi zamykane na kluczyk, fronty mebli wykonane połysk/półmat AKRYL w kolorystyce pozostałych zamontowanych mebli – wys. 250 cm, szer. 100 cm, gł. 60 cm, drzwi cichy domyk, zawiasy Blum, (zamki LOB ZMB1). Szafka wisząca wysokość 60 cm, szer. 80cm drzwi zamykane na kluczyk, pod szafką wiszącą zabudowa stojąca z umywalką nablatową z szafką stojącą z systemem koszy na odpady.  Fronty mebli wykonane połysk/półmat AKRYL w kolorystyce pozostałych zamontowanych mebli.

- druga strona: biurko wys. 86cm, szer. 140 cm. gł. 60 cm . szafka wisząca wys. 60 cm, szer. 140 cm. gł. 60 cm drzwi zamykane na kluczyk, fronty mebli wykonane połysk/półmat AKRYL w kolorystyce pozostałych zamontowanych mebli.

2. Zabudowa Biurkowa obrzeże ABS 2mm, z półką wysuwaną na klawiaturę z lewej strony półka 

      zamykana z szufladami 3 szt. (zamki LOB ZMB1) we wszystkich szufladach wys. 80/86 cm, szer. 

      380 cm, głębokość 70 cm, szuflady cichy domyk, zawiasy Blum, montaż przelotek w blacie. W      

      zabudowie – 3 szt. biurek

Fronty mebli wykonane z AKRYL (materiałów przeznaczonych do stosowania pełnej dezynfekcji szpitalnej). Szuflady GTV Modern Box, zawiasy Blum cichy domyk. Kolor mebli oraz układ półek w szafach i regałach do uzgodnienia z zamawiającym po podpisaniu umowy. Blaty wodoodporne, przeznaczone do stosowania pełnej dezynfekcji szpitalnej.
Gabinet rehabilitacji  – zabudowa stojąca pod blatowa, zabudowa wisząca oraz zabudowa stojąca, biurka
5. Biurko obrzeże ABS 2mm, z półką wysuwaną na klawiaturę z prawej strony półka zamykana z szufladami 3 szt. (zamki LOB ZMB1) wys.76/86 cm, szer. 140 cm, głębokość 70 cm – 1 szt., szuflady cichy domyk, zawiasy Blum, montaż przelotek w blacie

6. Zabudowa wisząca nad biurkami nad biurkami wys. 160 cm (do sufitu), szer. 140 cm,– 1 szt. – zamknięta (drzwiczki x 2 z uchwytami) z półkami, 

7. Zabudowa szafa stojących/wnękowa czterodrzwiowa, drzwi zamykane na kluczyk – wys. 290 cm, szer. 75 cm, gł. 60 cm, drzwi cichy domyk, zawiasy Blum, (zamki LOB ZMB1) – 2 szt. 

8. Zabudowa szafa stojących/wnękowa jednodrzwiowa, drzwi zamykane na kluczyk – wys. 290 cm, szer. 60 cm, gł. 60 cm, drzwi cichy domyk, zawiasy Blum, (zamki LOB ZMB1) – 1 szt. 

Fronty mebli wykonane z płyty laminowana. Szuflady GTV Modern Box, zawiasy Blum cichy domyk. Kolor mebli oraz układ półek w szafach i regałach do uzgodnienia z zamawiającym po podpisaniu umowy. Blaty wodoodporne, przeznaczone do stosowania pełnej dezynfekcji szpitalnej.

Gabinet zabiegowy powierzchnia 21,50 m2 – zabudowa stojąca pod blatowa, zabudowa wisząca oraz zabudowa stojąca

1. Biurko obrzeże ABS 2mm, z półką wysuwaną na klawiaturę z lewej strony półka zamykana z szufladami 3 szt. (zamki LOB ZMB1) wys. 76/80 cm, szer. 140 cm, głębokość 70 cm – 1 szt., szuflady cichy domyk, zawiasy Blum, montaż przelotek w blacie 

2. Zabudowa szaf (3 szt.) stojących/wnękowa dwudrzwiowe, drzwi zamykane na kluczyk – wys. 290 cm, szer. 210 cm, gł. 60 cm, drzwi cichy domyk, zawiasy Blum, (zamki LOB ZMB1)

3. Zabudowa stojąca z blatem na nóżkach nóżki z regulacją wysokości o 20 mm dla bezpiecznego ustawienia

- Zabudowa stojąca z wpuszczanym dwukomorowym zlewozmywakiem z systemowym zamknięciem odpływów i z baterią łokciową, wpuszczaną umywalką w blat z baterią łokciową, zlewem do gipsowania. Pod blatem szafki z zamkniętymi drzwiczkami z uchwytami wys. 86cm, szer. 90 cm, głębokość 60 cm – 2 szt. Pod blatem szafki z zamkniętymi szufladami z uchwytami wys. 86cm, szer. 90 cm, głębokość 60 cm – 3 szt. szuflady cichy domyk, zawiasy Blum. 

4. Zabudowa stojąca z blatem na nóżkach nóżki z regulacją wysokości o 20 mm dla bezpiecznego ustawienia

– szafka stojąca z 3 szufladami wys. 90 cm szer. 90 cm, gł. 60cm – 3 szt. 

– szafka stojąca z 3 szufladami wys. 90 cm szer. 45 cm, gł. 60cm – 2 szt.

5. Zabudowa wisząca 

– szafka wisząca dwudrzwiowa wys. 160 cm (do sufitu) szer. 90 cm, gł. 60cm – 3 szt. 

– szafka stojąca z wisząca jednodrzwiowa wys. 160 cm (do sufitu) szer. 45 cm, gł. 60cm – 2 szt.

Fronty mebli wykonane z AKRYL (materiałów przeznaczonych do stosowania pełnej dezynfekcji szpitalnej). Szuflady GTV Modern Box, zawiasy Blum cichy domyk. Kolor mebli oraz układ półek w szafach i regałach do uzgodnienia z zamawiającym po podpisaniu umowy. Blaty wodoodporne, przeznaczone do stosowania pełnej dezynfekcji szpitalnej.

Kuchnia oddziałowa – zabudowa stojąca pod blatowa, zabudowa wisząca oraz zabudowa stojąca

1. Szafka wisząca wys. 100-120 cm (do sufitu), szer. 60 cm,– 3 szt. – zamknięta (drzwiczki x2 z uchwytami) z półkami 

2. Szafka wisząca wys. 100-120 cm (do sufitu), szer. 50 cm,– 1 szt. – zamknięta (drzwiczki x1 z uchwytami) z półkami

3. Szafka wisząca wys. 100-120 cm (do sufitu), szer. 80 cm,– 2 szt. – zamknięta (drzwiczki x2 z uchwytami) z półkami

4. Zabudowa stojąca z blatem na nóżkach 

- Szafka stojąca bod blatowa z szufladami MB (3 szt.) wys. 86 cm, szer. 70 cm, głębokość 80 cm – 3 szt.

- Szafka stojąca bod blatowa zamknięta z (drzwiczki x2 z uchwytami) wys. 86cm, szer. 60 cm, głębokość 80 cm – 3 szt.

5. Stół na nogach chromowanych 80x60– 1 szt. 

6. Zabudowa wnęki w szafki zamykane (dzielone drzwiami 4 szt.) wysokość 250 cm, szer. 73 cm, gł. 60 cm

7. Zabudowa szafa stojąca, szafki zamykane (dzielone drzwiami 2 szt.) wysokość 210 cm, szer. 80 cm, gł. 60 cm

Fronty mebli wykonane z płyty laminowej. Szuflady GTV Modern Box, zawiasy Blum cichy domyk. Kolor mebli oraz układ półek w szafach i regałach do uzgodnienia z zamawiającym po podpisaniu umowy. Blaty wodoodporne, przeznaczone do stosowania pełnej dezynfekcji szpitalnej.
Dyżurka sekretariat  – zabudowa stojąca pod blatowa, zabudowa wisząca oraz zabudowa stojąca, biurka
1. Biurko obrzeże ABS 2mm, z półką wysuwaną na klawiaturę z prawej strony półka zamykana z szufladami 3 szt. (zamki LOB ZMB1) wys.76/86 cm, szer. 140 cm, głębokość 70 cm – 1 szt., szuflady cichy domyk, zawiasy Blum, montaż przelotek w blacie. Lada z blatem przed biurkiem wys. 120 cm, szer. 140 cm, głębokość 40 cm

2. Biurko obrzeże ABS 2mm, z półką wysuwaną na klawiaturę z prawej strony półka zamykana z szufladami 3 szt. (zamki LOB ZMB1) wys.76/86 cm, szer. 140 cm, głębokość 70 cm – 2 szt., szuflady cichy domyk, zawiasy Blum, montaż przelotek w blacie

3. Zabudowa wisząca nad biurkami nad biurkami wys. 160 cm (do sufitu), szer. 140 cm,– 1 szt. – zamknięta (drzwiczki x 2 z uchwytami) z półkami, 

4. Zabudowa szaf stojących/wnękowa jednodrzwiowe, drzwi zamykane na kluczyk – wys. 235 cm, szer. 70 cm, gł. 60 cm, drzwi cichy domyk, zawiasy Blum, (zamki LOB ZMB1) – 3 szt. 

5. Zabudowa Aneks z drzwiami przesuwnymi wys. 235 cm, regał stojący tworzący ścianę przedłużającą drzwi przesuwne

Fronty mebli wykonane z płyty laminowana. Szuflady GTV Modern Box, zawiasy Blum cichy domyk. Kolor mebli oraz układ półek w szafach i regałach do uzgodnienia z zamawiającym po podpisaniu umowy. Blaty wodoodporne, przeznaczone do stosowania pełnej dezynfekcji szpitalnej.

Plik/dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym
