OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: BS/ZOW/AgZ/203/014/26

1. Cel zamówienia

Wykonanie usługi polegającej na:

– weryfikacji audytów energetycznych oraz inwentaryzacji architektoniczno-budowlanych dla wielolokalowych budynków mieszkalnych z zasobów dawnych podmiotów gospodarki uspołecznionej, w tym byłych PGR, przedsiębiorstw państwowych i rolniczych spółdzielni produkcyjnych;

– 	ponownej weryfikacji dokumentacji poprawionej w następstwie uwag Wykonawcy;

– 	sporządzeniu i wypełnieniu dokumentów „Podsumowanie audytu ex ante” dla poszczególnych gmin;

– zgodnie z wymaganiami OPZ oraz obowiązującymi przepisami prawa.

2. Charakterystyka obiektów

Dokumentacja podlegająca weryfikacji dotyczyć będzie budynków najczęściej z okresu 1960–1980, wykonanych w technologii tradycyjnej, 1–4 kondygnacje, powyżej 4 lokali, będących pierwotnie w zasobach PGR na terenie gmin woj. zachodniopomorskiego.

Program termomodernizacji obejmuje budynki zlokalizowane na terenie powiatów:

– powiatu białogardzkiego, gminy: Karlino, Białogard;

– powiatu choszczeńskiego, gmina Pełczyce;

– powiatu drawskiego, gminy: Złocieniec, Czaplinek, Drawsko Pomorskie, Wierzchowo;

– powiatu goleniowskiego, gminy: Przybiernów, Goleniów, Nowogard, Maszewo;

– powiatu gryfickiego, gminy: Karnice, Płoty, Gryfice, Brojce;

– powiatu gryfińskiego, gminy: Widuchowa, Gryfino, Trzcińsko-Zdrój, Moryń, Mieszkowice;

– powiatu kamieńskiego, gminy: Golczewo, Świerzno;

– powiatu kołobrzeskiego, gminy: Rymań, Siemyśl, Gościno, Kołobrzeg Gmina;

– powiatu koszalińskiego, gminy: Będzino, Świeszyno, Polanów, Mielno, Sianów, Bobolice, Biesiekierz, Manowo;

– powiatu łobeskiego, gminy: Radowo Małe, Dobra, Resko;

– powiatu myśliborskiego, gminy: Myślibórz, Barlinek, Nowogródek Pomorski;

– powiatu polickiego, gminy: Kołbaskowo, Dobra (szczecińska);

– powiatu pyrzyckiego, gminy: Warnice, Lipiany, Pyrzyce;

– powiatu sławieńskiego, gminy: gmina wiejska Darłowo, Malechowo, Miasto Stargard, Gmina Stargard, Stara Dąbrowa, Dolice;

– powiatu Szczecin, Miasto Szczecin;

– powiatu szczecineckiego, gminy: Gmina Szczecinek, Borne Sulinowo, Barwice, Grzmiąca, Biały Bór;

– powiatu świdwińskiego, gminy: Miasto Świdwin, Gmina Świdwin, Połczyn Zdrój, Rąbino;

– powiatu wałeckiego, gmina Wałcz.

3. Szczegółowy zakres zamówienia

3.1. Wykonanie przedmiotu umowy obejmuje weryfikację inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej w zakresie:

– sprawdzenia kompletności inwentaryzacji (rzuty, przekroje, zestawienia powierzchni),

– weryfikacji zgodności danych geometrycznych (powierzchnia, kubatura, wysokości) z dostępnymi danymi, a w przypadku wizji lokalnych – z danymi terenowymi,

– sprawdzenia dokumentacji fotograficznej,

– analizy zgodności danych z audytem energetycznym.

3.2. Wykonanie przedmiotu umowy obejmuje weryfikację audytów energetycznych w zakresie:

– weryfikacji formalnej i kompletności,

– poprawności obliczeń energetycznych,

– oceny przyjętych usprawnień,

– weryfikacji ekonomicznej.

3.3. Weryfikacja audytów energetycznych musi uwzględniać wymagania dla wariantu optymalnego w zakresie:

– zgodności z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów – tj. wariant o najkorzystniejszym stosunku kosztów do uzyskanych oszczędności,

– 	szczegółowości opisów i uzasadnienia wyboru,

– 	w przypadku, gdy wariant optymalny przewiduje instalację innych źródeł ciepła niż OZE – weryfikacji i potwierdzenia istnienia możliwości technicznych zastosowania proponowanego rozwiązania.

3.4. Wykonawca będzie zobowiązany do weryfikacji przedmiotu zamówienia pod kątem zgodności z przepisami prawa, w tym:

– ustawą Prawo budowlane,

– ustawą o charakterystyce energetycznej budynków,

– obowiązującymi rozporządzeniami w sprawie metodyki wyznaczania charakterystyki energetycznej budynków,

– 	Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,

– 	warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT 2021),

–	krajowymi i europejskimi normami dotyczącymi instalacji budynkowych i efektywności energetycznej.

4. Wizja lokalna

Wykonawca jest zobowiązany w ramach realizacji przedmiotu umowy do przeprowadzenia obowiązkowej wizji lokalnej na 10% budynków faktycznie przekazanych do weryfikacji. Lokalizacje do wizji lokalnych powinny zostać ustalone z Zamawiającym.

5. Liczba obiektów

Szacunkowa liczba wielolokalowych budynków: nie więcej niż 370 sztuk.

6. Dokumentacja

RAPORTY:

6.1. Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania raportu dla każdego budynku obejmującego co najmniej:

a) oznaczenie budynku i dokumentacji poddanej weryfikacji;

b) wykaz dokumentów przekazanych Wykonawcy;

c) ocenę kompletności dokumentacji;

d) opis stwierdzonych braków, błędów, wad, niespójności lub niezgodności;

e) ocenę zgodności dokumentacji z przepisami prawa, wymaganiami programu oraz wymaganiami Zamawiającego;

f) ocenę poprawności założeń, obliczeń i rekomendowanych wariantów;

g) jednoznaczną rekomendację: przyjąć dokumentację bez uwag, przyjąć po poprawkach (ze wskazaniem koniecznych poprawek) albo odmówić przyjęcia;

h) uzasadnienie stanowiska Wykonawcy;

i) protokoły i zdjęcia z wizji lokalnych (dla budynków objętych wizją lokalną);

j) potwierdzenie zasadności zastosowanej technologii w przypadku, gdy wskazany wariant optymalny przewiduje instalację innych źródeł ciepła niż OZE;

k) podpis osoby dokonującej weryfikacji.

Raporty należy sporządzić w wersji elektronicznej (PDF oraz edytowalnej DOCX).

Raport będzie podlegał weryfikacji. Zamawiający może odmówić przyjęcia raportu w szczególności, jeżeli raport jest niekompletny, nierzetelny, lakoniczny, nie zawiera wymaganych elementów, nie odnosi się do całości przekazanej dokumentacji albo zawiera błędy merytoryczne.

6.2. Zamawiający będzie przekazywał dokumentację, o której mowa powyżej, partiami. Pojedyncza partia obejmować będzie nie więcej niż 50 szt. audytów i inwentaryzacji architektoniczno-budowlanych budynków wielolokalowych. Weryfikacja dokumentacji audytowej i inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej ze wskazaniem uwag i/lub wad albo braku uwag i/lub wad oraz ich uzasadnienia będzie następowała w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę partii dokumentacji podlegającej weryfikacji. Termin 14 dni, o którym mowa powyżej, dotyczy każdej partii. W przypadku dokumentacji dla budynków, dla których przeprowadzana będzie wizja lokalna, termin weryfikacji zostaje przedłużony o 3 dni robocze.

W przypadku przekazania dokumentacji poprawionej w następstwie uwag wskazanych w raporcie, Wykonawca sprawdzi prawidłowość i kompletność wprowadzonych zmian w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania kompletnej poprawionej dokumentacji. Wynik ponownej weryfikacji zostanie przedstawiony w formie aktualizacji raportu albo odrębnego uzupełnienia do raportu.

AUDYTY EX ANTE:

6.3. Po zakończeniu weryfikacji dokumentacji dotyczącej wszystkich budynków położonych na terenie danej gminy, Wykonawca sporządzi i wypełni dokument „Podsumowanie audytu ex ante”, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do OPZ.

Dokument będzie sporządzany odrębnie dla każdej gminy i będzie obejmował:

– stronę tytułową dotyczącą danej gminy;

– kartę każdego budynku położonego na terenie tej gminy, którego dokumentacja została ostatecznie zatwierdzona przez Zamawiającego;

– wszystkie informacje, zestawienia, wskaźniki, wartości energetyczne, ekologiczne, techniczne i finansowe wymagane we wzorze dokumentu.

Wykonawca wypełni dokument na podstawie:

– zatwierdzonych audytów energetycznych;

– zatwierdzonych inwentaryzacji architektoniczno-budowlanych.

Wykonawca odpowiada za prawidłowe przeniesienie danych z dokumentacji źródłowej, zgodność danych pomiędzy poszczególnymi częściami dokumentu oraz kompletność dokumentu w zakresie wynikającym ze wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do OPZ.

6.4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletny dokument „Podsumowanie audytu ex ante” dla danej gminy w terminie 7 dni roboczych od dnia przyjęcia przez Zamawiającego ostatniego raportu dotyczącego budynku położonego na terenie tej gminy.

6.5. Zamawiający zweryfikuje dokument, o którym mowa w pkt 6.3, w terminie 5 dni roboczych od dnia jego otrzymania. Zamawiający:

– przyjmie dokument bez zastrzeżeń albo

– przekaże Wykonawcy uwagi, wskazując stwierdzone braki, błędy lub niespójności.

Wykonawca dokona uzupełnienia lub poprawienia dokumentu w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag, chyba że zakres wymaganych zmian uzasadnia wyznaczenie przez Zamawiającego dłuższego terminu.

6.6. Dokument „Podsumowanie audytu ex ante” zostanie przekazany:

1) w formacie PDF;

2) w formacie XLSX, z zachowaniem aktywnych formuł i powiązań pomiędzy komórkami.

7. Termin wykonania umowy

Termin wykonania umowy: od dnia zawarcia umowy do dnia przyjęcia przez Zamawiającego ostatniego raportu oraz wszystkich dokumentów „Podsumowanie audytu ex ante”, jednak nie dłużej niż 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy.