PRZEDMIAR – zakres opcjonalny

NAZWA INWESTYCJI:	BUDYNEK MUZEALNEGO CENTRUM EDUKACYJNEGO - ETAP III

ADRES INWESTYCJI:	18-230 Ciechanowiec, ul. Pałacowa 5, dz. nr ew. 1753/2

NAZWA INWESTORA:	Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu ADRES INWESTORA:	18-230 Ciechanowiec, ul. Pałacowa 5, dz. nr ew. 1753/2 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Michał Walendzik

DATA OPRACOWANIA:	05.06.2026

WYKONAWCA:	INWESTOR:

ABN Projekt Michał Walendzik

Data opracowania	Data zatwierdzenia

05.06.2026

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOSZTORYS: |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | CIECHANOWIEC - BRANŻA BUDOWLANA |  |  |  |  |
| 1.11 |  | Stolarka aluminiowa |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 140 d.1.11 | KNNR 7 0503-03 | Okna nieotwierane o powierzchni powyżej 2 m2 aluminiowe | m2 | 21 * 1,3 * 2,6 + 1,4 * 2,6 + 1,4 * (3,0 + 3,25) * 0,5 + 21 * 1,3 * 2,55 = 148,610 |  |  |
| 141 d.1.11 | KNNR 7 0503-07 | Witryny aluminiowe przeciwpożarowe | m2 | 1,6 * 3,0 + 0,75 * 2,6 = 6,750 |  |  |
| 142 d.1.11 |  | Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe EI30, kolor ramy RAL7016, przeszklone. Wymiary w świetle przejścia: 1200 x 2350 mm | kpl. | 2,000 |  |  |
| 143 d.1.11 |  | Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe EI30, kolor ramy RAL7016, przeszklone. Wymiary w świetle przejścia: 1200 x 2400 mm | kpl. | 2,000 |  |  |
| 144 d.1.11 |  | Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe EI30, kolor ramy RAL7016, przeszklone. Wymiary w świetle przejścia: 1000 x 2400 mm | kpl. | 2,000 |  |  |
| 145 d.1.11 |  | Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe,kolor ramy RAL7016, przeszklone. Wymiary w świetle przejścia: 2x1040 x 2410 mm | kpl. | 1,000 |  |  |
| 146 d.1.11 |  | Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe, kolor ramy RAL7016, przeszklone. Wymiary w świetle przejścia:900 x 2000 mm | kpl. | 1,000 |  |  |
| 147 d.1.11 |  | Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe,kolor ramy RAL7016, przeszklone. Wymiary w świetle przejścia: 2x900 x 2410 mm | kpl. | 1,000 |  |  |
| Razem dział: Stolarka aluminiowa |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: CIECHANOWIEC - BRANŻA BUDOWLANA |  |  |  |  |  |  |
| Kosztorys netto |  |  |  |  |  |  |
| VAT 23% |  |  |  |  |  |  |
| Kosztorys brutto |  |  |  |  |  |  |

Stolarka zewnętrzne aluminiowa

Ślusarka okienna i drzwiowa aluminiowa lakierowana na kolor grafitowy, w części ściany stanowiącej oddzielenie przeciwpożarowe ramy i szklenie wykonane w klasie EI 60.

Przeszklenia zewnętrzne – szyby zespolone 3-szybowe; o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej – klasa bezpieczeństwa na stłuczenie: 1(B)1 wg PN-EN 12600, klasa odporności na włamanie: P2A-P4A wg PN-EN 356; o zwiększonym stopniu redukcji promieniowania UV przez szybę; o przepuszczalności światła 50-65%; o ograniczonej przepuszczalności energii – poniżej 40%; z warstwą antyrefleksyjną

Stolarka wewnętrzna aluminiowa

Stolarka ślusarka drzwiowa wewnętrzna – drzwi klatek schodowych o konstrukcji jednoramowej  aluminiowej w kolorze grafitowym z pełnym przeszkleniem o klasie odporności ogniowej EI30. Ślusarka stolarka okienna klatki schodowej aluminiowa lakierowana na kolor grafitowy, ramy i szklenie wykonane w klasie EI 60.