1. Czy przez określenie „miejsce schronienia U1” Zamawiający rozumie budowlę ochronną –ukrycie kategorii U1, projektowaną zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi obiektów zbiorowej ochrony i budowli ochronnych?

Odpowiedź : TAK

2. Czy Zamawiający wymaga zaprojektowania ukrycia kategorii U1, czy też zamiarem Zamawiającego jest jedynie przystosowanie garażu podziemnego do funkcji miejsca doraźnego schronienia (MDS)?

Prosimy o jednoznaczne wskazanie wymaganej klasy i rodzaju obiektu ochronnego, ponieważ

zakres rozwiązań konstrukcyjnych, instalacyjnych oraz koszt dokumentacji projektowej dla ukrycia

U1 i MDS jest istotnie różny.

Odpowiedź : Ukrycie kategorii U1

3. W przypadku potwierdzenia konieczności zaprojektowania ukrycia kategorii U1 prosimy o

wskazanie wymaganej liczby osób, dla których należy przewidzieć miejsca ochronne.

W szczególności prosimy o wskazanie, czy liczba miejsc powinna odpowiadać:

• przewidywanej liczbie mieszkańców całego projektowanego budynku,

• liczbie lokali mieszkalnych,

• liczbie stanowisk postojowych,

• czy innej liczbie określonej przez Zamawiającego.

Odpowiedź :

- powierzchnia zabudowy część podziemna ok 3.600m2

- powierzchnia użytkowa ok 3.060m2 (jedna kondygnacja podziemna)

- kubatura ok 10.710m3

- szacunkowa wysokość kondygnacji na poziomie 3,5m

- przyjęty wskaźnik 1m2 na osobę

4. Czy funkcję ukrycia U1 ma pełnić cały garaż podziemny, czy Zamawiający dopuszcza

wydzielenie w ramach kondygnacji podziemnej odpowiedniej strefy ochronnej przeznaczonej

do pełnienia funkcji ukrycia U1?

Odpowiedź : funkcję U1 ma pełnić cały garaż podziemny

5. Jeżeli dopuszczalne jest wydzielenie części garażu jako strefy ochronnej U1, prosimy o

podanie minimalnej wymaganej powierzchni lub liczby osób, dla których strefa ta powinna

zostać zaprojektowana.

Odpowiedź : NIE

6. Czy Zamawiający posiada opracowane szczegółowe założenia, wytyczne, ekspertyzę,

program funkcjonalny lub inne materiały określające wymagania dla części ochronnej U1?

Jeżeli takie dokumenty istnieją, prosimy o ich udostępnienie wszystkim Wykonawcom.

Odpowiedź : NIE

7. Czy zakres zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich dodatkowych opracowań, analiz,

obliczeń, uzgodnień i dokumentacji specjalistycznej wymaganych dla zaprojektowania

ukrycia kategorii U1 oraz uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji?

Odpowiedź : TAK

8. Czy po stronie Wykonawcy znajduje się obowiązek zapewnienia projektanta lub specjalisty

posiadającego szczególne kwalifikacje lub doświadczenie w zakresie projektowania budowli

ochronnych, poza personelem wskazanym w warunkach udziału w postępowaniu?

Odpowiedź : TAK

9. Prosimy również o potwierdzenie, czy wycena ofertowa powinna obejmować pełny zakres

projektowania ukrycia kategorii U1, w tym wynikające z niego dodatkowe rozwiązania

konstrukcyjne, wentylacyjne, sanitarne, elektryczne, komunikacyjne, ewakuacyjne oraz

związane z awaryjnym funkcjonowaniem obiektu.

Odpowiedź : TAK