1. Czy przez określenie „miejsce schronienia U1” Zamawiający rozumie budowlę ochronną –ukrycie kategorii U1, projektowaną zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi obiektów zbiorowej ochrony i budowli ochronnych?
Odpowiedź : TAK
2. Czy Zamawiający wymaga zaprojektowania ukrycia kategorii U1, czy też zamiarem Zamawiającego jest jedynie przystosowanie garażu podziemnego do funkcji miejsca doraźnego schronienia (MDS)?
Prosimy o jednoznaczne wskazanie wymaganej klasy i rodzaju obiektu ochronnego, ponieważ
zakres rozwiązań konstrukcyjnych, instalacyjnych oraz koszt dokumentacji projektowej dla ukrycia
U1 i MDS jest istotnie różny.
Odpowiedź : Ukrycie kategorii U1
3. W przypadku potwierdzenia konieczności zaprojektowania ukrycia kategorii U1 prosimy o
wskazanie wymaganej liczby osób, dla których należy przewidzieć miejsca ochronne.
W szczególności prosimy o wskazanie, czy liczba miejsc powinna odpowiadać:
• przewidywanej liczbie mieszkańców całego projektowanego budynku,
• liczbie lokali mieszkalnych,
• liczbie stanowisk postojowych,
• czy innej liczbie określonej przez Zamawiającego.
Odpowiedź : 
· powierzchnia zabudowy część podziemna ok 3.600m2
· powierzchnia użytkowa ok 3.060m2 (jedna kondygnacja podziemna)
· kubatura ok 10.710m3 
· szacunkowa wysokość kondygnacji na poziomie 3,5m
· przyjęty wskaźnik 1m2 na osobę
4. Czy funkcję ukrycia U1 ma pełnić cały garaż podziemny, czy Zamawiający dopuszcza
wydzielenie w ramach kondygnacji podziemnej odpowiedniej strefy ochronnej przeznaczonej
do pełnienia funkcji ukrycia U1?
Odpowiedź : funkcję U1 ma pełnić cały garaż podziemny
5. Jeżeli dopuszczalne jest wydzielenie części garażu jako strefy ochronnej U1, prosimy o
podanie minimalnej wymaganej powierzchni lub liczby osób, dla których strefa ta powinna
zostać zaprojektowana.
Odpowiedź : NIE

6. Czy Zamawiający posiada opracowane szczegółowe założenia, wytyczne, ekspertyzę,
program funkcjonalny lub inne materiały określające wymagania dla części ochronnej U1?
Jeżeli takie dokumenty istnieją, prosimy o ich udostępnienie wszystkim Wykonawcom.
Odpowiedź : NIE
7. Czy zakres zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich dodatkowych opracowań, analiz,
obliczeń, uzgodnień i dokumentacji specjalistycznej wymaganych dla zaprojektowania
ukrycia kategorii U1 oraz uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji?
Odpowiedź : TAK
8. Czy po stronie Wykonawcy znajduje się obowiązek zapewnienia projektanta lub specjalisty
posiadającego szczególne kwalifikacje lub doświadczenie w zakresie projektowania budowli
ochronnych, poza personelem wskazanym w warunkach udziału w postępowaniu?
Odpowiedź : TAK
9. Prosimy również o potwierdzenie, czy wycena ofertowa powinna obejmować pełny zakres
projektowania ukrycia kategorii U1, w tym wynikające z niego dodatkowe rozwiązania
konstrukcyjne, wentylacyjne, sanitarne, elektryczne, komunikacyjne, ewakuacyjne oraz
związane z awaryjnym funkcjonowaniem obiektu.
Odpowiedź : TAK

