numer postępowania ZP.271.8.2026.ROR-PPS

# Uproszczony przedmiar

# w ramach zadania
„Odnawialne źródła energii w budynkach i na obszarach użyteczności publicznej w jednostkach samorządowych powiatu rybnickiego”

| Rodzaj robót: | Montaż instalacji fotowoltaicznej dla obiektu – Szkoła Podstawowa w Raszczycach w formie zadaszenia nad trybuną sportową |
| --- | --- |
| Lokalizacja: | ul. Szkolna, 47-435 Raszczyce nr działki, obręb 979/119, obręb 0007 Raszczyce |
| Nazwa i kod CPV: | 45000000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne 09332000-5 Instalacje słoneczne 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 7422200-1 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 45000000-7 Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 71300000-1 Usługi inżynieryjne 71314100-3 Usługi elektryczne 71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania 71321000-4 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych 71326000-9 Dodatkowe usługi budowlane 71334000-8 Różne usługi inżynieryjne 71334000-8 Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne |

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i wybudowanie zadaszenia istniejącej 3-stopniowej trybuny ziemnej dla widzów przy boisku sportowym w Raszczycach. Pokrycie zadaszenia trybuny stanowić będą moduły fotowoltaiczne. Zaplanowano budowę dwóch instalacji 
o mocach minimum 10,17 kWp oraz 21,47 kWp.

ZAŁOŻENIA:

| Założenia |  | jednostka |
| --- | --- | --- |
| zakup materiałów, dostawa, montaż kompletnych instalacji PV – cena ryczałtowa za 1 kWp | zł netto/ 1 kWp | zł/1 kWp |
| moc łączna instalacji | minimum 31,64 kWp | kWp |
| moc modułu | minimum 565 Wp | Wp |
| liczba modułów | 56 | szt. |

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW:

| Projekt budowlany | kpl. | 1 |
| --- | --- | --- |

| Opis robót | j.m |  | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| Wykopy | m3 |  | 159,7 |
| Zasypki | m3 |  | 106,5 |
| Fundament żelbetowy pozycja uwzględnia: - podkłady betonowe z chudego betonu C8/10 - izolacje przeciwwilgociowe pionowe (powłokowe) np. Abizol - zbrojenie | m3 | 9 | 53,2 |
| Ramy stalowe ocynkowane | kg | 9 | 4950,0 |
| Płatwie stalowe ocynkowane | kg |  | 1764,8 |
| Stężenia ocynkowane | kg | 9 | 1575,0 |
| Rynny | mb |  | 48,5 |

| L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zakup materiałów, dostawa, montaż kompletnej instalacji PV | kpl. | 10,17 |
| 2 | Zakup materiałów, dostawa, montaż kompletnej instalacji PV | kpl. | 21,47 |