## Pakiet 1
PAKIET 1 | [6 empty] | Załącznik nr 2
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | EAN jeśli nadano/Porducent, kod handlowy
1 | Port naczyniowy wraz z akcesoriami. Skład : komora i kaniula wykonane w całości z tytanu, obudowa wykonana z polisulfonu, o kształcie zbliżonym do łezki, ułatwiającym wprowadzenie portu pod skórę, 2 otwory do przyszycia portu, tytanowy łącznik mocujący cewnik z przewodem wyprowadzającym portu z wyczuwalnym momentem blokady, wysokość portu 10 -10,4 mm, średnica membrany 9,5 – 9,8 mm, zestaw wprowadzający oparty na technice Seldingera, silikonowy cewnik 6,5 Fr dołączany (nie połączony trwale z komorą portu) o dł. 45 – 50 cm, śr. zew. 2 – 2,2 mm i śr. wew. 1 – 1,05 mm. Oznaczenie długości co 1 cm trwale naniesione na cennik i opis co 5 cm. W zestawie : tunelizator do przeprowadzenia cewnika pod skórą - „tępy” bez powierzchni tnącej, narzędzie do unoszenia, igła Hubera prosta, strzykawka 10 ml, narzędzie do przepłukania cewnika, rozszerzacz z rozrywalną koszulką, prowadnica umożliwiająca obsługę jedną ręką, igła wprowadzająca, karta pacjenta, etui na kartę pacjenta, paszport pacjenta w j. polskim, instrukcja obsługi w j. Polskim. Port do wlewów pod ciśnieniem do 300 psi, przepływ 5 ml/sek, kompatybilny z MRI i TK. | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Igła kompatybilna do portu system 20G x 17 mm | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
Lub produkty im równoważne
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej
/ osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie .
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

## Pakiet 2
PAKIET 2 | [6 empty] | Załącznik nr 2
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | EAN jeśli nadano/Porducent, kod handlowy
1 | Zestaw do przetoczeń z portem igłowym, kompatybilny z pompą infuzyjną będącej na wyposażeniu szpitala Materiał PVC, komora kroplowa 20 kropel/ml, filtr 15 µm. Całkowita długość zestawu 285 cm, objętość napełniania 22 ml, okres przydatności min. 3 lata. | szt. | 700 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Zestaw do infuzji do żywienia dojelitowego,kompatybilny z pompą infuzyjną będącą na wyposażeniu zamawiającego. Możliwość podłączenia do worka z portem ENPlus.PCW bez ftalanów (DEHP-free).Bez lateksu (latex-free).Długość: 285 cm.Objętość wypełniania: 23 ml. Igła ENPlus.Komora kroplowa 20 kropli/mL z filtrem 15 µm.Zacisk chroniący przed niekontrolowanym przepływem (FFPC). Zawór rolkowy.Męski port ENFit z zatyczką - dolna część zestawu.Żeński łącznik ENFit.Zatyczka ENFit | szt. | 600 |  | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
Lub produkty im równoważne
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej
/ osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie .
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

## Pakiet 3
PAKIET 3 | [6 empty] | Załącznik nr 2
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | EAN jeśli nadano/Porducent, kod handlowy
1 | Papier rejestracyjny do aparatu KTG, składanka z nadrukiem (wymiary: 150mm x 100mm x 150 ) | szt. | 30 |  | 0 | 8% | 0
2 | Papier termiczny do aparatu KTG bez zadruku o wymiarach 210x150x150. Składanka 150 stron w bloczku. | szt. | 30 |  | 0 | 8% | 0
3 | Papier termiczny do aparatu KTG bez zadruku o wymiarach 143x150x300. Składanka | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
Lub produkty im równoważne
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej
/ osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie .
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

## Pakiet 4
PAKIET 4 | [5 empty] | Załącznik nr 2
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | EAN jeśli nadano/Porducent, kod handlowy
1 | Worki na filtrat 10l z zaworem spustowym | szt | 50 |  | 0 | 8% | 0
2 | Igły plastikowe typu Spike o długości 72 mm – opakowanie 100 szt. | op | 1 |  | 0 | 8% | 0
3 | Rozdzielacz 2/4 umożliwiający podłaczenie 4 worków roztworu do hemodializy z drenem dializatu | szt | 10 |  | 0 | 8% | 0
4 | Dwukanałowe silikonowe cewniki do hemofiltacji o średnicy 11,5Fr o długościach : – 15 cm szyjne/ podobojczykowe – 20 szt – 24 cm udo – 10 szt. | szt | 30 |  | 0 | 8% | 0
5 | Dializat Ci-Ca, K4 Wodorowęglanowy dializat o składzie : – potas 4 mmol/l – sód 133 mmol/l – wapń 0 mmol/l – wodorowęglan 20 mmol/l w dwukomorowych workach 5,0 l | szt | 1500 |  | 0 | 8% | 0
6 | Zestaw do ciągłej hemodializy z regionalną antykoagulacją cytrynianową KIT – Ci-Ca 1000 składające się z jałowych, pakowanym osobno następujących elementów: – kasety integrującej 5 drenów: tętniczy, żylny, filtratu, cytrynianu, roztworu wapnia – hemofiltra z polisulfonową błoną przepuszczalną o pow. dyfuzyjnej 1,8 m2 – drenu dializatu | szt | 30 |  | 0 | 8% | 0
7 | 4% cytrynian sodu (136 mmol/L) w workach 1500 ml | szt | 160 |  | 0 | 8% | 0
8 | Roztwór do zabezpieczania kanałów cewnika dializacyjnego w postaci cytrynianu sodu 46,7% - opakowanie 20 szt po 5 ml | op | 2 |  | 0 | 8% | 0
9 | Dwuwodny roztwór chlorku wapna o stężeniu 100 mmol/l w workach 1500 ml | szt | 80 |  | 0 | 8% | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
Lub produkty im równoważne
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej
/ osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie .
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

## Pakiet 5
PAKIET 5 | [5 empty] | Załącznik nr 2
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | EAN jeśli nadano/Porducent, kod handlowy
1 | Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego przeznaczony do wprowadzania środków przeciwbólowych lub opiatów. Znieczulenie zewnątrzoponowe może być stosowane: • Tylko w celu znieczulenia (np. podczas porodu). • Jako uzupełnienie znieczulenia ogólnego. Dotyczy szerokiej gamy zabiegów np. histerektomia, rekonstrukcja biodra, laparotomia lub nawet otwarta operacja tętniaka aorty. • Jako jedyna technika do znieczulenia chirurgicznego (np. cesarskie cięcie). • Dla pooperacyjnej lub pourazowej analgezji Elementy zestawy: •igłaTuohy -kateter epiduralny z nasadką • filtr przeciwbakteryjny płaski 0.2 μm z elementem samoprzylepnym • igła do podawania leków 0,9 x 40 mm • igła do znieczuleń 0,5 x 25 mm • strzykawka niskooporowa 10 ml • strzykawka 10 ml • tulejka uniwersalna Rozmiar 18 G rozszerzony | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
Lub produkty im równoważne
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej
/ osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie .
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

## Pakiet 6
PAKIET 6 | [6 empty] | Załącznik nr 2
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | EAN jeśli nadano/Porducent, kod handlowy
1 | Zestaw do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową. W zestawie znajduje się: kateter pigtail 9F x 26 cm, igła dwuczęściowa 15G x 29 cm, kołnierz, opaska zaciskowa. Jałowy, nietoksyczny. | szt. | 150 |  | 0 | 8% | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
Lub produkty im równoważne
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej
/ osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie .
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

## Pakiet 7
PAKIET 7 | [6 empty] | Załącznik nr 2
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | EAN jeśli nadano/Porducent, kod handlowy
1 | Przedłużacz do zestawów do drenażu 12F/25 cm, z kranikiem jednodrożnym | szt. | 200 |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
Lub produkty im równoważne
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej
/ osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie .
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

## Pakiet 8
PAKIET 8 | [6 empty] | Załącznik nr 2
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | EAN jeśli nadano/Porducent, kod handlowy
1 | Karty Testowe epoc,opti cca umożliwiające pomiar do 14 parametrów mierzonych bezpośrednio (oraz kilkanaście innych obliczanych przez analizator) 1 op.= 25 szt. , KARTY testowe jednorazowego uzytku przeznaczone do wspolpracy z analizatorem posiadanym przez zamawiajacego , karty gotowe do uzycia bez koniecznosci dodatkowego przygotowania, wyrob medyczny do diagnostyki oznakowany CE oraz dopuszczony do obrotu na terenie UE | opak. | 12 |  | 0 | 8% | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
Lub produkty im równoważne
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej
/ osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie .
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

## Pakiet 9
PAKIET 9 | [6 empty] | Załącznik nr 2
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | EAN jeśli nadano/Porducent, kod handlowy
1 | Kateter Redon 10F, 12F, 16F, 18F, 20F, 22F, 24F/70 cm, pakowany podłużnie | szt. | 400 |  | 0 | 8% | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
Lub produkty im równoważne
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej
/ osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie .
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

## Pakiet 10
PAKIET 10 | [6 empty] | Załącznik nr 2
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | EAN jeśli nadano/Porducent, kod handlowy
1 | Kateter do embolektomii i trombektomii termoplastyczny, 3F, 4F, 5F, 6F, dł. 80 cm | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
Lub produkty im równoważne
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej
/ osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie .
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

## Pakiet 11
PAKIET 11 | [6 empty] | Załącznik nr 2
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | EAN jeśli nadano/Porducent, kod handlowy
1 | Jednorazowa zatrzaskowa linia pacjenta o długości 250 cm z dwoma zaworami bezpieczeństwa. | szt. | 3500 |  | 0 | 8% | 0
2 | Zestaw dzienny o gwarantowanej sterylności do 24 godzin. | szt | 360 |  | 0 | 8% | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
Uwaga! Sprzęt musi być kompatybilny z pompą będącą na wyposażeniu Zamawiającego.
Lub produkty im równoważne
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej
/ osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie .
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

## Pakiet 12
PAKIET 12 | [8 empty] | Załącznik nr 2
Lp. | OPIS | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Wielkość opak. jedn. | EAN jeśli nadano/Porducent, kod handlowy
1 | Taśma samoprzylepna chirurgiczna, podzielona na paski 10 x 50 cm Do mocowania serwet, kabli i drenów. Nie pozostawia resztek kleju po oderwaniu. Z warstwą włókniny lub przezroczysta. Paski pakowane sterylnie jednostkowo lub parami | szt. | 150 |  | 0 | 8% | 0
2 | Worek na płyny ustrojowe do procedur operacyjnych, sterylny, do zbierania i odprowadzania płynów ustrojowych. Wykonany z folii polietylenowej ( PE ), w kształcie odwróconego trójkąta, posiadający przylepiec, kształtkę sito z włókniny oraz zawór z korkiem do odprowadzania płynów | szt. | 150 |  | 0 | 8% | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
Lub produkty im równoważne
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej
/ osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie .
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

## Pakiet 13
PAKIET 13 | [6 empty] | Załącznik nr 2
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | EAN jeśli nadano/Porducent, kod handlowy
1 | Mata wysokochłonna w roli do użytku szpitalnego zwiększająca bezpieczeństwo personelu oraz utrzymanie czystości. zapewnia absorbcje płynów i wysięków biologicznych 4,3l/m2; spełnia wymogi biokompatybilnośc iokreślone w normie UNI EN ISO 10993-1; rozmiar 90cm x 5m do docięcia według potrzeb; gramatura 260g/m2; wytrzymałość na rozerwanie - na sucho ( EN 13938-1 ) 455kPa; wytrzymałość na rozerwanie - na mokro ( EN 13938-1 ) 340kPa; składająca sie z 3 warstw: 1. niebieska hydrofoliowawłoknina PP, 2. Air laid papier i polimerowy środek żelujący, 3. antypoślizgowa folia PE; bez lateksu, ftalanów i PVC; hypoalergiczna, bezzapachowa, niepyląca, odporna na rozdarcia, antyodblaskowa; klasa I reakcji na ogień, | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
Lub produkty im równoważne
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej
/ osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie .
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

## Pakiet 14
PAKIET 14 | [6 empty] | Załącznik nr 2
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | EAN jeśli nadano/Porducent, kod handlowy
1 | Pasek drenujący ( ociekacz ) 8mm , j.u ,jałowy przeznaczony do drenażu ran i odprowadzania wydzieliny po zabiegach chirurgicznych. , elastyczny , niewywołujący podrażnien tkanek, odporny na załamania, zapewniajacy swobodny odpływ wydzieliny,gładka powierzchnia, zaokrąglone krawędzie , możliwośc łatwego dopasowania długości do potrzeb zabiegowych , sterylny , pakowany pojedyńczo , dopuszczony do obrotu na terenie UE | szt. | 30 |  | 0 | 8% | 0
2 | Sączek wielokanalikowy ( 9 KANALIKÓW ) j.u , jałowy , przeznaczony do drenażu ran po zabiegach chirurgicznych. Sączek silikonowy 9 – kanalikowy. Wykonany z silikonu medycznego o wysokiej biozgodności , odporny na załamania, nieulegajacy zlepianiu , umożliwiający łatwe usuniecie po zakończeniu drenazu, sączek wyposazony w linie kontrastująca w RTG, rozmiary i długośc zgodnie z bieżącymi potrzebami zamawiającego, produkt sterylny , pakowany pojedyńczo, dopuszczony do obrotu na terenie UE | szt | 30 |  | 0 | 8% | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
Lub produkty im równoważne
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej
/ osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie .
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

## Pakiet 15
PAKIET 15 | [6 empty] | Załącznik nr 2
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | EAN jeśli nadano/Porducent, kod handlowy
1 | Dren brzuszny CH24 do CH32, J.U , STERYLNY PRZEZNACZONY DO DŁUGOTRWAŁEGO DRENAŻU J.BRZUSZNEJ ORAZ ODPROWADZANIA PŁYNÓW I WYDZIELIN PO ZAB.CHIRURGICZNYCH , ROZMIARY ZGODNIE Z POTRZEBAMI ZAMAWIAJĄCEGO, DŁUGOSC DRENU MI.60 CM, ŚCIANKI DRENU ODPORNE NA ZAŁAMANIA I ZAGNIECENIA , PRODUKT KOMPATYBILNY Z POWSZECHNIE STOSOWANYMI SYSTEMAMI DRENAZOWYMI , WYPOSAŻONY W LINIE KONTRASTUJĄCA RTG UMOŻLIWIAJĄCA KONTROLĘ RADIOLOGICZNĄ, WYRÓB DOPUSZCZONY DO OBROTU NA TERENIE UE | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
Lub produkty im równoważne
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej
/ osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie .
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

## Pakiet 16
PAKIET 16 | [6 empty] | Załącznik nr 2
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | EAN jeśli nadano/Porducent, kod handlowy
1 | kasety do aparatu parametrów krytycznych , kasety odczynnikowe j.u , przeznaczone do współpracy z analizatorem OPTI CCA , kasety przeznaczone do oznaczania parametrów krytycznych krwi. System zamkniety minimalizujący kontakt personelu z materiałem biologicznym. 1 opakowanie zawiera 25 szt | opk | 8 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
Lub produkty im równoważne
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej
/ osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie .
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.