Załącznik nr 2 do SWZ, UCZKIN.ZP.05.2026.TP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zwany dalej także „OPZ”

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.:

Przeglądy serwisowe aparatury i sprzętu medycznego wraz z realizacją opcji; UCZKIN.ZP.05.2026.TP

Dane Wykonawcy

................................................ .......................................... ....................... ....................... ......................................................

(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczam, że zamówienie zostanie wykonane zgodnie z poniżej wymienionymi wymaganiami Zamawiającego

## Wykonawca zobowiązuje się do:

## wykonywania okresowych przeglądów oraz kontroli stanu technicznego sprzętu zgodnie z zaleceniami producenta, obowiązującymi przepisami prawa oraz harmonogramem przeglądów stanowiącym będących załącznikiem nr 4 do umowy;

## wykonywania napraw pogwarancyjnych sprzętu, po każdorazowym uzgodnieniu z Zamawiającym, na podstawie odrębnego zlecenia. W przypadku konieczności wykonania odpłatnej naprawy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu kalkulacji kosztów naprawy w terminie 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia diagnostyki. Zamawiający ma prawo zaakceptować lub odrzucić przedstawioną kalkulację w terminie 10 dni roboczych;

## wykonywania bieżącej konserwacji sprzętu zgodnie z zaleceniami producenta oraz wykonywania innych czynności serwisowych, napraw i przeglądów wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zapewniających sprawną oraz bezpieczną eksploatację aparatury i sprzętu medycznego, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974);

## odnotowywania wykonania czynności serwisowych poprzez dokonanie odpowiednich wpisów w paszporcie technicznym urządzenia, obejmujących w szczególności: datę wykonania czynności, szczegółowy zakres wykonanych prac, informacje o stanie technicznym urządzenia oraz planowany termin kolejnego przeglądu;

## prowadzenia kart oraz raportów napraw urządzeń;

## sporządzania notatek oraz wydawania orzeczeń dotyczących stanu technicznego urządzeń, w tym urządzeń nienadających się do dalszej eksploatacji lub naprawy, stanowiących podstawę do przeprowadzenia procedury wycofania z użytkowania lub likwidacji środka trwałego;

## zapewnienia możliwości kontaktu Zamawiającego z Wykonawcą w celu konsultacji telefonicznych oraz zgłaszania awarii w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 4 godzin roboczych od chwili jego otrzymania. W przypadku zgłoszeń przekazanych po godzinie 15:00 lub w dni ustawowo wolne od pracy, termin na potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rozpoczyna bieg o godzinie 8:00 pierwszego następnego dnia roboczego.

## Czynności przeglądów oraz konserwacji obejmują w szczególności:

## sprawdzenie prawidłowości działania urządzenia;

## wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego, jeżeli są wymagane dla danego rodzaju urządzenia;

## sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury oraz urządzeń;

## sprawdzenie instalacji oraz kontrolę sprawności zaworów, jeżeli dotyczy danego rodzaju sprzętu;

## ustawienie oraz regulację parametrów wymaganych przez producenta;

## wykonanie legalizacji, jeżeli jest wymagana dla danego urządzenia;

## wykonanie kalibracji, jeżeli jest wymagana dla danego urządzenia;

## sprawdzenie zgodności wskazań pomiarowych urządzenia z aparatem wzorcowym, jeżeli dotyczy;

## aktualizację oprogramowania, jeżeli jest wymagana dla danego urządzenia;

## zmianę ustawień zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie, jeżeli dotyczy;

## wymianę materiałów eksploatacyjnych wynikających z normalnego użytkowania sprzętu, zgodnie z zaleceniami producenta, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego;

## w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności wynikających z zaleceń UDT oraz udział w odbiorach przeprowadzanych przez UDT.

## Przeglądy sprzętu będą wykonywane zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego i Wykonawcę, zgodnie z zaleceniami producenta oraz aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974).

## Harmonogram przeglądów zostanie przygotowany przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą i będzie stanowił załącznik nr 4 do umowy.

## Naprawy pogwarancyjne będą wykonywane po wcześniejszym zgłoszeniu awarii przez Zamawiającego za pośrednictwem wskazanego przez Wykonawcę adresu email. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności nazwę urządzenia, miejsce jego użytkowania oraz – w miarę możliwości – opis stwierdzonej usterki.

## Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia naprawy uszkodzonego sprzętu nie później niż w terminie 48 godzin roboczych od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. Przez godziny robocze rozumie się godziny przypadające od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

## Po dokonaniu diagnostyki uszkodzenia Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu kalkulację kosztów naprawy lub wymiany części zamiennych w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia diagnostyki. Zamawiający ma prawo zaakceptować lub odrzucić przedstawioną kalkulację w terminie 10 dni roboczych od dnia jej otrzymania.

## Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii i przywrócenia pełnej sprawności technicznej sprzętu w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.

## W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w powyższym terminie Wykonawca zobowiązany jest, na własny koszt, zapewnić Zamawiającemu urządzenie zastępcze o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niż urządzenie objęte naprawą, w terminie umożliwiającym zachowanie ciągłości udzielania świadczeń przez Zamawiającego.

## Jeżeli zapewnienie urządzenia zastępczego nie będzie możliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Zamawiającego oraz przedstawić uzasadnienie braku takiej możliwości. Niezależnie od powyższego Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w umowie, w tym w zakresie naliczenia kar umownych.

## Naprawy sprzętu będą wykonywane, zgodnie z ustaleniami stron, w siedzibie Zamawiającego lub – po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego – w siedzibie Wykonawcy. W przypadku konieczności transportu sprzętu do siedziby Wykonawcy koszty transportu oraz ubezpieczenia sprzętu na czas transportu ponosi Wykonawca.

## Przeglądy oraz czynności konserwacyjne sprzętu będą wykonywane w siedzibie Zamawiającego, chyba że charakter urządzenia lub konieczność wykonania specjalistycznych czynności wymaga innego miejsca realizacji usługi, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym.

## Usługi przeglądów, konserwacji oraz napraw sprzętu medycznego objętego przedmiotem zamówienia mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje, uprawnienia oraz doświadczenie w zakresie obsługi, konserwacji i napraw danego rodzaju sprzętu medycznego, a także posiadające wymagane przepisami prawa kwalifikacje w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, jeżeli mają zastosowanie.

## W zakresie realizacji usług dotyczących części nr 4, 7, 8, 9, 43, 44, 48, 49, 52, 53 oraz 55 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał status autoryzowanego serwisu producenta (wytwórcy) urządzeń objętych danym pakietem.

## Wykonawca udziela gwarancji na wykonane naprawy sprzętu medycznego oraz wymienione podczas napraw elementy. Okres gwarancji nie może być krótszy niż 6 miesięcy od dnia wykonania naprawy, chyba że producent danego elementu przewiduje dłuższy okres gwarancji.

## Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby urządzeń podlegających przeglądom i konserwacji w przypadku wyłączenia urządzeń z eksploatacji lub włączenia nowych urządzeń do użytkowania po zakończeniu okresu gwarancyjnego. Zmiany będą dokonywane zgodnie z postanowieniami umowy oraz obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

## Wykonawca zobowiązuje się stosować podczas wykonywania przeglądów i napraw wyłącznie fabrycznie nowe, oryginalne części zamienne.

## W przypadku braku możliwości zastosowania oryginalnych części z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego, uzyskać jego akceptację oraz przedstawić uzasadnienie proponowanego rozwiązania.

## Zastosowanie części zamiennych innych niż zalecane przez producenta jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. Wykonawca składa w takim przypadku oświadczenie, że zastosowane części są w pełni kompatybilne z urządzeniem, nie spowodują pogorszenia jego działania, uszkodzeń ani utraty gwarancji lub innych uprawnień przysługujących Zamawiającemu.

## Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku zastosowania zaakceptowanego rozwiązania zamiennego, jeżeli wynikają one z niezgodności lub niewłaściwego doboru zastosowanych części.

## Dojazd Wykonawcy do miejsca realizacji usług u Zamawiającego odbywa się na koszt Wykonawcy.

## W przypadku konieczności transportu sprzętu do siedziby Wykonawcy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za sprzęt od momentu jego przekazania do momentu zwrotnego przekazania Zamawiającemu, w tym za jego zabezpieczenie podczas transportu.

## W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne zgodnie z postanowieniami umowy.

## Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z postanowieniami umowy.

………………………………………………………………………………….……………………

(podpis kwalifikowany,  podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty (z e-dowodu) osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)