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L.dz. A-III.271.5.2026
								WYKONAWCY

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ
dot. postępowania na „Przebudowa instalacji wentylacji oraz instalacji klimatyzacji w kuchni Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2026 r., poz. 793), zwanej dalej Ustawą - numer ogłoszenia 2026/BZP 00380631/01.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2026 r., poz. 793) – dalej: ustawa Pzp, Zamawiający udziela wyjaśnień i odpowiedzi na pytania Wykonawcy.

Pytania Wykonawcy:
I. Branża elektryczna.
W związku z faktem, że postępowanie przetargowe dotyczy tylko instalacji wentylacji kuchni, prosimy o dostarczenie nowego lub poprawionego projektu instalacji elektrycznej.
II. Branża sanitarna.
Zamawiający zrezygnował z okapu wyspowego O-K1 w wersji nawiewno - wywiewnej z wiązką
wychwytującą, na rzecz okapu wyspowego wywiewnego, w związku z czym prosimy o zamieszczenie
poprawionego zestawienia elementów układu N1W1 oraz poprawionego rysunku S-2 wraz z
przynależnymi przekrojami.
III. Branża budowlana.
1. Prosimy o podanie koloru posadzki żywicznej.
2. Prosimy o podanie parametrów technicznych jakie musi spełniać posadzka.

Odpowiedź Zamawiającego 
Ad. I. Projekt instalacji elektrycznych obejmuje zasilanie wszystkich urządzeń wentylacyjnych. 
W przypadku wyłączenia z zakresu realizacji któregokolwiek z tych urządzeń nie ma konieczności wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej. W takiej sytuacji jedynie nie zostaną wykonane wyprowadzenia zasilania do wyłączonych urządzeń z zaprojektowanej rozdzielni elektrycznej. Trasa oraz parametry kabla zasilającego pozostają bez zmian.

Ad. II. Dokumentacja projektowa opracowana w 2024 r. uzyskała decyzję o pozwoleniu na budowę. Obecnie realizowany jest etap inwestycji obejmujący część kuchenną obiektu.
W związku z powyższym należy opracować dokumentację zamienną techniczną w oparciu o przekazaną dokumentację projektową, z wyłączeniem części dotyczącej pralni.
W ramach opracowania należy:
· dokonać wizji lokalnej obiektu,
· przeanalizować istniejące warunki techniczne oraz stan realizacji inwestycji,
· zaproponować rozwiązanie zamienne instalacji wentylacji i klimatyzacji dla pomieszczeń kuchni,
· opracować dokumentację projektową uwzględniającą zakres instalacji przedstawiony na rysunku nr S2.
Dopuszcza się:
· zmianę rodzaju zastosowanych okapów kuchennych,
· zmianę sposobu prowadzenia tras instalacyjnych,
· zmianę wymiarów kanałów i elementów instalacji w obrębie pomieszczeń kuchennych,
pod warunkiem zachowania istniejących lokalizacji centrali wentylacyjnej, czerpni oraz wyrzutni powietrza.
Opracowana dokumentacja zamienna powinna spełniać obowiązujące przepisy prawa, wymagania techniczne oraz zapewniać prawidłową eksploatację pomieszczeń kuchennych zgodnie z ich przeznaczeniem.
Celem opracowania jest dostosowanie rozwiązań projektowych instalacji wentylacji i klimatyzacji do aktualnych warunków realizacyjnych oraz potrzeb użytkownika, przy zachowaniu podstawowych założeń zatwierdzonego projektu budowlanego.

Ad. III. 
Zamawiający informuje, że kolor posadzki zostanie uzgodniony z Wykonawcą po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.
Wymagania techniczne oraz użytkowe dotyczące projektowanej posadzki zostały określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
Zamawiający dodatkowo wyjaśnia, że w ramach realizacji robót związanych z wymianą posadzki Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany istniejących przejść kanalizacji sanitarnej na nowe, w lokalizacjach odpowiadających istniejącym przejściom, w ilości 7 szt. oraz o średnicy DN 100 oraz 3 szt. o średnicy DN 50.
Ostateczna liczba przejść, ich średnice oraz szczegółowy zakres prac podlegają weryfikacji podczas wizji lokalnej i inwentaryzacji wykonanej przez Wykonawcę przed rozpoczęciem robót.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 286 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2026 r., poz. 793) zmiany treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.
	 
	Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 5-7 ustawy Pzp umieści niniejszą zmianę treści SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz na platformie e-Zamówienia.
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