
						Prószków, 2026-08-17
L.dz. A-III.271.5.2026
								WYKONAWCY

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ
dot. postępowania na „Przebudowa instalacji wentylacji oraz instalacji klimatyzacji w kuchni Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2026 r., poz. 793), zwanej dalej Ustawą - numer ogłoszenia 2026/BZP 00380631/01.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2026 r., poz. 793) – dalej: ustawa Pzp, Zamawiający udziela wyjaśnień i odpowiedzi na pytania Wykonawcy.

Pytania Wykonawcy:

1. Jak ma być wykończony styk ściany i podłogi pokrytej żywicą epoksydową? Listwa przypodłogowa
czy wywinięty cokolik z żywicy (faseta) podczas wylewania podłogi?
2. W jakim kolorze ma być posadzka? Jednobarwna, czy w jakieś wzory może?
3. Czy poza wymianą kratek w posadzce w kuchni mają być też wymienione kolanka oraz rury poziome idące pod podłogą kuchni na nowe, czy zostawiamy stare, a wymieniamy jedynie kratki spustowe na nowe?
4. Czy Inwestor zdaje sobie sprawę, że podczas prac remontowych związanych z wykonaniem nowej
posadzki w kuchni – nie będzie można z niej korzystać przez około 2 tygodnie? Nie da się bowiem
jednocześnie kuć posadzki czy ją szlifować – a obok gotować obiady. Jest to niewykonalne

Odpowiedź Zamawiającego 
Ad. 1. Zamawiający informuje, że styk ściany i podłogi pokrytej żywicą epoksydową należy wykończyć poprzez wykonanie cokolika na tkaninie o wysokości 15 cm.
Ad. 2. Zamawiający informuje, że kolor posadzki zostanie uzgodniony z wybranym Wykonawcą po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego. Posadzka zostanie wykonana w kolorystyce zaakceptowanej przez Zamawiającego
Ad. 3. Zamawiający wymaga wymiany całego ciągu kanalizacyjnego od kratki ściekowej, obejmującego co najmniej syfon, kolana oraz króćce, aż do miejsca włączenia do istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej znajdującej się w stropie. Zakres prac obejmuje również wykonanie niezbędnych uszczelnień oraz uzupełnienie ubytków w stropie powstałych w trakcie robót.

Ad. 4. Tak. Zamawiający przewiduje wyłączenie pomieszczeń kuchennych z użytkowania na czas prowadzenia prac remontowych związanych z wykonaniem nowej posadzki. Maksymalny dopuszczalny okres wyłączenia kuchni z eksploatacji wynosi 14 dni kalendarzowych.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 286 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2026 r., poz. 793) zmiany treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.
	 
	Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 5-7 ustawy Pzp umieści niniejszą zmianę treści SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz na platformie e-Zamówienia.

	
									 Dyrektor
								Domu Pomocy Społecznej 
								         w Prószkowie
					                         		 /-/  Katarzyna Ścipień
