OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego

W ramach niniejszej inwestycji projektuje się przebudowę instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z dogrzewaniem i chłodzeniem powietrza celem poprawy mikroklimatu w pomieszczeniu kuchni oraz pralni. Stan istniejący nie zapewnia optymalnych parametrów klimatu. Wentylacja jest w stanie złym i nie spełnia wymaganych ilości powietrza wentylacyjnego. Krotność wymian jest za mała, jak również temperatura powietrza nie zapewnia optymalnej pracy w pomieszczeniach.

Zakres opracowania obejmuje następujące instalacje wentylacji mechanicznej:

- Instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła dla pomieszczenia kuchnia

- Instalację wentylacji mechanicznej grawitacyjnej wspomaganej mechaniczne pomieszczeń pralni

W układzie wentylacyjnym wykorzystano istniejące czerpnie w elewacji oraz istniejącą wyrzutnię terenową, pozostałe prace zlokalizowane są wewnątrz budynku, nie prowadzi się żadnych robót budowlanych mających wpływ na formę architektoniczną budynku i jego dostosowanie do istniejącego krajobrazu.

2. Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu budowlanego oraz sposób zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej.

Inwestycja nie zmienia warunków i sposobu posadowienia obiektu budowlanego.

Obiekt znajduje się poza wpływami eksploatacji górniczej.

3. Dokumentacja geologiczno – inżynierska

Nie sporządza się.

4. Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych

Rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych bez zmian.

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu.

Nie dotyczy. Budynek nie jest obiektem usługowym ani produkcyjnym.

6. Rozwiązania budowlane i techniczno – instalacyjne nawiązujące do warunków terenu, występujące wzdłuż trasy obiektu.

Nie dotyczy. Projektowany budynek nie jest obiektem liniowym.

7. Rozwiązania niezbędnych elementów wyposażenia budowlano – instalacyjnego

W szczególności instalacji:

a) instalacja ogrzewcza

Zgodnie z projektem branżowym.

b) instalacja chłodnicza

Zgodnie z projektem branżowym.

c) instalacja klimatyzacji

Zgodnie z projektem branżowym.

d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej

Zgodnie z projektem branżowym.

e) wodociągowych i kanalizacyjnych

Bez zmian.

f) gazowych

Bez zmian.

g) elektroenergetycznych

Zgodnie z opracowaniem branżowym – projekt techniczny branża elektryczna

h) telekomunikacyjnych

Bez zmian.

i) piorunochronnych

Bez zmian.

j) ochrony przeciwpożarowej

Bez zmian.

8. Sposób powiązania instalacji i urządzeń budowlanych obiektu budowlanego z sieciami zewnętrznymi

Zgodnie z opracowaniami branżowymi.

9. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych

Zgodnie z opracowaniami branżowymi.

10. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej

Instalacja wentylacji mechanicznej jest wykonana wyłącznie z materiałów niepalnych i nie stwarzających zagrożenia pożarowego. Wszystkie przejścia przewodów wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia pożarowego należy wyposażyć w klapy ppoż. o odporności ogniowej równej odporności przebijanej przegrody.

Pozostałe warunki ochrony przeciwpożarowej bez zmian.

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru bez zmian.

Drogi pożarowe bez zmian.

11. Charakterystyka energetyczna budynku

Nie dotyczy.

mgr inż. arch. Sabina Bagińska

nr up.06/OPOKK/2014

inż. Władysław Bagiński

nr up. 206/86/Op

SPIS RYSUNKÓW:

Rys. 1: Projekt zagospodarowania terenu 1:500

Rys. 2: Rzut piwnicy 1:100

Rys. 3: Rzut parteru 1:100