Dział Zamówień Publicznych

tel:  +48 62 765 14 51,  Kierownik Działu +48 62 765 13 97

„Salus aegroti suprema lex”

Kalisz, 19.08.2026 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

WYJAŚNIENIA

dot. postępowania na: „Sukcesywne dostawy pojemników na zużyty jednorazowy sprzęt medyczny, pojemników na materiał do badań histopatologicznych, papieru rejestracyjnego EKG, KTG, żeli”
nr sprawy 68/26

Pytanie:

W nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi szczególnie na pytanie nr:  "Pytanie nr 3: Zad. Nr 2 Prosimy o dopuszczenie w poz. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12

pojemników wykonanych z tworzywa koloru białego odpornego na uszkodzenia w czasie transportu.

W przypadku dużych pojemników przeznaczonych do transportu większych wycinków, w tym narządów w całości, białe nieprzezroczyste ścianki zapewniają ograniczenie wglądu w materiał biologiczny przez osoby postronne podczas transportu.

Jest to rozwiązanie bezpieczne, funkcjonalne i dostosowane do charakteru takiego materiału. Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ" Zwracamy Państwu uwagę,

na fakt, iż na rynku nie istnieją pojemniki przeźroczyste w oczekiwanych pojemnościach-wskazanych w pozycjach 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12,

w związku z powyższym wnosimy o modyfikację udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 3 do zadania nr 2 po przez dopuszczenie pojemników koloru białego (mlecznego).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt w kolorze białym (mlecznym) / nieprzezroczystym dla pozycji 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 w Zadaniu nr 2.

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm. ) zmianę treści SWZ. Powyższe zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu i należy ją uwzględnić podczas sporządzania oferty Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmiany.

Kierownik Działu Zamówień Publicznych

Mgr. inż. Mariusz Pawlaczyk