| Kosztorys OFERTOWY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Na wykonanie |  | Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Strzałkowie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obiekt: Budynek użyteczności publicznej |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Roboty remontowe |  |  |  |  |  |  |  |
| Kody CPV: |  | 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne |  |  |  |  |  |  |  |
| Lokalizacja obiektu |  | 62-420 Strzałkowo |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ul. Powstańców Wlkp. 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Zamawiający (inwestor): Gmina Strzałkowo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adres: 62-420 Strzałkowo, al. Prymasa Wyszyńskiego 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonawca robót (oferent): …………………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość kosztorysowa: Podatek VAT (VAT) = 23%WK: |  |  |  |  | …………………………………….. zł …………………………………….. zł |  |  |  |  |
| Cena kosztorysowa robót: |  |  |  |  | …………………………………….. zł |  |  |  | (brutto) |
| Słownie: | …………………………………………………………………………………………………………………………………... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sporządził: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ................................ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (imię i nazwisko) |  |  |  |
|  |  |  |  | Daty: |  | ........................................... |  |  |  |
|  |  |  |  | Podpisy: |  | ................................ |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | SeKo Smart 19.1.1.3 |  |  |

| Kosztorys ofertowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Kod | Opis |  | Jm | Liczba / Ilość |  | Cena jedn. | Wartość |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| 1 | 100 | DOCIEPLENIE ŚCIAN |  | m2 | 324,92 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | KNNR 2 1504-0100 | Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 10 m |  | m2 | 506,50 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | KNR-I 0-17 2608-0100 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie |  | m2 | 324,92 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | KNNR 3 0601-0100 | Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, filarach i pilastrach - usunięcie luźnych i uszkodzonych tynków oraz skucie tynków z ościeży bram garażowych |  | m2 | 41,17 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | KNNR 3 0604-0100 | Uzupełnienie tynków zwykłych zewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej z wapnem gaszonym, o powierzchni do 5 m2 |  | m2 | 14,29 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | KNR-I 0-17 2608-0300 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą poprzez gruntowanie preparatem wzmacniającym, dwukrotnie |  | m2 | 324,92 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | KNNR 2 1902-0400 | Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi (Lambda < 0,033 W/mK) gr. 16 cm - metoda lekka, przy fakturze nakrapianej lub rustykalnej nakładanej ręcznie o grub. 2,0 mm (tynk silikonowy barwiony) |  | m2 | 285,85 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | KNNR 2 1902-0600 | Docieplenie ościeży budynków płytami styropianowymi twardymi min. 2 cm - metoda lekka, przy fakturze nakrapianej lub rustykalnej nakładanej ręcznie o grubości 2,0 mm (tynk silikonowy barwiony) |  | m2 | 39,07 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | KNNR 2 1902-1100 | Docieplenie budynków płytami styropianowymi - metoda lekka. Dopłata za zastosowanie wzmocnień miejsc szczególnie narażonych listwami aluminiowymi narożnikowymi |  | m | 57,32 |  |  |  |  |  |
| 1.9 | KNNR 2 1902-1300 | Docieplenie budynków płytami styropianowymi - metoda lekka. Dopłata za zastosowanie wzmocnień miejsc szczególnie narażonych - dodatkowa druga warstwa siatki z włókna szklanego na cokole |  | m2 | 33,64 |  |  |  |  |  |
| 1.10 | KNNR 2 1405-0201 | Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą silikonową zawierającą kwarc - dodatkowe malowanie cokołu |  | m2 | 33,64 |  |  |  |  |  |
| 2 | 200 | OKŁADZINY I ELEMENTY ELEWACJI |  | m2 | 211,34 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | KNR 4-01 0331-0600 | Wykucie strzępi w przekrojach ścian o grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej |  | m | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | KNNR 2 0101-0400 | Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub żelbetowych, słupów prostokątnych |  | m2 | 0,90 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | KNNR 2 0101-0300 | Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub żelbetowych, ścian prostych |  | m2 | 27,30 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | KNNR 2 0107-0500 | Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym: słupów prostokątnych |  | m3 | 0,18 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | KNNR 2 0107-0400 | Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym: ścian prostych |  | m3 | 2,67 |  |  |  |  |  |
| 2.6 | KNNR 2 0104-0400 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi o średnicy do 14 mm |  | t | 0,22 |  |  |  |  |  |
| 2.7 | KNNR 3 0601-0100 | Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, filarach i pilastrach |  | m2 | 64,31 |  |  |  |  |  |
| 2.8 | KNR-I 0-17 2608-0100 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie |  | m2 | 64,31 |  |  |  |  |  |
| 2.9 | KNR-I 0-17 2608-0300 | Przygotowanie starego podłoża poprzez gruntowanie preparatem wzmacniającym, dwukrotnie |  | m2 | 64,31 |  |  |  |  |  |
| 2.10 | KNR-I 0-33 0114-0600 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi o grub.12 cm, w technologii Sto Therm Ceramic z okładziną z płytek klinkierowych gr. min 3 cm, o wymiarach 25x6 cm |  | m2 | 79,48 |  |  |  |  |  |
| 2.11 | KNR-I 0-17 2608-0100 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie |  | m2 | 131,86 |  |  |  |  |  |
| 2.12 | KNR-I 0-17 2608-0300 | Przygotowanie starego podłoża poprzez gruntowanie preparatem wzmacniającym, dwukrotnie |  | m2 | 131,86 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  | SeKo Smart 19.1.1.3 |  |  |  |

| Lp. | Kod | Opis |  | Jm | Liczba / Ilość |  | Cena jedn. | Wartość |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| 2.13 | KNNR 2 1001-0500 | Tynki zewnętrzne szlachetne cienkowarstwowe z zaprawy drobno- i średnioziarnistej na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (tynk z historycznym zatarciem) |  | m2 | 131,86 |  |  |  |  |  |
| 2.14 | KNR 4-03 0609-0300 | Wymiana opraw żarowych nakręcanych oświetlenia zewnętrznego o masie do 15 kg na wysięgnikach na lampy LED zewnętrzne wraz z konstrukcją wsporczą |  | szt. | 11,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | 300 | DACH |  | m2 | 26,14 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | KNR 4-01 0535-0800 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku |  | m2 | 46,35 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | KNR 4-01 0535-0300 ANALOGIA | Przełożenie rynien z blachy nadającej się do użytku |  | m | 52,29 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | KNR 4-01 0535-0600 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku |  | m | 33,70 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | KNR 4-04 1103-0400 | Wywiezienie odpadów i gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km |  | m3 | 2,50 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | KNR 4-04 1103-0500 | Wywiezienie odpadów i gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl. transportu ponad 1 km |  | m3 | 2,50 |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Kal. ind. | Przedłużenie okapu o 25 cm. Konstrukcja drewniana mocowana za pomocą kotew chemicznych fi 12 mm z okładziną z płyty OSB-3 gr. 22 mm |  | m | 52,29 |  |  |  |  |  |
| 3.7 | KNNR 2 0507-0200 | Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną |  | m2 | 26,14 |  |  |  |  |  |
| 3.8 | KNNR 2 0508-0300 | Montaż blachy okapowej i pasa podrynnowego z blachy powlekanej |  | m | 42,36 |  |  |  |  |  |
| 3.9 | KNNR 2 0504-0201 | Obróbki z blachy stalowej powlekanej grubości 0,55 mm, przy szerokości w rozwinięciu powyżej 25 cm - obróbka murów ogniowych i okapów |  | m2 | 6,29 |  |  |  |  |  |
| 3.10 | KNNR 2 0505-0700 | Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych. Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej powlekanej (kolor) |  | m | 38,74 |  |  |  |  |  |
| 3.11 | KNR-K 05 0301-0601 | Montaż lei spustowych |  | szt. | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 3.12 | KNR 2-15 0217-0200 | Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o średnicy zewnętrznej 110 mm, łączone metodą wciskową |  | szt. | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | 400 | STOLARKA ZEWNĘTRZNA |  | m2 | 32,70 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | KNR 4-01 0354-1100 | Wykucie z muru okapników stalowych |  | m | 30,19 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | KNNR 2 0302-0700 | Ściany murowane. Osadzenie okapników okiennych stalowych, malowanych proszkowo o szerokości 38 cm |  | m | 30,19 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | KNR 4-01 1212-0501 | Dwukrotne malowanie farbą ftalową nawierzchniową krat i balustrad z prętów prostych |  | m2 | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | KNR-I 0-19 0928-0800 | Demontaż i montaż nowych okien z PVC (Ucmax < 0,90 W/m2*K) rozwieranych i uchylno-rozwieranych o powierzchni do 1,5 m2, obsadzonych na kotwach stalowych |  | m2 | 4,59 |  |  |  |  |  |
| 4.5 | KNR-I 0-19 0928-1000 | Demontaż i montaż nowych okien z PCV (Ucmax < 0,90 W/m2*K) rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,5 m2, obsadzonych na kotwach stalowych |  | m2 | 5,88 |  |  |  |  |  |
| 4.6 | KNR-I 0-19 0928-1100 | Demontaż i montaż nowych okien z PVC (Ucmax < 0,90 W/m2*K) rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5 m2, obsadzonych na kotwach stalowych |  | m2 | 9,01 |  |  |  |  |  |
| 4.7 | KNNR 3 0701-0400 | Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych o profilach drewnianych (Ucmax < 0,90 W/m2*K), rozwieranych i uchylno- rozwieranych |  | m2 | 4,05 |  |  |  |  |  |
| 4.8 | KNR-I 0-19 0931-0610 | Wymiana stolarki drzwiowej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe zewnętrzne (Ucmax < 1,30 W/m2*K), obsadzone na kotwach stalowych oszklone szybami zespolonymi dwukomorowymi 3- szybowymi |  | m2 | 4,29 |  |  |  |  |  |
| 4.9 | KNR-I 0-19 0931-0811 | Wymiana stolarki drzwiowej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe zewnętrzne (Ucmax <1,30 W/m2*K), obsadzone na dyblach stalowych oszklone szybami zespolonymi dwukomorowymi 3-szybowymi |  | m2 | 4,88 |  |  |  |  |  |
| 5 | 500 | WINDA ZEWNĘTRZNA |  | kpl. | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  | SeKo Smart 19.1.1.3 |  |  |  |

| Lp. | Kod | Opis |  | Jm | Liczba / Ilość |  | Cena jedn. | Wartość |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| 5.1 | Kal. ind. | Demontaż istniejącego dźwigu osobowego wraz z szybem, z transportem i składowaniem elementów z demontażu |  | kpl. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | KNNR 6 0803-0800 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej |  | m2 | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 5.3 | KNR 2-31 0801-0100 | Ręczne rozebranie podbudowy betonowej |  | m2 | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 5.4 | KNR 4-04 1103-0400 | Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km |  | m3 | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 5.5 | KNR 4-04 1103-0500 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl. transportu ponad 1 km. Krotność 9 |  | m3 | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 5.6 | KNNR 1 0202-0200 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl. do 1 km. Grunt kat. III |  | m3 | 8,96 |  |  |  |  |  |
| 5.7 | KNNR 2 1201-0100 | Podkłady betonowe z betonu zwykłego C8/10 |  | m3 | 0,55 |  |  |  |  |  |
| 5.8 | KNNR 2 0601-0203 | Dwuwarstwowe izolacje powierzchni poziomych, przeciwwilgociowe powłokowe wykonywane na gorąco lepikiem asfaltowym z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową |  | m2 | 5,50 |  |  |  |  |  |
| 5.9 | KNNR 2 0107-0300 | Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym: płyt fundamentowych z betonu C20/25 |  | m3 | 2,20 |  |  |  |  |  |
| 5.10 | KNNR 2 0101-0300 | Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub żelbetowych, ścian prostych |  | m2 | 97,31 |  |  |  |  |  |
| 5.11 | KNNR 2 0107-0400 | Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym: ścian prostych |  | m3 | 2,40 |  |  |  |  |  |
| 5.12 | KNNR 2 0107-0400 | Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym: ścian prostych |  | m3 | 13,48 |  |  |  |  |  |
| 5.13 | KNNR 2 0601-0603 | Dwuwarstwowe izolacje powierzchni pionowych, przeciwwilgociowe powłokowe wykonywane na gorąco lepikiem asfaltowym z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową |  | m2 | 14,38 |  |  |  |  |  |
| 5.14 | KNNR 2 0101-0700 | Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub żelbetowych, płyt stropowych i dachowych |  | m2 | 4,14 |  |  |  |  |  |
| 5.15 | KNNR 2 0107-0800 | Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym: płyt dachowych |  | m3 | 1,10 |  |  |  |  |  |
| 5.16 | KNNR 2 0104-0400 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi o średnicy do 14 mm |  | t | 1,42 |  |  |  |  |  |
| 5.17 | KNR-I 0-15 0527-0100 | Analogia - Pokrycie dachów warstwą papy termozgrzewalnej z rdzeniem styropianowym (styropapą) o gr. 15 cm z zagruntowaniem podłoża i wykonanie klina dorynnowego |  | m2 | 5,98 |  |  |  |  |  |
| 5.18 | KNNR 2 0507-0100 | Jednowarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną |  | m2 | 5,98 |  |  |  |  |  |
| 5.19 | KNNR 2 0504-0201 | Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo grubości 0,55 mm, przy szerokości w rozwinięciu powyżej 25 cm - obróbka murów ogniowych |  | m2 | 2,94 |  |  |  |  |  |
| 5.20 | KNNR 2 0505-0500 | Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych. Rynny dachowe półokrągłe z blachy ocynkowanej powlekanej (grafit) |  | m | 4,81 |  |  |  |  |  |
| 5.21 | KNNR 2 0505-0700 | Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych. Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej powlekanej (grafit) |  | m | 7,70 |  |  |  |  |  |
| 5.22 | KNNR 2 0302-0600 | Ściany murowane. Ościeża otworów w ścianach murowanych o grubości ponad 1 cegły - poszerzenie i obrobienie na czysto otworu do windy na piętrze wraz z wykonaniem nadproża 4xHEA100 |  | otwór | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 5.23 | KNNR 2 1903-0100 ANALOGIA | Elewacja windy - docieplenie ścian windy płytami izolacyjnymi PIR gr. 3 cm wraz z okładziną z blachy panelowej powlekanej na rąbek stojący, kolor grafit |  | m2 | 34,42 |  |  |  |  |  |
| 5.24 | KNNR 2 1901-0100 | Docieplenie ścian fundamentowych budynków, ścian bocznych logii płytami styropianowymi gr. 5 cm, z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki |  | m2 | 6,88 |  |  |  |  |  |
| 5.25 | KNNR 2 1901-0100 | Wykonanie dylatacji ze styropianu gr. 2 cm, między ścianą budynku i windy |  | m2 | 41,31 |  |  |  |  |  |
| 5.26 | KNR 4-03 1001-0100 | Wykucie mechanicznie bruzd dla przewodów wtynkowych na podłożu z cegły |  | m | 15,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  | SeKo Smart 19.1.1.3 |  |  |  |

| Lp. | Kod | Opis |  | Jm | Liczba / Ilość |  | Cena jedn. | Wartość |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| 5.27 | KNNR 5 0205-0300 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t.w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton - kabel zasilający 5-żyłowy |  | m | 15,00 |  |  |  |  |  |
| 5.28 | KNNR 5 0205-0100 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane p.t.w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton - kabel oświetlenia szybu |  | m | 15,00 |  |  |  |  |  |
| 5.29 | KNNR 5 0407-0200 | Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy |  | szt. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 5.30 | KNNR 5 0407-0100 | Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy |  | szt. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 5.31 | KNR 4-03 0901-0100 | Podłączenie przewodów pojedynczych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby |  | 1 podł | 12,00 |  |  |  |  |  |
| 5.32 | KNR 4-03 1012-0200 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm |  | m | 15,00 |  |  |  |  |  |
| 5.33 | KNR 4-03 1202-0100 | Sprawdzenie i pomiary kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 1 |  | pomiar | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 5.34 | KNR 7-33 0104-0300 | Montaż dźwigów osobowych (kabina o wym. 110x140x210 cm) o szybkości do 1 m/sek. z drzwiami automatycznymi o nośności do 800 kg i o wysokości podnoszenia 2 przystanki (do 5 m), wysokości kondygnacji do 2,8 m; napęd elektryczny 3-fazowy |  | kpl. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 5.35 | KNR 2-02 1220-0400 | Jednospadowe zadaszenie szklane z odciągami |  | kpl. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 5.36 | Kal. ind. | Dokumentacja i odbiór UDT |  | kpl. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 5.37 | KNR 2-31 0114-0100 | Podbudowy z kruszywa naturalnego - pospółki. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm |  | m2 | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 5.38 | KNNR 6 0109-0100 | Podbudowy betonowe, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm |  | m2 | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 5.39 | KNNR 6 0404-0100 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm, na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową |  | m | 7,00 |  |  |  |  |  |
| 5.40 | KNR-I 0-11 0321-0100 | Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 60 mm bezfazowej, na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem |  | m2 | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 6 | 600 | KLATKA SCHODOWA |  | m2 | 129,84 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | KNR 4-01 0354-0900 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 |  | szt. | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 6.2 | KNR 4-01 0811-0700 | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej |  | m2 | 46,00 |  |  |  |  |  |
| 6.3 | KNR 4-01 0819-1500 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek |  | m2 | 64,00 |  |  |  |  |  |
| 6.4 | KNR 4-01 1306-0100 | Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych |  | szt. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 6.5 | KNR 4-02 0521-0200 | Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego typu GP-2 i GP-4 |  | kpl. | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 6.6 | KNR 4-02 0512-0100 | Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o połączeniu gwintowanym i średnicy 15-20 mm |  | szt. | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 6.7 | KNR 4-01 0354-1100 | Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych |  | m | 3,40 |  |  |  |  |  |
| 6.8 | KNR 4-01 1202-0900 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 |  | m2 | 171,91 |  |  |  |  |  |
| 6.9 | NNRNKB 2-02U 1134-0101 | Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) |  | m2 | 171,91 |  |  |  |  |  |
| 6.10 | KNR 4-01 1204-0800 | Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) - przygotowanie do nakładania tapety |  | m2 | 67,60 |  |  |  |  |  |
| 6.11 | KNR 2-15 0422-0200 | Rury przyłączne do grzejników c.o. żeliwnych stalowych, aluminiowych, płytowych o średnicy 20 mm |  | kpl. | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 6.12 | KNR 2-15 0415-0101 | Zawór grzejnikowy o średnicy nominalnej do 15 mm |  | szt. | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 6.13 | KNR 2-15 0415-0101 ANALOGIA | Zawór grzejnikowy termostatyczny RTD-15 z głowicą o średnicy nominalnej do 15 mm |  | szt. | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 6.14 | KNR-W 2-15 0419-0100 ANALOGIA | Grzejniki rurowe RRN 13 kolumn 2000x609x145, wydajność 3133 W |  | szt. | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 6.15 | KNR 2-02 1021-0600 | Zabudowa szafy, kolor grafit |  | m2 | 3,50 |  |  |  |  |  |
| 6.16 | KNR-W 4-01 0819-0500 | Rozebranie posadzek |  | m2 | 48,00 |  |  |  |  |  |
| 6.17 | KNR-W 2-02 1209-0500 | Balustrady z pochwytem stalowym, nierdzewnym, szkło VSG ESG |  | m | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 6.18 | KNR-W 2-02 1208-0300 | Pochwyty stalowe, nierdzewne na wspornikach |  | m | 6,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  | SeKo Smart 19.1.1.3 |  |  |  |

| Lp. | Kod | Opis |  | Jm | Liczba / Ilość |  | Cena jedn. | Wartość |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| 6.19 | KNR 4-01 0108-0900 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km |  | m3 | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 6.20 | KNR 4-01 0212-0300 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - skucie stopni dolnego biegu schodów |  | m3 | 0,41 |  |  |  |  |  |
| 6.21 | KNNR 2 0101-0800 | Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub żelbetowych, schodów prostych na płycie |  | m2 | 2,95 |  |  |  |  |  |
| 6.22 | KNR 2-02 0218-0100 | Schody żelbetowe, stopnie betonowe wewnętrzne na płycie |  | m3 | 0,39 |  |  |  |  |  |
| 7 | 700 | WC |  | m2 | 11,52 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | KNR 4-01 0354-0400 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 |  | szt. | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 7.2 | KNR 4-01 0348-0200 | Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej |  | m2 | 5,48 |  |  |  |  |  |
| 7.3 | KNR 4-01 0811-0700 | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej |  | m2 | 11,52 |  |  |  |  |  |
| 7.4 | KNR 4-01 0212-0100 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - skucie podbudowy betonowej i stopni schodowych |  | m3 | 1,30 |  |  |  |  |  |
| 7.5 | KNR 4-01 0819-1500 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek i paneli |  | m2 | 44,81 |  |  |  |  |  |
| 7.6 | KNR 4-01 0701-0500 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach |  | m2 | 44,81 |  |  |  |  |  |
| 7.7 | KNR 4-01 0701-1100 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych |  | m2 | 11,95 |  |  |  |  |  |
| 7.8 | KNR-BO 12 0356-0500 | Mechaniczne przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, grubość ścian do 2 cegły |  | m3 | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 7.9 | KNR 4-04 1103-0400 | Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km |  | m3 | 4,70 |  |  |  |  |  |
| 7.10 | KNR 4-04 1103-0500 | Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl. transportu ponad 1 km. Docelowo 10 km - krotność 9 |  | m3 | 4,70 |  |  |  |  |  |
| 7.11 | KNR 4-01 0720-0400 ANALOGIA | Wyrównanie ścian do 30 mm, za pomocą gotowej zaprawy wyrównującej |  | m2 | 44,81 |  |  |  |  |  |
| 7.12 | KNNR 2 1201-0100 | Podkłady betonowe z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego |  | m3 | 1,15 |  |  |  |  |  |
| 7.13 | KNNR 2 0604-0100 | Izolacja z folii polietylenowej pozioma podpodsadzkowa |  | m2 | 11,52 |  |  |  |  |  |
| 7.14 | KNNR 2 0101-0800 | Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub żelbetowych, schodów prostych na płycie |  | m2 | 1,06 |  |  |  |  |  |
| 7.15 | KNNR 2 0107-0900 | Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym: schodów prostych |  | m3 | 0,44 |  |  |  |  |  |
| 7.16 | KNNR 2 0602-0300 | Izolacje poziome z płyt styropianowych XPS gr. 10 cm układnych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe |  | m2 | 11,52 |  |  |  |  |  |
| 7.17 | KNNR 2 0604-0100 | Izolacja z folii polietylenowej pozioma podpodsadzkowa |  | m2 | 11,52 |  |  |  |  |  |
| 7.18 | KNNR 2 1202-0100 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro grubości 20 mm |  | m2 | 10,17 |  |  |  |  |  |
| 7.19 | KNNR 2 1202-0300 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki. Zmiana grubości o 10 mm |  | m2 | 10,17 |  |  |  |  |  |
| 7.20 | KNNR 2 1203-0100 | Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej układane metodą regularną |  | m2 | 10,17 |  |  |  |  |  |
| 7.21 | KNR-I 0-12 1121-0500 | Okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną |  | m2 | 2,89 |  |  |  |  |  |
| 7.22 | KNR-I 0-12 0829-1000 | Licowanie ścian płytkami ceramicznymi - na klej metodą zwykłą |  | m2 | 45,97 |  |  |  |  |  |
| 7.23 | Kal. ind. | Ścianki działowe z płyt HPL gr. 5 cm |  | m2 | 4,22 |  |  |  |  |  |
| 7.24 | KNR 2-02 2011-0200 | Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, rozstaw profili nośnych 40 (B.I. nr 8/96) |  | m2 | 11,95 |  |  |  |  |  |
| 7.25 | KNR 2-02 1505-0500 | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem płyt gipsowo-kartonowych spoinowych szpachlowanych, farbą lateksową |  | m2 | 11,95 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 |  |  | SeKo Smart 19.1.1.3 |  |  |  |

| Lp. | Kod | Opis |  | Jm | Liczba / Ilość |  | Cena jedn. | Wartość |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| 7.26 | KNR-I 0-13 0128-0100 ANALOGIA | Rurociągi z rur wielowarstwowych PERT/AL/PERT łączone metodą mechaniczną w budynkach niemieszkalnych. Rurociągi o średnicy 16x2.0 mm |  | m | 22,00 |  |  |  |  |  |
| 7.27 | KNR-I 0-31 0113-0700 | Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, grubość otuliny 13 mm, średnica nominalna rurociągu 16 mm |  | m | 22,00 |  |  |  |  |  |
| 7.28 | KNNR 4 0132-0421 | Zawory antyskażeniowy instalacji wodociągowych z rur z polipropylenu |  | szt. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 7.29 | KNNR 4 0136-0100 | Zawory pod baterie i ubikacje z wężykiem o średnicy 15 mm |  | szt. | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 7.30 | KNNR 4 0137-0200 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15 mm |  | szt. | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 7.31 | KNNR 4 0143-0100 ANALOGIA | Urządzenia do podgrzewania wody przepływowe ~ 6,0 kW |  | kpl. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 7.32 | KNR 2-15 0107-0100 | Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o średnicy nominalnej 15 mm |  | szt. | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 7.33 | KNNR 4 0127-0101 | Próba szczelności zasadnicza (pulsacyjna) instalacji wodociągowych z rur z polipropylenu |  | próba | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 7.34 | KNR 2-15 0205-0400 | Rurociąg z rur PVC kanalizacyjnych, połączenie metodą wciskową, średnica rur 110 mm |  | m | 11,00 |  |  |  |  |  |
| 7.35 | KNR 2-15 0205-0400 | Rurociąg z rur PVC kanalizacyjnych, połączenie metodą wciskową, średnica rur 110 mm - piony odpowietrzające |  | m | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 7.36 | KNR 2-15 0208-0500 | Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 110 mm |  | szt. | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 7.37 | KNR 2-15 0205-0200 | Rurociąg z rur PVC kanalizacyjnych, połączenie metodą wciskową, średnica rur 50 mm |  | m | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 7.38 | KNR 2-15 0208-0300 | Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 50 mm |  | szt. | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 7.39 | KNNR 4 0230-0201 | Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem z tworzywa sztucznego, gruszkowym |  | kpl. | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 7.40 | KNNR 4 0233-0300 | Ustęp z płuczką ustępową typu "kompakt" |  | kpl. | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 7.41 | KNNR 5 0205-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe |  | m | 20,00 |  |  |  |  |  |
| 7.42 | KNNR 5 0302-01 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr. do 60 mm |  | szt. | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 7.43 | KNNR 5 0308-05 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 |  | szt. | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 7.44 | KNNR 5 0307-01 | Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe |  | szt. | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 7.45 | KNNR 5 0502-01 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (panel LED mały) |  | kpl. | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 7.46 | KNNR 5 0502-0200 | Analogia - Montaż opraw oświetleniowych LED listowych (oświetlenie boczne nad lustrem) |  | kpl. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 7.47 | KNR 217-02-04-02-11 | Wentylator fi 125 z opóźniaczem czasowym w WC, włączany wraz z oświetleniem |  | szt. | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 7.48 | KNNR 5 1303-01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) |  | pomiar | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 7.49 | KNNR 5 1303-02 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) |  | pomiar | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 8 | 800 | INSTALACJA ODGROMOWA |  | m | 38,00 |  |  |  |  |  |
| 8.1 | KNR 4-03 0703-0100 | Wymiana wsporników instalacji odgromowej naciągowej z jedną złączką przelotową naprężającą obsadzonych na ścianach z cegły |  | szt. | 15,00 |  |  |  |  |  |
| 8.2 | KNR 4-03 0704-0800 | Wymiana przewodów instalacji uzupełniającej i odgromowej na ścianach na uprzednio zamocowanych wspornikach. Pręt o przekroju do 120 mm2, ciąg pionowy |  | m | 38,00 |  |  |  |  |  |
| 8.3 | KNR 5-08 0611-0200 | Montaż uziomu powierzchniowego z bednarki ocynkowanej |  | m | 45,14 |  |  |  |  |  |
| 8.4 | KNR 5-08 0614-0200 | Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kategorii III |  | m | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 8.5 | KNNR 5 1304-0300 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej. Instalacja odgromowa, pomiar pierwszy |  | szt. | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 8.6 | KNNR 5 1304-0400 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej. Instalacja odgromowa za każdy następny pomiar |  | szt. | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 9 | 900 | NAWIERZCHNIA I WEJŚCIE |  | kpl. | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 |  |  | SeKo Smart 19.1.1.3 |  |  |  |

| Lp. | Kod |  | Opis |  | Jm | Liczba / Ilość |  |  | Cena jedn. | Wartość |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  |  |
| 9.1 | KNNR 6 0803-0800 |  | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej |  | m2 | 66,96 |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | KNR 2-31 0801-0100 |  | Ręczne rozebranie podbudowy betonowej |  | m2 | 66,96 |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | KNR 4-04 1103-0400 |  | Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km |  | m3 | 8,00 |  |  |  |  |  |  |
| 9.4 | KNR 4-04 1103-0500 |  | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl. transportu ponad 1 km. Krotność 9 |  | m3 | 8,00 |  |  |  |  |  |  |
| 9.5 | KNNR 1 0202-0200 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl. do 1 km. Grunt kat. III |  | m3 | 13,39 |  |  |  |  |  |  |
| 9.6 | KNR 2-31 0114-0100 |  | Podbudowy z kruszywa naturalnego - pospółki. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm |  | m2 | 6,70 |  |  |  |  |  |  |
| 9.7 | KNNR 6 0109-0100 |  | Podbudowy betonowe, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm |  | m2 | 6,70 |  |  |  |  |  |  |
| 9.8 | KNNR 6 0404-0100 |  | Obrzeża betonowe szare o wymiarach 20x6 cm, na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową |  | m | 27,80 |  |  |  |  |  |  |
| 9.9 | KNNR 6 0503-0600 |  | Nawierzchnia z płyt betonowych szare o wymiarach 60x60x8 cm, układane na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem |  | m2 | 66,96 |  |  |  |  |  |  |
| 9.10 | KNR 2-21 0607-0100 ANALOGIA |  | Ławki parkowe drewniano-betonowe prefabrykowane dł. 100 cm, montowane na gotowym podłożu |  | kpl. | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
| 9.11 | KNR 4-01 1306-0100 |  | Demontaż balustrad schodowych |  | szt. | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| 9.12 | KNNR 3 0403-0100 |  | Rozbiórka elementów betonowych - schodów wejściowych |  | m3 | 1,82 |  |  |  |  |  |  |
| 9.13 | KNNR 2 0107-0300 ANALOGIA |  | Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym: płyt pod stopnie schodowe i spocznik. Beton C16/20 |  | m3 | 1,14 |  |  |  |  |  |  |
| 9.14 | KNNR 2 0104-0400 |  | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi o średnicy do 14 mm |  | t | 0,13 |  |  |  |  |  |  |
| 9.15 | KNNR 2 0301-0300 |  | Ściany policzkowe schodów z bloczków betonowych, tynkowane i malowane |  | m3 | 0,54 |  |  |  |  |  |  |
| 9.16 | KNR 2-02 2112-0401 ANALOGIA |  | Schody proste blokowe, kamienne o wymiarach 16x35x174 cm (granit), układane na zaprawie |  | m | 21,75 |  |  |  |  |  |  |
| 9.17 | Kal. ind. |  | Kotwy chemiczne z trzpieniami stalowymi ze stali nierdzewnej fi 12 mm do kotwienia słupków i balustrady |  | kpl. | 42,00 |  |  |  |  |  |  |
| 9.18 | KNR 2-02 1207-0600 ANALOGIA |  | Balustrady schodowe ze szkła hartowanego o wys. 150 cm mocowane do konstrukcji schodów z poręczą ze stali nierdzewnej |  | m | 11,00 |  |  |  |  |  |  |
| 9.19 | Kal. ind. |  | Napisy na elewacji w kolorze szczotkowanego srebra |  | kpl. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wartość kosztorysowa: Podatek VAT (VAT) = 23%WK: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wartość końcowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 |  |  | SeKo Smart 19.1.1.3 |  |  |  |  |