## Przedmiar
Rodos 8.0.1.1 [L602511]
Przedmiar
PCK 12/35
Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 Roboty budowlane i instalacyjne
1 | KNR 4-02 0314/06 | Demontaż pieca gazowego jednoczerpalnego | szt | 1
2 | Kalkulacja indywidualna | Zaślepienie podejść instalacji wod.-kan. | szt | 2
3 | KNR-W 4-02 0311/01 | Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o średnicy 15-20mm | m | 10.5
|  | 9 | m | 9
|  | 1,50 | m | 1.5
4 | KNR INSTAL 0201/03 | Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 15mm i grubości ścianki 1,0mm, na ścianach w budynkach mieszkalnych, gazowe, lutowane na twardo | m | 9
5 | KNR 4-01 1212/28 | Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm | m | 9
6 | KNR 4-02 0305/07 | Wymiana kurka gazowego przelotowego średnicy 15-20mm przy urządzeniach | szt | 1
7 | KNR 4-02 0309/01 | Demontaż podejścia do gazomierza - rury przyłączeniowej średnicy 20mm | kpl | 1
8 | KNR INSTAL 0204/01 dopłata 0,5x | Podejścia obustronne o średnicy zewnętrznej 22mm do gazomierza na ścianie | kpl | 1
9 | KNR 2-15 0113/01 | Zawór bezpieczeństwa ciężarkowy o średnicy nominalnej 15mm | szt | 1
10 | KNR 4-01 0333/08 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | szt | 2
11 | KNR 4-01 0323/02.1 | Zamurowanie przebić w ścianach grubości 1/2 cegły | szt | 3
12 | KNR 4-01 0323/04.1 | Zamurowanie przebić w ścianach grubości ponad 1 cegły | szt | 1
13 | Kalkulacja indywidualna | Montaż tulei ochronnych do przewodów gazowych w ścianie | szt | 3
|  | gr. 2 cegieł 1 | szt | 1
|  | gr. 1/2 cegły 2 | szt | 2
14 | KNR 4-02 0509/01 | Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej średnicy 15mm - termostatyczne | szt | 2
15 | Kalkulacja indywidualna | Zabezpieczenie instalacji C.O. - spuszczenie wody lub miejscowe zamrożenie | kpl | 1
16 | KNR INSTAL 0205/01 | Próby szczelności instalacji gazowej na ciśnienie dla: przedsiębiorstwa, odbiorcy gazu i ze zmontowanymi odbiornikami w budynkach mieszkalnych | lokali | 1
17 | KNR INSTAL 0307/02 | Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych | szt | 1
18 | Kalkulacja indywidualna | Demontaż podokiennika lastryko | szt | 2
19 | Kalkulacja indywidualna | Montaż podokiennika z konglomeratu o szerokości 25 cm | m | 3.13
|  | 1*1,60 | m | 1.6
|  | 1,53 | m | 1.53
20 | KNR 4-01 0354/03 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2 | szt | 1
21 | KNR 2-02 1009/08 | Nadświetla fabrycznie wykończone otwierane, oszklone podwójnie o powierzchni do 1,00m2 | m2 | 0.662
|  | 0,92*0,72 | m2 | 0.662
22 | KNR 4-01 0322/02 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach - 14*21cm | szt | 2
23 | KNR 4-01 0306/02.1 | Przymurowanie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian | m2 | 0.17
|  | 0,85*0,20 | m2 | 0.17
24 | KNR 4-01 0716/02.1 | Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich | m2 | 0.17
|  | 0,85*0,20 | m2 | 0.17
25 | Kalkulacja indywidualna | Wywóz i utylizacja odpadów | kpl | 1
2 Usługi
26 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie świadectwa chcarakterystyki energetycznej lokalu | lokal | 1