## Oferta
Awaryjne prace zmierzające do poprawy sposobu zagospodarowania wód opadowych na ulicach miasta Poznania, na których nie ma kanalizacji deszczowej
Lp. | Podstawa | Opis robót | Jednostka | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | OZNAKOWANIA MIEJSCA AWARII Z EWENTUALNYMI UTRUDNIENIAMI W RUCHU ZGODNIE (WG WYTYCZNYCH SWZ)
1 |  | Oznakowania miejsca awarii w pasie drogowym, w tym ustawienie znaków, zapór, pachołków i lamp ostrzegawczych wg koniecznosći | kpl | 90 | 0 | 0
|  | RAZEM 1 OZNAKOWANIA MIEJSCA AWARII Z EWENTUALNYMI UTRUDNIENIAMI W RUCHU ZGODNIE (WG WYTYCZNYCH SWZ) |  |  |  | 0
2 |  | AWARYJNE CZYSZCZENIE I UDRAŻNIANIE ULICZNEJ STUDZIENKI ŚCIEKOWEJ WRAZ Z PRZYKANALIKIEM
2 |  | Wybierania całości osadu z osadnika wpustu. Usunięcie nagromadzonego namułu, piasku i innych zanieczyszczeń | kpl | 60 | 0 | 0
3 |  | Ciśnieniowe udrożnienie przykanalika każdego wpustu ulicznego (wg wytycznych SWZ) | kpl | 60 | 0 | 0
4 |  | Sprawdzenie drożność/hydraulicznej przepustowość, szczelność konstrukcji oraz stan techniczny ścian rur przykanalika (wg wytycznych SWZ) | kpl | 60 | 0 | 0
5 |  | Koszt utylizacji niebezpiecznych osadów i substancji zawierających substancje ropopochodne oraz zawiesinie ogólną wraz z transportem. Odpad kodach 13 05 02; 13 05 07; 13 05 08; | m3 | 60 | 0 | 0
|  | RAZEM 2 AWARYJNE CZYSZCZENIE I UDRAŻNIANIE ULICZNEJ STUDZIENKI ŚCIEKOWEJ WRAZ Z PRZYKANALIKIEM |  |  |  | 0
3 |  | AWARYJNE WYPOMPOWYWANIE I USUWANIE OSADY ZE STUDNI CHŁONNEJ
6 |  | Wykonania pełnego wypompowania osadu ze studni chłonnej. Usunięcie nagromadzonego namułu, piasku i innych zanieczyszczeń (wg wytycznych SWZ) | m3 | 60 | 0 | 0
7 |  | Sprawdzenie prawidłowości wykonanego czyszczenia metodą próby wodnej i inspekcji wizualnej (wg wytycznych SWZ) | kpl | 60 | 0 | 0
8 |  | Koszt utylizacji niebezpiecznych osadów i substancji zawierających substancje ropopochodne oraz zawiesinie ogólną wraz z transportem. Odpad kodach 13 05 02; 13 05 07; 13 05 08; | m3 | 60 | 0 | 0
|  | RAZEM 3 AWARYJNE WYPOMPOWYWANIE I USUWANIE OSADY ZE STUDNI CHŁONNEJ |  |  |  | 0
4 |  | AWARYJNE PRZYKRYCIE POKRYWĄ ŻELBETOWĄ STUDNI D600, D800, D1000, D1200 O NIEZNANEJ FUNKCJI, BĄDŹ POKRYWY ULICZNEJ STUDZIENKI ŚCIEKOWEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
4.1 |  | Wpusty uliczne kan.deszczowej
9 | KNR-W 2-18 0524-01 analiza indywidualna | Wymiana włazu kanalizacji deszczowej na właz żeliwny typ lekki Klasa A15 (nacisk do 1,5 tony) w zależności rodzaju i klasy drogi - wykonanie wymiany rusztu wpustu ulicznego na ruszt fabrycznie nowy, przeznaczony do zastosowania na drodze o danej klasie | szt. | 1 | 0 | 0
10 | KNR-W 2-18 0524-01 analiza indywidualna | Wymiana włazu kanalizacji deszczowej na właz żeliwny typ lekki Klasa B125 (nacisk do 12,5 tony) w zależności rodzaju i klasy drogi - wykonanie wymiany rusztu wpustu ulicznego na ruszt fabrycznie nowy, przeznaczony do zastosowania na drodze o danej klasie | szt. | 1 | 0 | 0
11 | KNR-W 2-18 0524-01 analiza indywidualna | Wymiana włazu kanalizacji deszczowej na właz żeliwny typ ciężki Klasa C250 (nacisk do 25 t) w zależności rodzaju i klasy drogi - wykonanie wymiany rusztu wpustu ulicznego na ruszt fabrycznie nowy, przeznaczony do zastosowania na drodze o danej klasie | szt. | 1 | 0 | 0
12 | KNR-W 2-18 0524-01 analiza indywidualna | Wymiana włazu kanalizacji deszczowej na właz żeliwny typ ciężki Klasa D400 (nacisk do 40 ton) w zależności rodzaju i klasy drogi - wykonanie wymiany rusztu wpustu ulicznego na ruszt fabrycznie nowy, przeznaczony do zastosowania na drodze o danej klasie | szt. | 40 | 0 | 0
|  | RAZEM 4.1 Wpusty uliczne kan.deszczowej |  |  |  | 0
4.2 |  | Pokrywy studni kanalizacyjnej o śr.D600, D800, D1000, D1200 - zastosowanie na drodze o danej klasie, na której wystapiła konieczność wymiany, dopuszcza się montażu pokrywy wykonanych z betonu,polimerobetonu lub innego materiału przy zapewnieniu odpowiedniej wytrzymałości i nośności
13 | KNR-W 2-18 0513-01 analiza indywidualna | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych lub tworzywa sztucznego o śr. 600, 1000 i 1200 mm - średnica pokrywy DN600 | stud. | 20 | 0 | 0
14 | KNR-W 2-18 0513-01 analiza indywidualna | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 800 mm - średnica pokrywy DN600 przy zastosowaniu zwężki lub pokrywy żelbetowej z otworem redukcyjnym 600 mm | stud. | 1 | 0 | 0
15 | KNR-W 2-18 0513-01 analiza indywidualna | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 800 mm - średnica pokrywy DN800 | stud. | 20 | 0 | 0
|  | RAZEM 4.2 Pokrywy studni kanalizacyjnej o śr.D600, D800, D1000, D1200 - zastosowanie na drodze o danej klasie, na której wystapiła konieczność wymiany, dopuszcza się montażu pokrywy wykonanych z betonu,polimerobetonu lub innego materiału przy zapewnieniu odpowiedniej wytrzymałości i nośności |  |  |  | 0
|  | RAZEM 4 AWARYJNE PRZYKRYCIE POKRYWĄ ŻELBETOWĄ STUDNI D600, D800, D1000, D1200 O NIEZNANEJ FUNKCJI, BĄDŹ POKRYWY ULICZNEJ STUDZIENKI ŚCIEKOWEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ |  |  |  | 0
5 |  | AWARYJNE ODTWORZENIE ROWU W POBOCZU DROGI PUBLICZNEJ O GŁĘBOKOŚCI OD 0,5-DO 1,5 M Z WYPROFILOWANIEM ORAZ WZMOCNIENIEM SKARP, PRZYWRÓCENIE PRAWIDŁOWEGO STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO ROWU PRZYDROŻNEGO BĄDŹ ODSTOJNIKOWEGO
16 | KNR 2-01 0120-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym | km | 1 | 0 | 0
17 | KNR 2-01 0108-06 | Mechaniczne karczowanie rzadkich krzaków i podszycia - usunięcie roślinności i przeszkód z istniejącego rowu | m2 | 100 | 0 | 0
18 | KNR-W 2-01 0217-03 | Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. IV o objętości do 1.50 m3/m | m3 | 100 | 0 | 0
19 | KNR 2-01 0507-02 | Plantowanie skarp i dna rowów (obrobienie na czysto) - kat. gruntu III przy robotach wodno-melioracyjnych | m2 | 100 | 0 | 0
20 |  | Koszt utylizacji ziemi/gruzu wraz z wywozem. Odpad kodach 17 01 07, 17 05 04 | m3 | 100 | 0 | 0
21 | KNNR 11 0705-02 analogia | Warstwa filtracyjna ułożona na dnie rowu z kamienia 0,16-0,22 mm gr 45 cm wykonywane ręcznie - wzmocnienie dna rowu materiałem kamiennym | m3 | 54 | 0 | 0
22 | KNR 4-04 1102-04 1102-05 analogia | Transport kamienia do miejsca wbudowania - (Oferent określi odległość w km) | m3 | 54 | 0 | 0
|  | RAZEM 5 AWARYJNE ODTWORZENIE ROWU W POBOCZU DROGI PUBLICZNEJ O GŁĘBOKOŚCI OD 0,5-DO 1,5 M Z WYPROFILOWANIEM ORAZ WZMOCNIENIEM SKARP, PRZYWRÓCENIE PRAWIDŁOWEGO STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO ROWU PRZYDROŻNEGO BĄDŹ ODSTOJNIKOWEGO |  |  |  | 0
6 |  | 1. AWARYJNE NABUDOWANIE DODATKOWEJ STUDNI CHŁONNEJ BETONOWEJ Ø 1000MM DLA MAŁEJ ZLEWNI NAWIERZCHNI USZCZELNIONEJ O POWIERZCHNI NIE WYMAGAJĄCEJ POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO 2. WYKONANIE WPUSTU ULICZNEGO WRAZ Z PRZYŁĄCZEM FI 200 MM 3. WYKONANIE DRENAŻU W GEOWŁÓKNINIE O ŚR 160 MM
6.1 |  | ROBOTY ROZBIÓRKOWE
23 | KNR AT-03 0101-02 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 10 cm | m | 50 | 0 | 0
24 | KNR 2-31 0803-03 0803-04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 10 cm | m2 | 50 | 0 | 0
25 | KNR 2-31 0802-07 0802-08 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm | m2 | 50 | 0 | 0
26 | KNR 4-04 1103-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki (Oferent określi odległość w km) | m3 | 22.5 | 0 | 0
|  | RAZEM 6.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |  | 0
6.2 |  | ROBOTY ZIEMNE
27 | KNR 2-01 0206-02 0214-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (Oferent określi odległość w km) - wykop pod wpust uliczny o standardowym rozmiarze | m3 | 50 | 0 | 0
28 | KNNR 1 0307-01 | Wykopy liniowe pod przyłącze PVC śr. 160 mm - dla 1 mb przyłącza | m3 | 40 | 0 | 0
29 | KNR 2-01 0320-0201 analogia | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m wraz z zagęszczeniem (pełna wymiana gruntu) | m3 | 40 | 0 | 0
30 |  | Koszt utylizacji ziemi/gruzu wraz z wywozem. Odpad kodach 17 01 07, 17 05 04 | m3 | 90 | 0 | 0
|  | RAZEM 6.2 ROBOTY ZIEMNE |  |  |  | 0
6.3 |  | ROBOTY MONTAŻOWE
31 | KNR 2-18 0613-01 analiza indywidualna | Nadbudowanie studni chłonnej z dwóch kręgów betonowych o wysokości l=50 mm z kręgów betonowych o śr. 1000 mm bez wymiany pokrywy | stud. | 20 | 0 | 0
32 | KNR 2-18 0625-02 analogia | Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm o średnicy 500 mm. Zwieńczone wpustem żeliwnym- nowym - montaż kompletnego wpustu z osadnikiem | szt. | 30 | 0 | 0
33 | KNR 9-20 0102-03 | Kanały z rur PVC o śr. zewn. 200 mm PVC-U SN8 - podłączenie do wpustu | m | 50 | 0 | 0
34 | KNR 4-01 0208-01 analogia | Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 10 cm - włączenie w studnię przez wkładkę "in-situ" fi 200 mm - połączenie wpustu z istniejącą kanalizacją deszczową/studnią | szt. | 20 | 0 | 0
35 | KNR 2-01 0610-02 analogia | Podsypka z piasku (śr. ziaren 0,05 mm do maksymalnie 2 mm) w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa (pod wpust i przewód przyłącza) | m3 | 6.4 | 0 | 0
36 | KNR 4-04 1102-04 1102-05 analogia | Transport pasku do miejsca wbudowania - piasek frakcji 0-2 mm piasek płukany do podsypki (Oferent określi odległość w km) | m3 | 46.4 | 0 | 0
|  | RAZEM 6.3 ROBOTY MONTAŻOWE |  |  |  | 0
6.4 |  | DRENAŻ NA 1 MB RURY DN160MM
37 | KNNR 11 0501-05 | Drenaż - zasypka z kruszyw naturalnych dowiezionych - piasek zasypowy (pełna wymiana gruntu) | m3 | 9.6 | 0 | 0
38 | KNR 9-20 0402-08 | Drenaż z rury elastycznej PVC-U o średnicy zewn. 160 mm w zwojach z filtrem | m | 80 | 0 | 0
39 | KNR 2-01 0610-02 | Drenaż - podsypka i obsypka filtracyjna ze żwiru o frakcji nie mniejszej niż 8 mm do 16 mm w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa - podsypka i obsypka rury gr. 15 cm | m3 | 19.2 | 0 | 0
40 | KNR 9-11 0202-01 analogia | Drenaż - separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami układanymi sposobem ręcznym | m2 | 208 | 0 | 0
41 | KNR 4-01 0208-01 analogia | Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 10 cm - włączenie w studnię przez wkładkę "in-situ" fi 160 mm | szt. | 30 | 0 | 0
42 | KNR 4-04 1102-04 1102-05 analogia | Transport frakcji żwirowej do miejsca wbudowania frakcja 4-16mm (Oferent określi odległość w km) | m3 | 19.2 | 0 | 0
|  | RAZEM 6.4 DRENAŻ NA 1 MB RURY DN160MM |  |  |  | 0
|  | RAZEM 6 1. AWARYJNE NABUDOWANIE DODATKOWEJ STUDNI CHŁONNEJ BETONOWEJ Ø 1000MM DLA MAŁEJ ZLEWNI NAWIERZCHNI USZCZELNIONEJ O POWIERZCHNI NIE WYMAGAJĄCEJ POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO 2. WYKONANIE WPUSTU ULICZNEGO WRAZ Z PRZYŁĄCZEM FI 200 MM 3. WYKONANIE DRENAŻU W GEOWŁÓKNINIE O ŚR 160 MM |  |  |  | 0
7 |  | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO ROBOTACH AWARYJNYCH
7.1 |  | PODBUDOWA
43 | KNR 2-31 0103-02 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV | m2 | 50 | 0 | 0
44 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 50 | 0 | 0
|  | RAZEM 7.1 PODBUDOWA |  |  |  | 0
7.2 |  | NAWIERZCHNIA ASFALTOWA
45 | KNR 2-31 0310-01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 50 | 0 | 0
46 | KNR 2-31 0310-05 0310-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 50 | 0 | 0
47 | KNR 2-31 1004-06 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) | m2 | 50 | 0 | 0
48 | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 | 50 | 0 | 0
|  | RAZEM 7.2 NAWIERZCHNIA ASFALTOWA |  |  |  | 0
|  | RAZEM 7 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO ROBOTACH AWARYJNYCH |  |  |  | 0
RAZEM kosztorys NETTO | [5 empty] | 0
VAT 23% | [5 empty] | 0
RAZEM kosztorys BRUTTO | [5 empty] | 0