##### Załącznik Nr 1a do SWZ

składany wraz z ofertą

# Zestawienie na potwierdzenie spełnienia wymagań OPZ - WYMAGANIA TECHNICZNE

(przedmiotowy środek dowodowy)

Nazwa postępowania: Dostawa centrali alarmowej i syren alarmowych dla systemu ostrzegania 
i alarmowania ludności na terenie Gminy Syców

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................

|  | Syrena alarmowa - Nazwa /Model/Marka |
| --- | --- |
| Nazwa | ……………………………………… |
| Model | ……………………………………… |
| Marka | ………………………………………. |

|  | Centrala alarmowa - Nazwa /Model/Marka |
| --- | --- |
| Nazwa | ……………………………………… |
| Model | ……………………………………… |
| Marka | ………………………………………. |

Inne/dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| Syrena alarmowa elektroniczna |  | (Spełnia / nie spełnia) |
| --- | --- | --- |
| Zgodność z SOiA KPO | Warunek konieczny. Współpraca ze wszystkimi analogowymi i cyfrowymi systemami alarmowania w Polsce |  |
| Możliwość przyszłej rozbudowy systemu | Warunek konieczny |  |
| Sterowanie syrenami | Za pomocą cyfrowych lub analogowych sieci radiowych, sieci IP, drogą bezprzewodową oraz poprzez tradycyjną sieć telefoniczną lub łącza dzierżawione. System umożliwia sterowanie zarówno bezprzewodowe, jak i lokalne. |  |
| Moc wyjściowa syreny | Minimum 600W |  |
| Głośniki | Minimum 4, szczelinowe (150W x 4) |  |
| Natężenie dźwięku SPL | Min. dwukierunkowe. Min 115 dB(A)/ 30 m |  |
| Wzmacniacze | Minimum 2x 300W |  |
| Akumulatory | Minimum 2 |  |
| Zasilanie | Napięcie sieciowe 230 V AC, tolerancja +/- 10% przy częstotliwości 50 Hz. Ochrona przeciwprzepięciowa, przed spadkami napięcia oraz wbudowany układ zabezpieczający przed zwarciem i przeciążeniem. |  |
| Przewidywalna trwałość syreny | Minimum 25 lat, wzmacniaczy: min 10 lat |  |
| Gwarancja na syreny | Minimum 24 miesiące |  |
| Gwarancja na akumulatory | Minimum 12 miesięcy |  |
| Sygnały na zasilaniu rezerwowym | 24 godziny od czasu wyłączenia zasilania, minimum 10 cykli po 3 minuty |  |
| Dodatkowe warunki | - Generowanie predefiniowanych sygnałów o zmiennej charakterystyce (modulowana częstotliwość, ciągły, stały ton, powtarzalność cykli). - Możliwość emitowania dowolnych komunikatów głosowych oraz sygnałów okolicznościowych. - Możliwość kompilacji dźwięków, alarmów i komunikatów, np. alarm / dźwięk głosowy / alarm. - Moduł zmiany tekstu na mowę w celu ogłaszania komunikatów. - Szyfrowanie transmisji danych. - Wgrywanie, odtwarzanie i przechowywanie wzorców plików dźwiękowych z nośnika SD w formacie MP3 i WAV. - Definiowanie priorytetów dla poszczególnych alarmów. - Wybór i uruchamianie alarmów za pomocą lokalnego sterownika oraz poprzez zdalny system sterowania. - Instalacja antenowa, gotowość produktu do montażu |  |
| Centrala alarmowa do sterowania syrenami/ gminna |  | (spełnia/nie spełnia) |
| Zgodność z SOiA KPO | Warunek konieczny. |  |
| Możliwość przyszłej rozbudowy systemu | Warunek konieczny. |  |
| Wersja | Nabiurkowa |  |
| Kompatybilność | Z wszystkimi syrenami pracującymi w technologii cyfrowej i analogowej oraz innych urządzeń zewnętrznych w razie nastania potrzeby: czujników chemicznych, stacji pogodowych itp. |  |
| Monitoring stanu syren i opcja testu | Warunek konieczny. |  |
| Aplikacja do sterowania systemem | Desktopowa / webowa |  |
| Wbudowany serwer | Z systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem serwerowym |  |
| Obsługa | Możliwość ręcznego sterowania systemem podczas awarii |  |
| Raportowanie o zdarzeniach | Rejestracja zdarzeń i testów dla wszystkich urządzeń w systemie oraz ich wydruk/ eksport |  |
| Dodatkowo | - Komputer do bezpośredniego podłączenia klawiatury, myszki - Akumulator rezerwowy umożliwiający pracę podczas zaniku zasilania - Komunikacja z syrenami: radiowa: cyfrowa i analogowa, IP - Komunikacja z urządzeniami zewnętrznymi: radiowa cyfrowa, IP - Instalacja antenowa |  |
| Zasilanie | Napięcie sieciowe 230 V AC, tolerancja +/- 10%. Zasilanie awaryjne |  |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące oraz na akumulator min 12 miesięcy |  |

* niepotrzebne skreślić

UWAGA: DOKUMENT NALEŻY PODPISAC KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM LUB 
PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM