W związku z planowanym uruchomieniem dostępu do internetu w nowym pomieszczeniu świetlicy, przylegającym do budynku szkoły, z którego zostanie wykonane przyłączenie sieci, przedstawiam orientacyjny zakres prac oraz materiały niezbędne do realizacji zadania.

Zakres prac:

- wykonanie połączenia sieciowego pomiędzy budynkiem szkoły a pomieszczeniem świetlicy,

- wytyczenie i przygotowanie trasy prowadzenia okablowania,

- wykonanie przewiertu/przejścia instalacyjnego pomiędzy pomieszczeniami,

- montaż i prowadzenie okablowania sieciowego,

- montaż gniazd sieciowych w świetlicy,

- podłączenie do istniejącej infrastruktury sieciowej szkoły,

- konfiguracja i uruchomienie dostępu do internetu,

- wykonanie pomiarów oraz testów poprawności działania sieci.

Materiały potrzebne do wykonania instalacji:

- kabel sieciowy ok. 200 m,

- listwy instalacyjne lub peszle ochronne do prowadzenia przewodów,

- gniazda sieciowe,

- patchpanel lub switch sieciowy (w razie potrzeby rozbudowy istniejącej infrastruktury),

- router lub punkt dostępowy Wi-Fi (jeżeli przewidziany jest dostęp bezprzewodowy),

- wtyki i materiały montażowe,

- elementy mocujące i zabezpieczające przewody,

- materiały do wykonania przepustów i uszczelnień instalacyjnych.

Całość prac może zostać wykonana poprzez rozbudowę istniejącej sieci szkolnej bez konieczności zamawiania odrębnego przyłącza internetowego.