OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ROZDZIAŁ I

Dostawa, wniesienie, montaż i instalacja mebli wykonywanych na wymiar

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa, wniesienie, montaż, ustawienie, wypoziomowanie oraz uruchomienie zabudów meblowych wykonywanych na wymiar przeznaczonych do użytkowania w podmiocie leczniczym.

Zakres obejmuje również:

- wykonanie pomiarów z natury,

- wykonanie dokumentacji wykonawczej zabudów,

- dostosowanie wymiarów do istniejących pomieszczeń,

- transport,

- montaż,

- wykonanie wszelkich niezbędnych połączeń,

- regulację elementów ruchomych,

- uszczelnienie miejsc styku blatów ze ścianami,

- uporządkowanie miejsca montażu,

- odbiór i zagospodarowanie odpadów powstałych podczas montażu.

Wszystkie meble muszą być fabrycznie nowe, kompletne oraz gotowe do użytkowania.

2. Wymagania ogólne

Wszystkie elementy wyposażenia muszą pochodzić z bieżącej produkcji.

Wszystkie elementy muszą być wykonane z materiałów dopuszczonych do stosowania na terenie Unii Europejskiej.

Meble muszą być przystosowane do intensywnej eksploatacji w podmiotach wykonujących działalność leczniczą.

Konstrukcja musi zapewniać:

- wysoką odporność mechaniczną,

- odporność na wilgoć,

- odporność na środki dezynfekcyjne,

- łatwość utrzymania czystości.

Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać wymagane prawem atesty, deklaracje zgodności lub inne dokumenty potwierdzające możliwość stosowania w obiektach ochrony zdrowia, jeżeli są wymagane przepisami prawa.

3. Wymagania dotyczące mebli medycznych z  płyt meblowych laminowanych.

Korpusy oraz fronty powinny być wykonane z płyty meblowej spełniającej co najmniej następujące wymagania:

- grubość minimum 18 mm,

- płyta dwustronnie laminowana,

- klasa higieniczności minimum E1,

- odporność na ścieranie odpowiednia do zastosowań medycznych.

Dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach nie gorszych.

4. Wymagania dotyczące mebli medycznych metalowych wykonanych z blach ocynkowanych malowanych farbami proszkowymi z korpusem z płyty meblowej..

- fronty szaf wykonane z podwójnej ocynkowanej  blachy malowanej proszkowymi farbami z dodatkiem substancji o właściwościach antybakteryjnych.

- fronty są wykonane w systemie podwójnej ścianki z wypełnieniem usztywniająco- wygłuszającym odpornym na wilgoć,

- fronty  wyposażone w jednoczęściowe silikonowe uszczelki,

- korpusy szafek wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o grubości 18 mm i klasie higieniczności E1.

5. Obrzeża

Wszystkie widoczne krawędzie powinny być zabezpieczone obrzeżem ABS.

Minimalne wymagania:

- obrzeża korpusów – minimum 0,8 mm,podwójnej

- obrzeża frontów – minimum 2 mm.

Obrzeża muszą być odporne na:

- uszkodzenia mechaniczne,

- środki dezynfekcyjne,

- działanie wilgoci.

6. Blaty robocze

Blaty robocze powinny posiadać:

- grubość minimum 36 mm,

- powierzchnię odporną na środki dezynfekcyjne,

- odporność na zarysowania,

- odporność na ścieranie,

- odporność na działanie środków chemicznych stosowanych w ochronie zdrowia.

Blaty powinny być wykończone obrzeżem ABS minimum 2 mm.

W miejscach styku blatów ze ścianami należy zastosować uszczelnienie zabezpieczające przed wnikaniem wilgoci.

W przypadku stanowisk wyposażonych w zlewozmywak lub umywalkę należy wykonać odpowiednie wycięcia technologiczne.

7. Konstrukcja mebli

Każdy mebel powinien posiadać:

- własną konstrukcję,

- możliwość samodzielnego ustawienia,

- możliwość wypoziomowania.

Meble stojące powinny być wyposażone w:

- regulowane stopki,

- cokół lub nóżki umożliwiające wypoziomowanie.

8. Drzwi

Drzwi powinny posiadać:

- zawiasy puszkowe,

- funkcję cichego domyku ,

- możliwość regulacji w trzech płaszczyznach.

Minimalny kąt otwarcia:

- 110°

Dopuszcza się rozwiązania zapewniające większy kąt otwarcia.

9. Szuflady

Szuflady powinny być wyposażone w:

- prowadnice kulkowe,

- pełny wysuw,

- funkcję samodomykania,

- zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem.

Nośność prowadnic nie mniejsza niż 30 kg.

10. Półki

Półki powinny:

- być wykonane z płyty o grubości minimum 18 mm,

- posiadać możliwość regulacji wysokości,

- być mocowane na metalowych podporach.

11. Zamki

Wskazane w opisie szafki oraz szafy powinny być wyposażone w zamki meblowe.

Każdy zamek powinien posiadać komplet minimum dwóch kluczy.

12. Uchwyty

Uchwyty powinny:

- być wykonane z metalu lub materiału o równoważnej trwałości,

- posiadać powierzchnię odporną na środki dezynfekcyjne,

- umożliwiać wygodne otwieranie również w rękawicach ochronnych.

13. Kolorystyka

Kolorystyka zostanie uzgodniona z Zamawiającym po podpisaniu umowy.

Wszystkie elementy danej zabudowy muszą posiadać jednolitą kolorystykę.

14. Odporność chemiczna

Powierzchnie mebli powinny być odporne na działanie środków stosowanych do dezynfekcji powierzchni medycznych, w szczególności preparatów zawierających:

- alkohole,

- czwartorzędowe związki amoniowe,

- nadtlenek wodoru,

- związki chloru,

- aldehydy.

Po wielokrotnej dezynfekcji nie mogą występować:

- odbarwienia,

- spękania,

- łuszczenie powłok,

- pęcznienie materiału,

- rozwarstwienia.

15. Wymagania środowiskowe

W celu realizacji zasady DNSH oraz wymagań środowiskowych Zamawiający wymaga, aby:

- płyty drewnopochodne spełniały wymagania klasy emisji formaldehydu minimum E1,

- drewno lub materiały drewnopochodne pochodziły z legalnych źródeł, co może zostać potwierdzone certyfikatem FSC, PEFC lub dokumentem równoważnym,

- opakowania nadawały się do recyklingu,

- wykonawca odebrał wszystkie odpady powstałe podczas montażu,

- odpady zostały zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami

ROZDZIAŁ II SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ I

Meble medyczne wolnostojące wykonane z płyty laminowanej dwustronnie o klasie higieniczności E1.

1.1. Zestaw mebli do rejestracji – 1 komplet

Zestaw przeznaczony do wyposażenia stanowiska rejestracji pacjentów.

W skład zestawu wchodzą:

Poz. 1 – Biurko rejestracyjne z nadstawką – 2 szt.

| Wymiary |  |
| --- | --- |
| Parametr | Wymaganie |
| szerokość | 1500 mm |
| głębokość | 750 mm |
| wysokość blatu | 750-755 mm |
| wysokość całkowita z nadstawką | 1350 mm |
| blat | 36 mm |
| obrzeże | ABS min 2 mm |

Zdjęcie poglądowe biurka rejestracyjnego z nadstawką

Wyposażenie

- nadstawka umożliwiająca obsługę pacjenta,

- szafka czteroszufladowa,

- wszystkie szuflady na prowadnicach kulkowych,

- pełny wysuw,

- samodomyk,

- minimum jedna szuflada zamykana,

- otwarta przestrzeń na jednostkę komputerową,

- wysuwana półka na klawiaturę,

- przepust kablowy,

- możliwość poziomowania.

Poz. 2 Biurko rejestracyjne z komodą– 1 szt.

| Wymiary |  |
| --- | --- |
| Parametr | Wymaganie |
| szerokość | 1500 mm |
| głębokość | 750 mm |
| wysokość całkowita z nadstawką | 1350 mm |

Wyposażenie

- nadstawka,

- szafka jednodrzwiowa,

- półka regulowana,

- zamek,

- wysuwana półka na klawiaturę,

- miejsce na komputer.

Zdjęcie poglądowe biurka z komodą

Komoda dwudrzwiowa dwukomorowa,

1 półka przestawna

| Wymiary |  |
| --- | --- |
| Parametr | Wymaganie |
| szerokość | 1000 mm |
| głębokość | 450 mm |
| wysokość całkowita z nadstawką | 750 mm |

Wyposażenie

- dwie komory,

- drzwi dwuskrzydłowe,

- półka regulowana,

- możliwość zamknięcia,

- poziomowanie.

Poz. 3 Szafa kartotekowa  - 1 szt.

| Wymiary |  |
| --- | --- |
| Parametr | Wymaganie |
| szerokość | 1150 mm |
| głębokość | 580 mm |
| wysokość | 2100 mm |

Wyposażenie

- 2 drzwi,

- 6 szuflad,

- zamykane na zamek.

- możliwość wypoziomowania.

Zdjęcie poglądowe szafy kartotekowej:

1.2 Meble wolnostojące do gabinetów lekarskich

Biurko narożne- 4 szt. Technologia wykonania: płyta meblowa laminowana dwustronnie o klasie higieniczności E1

| Wymiary |  |
| --- | --- |
| Parametr | Wymaganie |
| szerokość | 1200 mm |
| głębokość | 1200 mm |
| wysokość | 750 mm |

Wyposażenie:

- miejsce na komputer,

- przepust kablowy,

- szafka czteroszufladowa,

- pełny wysuw,

- samodomyk,

- wysuwana półka na klawiaturę.

Zdjęcie poglądowe biurka narożnego:

1.3 Fotel obrotowy do gabinetów lekarskich – 4 szt.

Minimalne wymagania techniczne:

Fotel obrotowy przeznaczony do wielogodzinnej pracy biurowej.

Konstrukcja oparta na pięcioramiennej podstawie jezdnej wykonanej z wytrzymałego tworzywa sztucznego lub metalu.

Wyposażony w kółka jezdne przeznaczone do podłóg twardych lub miękkich (zgodnie z potrzebami Zamawiającego).

Siedzisko tapicerowane tkaniną o wysokiej odporności na ścieranie.

Oparcie wysokie, ergonomicznie wyprofilowane, tapicerowane.

Regulowany zagłówek umożliwiający zmianę wysokości oraz kąta nachylenia.

Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika gazowego.

Mechanizm synchroniczny umożliwiający:

- synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska,

- blokadę oparcia w co najmniej 4 pozycjach,

- regulację siły nacisku odpowiednio do masy użytkownika,

- funkcję swobodnego kołysania.

Regulowana głębokość siedziska w zakresie co najmniej 50 mm.

Podłokietniki regulowane minimum w dwóch płaszczyznach (wysokość i przesuw przód–tył), z miękkimi nakładkami.

Nośność fotela nie mniejsza niż 120 kg.

Szerokość siedziska minimum 470 mm.

Głębokość siedziska minimum 450 mm.

Regulacja wysokości siedziska w zakresie umożliwiającym ergonomiczne użytkowanie przez osoby o różnym wzroście.

Kolor tapicerki: czarny lub grafitowy.

Produkt fabrycznie nowy, wolny od wad, kompletny i gotowy do użytkowania po zmontowaniu.

Gwarancja producenta minimum 24 miesiące.

1.4 Krzesło stacjonarne tapicerowane – 7 szt.

Minimalne wymagania techniczne:

Krzesło stacjonarne przeznaczone do użytkowania w gabinetach lekarskich lub  poczekalniach.

Konstrukcja czteronożna wykonana ze stalowych rur o przekroju okrągłym lub owalnym, malowanych proszkowo lub chromowanych.

Stelaż wyposażony w stopki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem.

Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki profilowanej, pokrytej pianką tapicerską.

Tapicerka wykonana z tkaniny meblowej odpornej na ścieranie.

Oparcie ergonomicznie wyprofilowane, zapewniające podparcie pleców.

Siedzisko o szerokości minimum 470 mm.

Głębokość siedziska minimum 420 mm.

Wysokość siedziska od podłoża: 430–470 mm.

Całkowita wysokość krzesła: minimum 780 mm.

Nośność minimum 110 kg.

Możliwość sztaplowania (układania jedno na drugim) – minimum 10 sztuk.

Kolor tapicerki: czarny, grafitowy lub inny wskazany przez Zamawiającego.

Kolor stelaża: czarny lub chromowany.

Produkt fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny i gotowy do użytkowania.

Gwarancja producenta minimum 24 miesiące.

CZĘŚĆ II

2.1 Zabudowa narożna meblowa w gabinecie zabiegowym 1 komplet:

Meble medyczne metalowe z korpusem z płyty meblowej   dwustronnie laminowanej w klasie higieniczności E1.

Szafki wiszące w zestawie:

Wymagania

- głębokość  300 mm,

- wysokość  720 mm,

- półki regulowane,

- drzwi pełne,

- możliwość regulacji zawiasów.

W zestawie:

- 1 szt. szerokość 600 mm,

- 2 szt. szerokość 550 mm,

- 2 szt. szerokość 500 mm.

Szafki dolne -2 szt.

Wymagania

- szerokość 600 mm,

- głębokość 600 mm,

- wysokość  900 mm,

- cztery szuflady,

- pełny wysuw,

- samodomyk,

- dolna szuflada zamykana

Szafki pod umywalkę-2 szt.

Wymagania

- szerokość  550 mm,

- głębokość  600 mm,

- wysokość  900 mm,

- przystosowana do montażu umywalki,

- miejsce na instalację wod-kan,

- możliwość montażu baterii medycznej.

Szafka narożna-1 szt.

- szerokość  1100 mm,

- głębokość  600 mm,

- drzwi,

- półka wewnętrzna

Szafa wysoka-1 szt.

Wymagania

- wysokość  2100 mm,

- dwie komory,

- część pełna,

- część przeszklona,

- minimum cztery półki regulowane,

- zamki.

Blat roboczy

- wykonanie narożne,

- grubość minimum 36 mm,

- odporność chemiczna,

- odporność na środki dezynfekcyjne,

- odporność na wilgoć.

Zdjęcie poglądowe zabudowy narożnej meblowej w gabinecie zabiegowym 1 komplet

Biurko narożne-1 szt. Technologia wykonania: Meble medyczne z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1.

- około 1500×1500 mm,

- miejsce na komputer,

- wysuwana półka,

- przepust kablowy.

Szafa-1 szt. Technologia wykonania: Meble medyczne z płyty dwustronnie laminowanej w klasie higieniczności E1

- wysokość około 2100 mm,

- pięć półek regulowanych,

- zamek.

Zdjęcie poglądowe biurka narożnego oraz szafy

Kontener mobilny-1 szt. Technologia wykonania: Meble medyczne, z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1.

- trzy szuflady,

- pełny wysuw,

- zamek,

- kółka z blokadą

Zdjęcie poglądowe kontenera mobilnego

Uwagi do wykonania zabudowy:

Wszystkie elementy należy wykonać po wcześniejszym pomiarze pomieszczeń.

Wymiary podane w OPZ mają charakter orientacyjny i mogą zostać dostosowane do rzeczywistych wymiarów pomieszczeń po uzgodnieniu z Zamawiającym.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pełną funkcjonalność zabudowy oraz zachowanie ciągłości blatów i estetyki wykonania.

CZĘŚĆ III

3.1 Zestaw mebli medycznych wykonywanych na wymiar w gabinecie diagnostyczno-zabiegowym dziecięcym

Stanowisko zabiegowe z miejscem do przewijania niemowląt. Technologia wykonania: Meble medyczne z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1.

| Wymiary |  |
| --- | --- |
| Parametr | Wymaganie |
| szerokość | 770 mm |
| głębokość | 750 mm |
| wysokość | 900 mm |

Konstrukcja

- konstrukcja przystosowana do intensywnej eksploatacji,

- powierzchnie łatwe do dezynfekcji,

- brak ostrych krawędzi,

- możliwość poziomowania.

Blat roboczy wykonany z materiału nieporowatego odpornego na:

- środki dezynfekcyjne,

- środki chemiczne,

- przebarwienia,

- wilgoć,

- dopuszcza się kompozyty mineralno-akrylowe lub inne materiały równoważne.

Wyposażenie:

- materac do przewijania,

- cztery szuflady,

- prowadnice kulkowe,

- pełny wysuw,

- samodomyk,

- możliwość wyjmowania szuflad bez użycia narzędzi.

Zdjęcie poglądowe stanowiska zabiegowego z miejscem do przewijania niemowląt

Kontener mobilny-1 szt. Meble medyczne z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1.

Minimalne wymagania

- trzy szuflady,

- pełny wysuw,

- prowadnice kulkowe,

- zamek centralny,

- cztery kółka,

- minimum dwa koła z hamulcem.

Zdjęcie poglądowe kontenera mobilnego

Biurko medyczne narożne- 1 szt. Technologia wykonania: Meble medyczne z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1.

| Wymiary |  |
| --- | --- |
| Parametr | Wymaganie |
| szerokość | 1200 mm |
| głębokość | 1200 mm |
| wysokość | 750 mm |

Wyposażenie:

- miejsce na komputer,

- przepust kablowy,

- szafka czteroszufladowa,

- pełny wysuw,

- samodomyk,

- wysuwana półka na klawiaturę.

Zdjęcie poglądowe biurka narożnego:

Biurko medyczne – 2 szt. Technologia wykonania: Meble medyczne z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1.

| Wymiary |  |
| --- | --- |
| Parametr | Wymaganie |
| szerokość | 1400 mm |
| głębokość | 600 mm |
| wysokość | 750 mm |

Wyposażenie

- miejsce na komputer,

- przepust kablowy,

- wysuwana półka na klawiaturę,

- szafka jednodrzwiowa,

- półka regulowana,

- szuflada,

- zamek.

Zdjęcie poglądowe biurka medycznego:

Szafa na leki- 1 szt. Technologia wykonania: Meble medyczne metalowe z korpusem  z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1.

| Wymiary |  |
| --- | --- |
| Parametr | Wymaganie |
| szerokość | 600 mm |
| głębokość | 580 mm |
| wysokość | 2100 mm |

Wyposażenie

- drzwi przeszklone,

- zamek,

- minimum trzy półki regulowane,

- minimum pięć szuflad,

- pełny wysuw szuflad,

- samodomyk.

Zdjęcie poglądowe szafy na leki:

Szafka medyczna metalowa pod umywalkę z blatem, umywalką i baterią łokciową-1 szt. Korpus z płyty meblowej dwustronnie laminowanej w klasie higieniczności E1

| Wymiary |  |
| --- | --- |
| Parametr | Wymaganie |
| szerokość | 600 mm |
| głębokość | 600 mm |
| wysokość | 900 mm |

Minimalne wymagania

- przystosowana do montażu umywalki,

- miejsce na instalację wodno-kanalizacyjną,

- możliwość montażu armatury medycznej.

Zdjęcie poglądowe szafki pod umywalkę:

Blat roboczy-1 szt.

Minimalne wymagania

- długość około 1200 mm,

- grubość minimum 36 mm,

- odporność chemiczna,

- odporność na środki dezynfekcyjne,

- odporność na ścieranie.

Szafka medyczna metalowa dolna-1 szt. Korpus z płyty meblowej dwustronnie laminowanej w klasie higieniczności E1

Minimalne wymagania

- przystosowana do zabudowy podblatowej,

- drzwi,

- półka regulowana

| Wymiary |  |
| --- | --- |
| Parametr | Wymaganie |
| szerokość | 600 mm |
| głębokość | 600 mm |
| wysokość | 900 mm |

Zdjęcie poglądowe szafki dolnej:

Stolik roboczy-1 szt. z przestrzenią na wózek. Technologia wykonania: Płyta meblowa dwustronnie laminowana o klasie higieniczności E1.

| Wymiary |  |
| --- | --- |
| Parametr | Wymaganie |
| szerokość | 1000 mm |
| głębokość | 750 mm |
| wysokość | 1000 mm |

Minimalne wymagania

- miejsce umożliwiające wsunięcie wózka zabiegowego,

- wysokość około 1100 mm,

- konstrukcja stabilna,

- blat odporny na środki dezynfekcyjne.

Zdjęcie poglądowe stolika roboczego z przestrzenią na wózek:

WYMAGANIA DOTYCZĄCE MONTAŻU

Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonania pomiarów przed rozpoczęciem produkcji,

- uzgodnienia kolorystyki z Zamawiającym,

- dostarczenia wszystkich elementów w jednym terminie uzgodnionym z Zamawiającym,

- wniesienia mebli do wskazanych pomieszczeń,

- montażu,

- wypoziomowania,

- regulacji wszystkich drzwi i szuflad,

- uszczelnienia blatów,

- zabezpieczenia ścian przed uszkodzeniem podczas montażu,

- wywiezienia odpadów.

GWARANCJA

Wykonawca udzieli gwarancji na okres 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

W przypadku mebli gwarancja obejmuje:

- konstrukcję mebli,

- fronty,

- blaty,

- okucia,

- prowadnice,

- zawiasy,

- zamki,

- elementy montażowe.

W przypadku krzeseł i foteli gwarancja obejmuje wszystkie wady materiałowe, konstrukcyjne i produkcyjne ujawnione w okresie gwarancji, w szczególności:

- trwałość i wytrzymałość konstrukcji,

- stabilność krzesła/fotela,

- prawidłowe działanie mechanizmów regulacyjnych (jeżeli występują),

- trwałość spawów, połączeń i elementów montażowych,

- trwałość kółek, podłokietników i podstawy (jeżeli występują),

- trwałość tapicerki, obejmującą pęknięcia, rozklejenia i odspajanie się materiału wynikające z wad materiałowych lub produkcyjnych,

- trwałość powłok lakierniczych i elementów metalowych w zakresie wad wykonania,

- usunięcie wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji poprzez naprawę lub wymianę wadliwego elementu albo całego krzesła na nowe, wolne od wad.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usuwania zgłoszonych wad na własny koszt.