Formularz cenowy

Sukcesywna dostawa medycznych artykułów niesterylnych na potrzeby ZOZ Ropczyce

| L.P. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | Producent / nazwa własna / kod materiałowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Basen sanitarny (tekturowy) – jednorazowy, pojemność wyrobu 2000ml, waga wyrobu 63g ± 4g, materiał masa papierowa, przesiąkalność (min) 4 godziny | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Ciśnieniomierz mechaniczny ze stetoskopem. Zakres pomiaru 0-300 mmHg ± 3 mmHG, Metalowy manometr o średnicy 45mm, nylonowy mankiet dostosowany do ramienia o obwodzie 25-36 cm, siatkowy filtr wlotu powietrza, metalowy iglicowy zawór powietrza, mankiet z metalowym pierścieniem fiksującym. Na mankiecie znajdują się specjalne oznaczenia, ułatwiające prawidłowe zakładanie mankietu. Zestaw zawiera: manometr, mankiet, gruszka, stetoskop, etui, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Czepek medyczny z fizeliny typu beret, opak. a 100 szt. | op. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Elektroda hydrożelowa, piankowa, do EKG dla dorosłych, z niebieskim żelem stałym, owalna z języczkiem, rozmiar 34mm x 48mm (34mm x 57mm razem z języczkiem). Opakowanie 50 szt. | op. | 1500 |  |  |  |  |  |
|  | Elektroda jednorazowa powierzchniowa żelowana, pojedyncza, biała Ag/AgCl, 15x20mm, z kablem 10 cm, 0,7 mm Tp komplet 12 szt. | op. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Elektroda neutralna jednorazowego użytku dzielona z przyłączem VIO, ICC, ACC, powierzchnia (85+23)cm² typu Nessy Omega opak. a 50 szt. | op. | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Elektrody gruszkowe przyssawkowe EPP dla dorosłych, kompatybilne ze wszystkimi aparatami EKG Aspel AsCARD, w komplecie 6 szt. | Kpl. | 12 |  |  |  |  |  |
|  | Elektrody jednorazowe preżelowane bez kabla typu TAB, 22mm x 34mm, opakowanie a 100 szt. | op. | 18 |  |  |  |  |  |
|  | Elektrody klipsowe kończynowe, w komplecie 4 szt. | kpl. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Etykieta dwukrotnie przylepna zielona ze wskaźnikiem sterylizacji STEAM - para wodna (op.12 rolek) do metkownicy 3 – rzędowej, alfanumerycznej GKE | op. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Fartuch 1 x uż, wykonany z folii o grubości od 0,20μm - 0,45μm | szt. | 4500 |  |  |  |  |  |
|  | Fartuch z flizeliny 1 x użytku niebieski | szt. | 20000 |  |  |  |  |  |
|  | Gruszka do ciśnieniomierza zegarowego | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Jednorazowy plastikowy pojemnik na zużyty sprzęt medyczny w kolorze żółtym, pojemność 10 l, otwór wrzutowy 100 mm ze specjalnym wycięciem w pokrywie umożliwiającym bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki, średnica podstawy: 200 mm, górna: 240 mm, wysokość 300 mm. | szt. | 1200 |  |  |  |  |  |
|  | Jednorazowy pojemnik na zużyty sprzęt medyczny wykonany z materiału odpornego na przekłucia, w kolorze czerwonym, wlot zabezpieczony klapką na stałe zintegrowaną z pokrywką zabezpieczającą pojemnik (nie wisząca pokrywka), pojemność 0,7 l, otwór wrzutowy ze specjalnym wycięciem w pokrywie umożliwiającym bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki, średnica otworu max 45mm, wysokość pojemnika min. 125 mm. | szt. | 450 |  |  |  |  |  |
|  | Jednorazowy pojemnik na igły 0,7 l płaski wykonany z materiału odpornego na przekłucia, nieprzemakalny, szczelnie zamykany, wlot zabezpieczony klapką na stałe zintegrowaną z pokrywką zabezpieczajacą pojemnik (nie wisząca pokrywka), śr. otworu max 40 mm, wymiary: dół 47mm x 98mm (+/-5mm), góra 58mm x 107mm (+/-5mm). | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Jednorazowy pojemnik 0,2 l płaskie | szt | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Jednorazowy pojemnik na zużyty sprzęt medyczny pojemność 10 l plastikowy w kolorze czerwonym, otwór wrzutowy 100 mm ze specjalnym wycięciem w pokrywie umożliwiającym bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki, średnica podstawy: 200 mm, górna: 240 mm, wysokość 300 mm | szt. | 5000 |  |  |  |  |  |
|  | Jednorazowy pojemnik na zużyty sprzęt medyczny pojemność 5 l w kolorze czerwonym plastikowy, otwór wrzutowy 100 mm ze specjalnym wycięciem w pokrywie umożliwiającym bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki. średnica podstawy: 195 mm, górna: 240 mm, wysokość 210 mm | szt. | 450 |  |  |  |  |  |
|  | Jednorazowy pojemnik na zużyty sprzęt medyczny wykonany z materiału odpornego na przekłucia, w kolorze czerwonym, wlot zabezpieczony klapką na stałe zintegrowaną z pokrywką zabezpieczającą pojemnik (nie wisząca pokrywka), pojemność 1 l, otwór wrzutowy ze specjalnym wycięciem w pokrywie umożliwiającym bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki, średnica otworu max 45mm, wysokość pojemnika min. 160 mm. | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
|  | Jednorazowy pojemnik na zużyty sprzęt medyczny wykonany z materiału odpornego na przekłucia, w kolorze czerwonym, wlot zabezpieczony klapką na stałe zintegrowaną z pokrywką zabezpieczającą pojemnik( nie wisząca pokrywka),pojemność 2 l, otwór wrzutowy ze specjalnym wycięciem w pokrywie umożliwiającym bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki, średnica otworu max 45mm, wysokość pojemnika min. 195 mm. | szt. | 2500 |  |  |  |  |  |
|  | Kaczka 1xuż tekturowa, długość 245mm +/- 5mm, szerokość 105mm +/- 5mm, wysokość 125mm +/- 5mm, max. pojemność 875 ml, odporność na przesiąkanie 4h. | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | Kieliszki plastikowe do leków 1 x uż. op.=75 szt. | op. | 2000 |  |  |  |  |  |
|  | Koperta RTG 18x24cm szara z zakładką | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Koszula biała operacyjna 1x uż., dla pacjentów, wykonana z włókniny poliestrowej, miękkiej i przyjemnej w dotyku o gramaturze 50g/m2 | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
|  | Kubek plastikowy 1 x uż. 200 ml /op. a 100 szt./ | op. | 300 |  |  |  |  |  |
|  | Kubek plastikowy 1x uż. 300ml /op. a 50 szt. / | op. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Łopatki drewniane niesterylne /op. a 100 szt./ | op. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Łopatki drewniane sterylne, pakowane pojedynczo, opakowanie zbiorcze 100 sztuk | op. | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Majtki medyczne do kolonoskopii ,1 x użytku | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
|  | Mankiet do ciśnieniomierza elektronicznego typu Omron rozmiar 22cm - 42cm. | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Mankiet do ciśnieniomierza zegarowego dla dorosłych jedno lub 2 – żyłowy | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Maska medyczna 1 x uż. z gumką, opakowanie a 50 szt. | op. | 400 |  |  |  |  |  |
|  | Miska nerkowata 1 x użytku tekturowa długość 245mm +/- 5mm, szerokość 115+/- 5 mm głębokość 50mm +/- 3mm, max. pojemność 900 ml, odporność na przesiąkanie | szt. | 3500 |  |  |  |  |  |
|  | Ochraniacze z folii na obuwie, opakowanie a 100 szt. | op. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Opaska uciskowa zatrzaskowa typu Jetpulli bez zawartości lateksu | szt. | 70 |  |  |  |  |  |
|  | Osłonka 1 x uż pudrowana na głowicę USG pakowana po 144 szt. | op. | 70 |  |  |  |  |  |
|  | Papier do Videoprintera Mitsubishi K-65 HM | szt. | 260 |  |  |  |  |  |
|  | Papier do Mortala Eli 230, rozmiar 210 mm x 20m | szt | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Papier do spirometru GPK-17 rozmiar 112 mm | szt | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Papier fotograficzny rozm. 100x148 mm, kompatybilny z drukarką termosublimacyjną Canon Rp-108. Opakowanie 108 szt. | op. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Papier składany do aparatów EKG Cardioline 100x150 mm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Papier składany do aparatów EKG Cardioline 210x295 mm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Papier termiczny, rejestracyjny do aparatów EKG Aspel, model Ascard B-5 60x25 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Papier termiczny, rejestracyjny do aparatów EKG Aspel, model Ascard A-4 112x25 | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Pasta ścierna do Holtera typu Every butelka 160g | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Podkład higieniczny (rolka) 50cm x 80m celulozowy 2- warstwowy z perforacją co 38 cm, gramatura min. 36 g/m², gilda 40 mm. | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | Podkład higieniczny (rolka) 60cm x 80m celulozowy 2- warstwowy z perforacją co 38 cm, gramatura min. 36 g/m², gilda 40 mm. | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | Podkład jednorazowy pod mankiet ciśnieniomierza rozmiar M, L, XL | szt. | 800 |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik na mocz zakręcany niesterylny 100 ml | szt. | 6000 |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik na wycinki 2,3 L | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik na wycinki 0,5 L | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik na wycinki 250 ml | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik na wycinki 5000 ml | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik z formaliną 125 ml | szt. | 180 |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik z formaliną 40 ml | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik z formaliną 60 ml | szt. | 1620 |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik 250 z formaliną 10% | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Półmaska filtrująca FFP 2 z zaworem składająca się z: • wielowarstwowego materiału filtracyjnego polipropylenu; • zacisku nosowego dla formatowania półmaski w obrębie nosa; • zaworu wydechowego z tworzywa sztucznego; • taśm nagłowia wykonanych z nitek gumowych w oplocie; • mocowania taśm nagłowia wykonanego z tworzywa sztucznego; • uszczelki nosowej wykonanej z pianki poliuretanowej. Dzięki anatomicznemu kształtowi oraz zaciskowi nosowemu i znajdującej się pod spodem piance, półmaska jest łatwa do dopasowanie dla większości kształtów twarzy, tak aby zapewnić konieczną szczelność. Zgodna z europejską normą zharmonizowaną PN-EN 149:2001+A1:2010 (EN 149:2001+A1:2009) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG. | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Półmaska filtrująca FFP3 z zaworem: • wielowarstwowego materiału filtracyjnego polipropylenu; • zacisku nosowego dla formatowania półmaski w obrębie nosa; • zaworu wydechowego z tworzywa sztucznego; • taśm nagłowia wykonanych z nitek gumowych w oplocie; • mocowania taśm nagłowia wykonanego z tworzywa sztucznego; • uszczelki nosowej wykonanej z pianki poliuretanowej. • wewnętrznej wkładki, poprawiającej szczelność i komfort użytkowania. Dzięki anatomicznemu kształtowi oraz zaciskowi nosowemu i znajdującej się pod spodem piance, półmaska jest łatwa do dopasowanie dla większości kształtów twarzy, tak aby zapewnić konieczną szczelność. Zgodne z normą PN-EN 149+A1:2009 (EN 149:2001+A1:2009), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r. | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Prześcieradło typu Abri-Bed bibułowo-foliowe chłonne, wzmocnione 48 nitek poliestrowych. Chłonność 310 ml, rozmiar 80x 210 cm. Opakowanie a 25 szt. | op. | 25 |  |  |  |  |  |
|  | Przyrząd do usuwania zszywek chirurgicznych, 1 x użytku | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Pulsoksymetr medyczny napalcowy określający saturację tlenem (SpO2) i tętno (puls) | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
|  | Serweta operacyjna 1 x uż. niejałowa, 80x130cm, wykonana z przewiewnej włókniny TMS odpornej na przenikanie niewielkiej ilości płynów, miękka i elastyczna, wysoka odporność na zrywanie, nie elektryzująca się, o gramaturze 35 g/m² | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
|  | Szczotki do chirurgicznego mycia rąk nasączone chlorheksydyną | szt. | 180 |  |  |  |  |  |
|  | Szczotki do chirurgicznego mycia rąk suche | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
|  | Szkiełka podstawowe z matowa końcówką rozmiar 76mmx26mm. Opakowanie a 50 szt. | op. | 80 |  |  |  |  |  |
|  | Szyny Kramera 1000x100 mm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Szyny Kramera 1000x70 mm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Szyny Kramera 1500x100 mm | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
|  | Szyny Kramera 1500x70 mm | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
|  | Szyny Kramera 600x50 mm | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
|  | Szyny palcowe 200 x20 mm | szt. | 700 |  |  |  |  |  |
|  | Szyny palcowe 300 x20 mm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Śliniaki dentystyczne jednorazowe (skład: bibuła higieniczna - 100% celuloza, folia PE) | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
|  | Test typu Bowie & Dick pakietowy do sprawdzania skuteczności penetracji pary wodnej w procesach sterylizacji. | szt. | 180 |  |  |  |  |  |
|  | Test ureazowy do wykrywania helicobacter pylori | szt. | 800 |  |  |  |  |  |
|  | Testy paskowe 6 klasy do sterylizacji parowej, zgodność z normą: ISO 11140-1:2014 typ 6. Opakowanie a 250 szt. | op. | 60 |  |  |  |  |  |
|  | Torba na wymiociny pojemność całkowita 2000 ml ze skalą pomiarową, okrągły kołnierz z tworzywa sztucznego posiadający wcięcie umożliwiające szczelne zamknięcie po użyciu. | szt. | 1500 |  |  |  |  |  |
|  | Ustnik do spirometru CONTEC SP 10 jednorazowy ustnik papierowy do badań spirometrycznych. Zewnętrzna powierzchnia ustnika nie przywiera do ust podczas pomiaru. Ustnik wykonany jest w 100% z celulozy i nie ma warstwy folii plastikowej op. a 50 sztuk | op. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Ustnik do spirometru ASPEL GPK-17 v.101, głowica pneumotachometruczna – komplet a 70 szt. Złącze: przewód powietrzny PP17 wymiary: 110x37 mm | kpl. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Utrwalacz do badań cytologicznych w areozolu typu Cytofix, pojemność 150ml | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Wieszak do worków na mocz | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
|  | Worki foliowe czerwone 50x60 (35l), wykonane z folii typu LDPE, grubość 0,06 mm, worki powinny być wytrzymałe, odporne na rozerwanie oraz na działanie wilgoci i środków chemicznych. | szt. | 10000 |  |  |  |  |  |
|  | Worki foliowe czerwone 70x110 (120l) wykonane z folii typu LDPE, grubość 0,07 mm, worki powinny być wytrzymałe, odporne na rozerwanie oraz na działanie wilgoci i środków chemicznych. | szt. | 10000 |  |  |  |  |  |
|  | Worki na zwłoki z folii o grubości 0,16 mm czarne. Wytrzymałość folii min. 150 kg z 4 uchwytami i zamkiem. Rozmiar 220x90 cm. Pakowane wraz z rękawicami | szt. | 250 |  |  |  |  |  |
|  | Wziernik do otoskopu rozmiary 2; 2,5; 3; 4; 5 pakowane po 100 szt. | op. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Żel do EKG a/250 g | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Żel do USG a/ 0,5 l | szt. | 350 |  |  |  |  |  |
|  | Żel do USG typu Aquasonic a/5 L, bezwonny, bezbarwny, nie zawiera aldehydów, nie podrażnia skóry, bezpieczny dla głowic i przetworników USG | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Żel do USG typu Aquasonic a/5 L, bezwonny, niebieski, nie zawiera aldehydów, nie podrażnia skóry, bezpieczny dla głowic i przetworników USG | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Żel elektrodowy typu Spectra 250 g | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Żel ścierny typu NuPrep do przygotowania skóry przed pomiarami kardiologicznymi, opakowanie - tuba 114 g. | szt. | 8 |  |  |  |  |  |

Łącznie wartość netto:	 ………….  zł

Wartość Vat:			…………… zł

Łącznie wartość brutto:	 …………… zł

……………………………………………………………………..

(kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)