
[bookmark: _Hlk67638311] oznaczenie sprawy: ZP.260.1.2026




SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)
na:
	Zakup, dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego dla SPZOZ w Przytyku 
w ramach projektu FEMA.05.06-IP.01-09JQ/25,, Podniesienie dostępności SPZOZ w Przytyku poprzez doposażenie w sprzęt rehabilitacyjny”.























	Rozdz. 1 
	Informacje o Zamawiającym 


Nazwa Zamawiającego: 
SPZOZ w Przytyku   
Adres: Przytyk ul Kościelna 15, 26-650 Przytyk 
NIP: 9482131483
e-mail: suskapzp@wp.pl 
a.wozniak@spzozprzytyk.pl

	Rozdz. 2 
	Tryb udzielenia zamówienia. Informacje ogólne 


1. [bookmark: _Hlk67561287][bookmark: _Hlk118701705]Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. 
2. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia mają obowiązek ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie należytego jej zabezpieczenia.
4. W każdym przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, pełnomocnictwo musi posiadać zakres oraz być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy.
5. Informacje wymagane przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zawiera załącznik nr 3 do SWZ. 
6. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, wraz               z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał,                     że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Jeśli Wykonawca nie dopełni obowiązków wynikających z ustawy, Zamawiający będzie miał podstawę uznania, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z tym potraktuje daną informację, jako niepodlegającą ochronie i niestanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
7. Przedmiot zamówienia wykonywany jest w ramach projektu FEMA.05.06-IP.01-09JQ/25 ,,Podniesienie dostępności SPZOZ w Przytyku poprzez doposażenie w sprzęt rehabilitacyjny”.
8. Zgodnie z art. 257 Pzp Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
	Rozdz. 3 
	
	Opis przedmiotu zamówienia 


1. Przedmiotem zamówienia jest: zakup, dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego dla SPZOZ w Przytyku w ramach projektu FEMA.05.06-IP.01-09JQ/25,, Podniesienie dostępności SPZOZ w Przytyku poprzez doposażenie w sprzęt rehabilitacyjny’’.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i zasady realizacji zamówienia określone są:
- w załączniku nr 1 do SWZ (specyfikacja techniczna zamówienia)
- w załączniku nr 2 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy)
3. Kody i nazwy Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) opisujące przedmiot zamówienia: 
Główny przedmiot:
33150000-6 Urządzenia do radioterapii, mechanoterapii, elektroterapii i fizykoterapii
Dodatkowe przedmioty:
33141642-2 Akcesoria do drenażu
37441100-2 Bieżnie mechaniczne
33165000-4 Przyrządy do kriochirurgii i krioterapii
33158200-4 Urządzenia do elektroterapii
4. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w formularzu „OFERTA”, stanowiącym załącznik              nr 4, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.
5. Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo zgodnie z zapisami Projektowanych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 2 do SWZ.
6. Zamawiający nie przewiduje opcji. 
7. Przedmiot zamówienia musi być nowy, nieużywany i posiadać oznaczenie CE oraz aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i do używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych. 
8. Zamawiający stawia wymagania związane z zastosowaniem określonych środków zarządzania środowiskiem, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia w sposób nienaruszający zasady „do no significant harm” (DNSH) zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2020/852 (Taksonomia UE). Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować przedmiot zamówienia w sposób nienaruszający zasady „do no significant harm” (DNSH) zgodnej z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje tzw. Taksonomia. W ramach realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie dotyczące zgodności z zasadą „Do No Significant Harm” (DNSH) dla dostawy sprzętu medycznego.
9. Przedmiot zamówienia musi być realizowany zgodnie z zasadą „do no significant harm” (DNSH), tj. w sposób niewywołujący istotnych negatywnych oddziaływań na środowisko w odniesieniu do następujących celów: 1) łagodzenie zmiany klimatu; 2) adaptacja do zmiany klimatu; 3) zrównoważone korzystanie z zasobów wodnych i morskich; 4) przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym; 5) zapobieganie i kontrola zanieczyszczeń; 6) ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów. 
10. Zamawiający wymaga by realizacja przedmiotu zamówienia odbywała się z poszanowaniem zasad horyzontalnych. 
11.  Zamawiający wymaga również by: 
1) proces utylizacji był prowadzony zgodnie z przepisami, w tym m.in. z Dyrektywą WEEE (2012/19/UE) dot. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, Dyrektywą 2011/65/UE ograniczającą stosowanie niektórych niebezpiecznych substancji oraz ustawą o odpadach; 
2) oferowany przedmiot zamówienia (sprzęt medyczny) nie zawierał substancji niebezpiecznych zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia PE 1907/2006 (REACH) oraz Dyrektywy PE 2011/65/UE (RoHS), chyba że są one niezbędne i zastosowano bezpieczne alternatywy lub zamienniki; 
3) oferowany przedmiot zamówienia (sprzęt medyczny) został zaprojektowany i wyprodukowany z uwzględnieniem procedur i materiałów zmierzających do ograniczenia generowania odpadów, a także ich recyklingu; 
4) oferowany przedmiot zamówienia (sprzęt medyczny) został zaprojektowany i wyprodukowany w sposób umożliwiający długi cykl życia produktu (np. możliwość naprawy, rozbudowy, aktualizacji, serwisu, www.mazovia.pl wymiany części); 
5) oferowany przedmiot zamówienia (sprzęt medyczny) charakteryzowały się niskim zużyciem energii zarówno w trybie pracy, jak i w trybie gotowości (czuwania), zgodnie z uznanymi standardami efektywności energetycznej obowiązującymi w Unii Europejskiej lub powszechnie przyjmowanymi w środowisku międzynarodowym. 
12. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia: 1) zgodnie z polityką równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawności (w zakresie w jakim w/w przepisy mają zastosowanie); 2) zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn; 3) w sposób nie naruszający postanowień Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012 r. (KPP) i Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych z dnia 13 grudnia 2006 r. (KPON).
13. W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 
W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 PZP Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. 
Ze względu na specyfikę zamówienia, charakterystykę i opis cech funkcjonalnych, technicznych i jakościowych niektórych pozycji przedmiotu zamówienia - w dokumentacji technicznej mogą znajdować się odniesienia do znaku towarowego, patentu lub pochodzenia a także norm, aprobat technicznych oraz systemów odniesienia, mające wyłącznie walor pomocniczej dodatkowej informacji. 
W tych pozycjach Wykonawca może zaoferować równoważne materiały budowlane, rozwiązania techniczne, wyposażenie oraz sprzęt dowolnego producenta, które spełniają minimalne wymagania określone w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia. 
Zwrot "równoważny" oznacza, że Zamawiający dopuszcza produkt lub usługę zbliżone pod względem parametrów technicznych lub jakościowych do produktu lub usługi dostarczanej przez konkretnego wykonawcę, co nie oznacza identyczności z produktem lub usługą wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia, ale posiadanie zbliżonych cech i parametrów funkcjonalnych. 
Zastosowanie produktów równoważnych nie może pogorszyć jakości osiąganych wyników ani negatywnie wpłynąć na prawidłowe użytkowanie lub funkcjonowanie produktu lub usługi zgodnie z ich przeznaczeniem. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę w ofercie produktów/ usług równoważnych jakościowo do produktów/ usług wskazanych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 
Rozwiązania równoważne muszą być zgodne w szczególności pod względem: 
1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych), 2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 
3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), 
4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcje itd.), 
5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania itp. 
Przez certyfikaty równoważne Zamawiający rozumie certyfikaty, które są analogiczne co do zakresu z przykładowymi certyfikatami wskazanymi z nazwy dla danej roli, co jest rozumiane jako certyfikaty dotyczące: 
a) analogicznej dziedziny merytorycznej wynikającej z roli której dotyczy certyfikat; 
b) analogicznego stopnia poziomu kompetencji; 
c) analogicznego poziomu doświadczenia zawodowego wymaganego do otrzymania danego certyfikatu oraz potwierdzony jest egzaminem/ testami, jeśli są wymagane dla uzyskania certyfikacji w danej dziedzinie.
Przez normy równoważne Zamawiający rozumie normy, których zakres jest analogiczny co do zakresu norm wskazanych z nazwy dla danej roli, tj. dotyczący: 
a) analogicznej dziedziny merytorycznej wynikającej zroli, której dotyczy norma; 
b) analogicznego poziomu bezpieczeństwa wynikającej zroli, której dotyczy norma; 
c) analogicznego stopnia poziomu kompetencji; potwierdzone wynikami badań (dotyczy tylko tych ról, dla których spełnienie norm musi być potwierdzone). 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego

	Rozdz. 4 
	Opis części zamówienia 


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Ze względów organizacyjnych                                                 i ekonomicznych nie jest zasadne dzielenie przedmiotu zamówienia na części. Brak podziału na części nie narusza zasady uczciwej konkurencji, ponieważ nie wpływa na krąg wykonawców zdolnych                           do wykonania zamówienia i nie stanowi bariery do ubiegania się o zamówienie małym i średnim przedsiębiorstwom.
Postępowanie składa się z jednego pakietu. Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, podział zamówienia na części stanowi uprawnienie Zamawiającego, nie zaś obowiązek. Poza tym podział tego zamówienia jest niecelowy oraz spowodowałby znaczne utrudnienia przy realizacji zamówienia. Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części ze względu na fakt, iż obejmuje ono jednolitą dostawę, której nie da się rozdzielić na części bez poniesienia dodatkowych kosztów i z zachowaniem wymogów czasowych w zakresie bieżącej realizacji dostawy. Pozostawienie zamówienia w całości do zrealizowania przez jednego Wykonawcę jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem pod względem zarówno ekonomicznym jak i organizacyjnym
	Rozdz. 5 
	Informacja o zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy 


Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy. 

	Rozdz. 6 
	Oferty wariantowe 


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

	Rozdz. 7 
	Termin wykonania zamówienia 


Zamówienie zostanie wykonane w terminie: Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania całości zamówienia w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 
Przez realizację zamówienia rozumie się dostawę, wniesienie, montaż, wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do użytkowania wyposażenia oraz podpisanie końcowego protokołu odbioru
Uwaga! Skrócenie terminu dostawy jest oceniane w kryterium oceny ofert.
	Rozdz. 8 
	Informacja o warunkach udziału w postępowaniu 


1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu dotyczące:
zdolności technicznej lub zawodowej, tj. 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej 1 zakup, dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego na kwotę min. 100 000,00 zł. brutto 
Uwaga: 
jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji prac wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy prac, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył (a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również uczestniczy). 
2. [bookmark: _Hlk64284006]Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 58 ustawy. Zgodnie z art. 117 ust. 1 ustawy, warunek określony w ust. 1 niniejszego Rozdziału może zostać spełniony przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 3 ustawy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy objęte przedmiotem zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy. 
3. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W takim przypadku Wykonawca składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 
4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną przez Wykonawcę niespełniającego warunków udziału 
w postępowaniu lub który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa 
w art. 125 ust. 1 ustawy, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub innych dokumentów lub oświadczeń.
	Rozdz. 9 
	Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania 


1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 514) 
tj. Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki którejkolwiek z okoliczności wskazanych w ww. artykułach.
2. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania.
3. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu, Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec podmiotów udostępniających te zasoby podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1. 
 
	Rozdz. 10 	Podmiotowe środki dowodowe - składane na wezwanie Zamawiającego 


1. Zamawiający - przed wyborem najkorzystniejszej oferty – z zastrzeżeniem art. 274 ust. 4 ustawy, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ: potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu.
2. [bookmark: _Hlk51850977]Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale oraz w rozdziale 13 muszą spełniać wymagania określone w ustawie i w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy 
i Technologii z dnia 23.12.2020 r. ws. podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, a także wymagania określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12. 2020 r. ws. sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 
	Rozdz. 11 
	Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej i informacja o osobach wyznaczonych do kontaktu


1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. W postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, komunikacja między Zamawiającym 
a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl  oraz poczty elektronicznej a.wozniak@spzozprzytyk.pl
3.  Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio
do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): 
https://ezamowienia.gov.pl
5. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia
(przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”). Identyfikator (ID) postępowania na
Platformie e-Zamówienia.
6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
7. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania
 z Platformy e-Zamówienia, w tym minimalne wymagania techniczne dotyczące
sprzętu używanego w celu korzystania z usług określa Regulamin Platformy eZamówienia oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum pomocy”.
8. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcjach interaktywnych
zamieszczonych na e-zamówieniach.
https://epzpygmggrsicd.blob.core.windows.net/pod/2021/10/Oferty-3.2_20211016.pdf 
9. Przeglądanie i pobieranie treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta 
na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
10. Sposób sporządzenia i przekazywania dokumentów elektronicznych lub dokumentów
elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (zw. dalej „Rozporządzeniem w sprawie wymagań dla dokumentów
elektronicznych”) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23
grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 poz.2415).
11. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w §2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci
elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012r., w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (zw. dalej „Rozporządzeniem w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności”), 
z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust.1 ustawy pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
12. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 Rozporzą-
dzenia w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) W formatach danych określonych w przepisach Rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b) Jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej (np. w treści „Formularza do komunikacji”).
13. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawca w celu utrzymania poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku 
wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
14. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną 
za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań, zawiadomień i zadawanie pytań. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączanie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). Komunikacja może się odbywać również za pośrednictwem poczty elektronicznej Zamawiającego na adres email: a.wozniak@spzozprzytyk.pl
W przypadku załączników, które są zgodne z ustawą pzp lub Rozporządzeniem w sprawie wymagań 
dla dokumentów elektronicznych, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu
 (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
15. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie 
e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. Konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
16. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne
są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
17. Maksymalny rozmiar plików przesłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150MB (wielkość ta dotyczy plików przesłanych jako załączniki do jednego
formularza).
18. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania 
z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia 
określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
19. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego
pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
20. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację
wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia,
Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres
e-mail: a.wozniak@spzozprzytyk (nie dotyczy składania ofert).

	Rozdz. 12
	Termin związania ofertą 


Wykonawca jest związany ofertą do dnia 15 września 2026 r. 

	Rozdz. 13
	Opis sposobu przygotowywania oferty 



1. Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim, złożona w postaci elektronicznej oraz podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
osobistym lub podpisem zaufanym pod rygorem nieważności. Złożenie oferty wymaga od wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania na Platformie e-Zamówienia dostępnej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
4. Zamawiający nie posługuje się interaktywnym formularzem oferty przewidzianym przez Platformę e‑Zamówienia.
5. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
6. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „złóż ofertę” 
system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola „drag&drop” („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików. W polu „Wypełniony formularz oferty” należy dodać ofertę. W polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” wykonawca dodaje dokumenty składane wraz z ofertą. 
7. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa 
wykonawca, w celu utrzymania poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „dokument stanowiący tajemnice przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne 
dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.
8. Oferta oraz pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodne z ustawą lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie 
wymagań dla dokumentów elektronicznych, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. 
W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane dokumenty, wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument 
z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
9. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
10. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
11. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”.
12. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą 
to 250 MB.
13. [bookmark: _Hlk129845316]Do oferty dołącza się oświadczenia z art. 125 ust. 1 ustawy, zgodne ze wzorem zawartym w załączniku nr 5 i 5a do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, ww. oświadczenie składa każdy z tych wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia 
oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z tych wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 
14. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 NPZP także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
15. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania Zamawiający żąda złożenia:
1) pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentu rejestrowego);
2) postanowienie pkt 1 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 
postanowienia pkt 1-2 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy. 
	Rozdz. 14
	Wadium 


     Zamawiający nie żąda złożenia wadium.
	Rozdz. 15
	Sposób oraz termin składania ofert 


1. Miejsce składania ofert i ofert dodatkowych:  https://ezamowienia.gov.pl  
2. Termin składania ofert: do dnia 17 sierpnia 2026r do godziny 10:00
Decyduje data oraz dokładny czas (hh:mm:ss generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 
3. Termin otwarcia ofert: dnia 17 sierpnia 2026r o godz. 10:30
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje dotyczące: 
1) nazw albo imion i nazwisk oraz siedzib lub miejsc prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsc zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte, 
2) cen zawartych w ofertach. 

	Rozdz. 16
	Sposób obliczenia ceny. Informacje dotyczące walut obcych 


1. Wykonawca określi wszystkie ceny, zgodnie z Załącznikiem nr 4a do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy. Wyliczoną cenę z Załącznika nr 4a do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy Wykonawca naniesie do Formularza ofertowego – Załącznik nr 4 do SWZ.
2. Cenę brutto oferty należy wskazać w „OFERCIE”, przy zastosowaniu 23% stawki podatku VAT. 
3. Cena brutto oferty powinna obejmować wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia, warunki i obowiązki umowne określone w Projektowanych postanowieniach umowy oraz ma zawierać wszelkie opłaty publicznoprawne, w tym z uwzględnieniem postanowień ust. 5. 
4. Cena oferty i składniki cenotwórcze podane przez Wykonawcę będą stałe przez okres realizacji Umowy i nie będą mogły podlegać zmianie, z zastrzeżeniem postanowień zawartych 
w Projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 2).
5. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium Ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. Wykonawca w „Formularzu ofertowym” (wzór w załączniku nr 4 do SWZ) ma obowiązek: 
1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku; 
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie. 
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich. 
7. Cena oferty ma być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza, to znaczy                                         z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
8. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe w ofercie                       i uwzględni konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek, w następujący sposób:
1) w przypadku, gdy Wykonawca poda cenę oferty lub ceny częściowe z dokładnością większą niż do dwóch miejsc po przecinku lub dokonał ich nieprawidłowego zaokrąglenia, Zamawiający dokona przeliczenia podanych w ofercie cen do dwóch miejsc po przecinku, stosując następującą zasadę: podane w ofercie kwoty zostaną zaokrąglone do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza zostaną pominięte, a końcówki 0,5 grosza i wyżej zostaną zaokrąglone do 1 grosza,
9. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

	[bookmark: _Hlk64895455]Rozdz. 17
	Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert


1. Oceniane będą wyłącznie oferty nie odrzucone. 
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej opisanymi kryteriami:

	Kryterium
	Waga 
	Symbol

	Cena oferty 
	60%
	C

	Termin dostawy
	40%
	Gpm



3. Sposób oceny w zakresie poszczególnych kryteriów:

1) C - w kryterium „Cena oferty” będą oceniane wg następującego wzoru: 
	Cn

	C= ––––––– x 60

	Cb


gdzie:
C	- suma punktów, jakie Wykonawca uzyskał w kryterium (Cena oferty). Wartości punktowe 
w kryterium oceny ofert przyznane zostaną do 2 miejsca po przecinku, na zasadzie odcięcia;
Cn	- cena najtańszej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
Cb	- cena oferty badanej.

2) Punkty za kryterium „Termin dostawy” Gpm zostaną przyznane:



 do 24-26 dni od podpisania umowy 40 pkt. 
 27-29 dni od podpisania umowy 20 pkt. 
 30 dni od podpisania umowy 0 pkt 

Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie czasu dostawy podanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ. Maksymalna ilość uzyskanych punktów w przedmiotowym kryterium wynosi 40 pkt. W przypadku gdy Wykonawca nie poda w formularzu ofertowym terminu dostawy, Zamawiający uzna okres 30 dni i przyzna 0 pkt w zakresie tego kryterium.


Zamawiający przyzna punkty zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 2 „Formularza ofertowego”.
 
4. Przy ocenie ofert wartość wagowa wyrażona w procentach będzie wyrażona w punktach (1% = 1 pkt). Punkty w ramach kryterium oceny ofert przyznane zostaną do 2 miejsca po przecinku (na zasadzie „odcięcia” kolejnych cyfr).
5. Za najkorzystniejszą ofertę uważa się ofertę, która uzyska największą liczbę punktów będącą sumą punktacji w ww. kryteriach wskazanych w ust. 2.
6.  Zamawiający jako najkorzystniejszą ofertę wybierze ofertę Wykonawcy, która uzyska największą liczbę punktów w ramach kryterium oceny ofert.

	Rozdz. 18
	Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

	
	


1. Przed zawarciem umowy Wykonawca będzie zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości wskazanej w Projektowanych postanowieniach umowy.
1. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach:
0. pieniądzu;
0. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
0. gwarancjach bankowych;
0. gwarancjach ubezpieczeniowych;
0. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innych formach.
1. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:  80 1240 5703 1111 0000 4905 6567
1. Zamawiający zwróci/zwolni zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w Projektowanych postanowieniach umowy.
1. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zabezpieczenie może zostać przekazane na poczet kar umownych lub odszkodowania.

	Rozdz. 19
	Informacja o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy ws. zamówienia publicznego 


1. Zamawiający zawiadomi o wyniku postępowania, zgodnie z przepisami ustawy, poprzez stronę zamawiającego.  
2. Z wybranym Wykonawcą Zamawiający podpisze Umowę o wykonanie zamówienia, w terminie określonym w art. 308 ustawy. 
3. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania Umowy.
4. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może zażądać przed podpisaniem Umowy kopii umowy regulującej ich współpracę w zakresie obejmującym wykonanie zamówienia. Z treści powyższej umowy powinny w szczególności wynikać: zasady współdziałania, zakres współuczestnictwa i podział obowiązków Wykonawców w wykonaniu przedmiotu zamówienia. 
5. Przed zawarciem Umowy, wybrany Wykonawca: 
1) wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości i formie określonej w SWZ oraz treści uzgodnionej z Zamawiającym (jeżeli w formie innej niż pieniądz);
2) przekaże Zamawiającemu informacje niezbędne do wpisania do treści Umowy, np. imiona i nazwiska uprawnionych osób, które będą reprezentować Wykonawcę przy podpisaniu umowy, koordynacji itp.; 
3) przekaże wszelkie informacje, oświadczenia lub dokumenty istotne dla określenia skutków na gruncie rozliczeń publicznoprawnych.

	Rozdz. 20
	Projektowane postanowienia umowy ws. zamówienia publicznego 


1. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zamówienia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 2 do SWZ. 
2. Projektowane postanowienia umowy przed zawarciem zostaną uzupełnione o niezbędne informacje dotyczące w szczególności Wykonawcy oraz wartości umowy. 
 
	Rozdz. 21
	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy



1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale IX ustawy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę 
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 
2. Odwołanie przysługuje na niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego podjętą 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy. 

	Rozdz. 22 
	Postanowienia końcowe


1. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
2. Przywołane w SWZ załączniki stanowią jej integralną część i są udostępnione przez Zamawiającego w wersji edytowalnej.  
 
Wykaz załączników do SWZ: 
załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna zamówienia,
załącznik nr 2 – Projektowane postanowienia umowy,
załącznik nr 3 - Informacje wymagane przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
załącznik nr 4 – OFERTA 
Załącznik nr 4a – Formularz asortymentowo-cenowy;
załącznik nr 5 - Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
załącznik nr 5a - Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
[bookmark: _Hlk19785657]załącznik nr 6 - Wykaz dostaw – wzór.

Załącznik nr 1 do SWZ
	
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA 



[bookmark: _Hlk62115892]Minimalne wymagania techniczne
1. Szyna CPM do ćwiczeń biernych stawu kolanowego  1 sztuka 
Zmotoryzowana szyna ruchowa przeznaczona do ciągłej, biernej mobilizacji stawu kolanowego i biodrowego.
Wskazania:
kontuzje i skręcenia stawów wszelkiego rodzaju artrotomie, przede wszystkim z jednoczesnym wycięciem błony maziowej, zabiegi na miękkich częściach w pobliżu stawów, operacje plastyczne na mięśniach wszelkie operacje rekonstrukcyjne z zespoleniem kości (z możliwością ćwiczeń) osteotomia korekcyjna wycięcia guzów zlokalizowanych w okolicach stawów, odtworzenia operacyjne stawu łącznie z implantacjami endoprotez, artroliza (uruchomienie zesztywniałego stawu),  zastarzałe zapalenia stawów, wycięcie łąkotki, wycięcie rzepki
Zalety:
fizjologiczny zakres ruchomości zgodny ze zginaniem i prostowaniem, anatomiczne ustawienie: wyklucza przesunięcie punktu obrotowego stawu pacjenta przy wzrastającym zgięciu kolana uniwersalność: stosowanie na lewej i prawej kończynie dolnej, bez konieczności przebudowy pilot kontrolujący: prosta obsługa przy pomocy pilota z dużym wyświetlaczem z ikonami oraz intuicyjnym menu, dla wersji classic pilot z pokrętłami
karta chip: zapamiętanie indywidualnych danych terapii pacjenta (w wersji Standard Chip i Comfort Chip)
Artromot K1 może być stosowany w warunkach szpitalnych / ambulatoryjnych, w praktyce lekarza rodzinnego, a także indywidualnie w domu.
Dane techniczne:
Zakresy ruchu
Dla stawu kolanowego wyprost/zgięcie kolana -10° - 0° - 120°
Dla stawu biodrowego wyprost/zgięcie stawu biodrowego minimum 0° - 7° - 115°


2. Masaż wodny ekopompa 1 sztuka 
Stanowisko do zasilania wodą w obiegu zamkniętym, przeznaczone do współpracy z uniwersalnym aparatem do masażu Aquavibron.
Ekopompa  umożliwia prowadzenie efektywnego masażu na sucho w sposób proekologiczny i ekonomiczny. Urządzenie sprawdza się w warunkach sanatoryjnych, w szpitalach uzdrowiskowych,
klinikach rehabilitacji oraz gabinetach medical spa & wellness. 
Cechy charakterystyczne:
• zamknięty obieg wody uniezależniający zabieg masażu od sieci wodociągowej,
• urządzenie przyjazne dla środowiska - brak zużycia wody,
• wbudowane dodatkowe zabezpieczenie przed porażeniem elektrycznym w postaci wyłącznika różnicowo-prądowego,
• regulacja intensywności masażu,
• mobilność - system składa się z 4 kółek z hamulcami oraz rączki umożliwiającej transport urządzenia,
• intuicyjna obsługa i wysoka funkcjonalność,
• szuflada umożliwiająca przechowywanie końcówek masujących,
• uchwyt umożliwiający zawieszenie aparatu Aquavibron,
• możliwość sprawnego podłączenia oryginalnego aparatu
Aquavibron bez szkodliwych dla jego pracy przeróbek i modyfikacji,
• wysoka jakość wykończenia (stalowe uchwyty, łatwo zmywalny blat),
• drzwiczki rewizyjne umożliwiające łatwy serwis urządzenia, zamykane na klucz,
• system chłodzenia składający się z wentylatora oraz otworów wentylacyjnych.
Dane techniczne:
Pojemność robocza zbiornika [l]: 7-10
Pobór prądu [A]: 3
Zasilanie [V/Hz]: 230/50
Wymiary : 50x61x88cm 
Waga : max. 40kg

3. Drenaż limfatyczny zaawansowany 
Najczęstsze wskazania 
MEDYCYNA I REHABILITACJA
• Przewlekłe obrzęki
• Niewydolność żył
• Stan pourazowy
• Choroba niedokrwienna kończyn dolnych
• Choroba zwyrodnieniowa stawów
• Zespół cieśni nadgarstka
• Angiopatia cukrzycowa
• Dna moczanowa
• Algodystrofia
• Otyłość
• Zaburzenia troficzne skóry
MEDYCYNA ESTETYCZNA I WELLNESS
• Cellulit
• Zespół ciężkich nóg
• Poprawa odżywienia skóry
• Obrzęk tłuszczowy
• Opieka po zabiegu liposukcji
• Detoksykacja
WŁAŚCIWOŚCI
• 26 gotowych protokołów zabiegowych i sekwencji programów
• Indywidualnie dopasowane ciśnienie każdej komory
• Parametry aktywności komór aplikatora widoczne na ekranie
• Możliwość niezależnej regulacji ciśnienia dla każdej komory,
również wyłączenia jednej lub większej ilości komór
• Zaawansowane ustawienia gradientu ciśnienia
Zakres ciśnienia 20–160 mmHg
Gradient 0–100% płynna regulacja 0, 10, 20, 30%
Akcesoria standardowe: nogi prawa i lewa, Ręce prawa i lewa 
Waga do 10 kg
Zasilanie 230 V AC, 50-60 Hz/ 115V AC, 50-60 Hz
Gwarancja

4. Kamizelka do drenażu limfatycznego 1 sztuka 
Maksymalny obwód klatki piersiowej: 120cm
Waga: 1,45kg
Rozmiar: uniwersalny
8 nachodzących na siebie komór
Gwarancja 

5. Bieżnia treningowa z długimi poręczami 1 sztuka 
Bieżnia treningowa z długimi poręczami  to urządzenie przeznaczone do regularnego treningu domowego, odpowiednie zarówno dla osób chcących poprawić swoją kondycję, jak i dla tych w trakcie rehabilitacji czy seniorów. Charakteryzuje się szerokim zakresem prędkości oraz możliwością regulacji kąta nachylenia, co pozwala na dostosowanie intensywności ćwiczeń do indywidualnych potrzeb. Długie poręcze zapewniają dodatkowe wsparcie i bezpieczeństwo podczas treningu.
Sposób użytkowania regularny trening domowy
Wymiary 148 x 67 x 131 cm
Waga 48 kg
Maksymalna waga użytkownika 120 kg
Moc 2 KM
Prędkość 0,3-14 km/h
Powierzchnia biegowa 120 x 40 cm
Aplikacje FITSHOW LITE APP
Wyświetlacz LCD
Komputer czas, dystans, prędkość, puls, kalorie, 12
programów treningowych, Test Body Fat,
Tryb Manual z funkcją odliczania funkcji:
czas, dystans lub kalorie
Puls czujniki pomiaru pulsu w uchwytach
Inne długie poręcze
przyciski regulacji prędkości oraz
kąta nachylenia na poręczach
przyciski szybkiego wyboru
prędkości oraz kąta nachylenia
głośniki
Bluetooth
kółka transportowe
2x uchwyt na bidon
Gwarancja

6. Lampa do naświetlań 1 sztuka 
Leczenie  można prowadzić w domu, w szpitalu oraz w ośrodkach sanatoryjnych. Urządzenie jest dostępne wraz z ergonomicznym statywem podłogowym lub statywem stołowym, umożliwiającymi dostosowanie pozycji w warunkach domowych i szpitalnych. Łatwo dostosowana wysokość i kąt nachylenia głowicy, a także możliwość odwrócenia głowicy urządzenia o pełne 360°, pozwala na dogodne użytkowanie urządzenia niemal w każdej pozycji. Czas trwania zabiegu można w łatwy sposób mierzyć z dokładnością do 30 sekund za pomocą panelu kontrolnego. Drążek pomiarowy, stanowiący integralny element głowicy ułatwia ustawienie urządzenia we właściwej odległości od naświetlanej powierzchni . Statyw stołowy jest dodatkowo wyposażony w pokrowiec chroniący przed kurzem oraz wygodną matę (wymienną, nadającą się do prania oraz dezynfekcji). Statyw podłogowy jest wyposażony w płaskie podłoże, jednak równocześnie jest dostępna także opcja zestawu kółeczek. 
Średnica filtra  (około. 11 cm) pozwala na stosowanie światłoterapii zarówno na małych jak i dużych powierzchniach skóry.
Dane techniczne:
Średnica filtru: 11 cm
Zasilanie: 110-240 V, 50-60 Hz
Zużycie energii: 90 VA
Moc żarówki halogenowej: 50 W
Klasa ochrony: Klasa II, IP20
Masa: ze statywem stołowym 3,4 kg, ze statywem podłogowym 7,8 kg
Stopień polaryzacji: >95% (590-1550 nm)
Gęstość mocy: śr. 40 mW/cm2
Energia świetlna na minutę: śr.2,4J/cm2
Gwarancja 

7. Zestaw do Krioterapii 1 sztuka 
Aparat do krioterapii za pomocą azotu, wykonany w technologii grzałkowej, z mobilną podstawą. 
Szybki START pozwala na rozpoczęcie pracy tuż po włączeniu urządzenia. W krótkim czasie aparat generuje zimno między -110°C -160°C wymagane do skutecznego wykonania zabiegu. Żądaną temperaturę osiąga się 1 minutę po naciśnięciu przycisku START.
 Nieprzymarzający wąż - Opatentowana technologia - Zaawansowany technologicznie przewód kriogeniczny (chroniony międzynarodowym patentem) zapewnia pełną swobodę ruchów. Nie usztywnia się podczas zabiegu, w wyniku czego ręce operatora nie męczą się. Materiał izolacyjny zastosowany w przewodzie kriogenicznym zapobiega jego zamarznięciu. Oszczędność nawet 40% - Aparat dostępny jest specjalnie opracowanej technologii grzałkowej, która zapewnia wysokie oszczędności zużycia czynnika chłodzącego, sięgające nawet 40%.
Dane techniczne:
Pobór mocy: 230V
Czynnik chłodzący: LN2
Temperatura zimnego strumienia: do -160°C
Regulacja intensywności strumienia: 5 poziomów
Dostępna pojemność zbiornika: 50l
Wskaźnik poziomu czynnika chłodzącego: wbudowany
Dysza: tradycyjna (bez wskaźnika i pomiaru temperatury skóry
Gwarancja 

8. Aparat do terapii falą uderzeniową 1 sztuka 
CECHY UŻYTKOWE
• 7” kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym
• jeden kanał zabiegowy
• tryb manualny
• jednostki chorobowe wybierane po nazwie, dziedzinie, z trybu anatomicznego lub poprzez wyszukiwanie
• sortowanie programów w porządku alfabetycznym
• baza wbudowanych programów zabiegowych
• baza programów użytkownika
• programy ulubione
• możliwość edycji nazw programów użytkownika
• encyklopedia z opisem metodyki zabiegu
• statystyki przeprowadzonych zabiegów
• pokrętło do nastawiania/ regulacji parametrów
• tryb STAND BY
TERAPIA FALĄ UDERZENIOWĄ
• tryby emisji fal uderzeniowych: pojedynczy, ciągły, burst, interwałowy
• aplikator z wbudowanym amortyzatorem sprężynowym pochłaniającym drgania
• ergonomiczny kształt aplikatora poprawiający komfort trzymania
• czas pracy toru balistycznego – 2 000 000 uderzeń
• bieżąca kontrola zużycia toru balistycznego
• zestaw regeneracyjny do aplikatora umożliwia wykonanie kolejnych 2 000 000 uderzeń lub więcej
• transmiter dedykowany do medycyny estetycznej 35 mm
• transmitery tytanowe (10, 15 , 20 mm)
• transmitery ze stali nierdzewnej (10, 15, 20 mm)
Parametry techniczne :
Parametry fali uderzeniowej
• ciśnienie kompresora 1 – 5 bar
• częstotliwość emisji impulsów (uderzeń) 1 – 25 Hz
• ilość uderzeń 1 – 10 000
• żywotność systemu balistycznego 2 miliony cykli
Parametry fali uderzeniowej przy maksymalnym ciśnieniu roboczym
• gęstość energii, transmiter stalowy TR10 0,38 mJ/mm2
• gęstość energii, transmiter stalowy TR15 0,64 mJ/mm2
• gęstość energii, transmiter stalowy TR20 0,82 mJ/mm2
• gęstość energii, transmiter stalowy TR35 0,95 mJ/mm2
• gęstość energii, transmiter tytanowy TR10-TI 0,38 mJ/mm2
• gęstość energii, transmiter tytanowy TR15-TI 0,53 mJ/mm2
• gęstość energii, transmiter tytanowy TR20-TI 0,82 mJ/mm2
• ciśnienie dodatnie maks. 13,1 MPa
• ciśnienie ujemne maks. -11,3 MPa
Gwarancja
9. Aparat do fizjoterapii prądem o częstotliwości radiowej 1 sztuka 
CECHY UŻYTKOWE
• 7” kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym
• 1 kanał zabiegowy
• tryb manualny, programowy i anatomiczny
• tryb AUTO – uproszczenie obsługi dzięki automatycznej detekcji elektrod
• możliwość edycji parametrów w trakcie trwania zabiegu
• możliwość edycji czasu terapii podczas trwania zabiegu (np. wydłużenie czasu bez potrzeby
przerywania procedury terapeutycznej)
• jednostki chorobowe wybierane po nazwie, dziedzinie, z trybu anatomicznego lub poprzez
wyszukiwanie
• baza wbudowanych sekwencji zabiegowych w postaci encyklopedii z opisami metodyki wraz
z prezentacją technik terapii manualnej z ruchem pacjenta
• możliwość tworzenia programów użytkownika
• możliwość tworzenia sekwencji użytkownika
• sekwencje ulubione
• sortowanie programów i sekwencji w porządku alfabetycznym
• statystyki zabiegów
• pełna informacja o parametrach w obwodzie pacjenta (moc, prąd, opór)
• podświetlane pokrętło do nastawiania/regulacji parametrów
• klawisz STAND BY/ CHANGE – możliwość wyboru parametrów do edycji bez dotykania ekranu
urządzenia
• zabezpieczenie w postaci alertu uniemożliwiające wykonanie zabiegu bez ustawienia amplitudy
• zabezpieczenie w postaci talerzyka ochronnego zmniejszające narażenie terapeuty na prąd płynący w obwodzie pacjenta
• uniwersalne aplikatory czynne - rozpoznawanie rodzaju podłączonej elektrody
• nakładka silikonowa na trzpień elektrody zapewniająca terapeucie komfort podczas pracy
• elektrody CAP odporne na ścieranie
• przewody wyposażone w magnesy ułatwiające organizację stanowiska pracy
• dedykowany stolik z podgrzewaczem elektrod, szufladami, uchwytami oraz pojemnikiem na brudne akcesoria
• dedykowana torba na aparat wraz z akcesoriami
• podstawa stołowa
TERAPIA TECAR
• tryby pracy
– pojemnościowy – CAP
– rezystancyjny – RES
– IASTM – praca z dedykowanymi narzędziami do terapii tkanek miękkich (Instrument Assisted Soft
Tissue Mobilization – IASTM)
– BIPOLAR
– AUTO – rozpoznawanie rodzaju elektrody czynnej
• cztery częstotliwości pracy – umożliwiają stymulację tkanek położonych na różnych głębokościach
• trzy zakresy regulacji poziomu mocy urządzenia – pozwalają na precyzyjny dobór poziomu
energii dostarczanej do ciała pacjenta podczas terapii, aby zmaksymalizować skuteczność zabiegu
• wskaźnik poziomu kontaktu elektrody z ciałem pacjenta – wskazuje optymalne ułożenie elektrody na
ciele pacjenta
• wskaźnik wartości prądu płynącego przez tkanki pacjenta
• wskaźnik poziomu mocy dostarczanej do pacjenta
• AM – modulacje prądu w obwodzie pacjenta – dają możliwość zastosowania wyższego poziomu energii
przy jednoczesnym ograniczeniu efektu termicznego
• dwa zegary zabiegowe
– pomiar efektywnego czasu zabiegu (czas pracy mierzony w pełnym kontakcie z ciałem pacjenta)
– pomiar całkowitego czasu zabiegu
• dwa rodzaje aplikatorów dla elektrod czynnych:
– kątowy
– prosty
• szeroka gama elektrod pojemnościowych i rezystancyjnych, nawet 70mm średnicy
• elektroda wypukła 14 mm
• elektroda wypukła 40 mm
• aplikator IASTM KISS
• aplikator bipolarny
• 3 rodzaje elektrod biernych:
– płaska 32x23 cm
– płaska 24x16 cm
– cylindryczna
Parametry Techniczne :
Parametry terapii
• częstotliwość sygnału wyjściowego 300 kHz, 500 kHz, 750 kHz, 1 MHz
• zakresy regulacji poziomu mocy 0 – 10 % krok 0,5 %, 0 – 40 % krok 1 %, 0 – 100 % krok 4 %
• czas zabiegu 1 – 60 minut, krok 1 minuta
· max. moc czynna 150 W
• zasilanie 230 V ± 10 %, 50/60 Hz
Gwarancja

10. Urządzenie do elektroterapii 1 sztuka 
CECHY UŻYTKOWE
• duży, czytelny wyświetlacz z obsługą w trybie graficznym
• dwa niezależne kanały zabiegowe
• regulacja natężenia w obwodzie pacjenta jednocześnie dla obu kanałów lub osobno
• test elektrod
• tryb manualny
• jednostki chorobowe wybierane po nazwie
• baza wbudowanych programów zabiegowych
• baza wbudowanych sekwencji zabiegowych
• baza programów użytkownika
• programy ulubione
• możliwość edycji nazw programów użytkownika
• statystyki przeprowadzanych zabiegów
• regulacja głośności sygnalizatora dźwiękowego
ELEKTROTERAPIA
• praca w trybach CC (stabilizacja prądu) lub CV (stabilizacja napięcia)
• pełna izolacja galwaniczna między kanałami w każdym trybie
PRĄDY I METODY
– interferencyjne izoplanarny
– interferencyjne dynamiczny
– interferencyjne jednokanałowy AMF
– TENS symetryczny
– TENS asymetryczny
– TENS naprzemienny
– TENS burst
– TENS do terapii porażeń spastycznych
– Kotz’a/ rosyjska stymulacja
– tonoliza
– diadynamiczne (MF, DF, CP, CP-ISO, LP)
– impulsowe prostokątne
– impulsowe trójkątne
– impulsowe UR wg Traberta (2 - 5)
– impulsowe Leduca (1 - 9)
– impulsowe neofaradyczny (1 - 19)
– unipolarne falujące
– galwaniczne
– mikroprądy
LASEROTERAPIA
• współpraca z aplikatorami: skanującym, prysznicowym i sondami punktowymi
• tryby emisji: ciągły i impulsowy
• regulacja mocy promieniowania laserowego
• regulacja wypełnienia
• możliwość automatycznego powtórzenia zabiegu
• automatyczny test mocy promieniowania laserowego
• automatyczne przeliczanie czasu względem parametrów zabiegowych – dawki, mocy, wypełnienia,
pola zabiegowego
• trzy tryby naświetlania pola zabiegowego w aplikatorach skanujących
• dedykowane tryby do współpracy z aplikatorami światłowodowymi
• końcówki światłowodowe do laseropunktury i zastosowań laryngologicznych
• wiązka pilotująca wskazująca miejsce aplikacji
MAGNETOTERAPIA
• emisja ciągła i impulsowa
• kształt pola: sinus, trójkąt, prostokąt, półsinus, półtrójkąt, półprostokąt
• opcjonalnie praca z jednym lub dwoma aplikatorami płaskimi CPE
• wygodne mocowanie aplikatorów za pomocą pasów i rzepów
PARAMETRY TECHNICZNE
Parametry elektroterapii
• maks. natężenie prądu w obwodzie pacjenta (tryb CC)
– galwaniczne 40 mA
– diadynamiczne, impulsowe 60 mA
– interferencyjne, Kotza 100 mA
– unipolarne falujące 100 mA
– TENS 140 mA
– tonoliza 100 mA
– mikroprądy 1000 μA
• maks. amplituda napięcia w obwodzie pacjenta (tryb CV) 140 V
• zegar zabiegowy 1 – 60 minut
Parametry laseroterapii
• klasa urządzenia laserowego 3B
• zegar zabiegowy 1 s – 99 min 59 s
sondy laserowe biostymulacyjne
• długość fali sond światła czerwonego 660 nm
• maksymalna moc sond światła czerwonego 80 mW
• długość fali sond promieniowania podczerwonego 808 nm
• maksymalna moc sond promieniowania podczerwonego 400 mW
• regulacja mocy 25 %, 50 %, 75 %, 100 %
• częstotliwość trybu impulsowego 1 – 5000 Hz
• wypełnienie w trybie impulsowym 25 – 75 %, impuls 50 us
skanery laserowe
• długość fali skanera 808 i 660 nm
• maksymalna moc skanera 450 i 100 mW
• regulacja mocy 50 %, 100 %
• częstotliwość trybu impulsowego 1 – 5000 Hz
• wypełnienie przebiegu dla pracy impulsowej skanera 75 %
aplikator prysznicowy
• długość fali aplikatora prysznicowego 4x 808 nm i 5x 660 nm
• maksymalna moc aplikatora prysznicowego 4x 400 mW i 5x 40 mW
• regulacja mocy 50 %, 100 %
• częstotliwość trybu impulsowego 1 – 5000 Hz
• wypełnienie w trybie impulsowym 25 – 75 %, impuls 50 us
Parametry magnetoterapii
• maksymalna indukcja pola magnetycznego 10 mT
• częstotliwość pracy 2 – 120 Hz
• parametry trybu przerywanego impuls 1 s/ przerwa 0,5 – 8 s
• zegar zabiegowy 1 – 30 minut
Wyposażenie wymagane do dostarczenia z urządzeniem : akcesoria do elektroterapii, sonda laserowa 400mW, 2 x okulary 
Gwarancja 
11. Aparat do drenażu limfatycznego mechanicznego 
· Kolorowy ekran dotykowy 5.7”
12. • 26 gotowych protokołów zabiegowych 
13. • Niezależna regulacja ciśnienia w każdej komorze
14. • Automatyczna identyfikacja aplikatorów
15. • Podgląd aktywności komór na ekranie aparatu
16. • Elektroniczny system kontroli ucisku
17. • Automatyczne opróżnianie aplikatorów po zakończonym zabiegu
18. • Złącze ułatwiające szybką wymianę aplikatorów
Akcesoria standardowe
Nogi (prawa i lewa)
Spodnie 
Ręce (prawa i lewa)
Akcesoria opcjonalne: Złącze do 2 mankietów na ręce lub nogi, stolik
Gwarancja






















Załącznik nr 2 do SWZ

	
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY




PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY NR  ……….
Umowa zawarta w dniu …………………… w Warszawie pomiędzy:
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
przez:
…………………………………………………………………………………………………………………..………
a firmą:
…………………………………………………………………………………………………………………………….., reprezentowaną przez ……………………………………………, zwaną dalej Dostawcą, 
została zawarta umowa następującej treści:
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak 
………………….. w trybie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.), stosownie do ustaleń przetargowych i na podstawie złożonej oferty przez Dostawcę, została zawarta umowa następującej treści:

§ 1
1. Przedmiotem umowy jest : Zakup, dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego dla SPZOZ w Przytyku w ramach projektu FEMA.05.06-IP.01-09JQ/25,, Podniesienie dostępności SPZOZ w Przytyku poprzez doposażenie w sprzęt rehabilitacyjny”.
2. Przedmiotem obejmuje dostawe, montaż, konfiguracja, uruchomienie, przeszkolenie  i przekazanie do użytkowania: Masaż wodny ekopompa, szyna CPM do ćwiczeń biernych stawu kolanowego, bieżnia treningowa z długimi poręczami, drenaż limfatyczny mechaniczny; kamizelka do drenażu limfatycznego; drenaż limfatyczny zaawansowany; lampa do naświetlań; zestaw do krioterapii; Fala uderzeniowa; Aparat do fizjoterapii prądem o częstotliwości radiowej; urządzenie do elektroterapii dla SPZOZ w Przytyku. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności: dostawę urządzeń fabrycznie nowych, wniesienie urządzeń, montaż mechaniczny, wykonanie połączeń elektrycznych, integrację z istniejącą infrastrukturą elektryczną, konfigurację urządzeń, przeprowadzenie rozruchu technologicznego, wykonanie prób funkcjonalnych, wykonanie pomiarów elektrycznych, sporządzenie dokumentacji powykonawczej, świadczenie gwarancji i serwisu, pzeszkolenie.
3. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadą DNSH („do no significant harm”, czyli „nie czyń poważnych szkód”), wpisanej do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje tzw. taksonomia, co najmniej w zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia .
4.  Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa specyfikacja techniczna stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej umowy, która jest integralną częścią niniejszej umowy..
5. Dostawca zobowiązuje się do przeniesienia na własność Zamawiającego i dostarczenia do siedziby Zamawiającego przedmiotu umowy.
6. Zamawiający zobowiązuje się do odebrania przedmiotu umowy oraz do zapłacenia Dostawcy należnej ceny przedmiotu dostawy.
7. Dostawca poniesie wszelkie koszty związane z przystąpieniem do czynności  odbioru oraz dostarczeniem przedmiotu umowy ze swojej siedziby do siedziby Zamawiającego.

§ 2
1. Całkowita cena za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 niniejszej umowy wynosi: (słownie: …………………………………………………), brutto: ……….. zł (słownie: ………………………), zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
2. Strony zgodnie oświadczają, że faktury będą wystawiane i odbierane za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Za dzień doręczenia faktury uznaje się dzień przydzielenia jej numeru w KSeF, z zastrzeżeniem ust. 10, 11. W przypadku awarii KSeF, faktury będą tymczasowo przesyłane w formie elektronicznej w formacie PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: a.wozniak@spzozprzytyk.pl Za dzień doręczenia faktury wystawionej w czasie awarii KSeF uznaje się dzień potwierdzenia otrzymania wiadomości zawierającej fakturę w formacie pliku PDF na adres: a.wozniak@spzozprzytyk.pl albo dzień przydzielenia jej numeru w KSeF, w zależności które z tych zdarzeń nastąpiło wcześniej. Doręczenie w KSeF faktury wystawionej w czasie trwania awarii nie skutkuje rozpoczęciem biegu terminu płatności.
3. W przypadku niedostępności KSeF po stronie wykonawcy za dzień dostarczenia faktury uznaje się dzień przydzielenia jej numeru w KSeF. Przez tryb niedostępności KSeF należy rozumieć niedostępność, o której stanowi art. 106ne ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, a także tryb offline24, o którym stanowią przepisy art. 106nda ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług.
4. Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie protokołu oraz prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury po zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego, w terminie do 21 dni od daty jej doręczenia zgodnie z ust. 9 lub 10 z zastrzeżeniem ust. 13, na rachunek Wykonawcy ……………………………………….
5. Zamawiający zastrzega, że płatność nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. Za prawidłowo wystawioną fakturę uznaje się fakturę: wystawioną w KSeF (z wyjątkiem przypadków, kiedy faktura wystawiania jest w czasie awarii KSeF), gdzie w zakresie prawidłowego określenia nabywcy.
6. W przypadku wystawienia faktury w sposób niezgodny z powyższym, Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania zapłaty do czasu otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 
7. W przypadku faktury wystawionej w czasie trwania awarii KSeF zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie 21 dni liczonym od pierwszego dnia roboczego po dniu potwierdzenia otrzymania wiadomości zawierającej fakturę w formacie PDF na adres e-mail: a.wozniak@spzozprzytyk.pl. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy wskazany w ust. 12. Wykonawca zobowiązany jest przesłać skan faktury na adrese-mail: a.wozniak@spzozprzytyk.pl w terminie 3 dni od daty wystawienia faktury w KSeF.
8. Załączniki, które nie mogą zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowić załącznika do faktury wystawionej w KSeF, należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pliku PDF na adres e-mail:  a.wozniak@spzozprzytyk.pl l, w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania faktury.
9. Wykonawca zobowiązany jest do wysłania dokumentów rozliczeniowych na adres e-mail: a.wozniak@spzozprzytyk.pl w terminie 3 dni od wystawienia faktury w KSeF. Wysłane dokumenty będą miały funkcję informacyjną.
10. Wykonawca może również wystawić fakturę w formie elektronicznej i przedłożyć ją Zamawiającemu przez Platformę Elektronicznego Fakturowania (PEF) znajdującą się na stronie https://efaktura.gov.pl, poprzez Konto Podmiotu (wykonawcy). Taka faktura elektroniczna uważana jest za fakturę ustrukturyzowaną po przydzieleniu jej numeru identyfikującego w KSeF faktura. Dopiero z momentem przydzielenia fakturze elektronicznej numeru identyfikującego w KSeF faktura uważana jest za odebraną, wcześniejsze pobranie faktury elektronicznej z PEF nie skutkuje rozpoczęciem biegu terminu płatności należności z tytułu świadczenia nią dokumentowanego. Pozostałe postanowienia umowne dotyczące faktur ustrukturyzowanych, w tym dotyczące prawidłowo wystawionej, awarii i niedostępności KSeF, rozpoczęcia biegu terminu płatności stosuje się do faktur elektronicznych, o których mowa w ustawie o elektronicznym fakturowaniu, którym przydziela się numer KSeF.
11. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie trwania umowy, Wykonawca będzie zobowiązany przy rozliczeniach za wykonane usługi do przeliczenia oferowanych cen w taki sposób, aby przy uwzględnieniu nowej stawki podatku VAT jednostkowa cena brutto nie była wyższa od ceny zaoferowanej w ofercie przetargowej.
12. Wynagrodzenie będzie przekazywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 
w ust. 12 niniejszego paragrafu.
13. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
14. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonaną usługę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
15. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 12 niniejszego paragrafu rachunek bankowy, jest rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej  (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).
16. Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia obowiązków wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
17. Zamawiający oświadcza, że posiada status …..przedsiębiorcy.


§ 3
1. Termin rozpoczęcia i zakończenia przedmiotu umowy ustala się następująco:
1) rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy,
2) zakończenie: do …………………max.30 dni (stanowi kryterium oceny ofert).
2. Za ostateczny termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważać się będzie datę podpisania protokołu odbioru, potwierdzającego wydanie Zamawiającemu przedmiotu umowy.

§ 4
1. Dostawca zawiadomi Zamawiającego o proponowanej dacie odbioru przedmiotu umowy.
2. Odbiór przedmiotu zamówienia odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w terminie, o którym mowa w ust. 1.
3. Protokół odbioru przedmiotu zamówienia zostanie sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron i podpisany przez przedstawicieli Dostawcy i Zamawiającego.
4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru przedmiotu umowy usterek lub odstępstw od wymagań określonych w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy, Dostawca zobowiązuje się do niezwłocznego ich usunięcia lub dokonania zmian zgodnie z opisem. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych usterkach lub odstępstwach w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron i podpisany przez przedstawicieli Dostawcy i Zamawiającego. W protokole tym Strony ustalą dokładny termin kolejnego odbioru przedmiotu umowy. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy.
5. Dostawca oświadcza, że posiada polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100.000,00 zł, której kopia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
6. Warunkiem odbioru jest: zakończenie wszystkich prac, wykonanie prób funkcjonalnych, wykonanie pomiarów elektrycznych, przekazanie dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenie szkolenia personelu.

§ 5
1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu: dokumentację techniczną, instrukcje obsługi w języku polskim, deklaracje zgodności CE, karty katalogowe, karty gwarancyjne, protokoły pomiarów elektrycznych, protokoły uruchomienia, schematy elektryczne.
2.Wykonawca oświadcza, że:
a) posiada niezbędną wiedzę techniczną, doświadczenie oraz potencjał organizacyjny do wykonania przedmiotu umowy,
b) dysponuje personelem posiadającym wymagane kwalifikacje oraz aktualne uprawnienia SEP,
c) dostarczone urządzenia będą fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad prawnych i fizycznych,
d) dostarczone urządzenia będą spełniały wymagania obowiązujących norm krajowych i europejskich.
3.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z:
a) obowiązującymi przepisami prawa,
b) normami technicznymi,
c) zasadami wiedzy technicznej,
d) wymaganiami producentów urządzeń.



§ 6
1 Wykonawca udziela gwarancji na okres............. miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
2 Gwarancja obejmuje wszystkie urządzenia, podzespoły oraz wykonane prace.
3 W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usuwać wszelkie awarie na własny koszt.
4 Maksymalny czas reakcji serwisowej 48 godzin od chwili zgłoszenia.
5 Maksymalny termin usunięcia awarii…. dni roboczych.
6 Okres gwarancji jest równoznaczny z okresem rękojmi i liczy się od dnia protokolarnego przekazania przedmiotu umowy.
7 Dostawca gwarantuje właściwą konstrukcję, jakość użytych materiałów, właściwe wykonanie i zgodność z odnośnymi normami, jak również kompletność wyposażenia przedmiotu umowy, zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
8 W przypadku, gdy naprawa przedmiotu umowy wymagać będzie interwencji autoryzowanego serwisu producenta, to w okresie gwarancji naprawy wykonywane będą bezpłatnie przez autoryzowane serwisy wskazane przez Dostawcę.
9 Niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy zgodnie z postanowieniami ustawy Kodeks Cywilny.
§7
1. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie niniejszej umowy oraz do dołożenia należytej staranności i działania według ich najlepszej wiedzy w celu wykonania niniejszej umowy.
2. Wszystkie zawiadomienia, żądania oraz inna korespondencja dokonywana na podstawie niniejszej umowy będą sporządzane na piśmie i doręczane drugiej Stronie osobiście lub wysłane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub przesyłką kurierską albo też pocztą elektroniczną na podany poniżej adres lub numer drugiej Strony albo na taki inny adres lub adres poczty elektronicznej, o jakim Strona taka zawiadomi w tym celu drugą Stronę.
Adres Zamawiającego:
……………………………….
……………………………….
………………………………..
tel. ……………………………
e-mail: ………………………..
Adres Dostawcy:
……………………………….
……………………………….
………………………………..
tel. ……………………………
e-mail: ………………………..
3. Zawiadomienia dokonane w sposób określony ust. 2 niniejszego paragrafu będą uważane za dokonane z chwilą doręczenia, a w przypadku zawiadomień przesłanych pocztą elektroniczną doręczenia uważa się za dokonane z chwilą potwierdzenia ich odbioru przez drugą Stronę. Równocześnie Strony ustalają, iż w razie nieodebrania przez Stronę poprawnie adresowanej jednokrotnie awizowanej przesyłki następuje skutek doręczenia. Każda ze Stron może zmienić swój adres poprzez zawiadomienie przekazane drugiej Stronie w sposób określony powyżej.
4. Strony uzgadniają, iż oświadczenia/zawiadomienia dotyczące wypowiedzenia lub odstąpienia od niniejszej umowy, będą składane wyłącznie w formie pisemnej i doręczane drugiej Stronie osobiście lub wysłane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub przesyłką kurierską pod rygorem nieważności.
5. W przypadku zmiany przez którąkolwiek ze Stron, adresu, numeru telefonu, powiadomią o tym fakcie drugą Stronę na piśmie. Powiadomienie takie nastąpi najpóźniej w dniu poprzedzającym taką zmianę. W przypadku braku powiadomienia o takiej zmianie – wysłanie korespondencji na dotychczasowy adres będzie uważane za doręczone.
§8
Dla zapewnienia wykonania przedmiotu umowy w sposób i w terminach zgodnych z umową Zamawiający ustanawia zabezpieczenie należytego wykonania umowy w sposób następujący:
1) zabezpieczenie ustala się w wysokości 5,0 % wartości przedmiotu umowy, co stanowi kwotę: ………….. zł (słownie: ……………………………), w formie przewidzianej w art. 450 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.),
2) zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu musi być wpłacone najpóźniej w dniu podpisania umowy przelewem na konto Zamawiającego: Nr konta :  ……………………………………………….................................................................................
3) zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Dostawcy,
4) Zamawiający zwraca 100 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy,
5) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Dostawcę, Zamawiający ma prawo do pokrycia całości lub części swoich roszczeń z udzielonego zabezpieczenia,
6) w trakcie realizacji umowy Dostawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości,
7) o dokonaniu zmiany o której mowa w pkt. 6 Dostawca powiadomi na piśmie Zamawiającego,
8) zmiana o której mowa w pkt. 6 nie wymaga wprowadzania zmian do umowy w formie aneksu.


§9
1. Jeżeli Dostawca dopuści się zwłoki w terminie wydania przedmiotu umowy w stosunku do terminu wskazanego w §3 ust.1 pkt 2 niniejszej umowy, zapłaci kary umowne w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §2 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
2. Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 
i rękojmi, wyposażenia Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §2 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 
3. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego  z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §2 ust. 1.
4. Zamawiający ma prawo kumulować kary umowne określone w ust. 1, 2.
5. Maksymalna kwota kar umownych nie przekroczy  40% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §2 ust. 1.
6. Postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa Zamawiającego 
do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego jeżeli wartość szkody przekroczy wysokość kwot wynikających z naliczonych kar umownych.
7. Dostawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przedłożonej faktury na podstawie noty księgowej.
§10
0. Dostawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
0. Dostawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace powierzone podwykonawcom.
0. Przed przystąpieniem do wykonywania przedmiotu umowy przez podwykonawcę Dostawca zobowiązany jest do podania nazw/imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawców. Dostawca zawiadamia Zamawiającego niezwłocznie o wszelkich zmianach danych oraz przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.
0. W przypadku realizacji prac z udziałem podwykonawcy/podwykonawców Dostawca zobowiązuje się do zapewnienia, że wszystkie uprawnienia przysługujące Zamawiającemu wobec Dostawcy mogły być realizowane wobec podwykonawcy/podwykonawców, nawet jeżeli postanowienia umowy nie stanowią tego wprost.

§11
1. Zamawiający może odstąpić od umowy: 
1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności
     powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
     przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 
     podstawowym interesom państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,
2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp
b) Dostawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp ,
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej,
3) w przypadku ogłoszenia likwidacji Dostawcy, zajęcia jego majątku,
4) w przypadku zwłoki w wydaniu przedmiotu umowy przekraczającej  2 tygodnie i w tym  przypadku Zamawiający nie będzie zobowiązany zwrócić Dostawcy kosztów, jakie Dostawca poniósł w związku z realizacją umowy. 
2. W przypadkach wskazanych w ustępie 1, pkt 1, 2  Dostawca może żądać jedynie
      wynagrodzenia należnego z tytułu faktycznie wykonanych prac.
3. Odstąpienie od umowy wymaga pod rygorem nieważności, formy pisemnej poprzez
     złożenie oświadczenia drugiej Strony.

		§12
1 Istotna zmiana umowy wymaga przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia.
2 Dopuszczalna jest zmiana postanowień umownych w przypadkach przewidzianych w art. 455 ust. 1 pkt. 3 i 4 Prawa zamówień publicznych.
3 Klauzula RODO stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
4 Klauzula informacyjna o obowiązywaniu w Lasach Miejskich – Warszawa procedury 
zgłoszeń wewnętrznych stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy.
5 Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6 Przelew wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy wymaga pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego.
7 W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy strony zawartej umowy, zgodnie oświadczają, że poddają się rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
8 Wykonanie umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych, w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych.
9 W sprawach nie objętych umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny i ustawa Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2024 r. poz. 1320 z późn. zm.).
10 Integralną częścią niniejszej umowy są podpisane załączniki.
11 Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Dostawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                           DOSTAWCA






Załącznik nr 3 do SWZ
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu. *


1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

KLAUZULA INFORMACYJNA 
zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Przytyku

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Pana Mateusza Szczypior 

· kontakt.iod@gmail.com

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

· Prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 

4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy:
· art. 6 ust.1 lit c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na administratorze),
· obowiązek prawny wynikający z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
· obowiązek prawny wynikający z kodeksu postępowania administracyjnego  
· [bookmark: _Hlk13130033]obowiązek prawny wynikający z art. 56 ustawy z 14.07.1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – obowiązek zarchiwizowania sprawy.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do pozyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w szczególności:

· urzędy administracji rządowej i samorządowej, 
· sądy Powszechne,
· wszystkie zainteresowane podmioty i osoby, gdyż co do zasady postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne,
· o ile będzie to konieczne dla realizacji celu, o którym mowa w pkt. 2, wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych, pracownicy Administratora oraz podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, o której mowa w art. 28 ust. 3 RODO.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

7. Posiada Pani/Pan następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
· prawo dostępu do treści swoich danych, 
· [bookmark: _Hlk13131012]prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, 
· prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
· prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.

8. W przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. proszę o kontakt z Inspektorem danych Osobowych w celu uzyskania wyjaśnień oraz ma Pan/Pani prawo do powiadomienia o naruszeniu przepisów Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa.

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem, ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie Administratorowi wykonania nałożonego ustawami obowiązku.







 Załącznik nr 4 do SWZ
Oferta
	Sygnatura postępowania 
 
	ZP.260.1.2026

	Nazwa postępowania 
 
	Zakup, dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego dla SPZOZ w Przytyku w ramach projektu FEMA.05.06-IP.01-09JQ/25 ,,Podniesienie dostępności SPZOZ w Przytyku poprzez doposażenie w sprzęt rehabilitacyjny”


 
Dane wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  
	Lp. 
	Nazwa wykonawcy: 
	Adres wykonawcy / 
województwo / 
numer NIP/KRS
	Adres e-mail wykonawcy:
	Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem albo małym albo średnim przedsiębiorstwem 1)

	1. 
	 
	 
	
	Mikroprzedsiębiorstwo – 
Małe przedsiębiorstwo – 
Średnie przedsiębiorstwo –

	2.
	 
	 
	
	

	 …. 
	 
	 
	
	


1) Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
1. Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ:

Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę 
Cena brutto ..............................................................................................................zł.
Słownie: .................................................................................................................................
Zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym, 

1. Oferuję/emy w ramach kryteriów oceny ofert* zaznacz właściwe:
do 24-26 dni od podpisania umowy 40 pkt. 
 27-29 dni od podpisania umowy 20 pkt. 
30 dni od podpisania umowy 0 pkt 

Wykonawca udziela gwarancji na okres............. min 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
Gwarancja obejmuje wszystkie urządzenia, podzespoły oraz wykonane prace.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usuwać wszelkie awarie na własny koszt.
Maksymalny czas reakcji serwisowej …..max 48 godzin od chwili zgłoszenia.
Maksymalny termin usunięcia awarii…. max 5 dni roboczych.

1. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z wymaganiami zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu zamówienia, zamieszczonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie wnoszę/wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
1. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
1. Oświadczam/y, że zrealizuję/emy zamówienie zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.
1. Oświadczam/y, że informacje i dokumenty zawarte w Ofercie na stronach od nr ............ do nr ............. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Informacje i dokumenty zawarte na pozostałych stronach oferty są jawne.
(W przypadku utajnienia oferty Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.).
1. Oświadczam/y, że zamierzamy powierzyć realizację następujących części zamówienia podwykonawcom***

	Lp.
	Część zamówienia powierzona do realizacji podwykonawcy 
	Nazwa/firma podwykonawcy

	
	
	



1. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[footnoteRef:1] wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.[footnoteRef:2] [1:  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).]  [2:  Niepotrzebne skreślić, w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO.] 

1. Oświadczamy, że w podanych cenach uwzględniliśmy wszelkie koszty niezbędne do pełnej i terminowej realizacji zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
1. Oświadczam/y, że w razie wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję/emy się do podpisania umowy na warunkach określonych we wzorze umowy.
1. Zarejestrowane nazwy i adresy wykonawców występujących wspólnie***: …………………………………………………………………………………………………………………………

12. Określenie spełniania wymogów technicznych i eksploatacyjnych określonych w Specyfikacji technicznej: załącznik nr 4a

13. Załącznikami do niniejszego formularza są:
1. ……………………………..
1. ...............................
	
	
	
                    ……………………………………………….
(podpis osoby/-ób uprawnionej/-ych
do reprezentowania wykonawcy)



*) Właściwe podkreślić.

**) Niepotrzebne skreślić. W przypadku nieskreślenia (niewskazania) żadnej z ww. treści oświadczenia
 i niewypełnienia powyższych tabel, - Zamawiający uzna, że Wykonawca nie polega na zasobach podmiotów udostępniających zasoby
[image: Logotyp Fundusze Europejskie dla Mazowsza, flaga Polski i Unii Europejskiej oraz logo promocyjne Mazowsza złożone z ozdobnego napisu Mazowsze serce Polski ]
[image: Logotyp Fundusze Europejskie dla Mazowsza, flaga Polski i Unii Europejskiej oraz logo promocyjne Mazowsza złożone z ozdobnego napisu Mazowsze serce Polski ]


***) Niepotrzebne skreślić. W przypadku nieskreślenia (niewskazania) żadnej z ww. treści oświadczenia
 i niewypełnienia powyższego pola oznaczonego: „należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku od towarów 
i usług” - Zamawiający uzna, że wybór przedmiotowej oferty nie będzie prowadzić do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego (tj. naliczenia i odprowadzenia podatku do urzędu skarbowego
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Załącznik nr 5 do SWZ
  
Oświadczenie 
z art. 125 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (wzór)
Działając na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych               (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.) składam oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SWZ, stanowiące dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu publicznego pn. Zakup, dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego dla SPZOZ w Przytyku w ramach projektu FEMA.05.06-IP.01-09JQ/25 ,,Podniesienie dostępności SPZOZ w Przytyku poprzez doposażenie w sprzęt rehabilitacyjny”.na dzień składania ofert– zwane dalej „Oświadczeniem”. 


Część I – Informacje dotyczące Zamawiającego i postępowania

1. Zamawiający, któremu składane jest Oświadczenie.
	Lp.
	Kategorie danych odnoszących się do Zamawiającego
	Informacje dot. Zamawiającego

	1.1
	Nazwa Zamawiającego
	

	1.2
	reprezentowane przez
	

	1.3
	Adres do korespondencji
	

	1.4
	E-mail do korespondencji
	suskapzp@wp.pl

	1.5
	Adres strony internetowej
	





2. Dane postępowania, w którym składane jest Oświadczenie.
	Lp.
	Kategorie danych odnoszących się do postępowania
	Informacje dot. postępowania

	2.1
	Nazwa zamówienia
	Zakup, dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego dla SPZOZ w Przytyku 
w ramach projektu FEMA.05.06-IP.01-09JQ/25 ,,Podniesienie dostępności SPZOZ w Przytyku poprzez doposażenie w sprzęt rehabilitacyjny”.

	2.2
	Numer sprawy
	ZP.260.1.2026





Część II – Informacje dotyczące Wykonawcy 

3. Dane dotyczące Wykonawcy składającego Oświadczenie.
	Lp.
	Dane dotyczące Wykonawcy
	Informacje 

	3.1
	Nazwa Wykonawcy
	

	3.2
	Adres do korespondencji
	ul. …., ...-…  woj. ….. kraj: ……

	3.3*
	E-mail do korespondencji
	………………..@……………………

	3.4*
	Adres strony internetowej
	……………………..

	3.5
	Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem albo małym albo średnim przedsiębiorstwem 1)
	Mikroprzedsiębiorstwo – 
Małe przedsiębiorstwo – 
Średnie przedsiębiorstwo – 

	3.6*
	Inne dane
	


1) Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU ***
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.)
(zwane dalej: ustawa Pzp), 

[bookmark: _Hlk63260361]OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY *
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA* OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE KAŻDEGO Z WYKONAWCÓW W PRZYPADKU SKŁADANIA OFERTY WSPÓLNEJ * 
 (*NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ)
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia, oświadczam, co następuje:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.**
2. Oświadczam, że nie jestem umieszczony na listach i nie podlegam wykluczeniu z postępowania                   na podstawie na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania  wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 514).
3. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych 
w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze**:
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
**niewłaściwe skreślić
4. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższy oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

***dokument składany wraz z ofertą odrębnie przez Wykonawcę, Podmiot, na którego zasoby powołuje się wykonawca / każdego z Wykonawców w przypadku składania oferty wspólnej)



Załącznik nr 5a do SWZ

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ***
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.)
 (zwane dalej: ustawa Pzp), 


Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup, dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego dla SPZOZ w Przytyku w ramach projektu FEMA.05.06-IP.01-09JQ/25 ,,Podniesienie dostępności SPZOZ w Przytyku poprzez doposażenie w sprzęt rehabilitacyjny”, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY *
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA*
KAŻDEGO Z WYKONAWCÓW W PRZYPADKU SKŁADANIA OFERTY WSPÓLNEJ*  
(*NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ)
1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu wskazane przez zamawiającego 
w Rozdziale 8 ust. 1 SWZ .
2. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

						
**dokument składany wraz z ofertą odrębnie przez Wykonawcę,  Podmiot, na którego zasoby powołuje się wykonawca / każdego z Wykonawców w przypadku składania oferty wspólnej)
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[bookmark: _Hlk66354003]Załącznik nr 6 do SWZ
(wzór)																
WYKAZ DOSTAW  
Nazwa zamówienia: „Zakup, dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego dla SPZOZ w Przytyku w ramach projektu FEMA.05.06-IP.01-09JQ/25 ,,Podniesienie dostępności SPZOZ w Przytyku poprzez doposażenie w sprzęt rehabilitacyjny”.”.

Wykonawca   __________________________________________________________________________________________
 (nazwa i adres Wykonawcy)
Przedstawiamy wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres działalności jest krótszy –                        w tym okresie) dla wykazania spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej, zawartego w rozdz. 8 ust. 1 SWZ.
	L.p
	Przedmiot 
(szczegółowy opis zakresu zrealizowanych dostaw stosownie do treści warunku udziału w postępowaniu)
	
Podmiot, na rzecz którego wykonano dostawy (nazwa
 i adres)
	
Wartość 
wykonanych 
dostaw

	Daty wykonania 
	Dowody
	Informacje uzupełniające

	
	
	
	
	od
dd-mm-rrrr
	do
dd-mm-rrrr
	
	Zasoby innego podmiotu
	Nazwa innego podmiotu

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
1.
	
……………………
	
……………
	
…………
	
…………
	
……
	
…………………
	
…………….……
	
……….……

	
2.
	
……………………
	
……………
	
…………
	
…………
	
………
	
…………………
	
…………….……
	
……….……



1. Do wykazu należy załączyć dowody określające czy powyższe dostawy zostały wykonane należycie.
2. Dowodem, o którym mowa w pkt 1 są:
1) referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane,
2) oświadczenie wykonawcy– jeżeli z przyczyn niezależnych od wykonawcy nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o którym mowa w pkt 1,

Uwaga do kol. 7. Wpisać nazwę dowodu (dokumentu) potwierdzającego, że zamówienie zostało wykonane należycie.
Uwaga do kol. 8
1) Zaznaczyć znakiem „X”, tylko w przypadku, gdy wykonawca polega na zasobach podmiotu udostępniającego zasoby w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału na zasadach określonych w art. 118 ustawy.
2) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby.
Uwaga do kol. 9 Wpisać nazwę podmiotu udostępniającego zasoby.
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