OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Zakup symulatorów i fantomów do pracowni na kierunkach medycznych (zamówienie z podziałem na 6 części)”

Część 4 –  Dostawa symulowanego glukometru

  - Przedmiotem zamówienia jest dostawa symulowanego glukometru w ilości 1 szt

  - Wszystkie dostarczone elementy muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2026 r.

  - Termin realizacji zamówienia: do 50 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy.

  - Zamawiający wymaga od Wykonawcy 24 miesiące gwarancji na dostarczony sprzęt.

  - Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia kolumny „Parametr oferowany” w tabelach. Wypełnione tabele należy załączyć do oferty. Niewypełnienie którejkolwiek z pozycji wiązać się będzie z odrzuceniem oferty. W tabeli wskazano minimalne wymagania techniczne.

  - Poniżej zestawienie wszystkich wymaganych elementów:

| Cecha | Parametr | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Producent/Model |  |  |
| Zastosowanie | Narzędzie szkoleniowe wykorzystane w programach symulacji medycznej, aby radykalnie zwiększyć realizm podczas wykonywania pomiarów parametrów życiowych. |  |
| Parametry techniczne | - umożliwia pomiar glukozy mg/dL ; - kompatybilny z manekinami i fantomami niskiej, średniej i wysokiej wierności lub z symulowanym/ standaryzowanym pacjentem sterowany przez Bluetooth; - działa na Windows, Mac, Android, iPhone, Tablety i iPad; - sterowanie przy użyciu bezpłatnej aplikacji kompatybilnej z symulowanym termometrem (do zdalnego sterowania urządzeniami za pomocą komputera (Mac lub Windows) wymagany jest klucz sprzętowy) - zasilany przez akumulator litowy- jonowy (co najmniej 4-godziny pracy) |  |
| Obrazowanie parametrów | - umożliwia symulacje pomiaru dowolnego poziomu glukozy we krwi; - umożliwia pomiar glukozy mg/dL; - umożliwia pracę ze sztuczną lub prawdziwą krwią, albo bez płynu. |  |
| Kompletacja zestawu | - Symulowany glukometr - Ładowarka |  |
| Dodatkowy asortyment | - stacja ładująca do glukometru - paski testowe np. ContourNext co najmniej 200 sztuk |  |
| Gwarancja | Okres gwarancji 24 miesiące |  |
| Warunki gwarancji | Wsparcie techniczne w okresie gwarancji i eksploatacji. Koszty okresowych przeglądów w okresie gwarancji po stronnie oferenta. Okres gwarancji producenta licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe uruchomienie przedmiotu dostawy w siedzibie Zamawiającego. Trzy awarie w okresie gwarancyjnym skutkują jego wymianą na nowy. Przedłużenie okresu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą gwarancyjną. Oferent pokrywa koszty transportu z i do uczelni w przypadku naprawy poza Uczelnią – naprawa nie powinna trwać dłużej niż 14 dni. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego rozpakowania, sprawdzenia kompletności dostawy, stwierdzenia braku uszkodzeń okołotransportowych, posprzątania opakowań i pozostałości. |  |

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty przedmiotowe środki dowodowe (dokumenty) potwierdzające zgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia tj. materiały informacyjne zawierające parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia np. katalogi, foldery, ulotki specyfikacji technicznej, itp. z zaznaczeniem, której pozycji dotyczy dokument.

__________________________

podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy