OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Zakup symulatorów i fantomów do pracowni na kierunkach medycznych (zamówienie z podziałem na 6 części)”

Część 5 - Dostawa trenażera do tamowania krwotoków w obrębie miednicy

  - Przedmiotem zamówienia jest dostawa trenażera do tamowania krwotoków w obrębie miednicy w ilości 1 szt

  - Wszystkie dostarczone elementy muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2026 r.

  - Termin realizacji zamówienia do 50 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy.

  - Zamawiający wymaga od Wykonawcy 24 miesiące gwarancji na dostarczony sprzęt.

  - Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia kolumny „Parametr oferowany” w tabelach. Wypełnione tabele należy załączyć do oferty. Niewypełnienie którejkolwiek z pozycji wiązać się będzie z odrzuceniem oferty. W tabeli wskazano minimalne wymagania techniczne.

  - Poniżej zestawienie wszystkich wymaganych elementów:

| Cecha | Parametr | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Producent/Model | trenażer do tamowania krwotoków w obrębie miednicy |  |
| Zastosowanie | do symulacji urazów, zaprojektowane w celu realistycznego odwzorowania złożonych scenariuszy krwotoków w obrębie dolnej części ciała |  |
| Parametry techniczne | Model oparty jest na dolnej części ciała dorosłego mężczyzny i umożliwia realistyczne ćwiczenia tamowania krwawienia z wizualną informacją zwrotną o skuteczności wykonania procedury. Posiada dwa punkty krwawienia (rana kłuta i postrzałowa), ranę wlotową, ukrytą ranę oraz odwzorowaną stabilność miednicy Umożliwia szkolenie z procedur medycznych takie jak: Ocena pacjenta Zakładanie opaski stabilizującej miednicę; Identyfikacja ran wlotowych i wylotowych; Kontrola masywnego krwotoku; Zakładanie opaski uciskowej w okolicy stawów; Zakładanie opaski uciskowej CAT; Pakowanie ran; Kompatybilność ze sprzętem medycznym: model jest zgodny z powszechnie stosowanymi urządzeniami do kontroli krwotoków, takimi jak: SAM Junctional Tourniquet, Pelvic Binder, CAT Tourniquet oraz JETT, Model umożliwia ocenę nieskutecznego zabezpieczenia rany lub nieprawidłowego założenia opaski uciskowej |  |
| Obrazowanie parametrów | Projekt anatomiczny umożliwia wierne odwzorowanie obrażeń w obrębie stawów i miednicy; Pozwala na generowanie krwawienia z jednego lub dwóch źródeł, co symuluje różne typy urazów, co pozwala na trening indywidualny lub zespołowy w realistycznych warunkach. |  |
| Kompletacja zestawu | 1 trenażer walizka transportowa pompa ciśnieniowa (pojemność do 2 litrów) z przewodem 2 butelki koncentratu sztucznej krwi 250 ml lej plastikowy do napełniania mata silikonowa |  |
| Gwarancja | Okres gwarancji 24 miesiące |  |
| Warunki gwarancji | Wsparcie techniczne w okresie gwarancji i eksploatacji. Koszty okresowych przeglądów w okresie gwarancji po stronnie oferenta. Okres gwarancji producenta licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe uruchomienie przedmiotu dostawy w siedzibie Zamawiającego. Trzy awarie w okresie gwarancyjnym skutkują jego wymianą na nowy. Przedłużenie okresu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą gwarancyjną. Oferent pokrywa koszty transportu z i do uczelni w przypadku naprawy poza Uczelnią – naprawa nie powinna trwać dłużej niż 14 dni. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego rozpakowania, sprawdzenia kompletności dostawy, stwierdzenia braku uszkodzeń okołotransportowych, posprzątania opakowań i pozostałości. |  |

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty przedmiotowe środki dowodowe (dokumenty) potwierdzające zgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia tj. materiały informacyjne zawierające parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia np. katalogi, foldery, ulotki specyfikacji technicznej, itp. z zaznaczeniem, której pozycji dotyczy dokument.

__________________________

podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy