Czy Zamawiający dopuści spektrofotometr:

- Port USB zamiast RS232

- monochromatyczny (niebieski) ekran LCD o rozdzielczości 128 x 64 punkty

- Powtarzalność fali maks. 0,3 nm

- Światło rozproszone ≤ 0,1% T

- Stabilność ±0,002 A/h

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza takiej zmiany