Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie refraktometru z podziałką 0.25% Brix?
ODP: dopuszczamy  zaoferowanie refraktometru z podziałką 0.25%
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