Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie refraktometru z podziałką 0.25% Brix?

ODP: dopuszczamy  zaoferowanie refraktometru z podziałką 0.25%