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Zał. nr 1 do SWZ


SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
0. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego (ON) w ilości 116 m3 dla potrzeb Grójeckiej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. w Grójcu. Dostawy będą realizowane do zbiornika Zamawiającego (SWIMER 5000 FUDPS Exclusive). 
0. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w zakresie i na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącym zał. nr 3 do SWZ.
0. WYMAGANIA DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Oferowany przez Wykonawcę olej napędowy będący przedmiotem zamówienia musi spełniać wszystkie wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa a w szczególności określone w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2024 poz. 1018 ze zm.), z uwzględnieniem:
0. Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1314),
0. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (t.j. Dz.U. 2023 poz. 846), 
0. Ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1395),
0. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu kontroli rodzaju używanego paliwa (t.j. Dz. U. 2010 nr 257 poz. 1735),
0. Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (t.j. Dz.U.  z 2017 r. poz. 247),
0. Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2336)
- oleje napędowe o kodach CN 2710 19 43, 2710 20 11,
0. PN-EN 590:2022-08 odpowiedniej dla danej pory roku. 

0. REALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający, wg jego bieżących potrzeb, będzie dokonywał zamówień częściowych dostaw oleju napędowego będącego przedmiotem zamówienia, sukcesywnie w trakcie trwania umowy. Dostawy realizowane będą do zbiornika Zamawiającego zlokalizowanego na teren bazy Grójeckiej Spółki Komunalnej Sp. z o. o., ul. Ekologiczna 7 A, Kobylin, 05 - 600 Grójec. 
1. Zamawiający do godz. 10.00 dnia poprzedzającego dzień dostawy złoży Wykonawcy faksem bądź drogą elektroniczną zapotrzebowanie na paliwo, w którym określi jego ilość oraz godz. dostawy.
Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić przyjęcie do realizacji złożone przez Zamawiającego zapotrzebowanie najpóźniej do godziny 11:00 dnia, w którym zostało złożone zamówienie. Zamawiający wymaga, aby dostawy realizowane były we wszystkie dni robocze.
1. Dostawa zamówionej partii paliwa winna nastąpić w terminie określonym przez Zamawiającego max. 24 godzin od potwierdzenia przez Wykonawcę przyjęcia do realizacji złożonego przez Zamawiającego zapotrzebowania.
Wykonawca dostarczał będzie do każdej dostawy paliwa aktualny Atest producenta paliwa – „Świadectwo jakości paliwa” lub atest jakościowy wystawiony przez jednostkę upoważnioną do wykonywania badań. 
1. Przyjęcie dostawy paliwa nastąpi na podstawie „Protokołu przyjęcia paliwa”.
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość pobierania próbek z każdej dostarczonej partii paliwa oraz prawo zlecania ich badania w wybranym przez siebie akredytowanym laboratorium. W przypadku gdy badania wykażą, że jakość paliwa dostarczonego przez Wykonawcę nie odpowiada parametrom określonym w „Świadectwie jakości paliwa” lub ateście jakościowym wystawionym przez jednostkę upoważnioną do wykonywania badań i jednocześnie nie spełnia wymogów jakościowych określonych w zał. nr 1 do SWZ - pkt. 2 Wykonawca pokryje całość kosztów poniesionych z tytułu badania próbek paliw na podstawie odrębnej faktury VAT wystawionej przez Zamawiającego a Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo dochodzenia odszkodowania z tytułu strat poniesionych złą jakością paliwa.
1. Rozliczenie dostarczonego paliwa następować będzie po przeliczeniu jego ilości dla temperatury referencyjnej 15°C. 

