# Załącznik nr 1 do SWZ

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej dla wielofunkcyjnej instytucji kultury 
w Komańczy.

## 1. Opis stanu istniejącego

Teren, na którym zlokalizowany jest budynek wzniesiony na podstawie pozwolenia na budowę nr 736/2000 z dnia 20.12.2000 r., nieoddany do użytkowania (stan surowy zamknięty), przeznaczony obecnie do rozbudowy, przebudowy, nadbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania, obejmuje działki ewidencyjne nr 56/3, 56/8, 535/1, 55/1, 54/6, 56/7 w Komańczy. Dojazd do nieruchomości zapewniony jest poprzez działkę nr 535/4 („dr”).

Podgląd w aplikacji Google Street View:

https://www.google.com/maps/place/38-543+Koma%C5%84cza/@49.3402602,22.0535328,3a,68.3y,26.39h,82t/data=!3m7!1e1!3m5!1sspwcTzipUvlXFuvHPQI8Xw!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D8.001715453899024%26panoid%3DspwcTzipUvlXFuvHPQI8Xw%26yaw%3D26.390727534996472!7i16384!8i8192!4m6!3m5!1s0x473c05221f792c09:0xb207fd5ce927d0a7!8m2!3d49.3368124!4d22.0702028!16s%2Fm%2F027nk14?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDUyNS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D

Grafika nr 1. Istniejące zagospodarowanie terenu.

Na działce ewidencyjnej nr 55/1 zlokalizowany jest budynek funkcjonującej Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną oraz łącznikiem (obiekty te nie są objęte zakresem niniejszego zamówienia).

Gmina Komańcza dysponuje również archiwalną dokumentacją projektową opracowaną dla inwestycji pn. „Przebudowa budynku gimnazjum na Centrum Kultur Pogranicza”, dla której decyzja o pozwoleniu na budowę nr 34/15 z dnia 3 lutego 2015 r. wygasła. Dokumentacja ta stanowi materiał wyjściowy i pomocniczy do opracowania nowej dokumentacji projektowej.

Przedmiotem planowanej inwestycji jest budynek oznaczony nr 1 na załączonej grafice. Obiekt został wybudowany na podstawie pozwolenia na budowę z dnia 20 grudnia 2000 r., jednak nie został oddany do użytkowania. Jest to budynek dwukondygnacyjny (parter i piętro), niepodpiwniczony, o wymiarach 42,20 × 16,60 m. Budynek posiada dach stromy, wielospadowy, o konstrukcji drewnianej, pokryty blachą trapezową. Poddasze ma charakter nieużytkowy.

Obiekt znajduje się w stanie surowym zamkniętym. Wykonano ściany zewnętrzne i wewnętrzne ściany konstrukcyjne, wewnętrzną trójbiegową klatkę schodową, szyb windowy oraz konstrukcję dachu wraz z pokryciem. Zamontowano stolarkę okienną oraz drzwi zewnętrzne. Nie wykonano ścian działowych, posadzek ani stolarki drzwiowej wewnętrznej. Ściany wewnętrzne i zewnętrzne pozostają nieotynkowane, co umożliwia wykonanie i rozprowadzenie instalacji elektrycznych oraz sanitarnych.

Teren wokół budynku pozostaje niezagospodarowany. Nie wykonano schodów i podestów wejściowych, chodników ani dróg wewnętrznych. Budynek jest podłączony do gminnej sieci kanalizacyjnej oraz posiada przyłącze elektroenergetyczne (przyłącze po liczniku wyprowadzone z instalacji budynku dydaktycznego, zakończone skrzynką zlokalizowaną na elewacji frontowej).

Wejście główne do budynku zlokalizowane jest centralnie w elewacji południowej. Obiekt połączony jest łącznikiem z salą gimnastyczną szkoły.

Parametry budynku – stan istniejący:

- powierzchnia zabudowy – 744,90 m²,

- powierzchnia użytkowa – 1 193,12 m²,

- powierzchnia całkowita – 1 386,48 m²,

- kubatura – 7 186,22 m³.

W związku ze zmianą założeń funkcjonalno-użytkowych planowanej inwestycji oraz koniecznością dostosowania dokumentacji do aktualnie obowiązujących przepisów prawa, warunków technicznych, norm oraz potrzeb Zamawiającego, niezbędne jest opracowanie nowej, kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem nowej, prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.

## 2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej usługi projektowej obejmującej:

a) opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy, rozbudowy, nadbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania budynku nr 1 wraz z projektami przyłączy;

b) opracowanie projektu zagospodarowania terenu (obszar nr 2–4), obejmującego w szczególności: oświetlenie terenu, ciągi piesze i jezdne, miejsca postojowe, elementy małej architektury, scenę plenerową oraz projekt zagospodarowania terenów zieleni publicznej;

c) opracowanie projektu sceny plenerowej w formie amfiteatru dla około 300 osób, obejmującego scenę wraz z zadaszeniem otwartym, częściowym, typu „żagiel”;

d) opracowanie projektu aranżacji wnętrz;

e) uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnień, warunków technicznych, decyzji administracyjnych, pozwoleń oraz innych dokumentów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, niezbędnych do realizacji inwestycji, w tym uzgodnień z gestorami sieci, Państwową Inspekcją Sanitarną, Państwową Strażą Pożarną oraz innymi właściwymi organami – o ile będą wymagane;

f) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę albo dokonanie skutecznego zgłoszenia robót budowlanych – w zależności od wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawa;

g) dwukrotną aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów robót, na wezwanie Zamawiającego, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia;

h) udzielanie wyjaśnień oraz odpowiedzi dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych;

i) sprawowanie, na wezwanie Zamawiającego, nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej;

j) przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej:

- w 4 egzemplarzach w wersji papierowej;

- w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej, obejmującej pliki w formatach edytowalnych oraz PDF, zapisane na nośniku elektronicznym;

k) przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do opracowanej dokumentacji projektowej na wszystkich polach eksploatacji niezbędnych do realizacji inwestycji, zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Dokumentacja projektowa będzie stanowić podstawę do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 1 „Rewitalizacja i zrównoważone zarządzanie dziedzictwem kulturowym z aktywnym udziałem społeczności lokalnej”. W związku z tym powinna zostać opracowana zgodnie z wytycznymi naboru, dostępnymi pod adresem: https://eeagrants.org/pl/poland/programmes/culture/calls/open-call-proposals-outcome-1-cultural-heritage-revitalised-and-sustainably-managed-strong-local-involvement.

W szczególności dokumentacja powinna uwzględniać kryteria oceny projektów oraz wszystkie wymagania i warunki obowiązujące w ramach naboru. Jej przygotowanie powinno zapewniać zgodność z wymogami konkursu oraz maksymalizować możliwość uzyskania najwyższej liczby punktów podczas oceny wniosku o dofinansowanie.

## 3. Założenia funkcjonalno-użytkowe

Dokumentacja projektowa powinna przewidywać realizację nowoczesnej, wielofunkcyjnej, dostępnej i inkluzywnej instytucji kultury, stanowiącej lokalne centrum życia kulturalnego, edukacyjnego i społecznego, harmonijnie zintegrowanej z otaczającym terenem zielonym. Obiekt powinien umożliwiać prowadzenie różnorodnych działań kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych, integracyjnych i rekreacyjnych zarówno w przestrzeniach wewnętrznych, jak i na terenach zewnętrznych.

Projekt powinien uwzględniać elastyczne rozwiązania funkcjonalne umożliwiające dostosowanie pomieszczeń do zmieniających się potrzeb użytkowników oraz organizację wydarzeń o zróżnicowanej skali i charakterze.

Zakres funkcjonalny obiektu powinien obejmować w szczególności:

a) sale warsztatowe wraz z zapleczem, umożliwiające prowadzenie zajęć edukacyjnych, artystycznych, rzemieślniczych, kulturalnych oraz międzypokoleniowych;

b) salę konferencyjno-widowiskową wyposażoną w profesjonalny system nagłośnienia, oświetlenia scenicznego, projektor multimedialny oraz ekran, z możliwością organizacji konferencji, spektakli, koncertów i spotkań dla co najmniej 120 osób;

c) wielofunkcyjną salę otwartą przeznaczoną do organizacji wydarzeń kulturalnych, spotkań mieszkańców, debat, warsztatów, wernisaży oraz innych wydarzeń społecznych;

d) sale wystawiennicze i ekspozycyjne umożliwiające prezentację sztuki współczesnej, twórczości lokalnych artystów oraz dziedzictwa kulturowego regionu;

e) przestrzenie przeznaczone do prowadzenia warsztatów, w tym kulinarnych, edukacyjnych, rękodzielniczych oraz innych zajęć tematycznych;

f) pomieszczenia administracyjne, socjalne, techniczne i magazynowe zapewniające prawidłowe funkcjonowanie instytucji;

g) przestrzenie sprzyjające integracji społecznej mieszkańców, aktywizacji seniorów, dzieci i młodzieży oraz realizacji działań międzypokoleniowych;

h) elastyczne i otwarte przestrzenie umożliwiające organizację wydarzeń lokalnych, ponadlokalnych oraz przedsięwzięć realizowanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi i partnerami zewnętrznymi;

i) rozwiązania zwiększające efektywność energetyczną budynku, w tym zastosowanie wysokosprawnego, niskoemisyjnego źródła ciepła oraz energooszczędnych materiałów i technologii;

j) instalacje odnawialnych źródeł energii (OZE), w szczególności instalację fotowoltaiczną wraz z magazynem energii oraz możliwość rozbudowy systemu w przyszłości;

k) system retencji i zagospodarowania wód opadowych, obejmujący zbiornik retencyjny na wodę deszczową wykorzystywaną do celów gospodarczych, podlewania zieleni oraz utrzymania terenu;

l) energooszczędne systemy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacją), klimatyzacji oraz chłodzenia zapewniające komfort użytkowników i odpowiednie warunki dla organizacji wydarzeń oraz ekspozycji;

m) pełne dostosowanie obiektu i terenu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego, obejmujące m.in. system przyzywowy, odpowiednie oznakowanie, rozwiązania ułatwiające orientację oraz likwidację barier architektonicznych;

n) czytelny i bezpieczny układ komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, obejmujący ciągi piesze, drogi dojazdowe, miejsca parkingowe, w tym miejsca dla osób z niepełnosprawnościami oraz stanowiska do ładowania pojazdów elektrycznych – o ile będzie to uzasadnione zakresem inwestycji;

o) system monitoringu CCTV, sieć teleinformatyczną (LAN), system kontroli dostępu, sieć Wi-Fi oraz inne instalacje teletechniczne wspierające bezpieczeństwo i sprawne funkcjonowanie obiektu;

p) rozwiązania przeciwpożarowe zgodne z obowiązującymi przepisami, obejmujące m.in. zbiornik przeciwpożarowy, hydranty zewnętrzne i wewnętrzne, system sygnalizacji pożaru oraz inne wymagane zabezpieczenia;

q) zagospodarowanie parku jako ogólnodostępnej przestrzeni kultury, rekreacji i wypoczynku, umożliwiającej organizację wydarzeń plenerowych przez cały rok;

r) scenę plenerową wraz z widownią w formie amfiteatru oraz strefami rekreacji i odpoczynku;

s) przestrzenie przeznaczone na galerie plenerowe, instalacje artystyczne oraz prowadzenie warsztatów i wydarzeń edukacyjnych w otwartym krajobrazie;

t) kompleksowy projekt zieleni obejmujący nasadzenia drzew, krzewów i roślinności rodzimej, zagospodarowanie terenu wzdłuż cieku wodnego z uwzględnieniem funkcji ekologicznych, krajobrazowych i retencyjnych oraz działań zwiększających bioróżnorodność;

u) elementy małej architektury, w tym ławki, kosze na odpady, stojaki rowerowe, pergole, miejsca odpoczynku oraz energooszczędne oświetlenie terenu zwiększające funkcjonalność i bezpieczeństwo przestrzeni publicznej;

v) miejsce selektywnej zbiórki odpadów zgodne z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym oraz obowiązującymi przepisami;

w) ogrodzenie terenu zapewniające bezpieczeństwo użytkowników przy zachowaniu możliwie otwartego i dostępnego charakteru przestrzeni;

x) rozwiązania umożliwiające organizację wydarzeń plenerowych, obejmujące m.in. zewnętrzne punkty poboru energii elektrycznej i wody, infrastrukturę techniczną oraz miejsca do czasowego montażu scen, namiotów i ekspozycji.

## 4. Zakres dokumentacji

- Dokumentacja podstawowa dotycząca budynku

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku, obejmującej co najmniej:

a) opracowanie koncepcji przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku wraz z jej przedłożeniem Zamawiającemu do akceptacji w terminie 3 tygodni od dnia podpisania umowy;

b) wykonanie mapy do celów projektowych;

c) wykonanie inwentaryzacji budynku w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji projektowej;

d) wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej;

e) sporządzenie charakterystyki energetycznej budynku;

f) opracowanie projektu zagospodarowania terenu;

g) opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego;

h) opracowanie projektu technicznego instalacji sanitarnych;

i) opracowanie projektu technicznego instalacji elektrycznych;

j) opracowanie projektu technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami;

k) opracowanie projektów sieci zewnętrznych, w szczególności:

- sieci wodociągowej,

- sieci kanalizacji sanitarnej,

- sieci kanalizacji deszczowej,

- sieci elektroenergetycznej;

l) opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB);

m) sporządzenie przedmiarów robót;

n) sporządzenie kosztorysów inwestorskich;

o) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ);

p) wykonanie wszelkich innych opracowań, uzgodnień, opinii, ekspertyz oraz uzyskanie decyzji administracyjnych wymaganych obowiązującymi przepisami prawa, niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (jeżeli jest wymagana) oraz do prawidłowej realizacji inwestycji.

2) Projekt zagospodarowania terenów zielni publicznej przylegającej do budynku.

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej obejmującej w szczególności:

a) koncepcję zagospodarowania terenu wraz z przedłożeniem jej Zamawiającemu do akceptacji w terminie 3 tygodni od dnia podpisania umowy;

b) mapę do celów projektowych;

c) projekt zagospodarowania terenu;

d) projekt architektoniczno-budowlany;

e) projekt instalacji sanitarnych;

f) projekt instalacji elektrycznych;

g) projekt techniczny;

h) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB);

i) przedmiary robót;

j) kosztorysy inwestorskie;

k) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ);

l) inne opracowania wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności niezbędne uzgodnienia, opinie, decyzje, ekspertyzy i opracowania dodatkowe – o ile okażą się wymagane dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

3) Projekt aranżacji wnętrz budynku

Przedmiotem zamówienia jest również opracowanie kompleksowego projektu aranżacji wnętrz budynku przeznaczonego na wielofunkcyjną instytucję kultury, obejmującego przestrzenie wystawiennicze, warsztatowe, edukacyjne, administracyjne oraz ogólnodostępne przestrzenie użytkowe.

Projekt aranżacji wnętrz powinien zostać opracowany w sposób spójny z koncepcją architektoniczną obiektu oraz uwzględniać jego funkcję, charakter i wymagania użytkowe.

Zakres opracowania projektowego obejmuje w szczególności:

a) opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej wszystkich wnętrz obiektu, z uwzględnieniem ich przeznaczenia, wzajemnych powiązań funkcjonalnych oraz przedstawienie jej Zamawiającemu do akceptacji w terminie 5 tygodni od dnia podpisania umowy;

b) opracowanie projektu aranżacji przestrzeni wystawienniczych, w tym systemów ekspozycyjnych, oświetlenia wystawowego oraz elementów mobilnych i modułowych;

c) opracowanie projektu aranżacji sal wielofunkcyjnych przeznaczonych do organizacji wydarzeń kulturalnych, spotkań, warsztatów i wernisaży;

d) opracowanie projektu aranżacji sal warsztatowych wraz z ich wyposażeniem funkcjonalnym i technologicznym;

e) opracowanie projektu aranżacji przestrzeni edukacyjnych dostosowanych do różnych grup użytkowników, w tym dzieci, młodzieży oraz seniorów;

f) opracowanie projektu aranżacji pomieszczeń administracyjnych i socjalnych;

g) opracowanie projektu rozwiązań w zakresie wyposażenia ruchomego i stałego, obejmującego w szczególności meble, zabudowy oraz systemy ekspozycyjne;

h) opracowanie koncepcji oświetlenia wewnętrznego, obejmującej oświetlenie ogólne, ekspozycyjne oraz akcentowe;

i) uwzględnienie rozwiązań zapewniających dostępność obiektu dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami;

j) zastosowanie rozwiązań ergonomicznych, trwałych i energooszczędnych, dostosowanych do intensywnego użytkowania obiektu publicznego;

k) zapewnienie spójności projektowanej aranżacji wnętrz z charakterem instytucji kultury o funkcji społecznej i edukacyjnej;

l) opracowanie wytycznych materiałowych i kolorystycznych dla wszystkich projektowanych przestrzeni wewnętrznych;

m) przygotowanie rysunków wykonawczych, wizualizacji oraz zestawień wyposażenia dla wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych, w tym wykonanie wizualizacji każdej przestrzeni z różnych perspektyw w wysokiej rozdzielczości;

n) przygotowanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót w zakresie zaprojektowanego wyposażenia.

## 5. Rozwiązania pożądane:

Dokumentacja projektowa powinna być opracowywana w ścisłej współpracy z Zamawiającym, w oparciu o wzajemny dialog i uzgodnienia, oraz uwzględniać rozwiązania zwiększające potencjał inwestycji w zakresie pozyskania dofinansowania. W szczególności należy uwzględnić:

a) zastosowanie inteligentnych systemów zarządzania energią oraz automatyki budynkowej,
b) zastosowanie energooszczędnych systemów oświetlenia LED,
c) wykorzystanie rozwiązań zapewniających wysoką efektywność energetyczną, w tym systemów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacji),
d) zastosowanie rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną oraz wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE),
e) zastosowanie rozwiązań wspierających ochronę środowiska i bioróżnorodności,
f) uwzględnienie rozwiązań oraz działań wspierających rozwój niebieskiej i zielonej infrastruktury,
g) zastosowanie rozwiązań retencyjnych oraz rozwiązań zwiększających odporność obiektu na skutki zmian klimatu,
h) uwzględnienie zasad projektowania uniwersalnego oraz zapewnienie dostępności dla wszystkich użytkowników,
i) zastosowanie nowoczesnych systemów multimedialnych i audiowizualnych,
j) uwzględnienie rozwiązań wspierających integrację społeczną oraz prowadzenie działalności kulturalnej,
k) zapewnienie możliwości rozwoju elektromobilności, w szczególności poprzez:

- przygotowanie infrastruktury technicznej umożliwiającej przyszłą rozbudowę systemów ładowania pojazdów elektrycznych,

- wyznaczenie miejsc parkingowych przystosowanych do późniejszego montażu ładowarek EV,

- uwzględnienie możliwości ładowania rowerów elektrycznych,

- opracowanie projektu wykonawczego stacji transformatorowej niezbędnej dla obsługi planowanej infrastruktury.

Dokumentacja projektowa będzie stanowić podstawę do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 1 „Rewitalizacja i zrównoważone zarządzanie dziedzictwem kulturowym z aktywnym udziałem społeczności lokalnej”. W związku z tym powinna zostać opracowana zgodnie z wytycznymi naboru, dostępnymi pod adresem:

https://eeagrants.org/pl/poland/programmes/culture/calls/open-call-proposals-outcome-1-cultural-heritage-revitalised-and-sustainably-managed-strong-local-involvement.

W szczególności dokumentacja powinna uwzględniać kryteria oceny projektów oraz wszystkie wymagania i warunki obowiązujące w ramach naboru. Jej przygotowanie powinno zapewniać zgodność z wymogami konkursu oraz maksymalizować możliwość uzyskania najwyższej liczby punktów podczas oceny wniosku o dofinansowanie.

Termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę: 21 grudnia 2026 roku.