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ZAŁĄCZNIK NR I.1.A – po zmianie (1)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia klasycznego (nr ref. ZP.CYBER.1.2026) pn. Dostawa wraz z wdrożeniem 
i uruchomieniem oprogramowania oraz infrastruktury sprzętowej dla PUM Gubin realizowanego w ramach „Cyberbezpieczne Wodociągi"
przedstawiam/ my:
FORMULARZ TECHNICZNO - CENOWY[footnoteRef:1] [1:  formularz należy złożyć w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym; ] 


Szczegółowa tabela cenowa: 

	Lp.
	Nazwa kosztu w ramach danej kategorii
	Ilość
	Cena jednostkowa [zł]
(netto)
	Cena jednostkowa [zł] 
(brutto)
	Cena razem 
[zł] 
(netto)
	Cena razem 
[zł]
(brutto)

	1
	2
	3
	4
	5
(kol. 4 + VAT)
	6
(kol. 3 x kol. 4)
	7
(kol. 3 x kol. 5)

	Obszar techniczny IT

	1
	Platforma bezpieczeństwa łącząca oprogramowanie antywirusowe, oprogramowanie MDM, oprogramowanie EDR/XDR (IT/OT)
	1
	
	
	
	

	2
	Oprogramowanie NDR wraz z dedykowaną platformą do zbierania i analizy ruchu sieciowego oraz HoneyPot dla usług sieciowych (IT/OT)
	1
	
	
	
	

	3
	Oprogramowanie do zabezpieczenia zarówno serwerów, VM oraz komputerów (IT/OT)
	1
	
	
	
	

	4
	Wdrożenie rozwiązania SIEM (IT/OT)
	1
	
	
	
	

	5
	Oprogramowanie centralnego menadżera haseł w wersji On-premise (IT/OT)
	1
	
	
	
	

	6
	Platforma bezpieczeństwa łącząca oprogramowanie ITSM, monitorowanie infrastruktury informatycznej, zarządzanie zasobami i licencją, ITSM, SAM, CMDB (IT/OT).
	1
	
	
	
	

	7
	Wdrożenie SoftHSM
	1
	
	
	
	

	8
	Wdrożenie infrastruktury klucza publicznego (IT/OT)
	1
	
	
	
	

	9
	Klaster urządzeń NGFW do Siedziby Głównej (IT/OT)
	1
	
	
	
	

	10
	Serwer do stworzenia infrastruktury HA (IT)
	2
	
	
	
	

	11
	Macierz dyskowa do stworzenia infrastruktury HA (IT)
	1
	
	
	
	

	12
	Urządzenie przeznaczone do stworzenia repozytorium kopii zapasowych (IT/OT)
	1
	
	
	
	

	13
	Przełącznik CORE do Siedziby Głównej (IT/OT)
	2
	
	
	
	

	14
	Klucze U2F dla głównego administratora (IT/OT)
	2
	
	
	
	

	15
	Access Point do Siedziby Głównej (IT/OT)
	2
	
	
	
	

	16
	Testy bezpieczeństwa infrastruktury sieciowej IT/OT/ICS/IIoT
	1
	
	
	
	

	17
	Montaż i konfiguracja urządzeń UTM, przełączników aktualizacja do najnowszej wersji oprogramowania, wydzielenie vlanów, separacja sieci Wdrożenie oprogramowania XDR (IT/OT)
	1
	
	
	
	

	18
	Usługa bezpośredniego zarządzania urządzeniami/oprogramowaniem w formie godzin serwisowych do wykorzystania przez jednostkę (IT/OT)
	1
	
	
	
	

	19
	UPS dla serwerowni w Siedzibie Głównej (IT/OT)
	1
	
	
	
	

	20
	UPS dla stacji operatorskich (IT/OT)
	3
	
	
	
	

	21
	UPS dla serwerowni (NAS) (IT/OT)
	1
	
	
	
	

	Obszar techniczny OT

	22
	Przełącznik do lokalizacji zdalnej (OT)
	1
	
	
	
	

	23
	Sprzętowe sondy monitorujące w ramach systemu klasy IDS dla OT, umożliwiające bezpieczne oraz pasywne zbieranie kopii ruchu sieciowego (IT/OT).
	1
	
	
	
	

	24
	Dedykowany dysk do przeprowadzania kopii zapasowych w środowiskach OT, które nie mają dostępu do sieci lokalnej/internetu (OT)
	1
	
	
	
	

	25
	Urządzenie UTM dla lokalizacji zdalnych z ochroną protokołów przemysłowych (OT)
	2
	
	
	
	

	Obszar kompetencyjny

	26
	Szkolenie dotyczące cyberbezpieczeństwa i cyberhigieny dla pracowników, działu IT oraz kadry zarządzającej poprzedzone symulowanymi atakiem phishingowym (IT/OT)
	1
	
	
	
	

	27
	Szkolenie dla działu IT z rozwiązania NGFW, ITSM, XDR, przełączników, System operacyjny serwera (IT/OT)
	1
	
	
	
	

	RAZEM (poz. 1-27)*:
	



*Uwaga: wartość poz. „Razem” z kol. 7 musi być tożsama z ceną ofertową podaną w pkt 2.1. formularza oferty.









Szczegółowa tabela techniczna: 

	Lp.
	Nazwa kosztu w ramach danej kategorii
	Potwierdzam, że oferowany przedmiot spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego wynikające z Opisu Przedmiotu Zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia, że oferowany przedmiot spełnia wymagania (w każdym wierszu należy wpisać „TAK”)
	Wskazanie producenta oraz odpowiednio marki, modelu, numerów katalogowych/ numerów produktów (jeśli istnieją)



	Obszar techniczny IT

	1
	Platforma bezpieczeństwa łącząca oprogramowanie antywirusowe, oprogramowanie MDM, oprogramowanie EDR/XDR (IT/OT)
	
	

	2
	Oprogramowanie NDR wraz z dedykowaną platformą do zbierania i analizy ruchu sieciowego oraz HoneyPot dla usług sieciowych (IT/OT)
	
	

	3
	Oprogramowanie do zabezpieczenia zarówno serwerów, VM oraz komputerów (IT/OT)
	
	

	4
	Wdrożenie rozwiązania SIEM (IT/OT)
	
	N/D

	5
	Oprogramowanie centralnego menadżera haseł w wersji On-premise (IT/OT)
	
	

	6
	Platforma bezpieczeństwa łącząca oprogramowanie ITSM, monitorowanie infrastruktury informatycznej, zarządzanie zasobami i licencją, ITSM, SAM, CMDB (IT/OT).
	
	

	7
	Wdrożenie SoftHSM
	
	

	8
	Wdrożenie infrastruktury klucza publicznego (IT/OT)
	
	

	9
	Klaster urządzeń NGFW do Siedziby Głównej (IT/OT)
	
	

	10
	Serwer do stworzenia infrastruktury HA (IT)
	
	

	11
	Macierz dyskowa do stworzenia infrastruktury HA (IT)
	
	

	12
	Urządzenie przeznaczone do stworzenia repozytorium kopii zapasowych (IT/OT)
	
	

	13
	Przełącznik CORE do Siedziby Głównej (IT/OT)
	
	

	14
	Klucze U2F dla głównego administratora (IT/OT)
	
	

	15
	Access Point do Siedziby Głównej (IT/OT)
	
	

	16
	Testy bezpieczeństwa infrastruktury sieciowej IT/OT/ICS/IIoT
	
	N/D

	17
	Montaż i konfiguracja urządzeń UTM, przełączników aktualizacja do najnowszej wersji oprogramowania, wydzielenie vlanów, separacja sieci Wdrożenie oprogramowania XDR (IT/OT)
	
	N/D

	18
	Usługa bezpośredniego zarządzania urządzeniami/oprogramowaniem w formie godzin serwisowych do wykorzystania przez jednostkę (IT/OT)
	
	N/D

	19
	UPS dla serwerowni w Siedzibie Głównej (IT/OT)
	
	

	20
	UPS dla stacji operatorskich (IT/OT)
	
	

	21
	UPS dla serwerowni (NAS) (IT/OT)
	
	

	Obszar techniczny OT

	22
	Przełącznik do lokalizacji zdalnej (OT)
	
	

	23
	Sprzętowe sondy monitorujące w ramach systemu klasy IDS dla OT, umożliwiające bezpieczne oraz pasywne zbieranie kopii ruchu sieciowego (IT/OT).
	
	

	24
	Dedykowany dysk do przeprowadzania kopii zapasowych w środowiskach OT, które nie mają dostępu do sieci lokalnej/internetu (OT)
	
	

	25
	Urządzenie UTM dla lokalizacji zdalnych z ochroną protokołów przemysłowych (OT)
	
	

	Obszar kompetencyjny

	26
	Szkolenie dotyczące cyberbezpieczeństwa i cyberhigieny dla pracowników, działu IT oraz kadry zarządzającej poprzedzone symulowanymi atakiem phishingowym (IT/OT)
	
	N/D

	27
	Szkolenie dla działu IT z rozwiązania NGFW, ITSM, XDR, przełączników, System operacyjny serwera (IT/OT)
	
	N/D





dnia ....................
ZP/2/N/2025						                	                 Specyfikacja Warunków Zamówienia
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