## OPZ
Załącznik nr 4 do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia - formularz cenowy
|  |  | Nieuzupełnienie oferowanych parametrów oraz wartości kolumn 2-5 skutkuje odrzuceniem oferty | Ilość (szt.) | Cena jednostkowa netto (zł)** | Wartość netto (kol. 1 x kol. 2) (zł)** | Stawka podatku VAT (%)** | Wartość brutto (Wartość netto + VAT) (zł)**
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Ściana wizyjna LED |  |  | 1
| Atrybut | Minimalne wymagane parametry | Parametry oferowane
| Typ | Monitor LED | Producent: Model:
Numer kat.:
| Zastosowanie | Ściana wizyjna LED będzie wykorzystywana w sali wykładowej nr 1 w budynku E.
| Parametry | Sciana wizyjna LED o maksymalnych wymiarach całkowitych ekranu: szerokość 3600 mm (+/- 10 mm), wysokość 2025 mm (+/- 10 mm), oraz głębokość (wraz z zawiesiem) maksymalnie 31 mm (+/- 2 mm) dodatkowo wyposażona w dedykowaną konstrukcję nośną pozwalającą na montaż konstrukcji wsporczej w odsunięciu (dystansie) ok. 30 cm od lica ściany - jasność minimum: 800 nit; - kontrast statyczny: 5000:1; - rozdzielczość natywna: minimum 1920 × 1080; - rozmiar piksela poniżej 1.9 mm
| Żywotność ekranu, do osiągnięcia połowy z nominalnej jasności | 100 000 godzin
| Wymagania | Wymagania opisano w Załączniku nr 4a – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2 | Instalacja, konfiguracja i uruchomienie ściany wizyjnej LED |  |  | 1
| Atrybut | Minimalne wymagane parametry
| Typ | Usługa instalacji, konfiguracji, uruchomienia ściany wizyjnej z pozycji 1
| Wymagania | Wymagania opisano w Załączniku nr 4a – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
3 | Wymiana jednostki centralnego sterowania systemem audiowizualnym, oświetleniem oraz żaluzjami/roletami |  |  | 1
| Atrybut | Minimalne wymagane parametry
| Typ | Usługa wymiany posiadanej przez Zamawiającego jednostki sterowania systemem na nową.
| Wymagania | Wymagania opisano w Załączniku nr 4a – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
4 | Głośnik naścienny pasywny |  |  | 2
| Atrybut | Minimalne wymagane parametry | Parametry oferowane
| Typ | Głośnik naścienny pasywny dwudrożny o wysokiej wydajności | Producent: Model:
Numer kat.:
| Zastosowanie | Głośnik będzie wykorzystywany w torze audio przy ścianie wizyjnej z pozycji 1
| Konstrukcja | 2-drożna pasywna
| Pasmo przenoszenia | 58 - 20000 Hz (± 3 dB)
| Moc | 400 W
| Impedancja | 8 Ohm
| Skuteczność | 99 dB
| Kolor | Biały
| Wyposażenie | Uchwyt ścienny z regulacją obrotu głośnika w osi uchwytu w zakresie od -90° do 35°.
| Usługa | Demontaż istniejących głośników, Montaż głośników na ścianie obok ekranu LED, Podłączenie głośników do istniejących kabli audio.
ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO (suma wartości wskazanych w kolumnie nr 5):
*proszę uzupełnić parametry
**należy uzupełnić kolumny: 2,3,4 i 5