Załącznik nr 1 do SWZ

znak sprawy: 2601-ILZ.260.13.2026

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

dla zadania pn.: „Wymiana pokrycia dachowego w budynku Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach przy ul. Wróbla 17”

Spis treści

I.	Zakres prac	2

II.	Obmiar robót i dokumentacja	2

III.	Ogólne zasady wykonywania robót	3

IV.	Zagospodarowanie odpadów i zdemontowanych urządzeń	3

V.	Użyte materiały i urządzenia	3

VI.	Pozostałe obowiązki Wykonawcy	4

VII.	Przekazanie terenu robót, organizacja robót	4

VIII.	Odpowiedzialność Wykonawcy	6

IX.	Odbiór robót	6

X.	Gwarancja	7

XI.	Wizja lokalna	7

XII.	Termin realizacji	7

XIII.	Pozostałe informacje	8

### Zakres prac

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej wymiany pokrycia dachowego w budynku Izby Administracji Skarbowej w Kielcach będącego siedzibą Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach przy ul. Wróbla 17, które obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego, zgodnego z przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej zrealizowania robót w zakresie wymiany pokrycia dachowego o powierzchni około 900 m2, w tym:

- demontaż istniejącej instalacji odgromowej,

- demontaż istniejących agregatów klimatyzacji (8 szt.),

- przygotowanie powierzchni dachu do położenia styropapy oraz nowego pokrycia wierzchniego, bez naruszenia istniejącej warstwy ocieplenia dachu.

- montaż styropapy o grubości min 14 cm metodą przyklejania i łącznikami mechanicznymi teleskopowymi typu GOK,

- przyklejenie papy podkładowej oraz nawierzchniowej,

- wykonanie koniecznych obróbek blacharskich,

- ponowny montaż zdemontowanych agregatów klimatyzacji na ścianach kominów wentylacyjnych i ich uruchomienie,

- montaż nowej instalacji odgromowej spełniającej obowiązujące normy i przepisy prawa,

- przeprowadzenie badania nowej instalacji odgromowej i przekazanie protokołu pomiarowego potwierdzającego sprawność i skuteczność systemu ochrony odgromowej,

- wywóz i utylizację starej papy i zdemontowanej instalacji odgromowej oraz innych odpadów powstałych podczas wykonywania robót.

- Zamawiający nie zna stanu technicznego dachu. Dopuszcza położenie dodatkowego ocieplenia na istniejącą warstwę papy pod warunkiem wykonania przez Wykonawcę odpowiednich badań lub ekspertyz potwierdzających wytrzymałość i stabilność całości pokrycia dachowego oraz udzielenia stosownej gwarancji.

### Obmiar robót i dokumentacja

- Zamawiający dołącza obmiar robót – Załącznik nr 2 do OPZ;

- Zamawiający nie posiada aktualnej dokumentacji budynku, udostępnia rzuty dachu objętego remontem, którymi dysponuje – Załącznik nr 1 do OPZ;

- Zamawiający zastrzega, że obmiar robót pełni jedynie funkcję pomocniczą. Wykonawca jest zobowiązany do jego sprawdzenia i weryfikacji, dokonania własnych pomiarów, aby uwzględnić w ofercie wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Jakakolwiek niezgodność opisu ze stanem rzeczywistym lub brak w opisie jakichkolwiek robót, w tym we wzorze umowy, nie zwalnia Wykonawcy od należytego wykonania przedmiotu zamówienia;

- Wykonawca ma obowiązek przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej zgodnie z rozdziałem XI OPZ

- W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wszelkich prac, również tych nie wymienionych w niniejszym OPZ i obmiarze, ale niezbędnych do całkowitej realizacji przedmiotu zamówienia, tak by był on zdatny do celu, któremu ma służyć, a konieczność wykonania tych prac wynika z:

- obowiązujących norm i przepisów,

- technologii oraz zastosowanych materiałów,

- sposobu montażu urządzeń zgodnie z aktualną wiedzą techniczną,

Brak uwzględnienia tych robót nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.

- W opisie przedmiotu zamówienia przedstawiono minimalne warunki dotyczące zastosowanych materiałów i technologii. Zaoferowane przez Wykonawcę warunki mogą być korzystniejsze, nie mogą być gorsze niż wymagane;

- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania w ramach wynagrodzenia umownego wszelkich prac, również tych nie wymienionych w niniejszym opisie, ale niezbędnych na podstawie obowiązujących norm, przepisów oraz zgodnie z aktualną wiedzą techniczną do całkowitej realizacji przedmiotu zamówienia, tak by był on zdatny do celu, któremu ma służyć;

### Ogólne zasady wykonywania robót

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. W celu realizacji powyższego obowiązku zobowiązany jest do realizacji zamówienia przy udziale osób o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym, a także posiadających wymagane prawem uprawnienia.

### Zagospodarowanie odpadów i zdemontowanych urządzeń

- Zdemontowane materiały, elementy, papę, itp. Wykonawca własnym kosztem      i staraniem usunie z terenu budowy, odda do utylizacji na własny koszt. Zamawiający może wskazać elementy do pozostawienia do jego dyspozycji.

- Zagospodarowanie przez Wykonawcę odpadów musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

### Użyte materiały i urządzenia

- Materiały zastosowane do wykonania zadania powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213), tj. posiadać odpowiednie aprobaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach, o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy, wymaganiom warunków zamówienia co do jakości, zgodnie z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi dopuszczenia do stosowania oraz wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia;

- Materiały i urządzenia stosowane do wykonania zamówienia powinny mieć oznakowanie znakiem CE lub deklarację zgodności wydaną przez producenta jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa lub być oznakowane znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznaczeniu CE;

- Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane w wysokim standardzie i zgodnie z obowiązującymi normami i muszą gwarantować wysoką estetykę i jakość wykonania;

### Pozostałe obowiązki Wykonawcy

- W gestii Wykonawcy leży uzyskanie niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i zgłoszeń w imieniu Zamawiającego, które będą niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia;

Zamawiający informuje, że uzyskał zaświadczenie Prezydenta Miasta Kielc z 02.10.2025 r. o braku sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachowego wraz z dociepleniem dachu na przedmiotowym budynku;

- W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również posprzątanie po wykonanym zadaniu oraz przywrócenie terenu wokół budynku do stanu pierwotnego;

- Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji powykonawczej, będącej w zgodzie ze stanem rzeczywistym i przekazania jej Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach formy papierowej oraz w formie elektronicznej na nośniku CD/DVD lub USB w formatach ogólnodostępnych doc., pdf., a rysunki w jpg., pdf. Z chwilą podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przekazanej dokumentacji powykonawczej. Nośniki na których przekazano dokumentacje powykonawczą stają się własnością Zamawiającego.

### Przekazanie terenu robót, organizacja robót

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren robót wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami oraz wskaże miejsce poboru wody i energii. Wykonawca nie ponosi opłat
z tytułu wykorzystania w trakcie robót wody i energii elektrycznej;

- Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt zorganizować zaplecze techniczne oraz socjalne;

- Realizacja robót na terenie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach będzie możliwa w dni robocze w godzinach od 7:30 do 17:00 lub w innych godzinach lub dniach wolnych od pracy, po wcześniejszym uzyskaniu zgody Zamawiającego;

- Roboty wykonywane będą w czynnym obiekcie. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym kolejność prowadzonych prac. Roboty uciążliwe, mogące utrudniać funkcjonowanie Urzędu i zakłócać pracę pracowników Zamawiającego (w szczególności powodujące hałas, zapylenie rozprzestrzenianie się nieprzyjemnych, szkodliwych woni itp.) muszą być wykonywane w sposób nieutrudniający pracy pracownikom Zamawiającego. W razie konieczności należy je wykonywać po godzinach pracy Urzędu.

- Wszelkie zgłoszenia od upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego odnośnie hałasu       i innych uciążliwości w normalnej pracy będą wymagały od Wykonawcy natychmiastowego przerwania prac uciążliwych i wykonania ich po godzinach pracy Urzędu;

- Wykonawca na terenie prowadzonych prac jest zobowiązany ulokować miejsce czasowego przetrzymywania materiałów i urządzeń w sposób nie powodujący trudności komunikacyjnych dla użytkowników obiektu oraz nie powodujący szkód w środowisku naturalnym (zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód powierzchniowych oraz podziemnych). Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składowane przez Wykonawcę materiały, urządzenia i wyposażenie należące do Wykonawcy;

- Wymaga się, by organizacja robót zapewniała bezpieczne i ciągłe funkcjonowanie urzędu.

- Wykonawcę zobowiązuje się do zorganizowania i utrzymania terenu robót. Przez zorganizowanie rozumie się: zabezpieczenie dojścia do budynku w trakcie trwania robót, zainstalowanie, utrzymanie i obsługę odpowiedniego oznakowania, włącznie z wymaganym oświetleniem, niezbędnego do prawidłowego bezpiecznego wykonania pracy przez urząd        i prowadzenia robót przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest również do umieszczenia wszelkiego rodzaju tablic ostrzegawczych w miejscach tego wymagających. Ponadto, Wykonawca powinien zabezpieczyć teren robót używając barier i taśm ostrzegawczych w miejscach, które wymagają zastosowania takich środków;

- Wymagana jest pełna identyfikacja pracowników Wykonawcy na terenie wykonywanych prac poprzez wcześniejsze zgłoszenie listy wprowadzanych pracowników oraz widoczne oznaczenia firmy na ubraniach roboczych;

- Wszelkie koszty związane ze zorganizowaniem i utrzymaniem terenu robót ponosi Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny ryczałtowej. Nie podlegają one odrębnej zapłacie przez Zamawiającego;

- Wykonawca po zakończonych robotach musi pozostawić stanu budynku, w tym terenu wokół budynku w stanie niepogorszonym;

- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace rozbiórkowe i remontowe w sposób, który nie będzie kolidował z trasami przebiegu innych instalacji oraz w sposób zgodny

z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi.

### Odpowiedzialność Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:

- organizacji prac;

- zabezpieczenia osób trzecich;

- ochrony środowiska;

- warunków BHP;

- prac pożarowo niebezpiecznych;

- zabezpieczeniem terenu robót,

- zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych przyległych do terenu robót od następstw prowadzonych robót.

- Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie przed zabrudzeniem, uszkodzeniem, zniszczeniem wszelkiego mienia należącego do zamawiającego lub osób trzecich. W przypadku zabrudzenia, uszkodzenia lub zniszczenia zobowiązany jest do usunięcia szkód na własny koszt za zabezpieczenie przed zabrudzeniem i uszkodzeniem sąsiadujących z miejscem prowadzonych robót ciągów komunikacyjnych, instalacji ppoż., itp.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane na mieniu Zamawiającego.

- Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego terenu robót z tytułu prowadzonych prac budowlanych i montażowych.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Zamówienia. Ilekroć osoba trzecia wystąpi z roszczeniem wobec Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności, w tym pokrycia szkody powstałej w związku z realizacją zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. Okres ubezpieczenia musi obejmować cały okres trwania umowy. Wysokość ubezpieczenia powinna wynosić co najmniej 100 000,00 zł;

### Odbiór robót

- Prace uznaje się za skończone po odbiorze, ze skutkiem pozytywnym, wszystkich robót wchodzących w skład zamówienia;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odbioru robót ulegających zakryciu. Odbiór zostanie potwierdzony protokołem odbioru częściowego robót;

- Odbiory częściowe i końcowy zostaną przeprowadzony przez przedstawiciela Zamawiającego niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych liczonych od e-mailowego lub pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót;

### Gwarancja

- Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji na wykonane roboty (dotyczy to również użytych materiałów) wynosi minimum 60 miesięcy;

- Wymagany przez Zamawiającego okres rękojmi wynosi 60 miesięcy;

- Okres gwarancji i rękojmi liczone będą od daty końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.

### Wizja lokalna

- Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej. Zamawiający ustala następujące terminy, w których Wykonawcy dokonują wizji lokalnej:

- 20 sierpnia 2026 r. w godzinach 10:00-12:00

- 24 sierpnia 2026 r. w godzinach 10:00-12:00

- Wizja lokalna ma na celu umożliwienie Wykonawcom precyzyjne zapoznanie się z warunkami realizacji zamówienia, dokonania ewentualnych samodzielnych pomiarów aby rozstrzygnąć ewentualne wątpliwości i zapewnić jednoznaczność składanej oferty, zarówno w zakresie cenowym jak i terminu wykonania zamówienia. Zamawiający wymaga dokonania obowiązkowej wizji ze względu na konieczność samodzielnej, profesjonalnej oceny warunków realizacji zamówienia, w tym oceny stanu istniejącego.

- Całkowite koszty związane z dokonaniem wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

- W trakcie wizji lokalnej Zamawiający nie udziela innych informacji niż opisane w OPZ. Wszelkie pytania powstałe w trakcie wizji Wykonawca zobowiązany jest złożyć jako pytania o wyjaśnienie treści SWZ zgodnie z zapisami SWZ i odpowiednimi przepisami Prawa zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2026 r. poz. 793 ze zm.).

- W trakcie wizji lokalnej Zamawiający udostępni Wykonawcom możliwość dokonania oględzin remontowanego dachu na równych zasadach.

- Z dokonanej wizji lokalnej zostanie sporządzony protokół w dwóch egzemplarzach – po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy – przedstawiciel wykonawcy dokonujący wizji lokalnej ma obowiązek podać swoje dane identyfikacyjne oraz dane Wykonawcy w imieniu, którego dokonuje wizji lokalnej.

- W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę, który nie dokonał wizji lokalnej, tj. Zamawiający nie będzie posiadał protokołu z dokonanej przez składającego ofertę Wykonawcę wizji lokalnej, oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona.

- Ze strony Zamawiającego udział w wizji lokalnej odbędzie się z udziałem:

Pana Erwina Gulińskiego, tel. 665 091 031, 41 36 42 632 e-mail: erwin.gulinski@mf.gov.pl lub

Pani Doroty Walczyńskiej, tel. 516 196 206, e-mail: dorota.walczynska@mf.gov.pl.

### Termin realizacji

Termin wykonania zamówienia wynosi 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy.

### Pozostałe informacje

- Zamawiający przewiduje możliwość realizacji w ramach zamówienia robót dodatkowych.

Przez roboty dodatkowe rozumie się roboty nie wykraczające swoim charakterem poza zakres przedmiotu umowy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a bez wykonania których odbiór i eksploatacja przedmiotu umowy nie jest możliwa zgodnie z jego przeznaczeniem. Za roboty dodatkowe będą uznane roboty, które nie zostały określone w OPZ, lecz są niezbędne do wykonania zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz technologii realizacji robót, bądź te, które wynikają z rozbieżności pomiędzy projektami wykonawczymi.

- Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia. W takim przypadku wartość zamówienia ulega zmniejszeniu. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia. Rozliczenia niezrealizowanych robót następują na podstawie protokołu inwentaryzacyjnego i kosztorysu szczegółowego przedstawionego przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy.

Załączniki

- Załącznik nr 1 – zdjęcie (rzut dachu),

- Obmiar robót