Załącznik nr 8
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zamówienia pn. „Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej 0,23 kV oświetlenia drogowego i terenu w  ul. Leśnej w Solniczkach” w branży elektrycznej
Kody cpv dla zadania: 

71.52.00.00-9   Usługi nadzoru budowlanego

71.24.070.00-1   Nadzór nad robotami budowlanymi
2. Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy pełny zakres czynności określonych przepisami ustawy Prawo budowlane, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Do obowiązku inspektora nadzoru należeć będzie zapewnienie nadzoru inwestycji pn. „Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej 0,23 kV oświetlenia drogowego i terenu w  ul. Leśnej w Solniczkach  w branży elektrycznej oraz:
1) posiadanie dokładnej znajomości dokumentacji projektowej oraz treści umowy zawartej przez Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych,

2) sprawowanie na bieżąco kontroli robót w zakresie zgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją techniczną, specyfikacją istotnych warunków zamówienia i ofertą wykonawcy robót budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną oraz przepisami Prawa budowlanego,

3) podejmowanie decyzji dotyczących odbiorów robót po zgłoszeniu przez wykonawcę robót gotowości do odbioru,

4) dbanie o interesy Zamawiającego oraz podejmowanie czynności zapewniających prawidłowość techniczną (zgodną ze sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej) realizowanej inwestycji,

5) podejmowanie decyzji i ponoszenie odpowiedzialności za podjęte decyzje,  w sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości wyrobów budowlanych w rozumieniu art. 10 Prawa budowlanego i postępem robót, a ponadto udzielanie wyjaśnień w sprawach związanych  z dokumentacją projektową, z wyłączeniem spraw mających wpływ na wzrost kosztów budowy,

6) organizowanie prac związanych z nadzorem w sposób nie powodujący nie uzasadnionej przerwy w realizacji robót przez wykonawcę i podwykonawców,

7) kontrolowanie jakości stosowanych wyrobów budowlanych w rozumieniu art. 10 Prawa budowlanego, żądanie przeprowadzenia dodatkowych badań jakościowych wyrobów budowlanych w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa oraz obowiązkowe sprawdzenie przedstawionych przez wykonawcę certyfikatów i deklaracji zgodności przed ich wbudowaniem,

8) sprawdzanie wykonanych robót, powiadamianie wykonawcy o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez wykonawcę, a także ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych,

9) żądanie usunięcia przez wykonawcę wad ujawnionych w toku wykonywania robót  i wad w wykonanych robotach oraz informowanie Zamawiającego w przypadku nieusunięcia tych wad,

10)  dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu (jeśli występują),

11)  udział w czynnościach odbiorów częściowych i odbioru końcowego, a w ramach tych czynności stwierdzenie gotowości do odbioru, 

12)  przekazanie Zamawiającemu protokołów odbioru oraz dokumentacji powykonawczej, potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia ewentualnych wad,

13)  sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedstawionych przez wykonawcę dokumentów do odbioru ostatecznego,

14)  potwierdzenie wykonanych robót jako podstawy do sporządzenia faktury przez wykonawcę robót budowlanych  i zapłaty mu wynagrodzenia,

15)  niezwłoczne sygnalizowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonanych robót budowlanych oraz  o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji,

16)  udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej inwestycji,

17)  uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,

18)  rozpoznanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego proponowanego przez wykonawcę zakresu robót dodatkowych lub zamiennych,

19)  poświadczenie terminu zakończenia robót,

20)  kontrolowanie zabezpieczenia przez wykonawcę terenu budowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron,

21)  rozliczenie umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, 

22)  kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów dotyczących ochrony środowiska,

23)  uczestniczenie przy przeprowadzaniu prób, pomiarów i sprawdzeń, wykonywanych  w związku realizowaną inwestycją,

24)  kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy przez wykonawcę robót budowlanych i dokonywanie w nim wpisów dotyczących wszystkich okoliczności mających znaczenie dla prowadzenia właściwego procesu budowlanego,

25)  przygotowanie i załatwianie wszelkich spraw formalno–prawnych związanych  z prowadzeniem i zakończeniem robót oraz rozwiązywanie wszelkich innych problemów pojawiających się w czasie realizacji inwestycji

26)  dokonywanie przeglądów zrealizowanych robót w czasie trwania okresu gwarancyjnego,

27)  zgłaszanie wykonawcy robót zaistniałych w okresie gwarancyjnym wad, usterek i awarii i ustalanie terminów ich usuwania,

28)  nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad, usterek i awarii zaistniałych w okresie gwarancyjnym i poświadczenie ich wykonania,

29)  sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedstawionych przez wykonawcę dokumentów do odbioru ostatecznego i przedstawienia Zamawiającemu wniosku dotyczącego ustalenia terminu odbioru pogwarancyjnego,

30)  inne zadania wynikające z przepisów prawa,

31) doprowadzenie do uzyskania przez Zamawiającego dokumentu zakończenia budowy  zgodnie z przepisami prawa budowlanego w Powiatowym Nadzorze Budowlanym (jeśli konieczne). 
3. Zakres usługi polega na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej.
4. Szczegółowy zakres robót objętych nadzorem zawiera specyfikacja warunków zamówienia dostępna w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie jego internetowej stronie: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-038375a0-17fa-4a5c-86d6-416da717f3f9 pn. „Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej 0,23 kV oświetlenia drogowego i terenu w  ul. Leśnej w Solniczkach”

5. 
Zamawiający nie formułuje wymagań określonych w art. 94 i 95 ustawy Pzp, z uwagi na możliwość realizacji przedmiotu zamówienia przez osoby niepodlegające stosunkowi pracy.
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