## Arkusz1
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.przedm. | Przedmiar | Cena jedn. | Wartość
1 d.1.1 | KNR 2-02 1604-01 | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m | m2 | 189.5 |  | 0
2 d.1.1 | KNR 2-02 1605-05 analogia | Pomost zabezpieczający dach nad tarasem | m2 | 24.9 |  | 0
3 d.1.1 | KNR 5-08 0402-08 analogia | Demontaż instalacji solarnej | szt. | 2 |  | 0
4 d.1.1 | KNR-W 4-03 1138-06 | Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu stromym na dachówce | szt. | 77 |  | 0
5 d.1.1 | KNR-W 4-03 1140-06 | Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu stromym | m | 53.88 |  | 0
6 d.1.1 | KNR 4-01 0212-04 | Rozbiórka betonowych czapek kominowych | m2 | 2.91 |  | 0
7 d.1.1 | KNR 4-01 0350-01 | Rozebranie kominów wolnostojących | m3 | 2.88 |  | 0
8 d.1.1 | KNR 4-01 0108-11 | Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wsp. spulchnienia 1,20 | m3 | 3.74 |  | 0
9 d.1.1 | KNR 4-01 0108-12 | Dopłata na każdy następny 1 km Krotność = 10 | m3 | 3.74 |  | 0
10 d.1.1 | KNR-W 2-15 0213-05 analogia | Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm - demontaż kominków wentylacyjnych i wywietrzników | szt. | 1 |  | 0
11 d.1.1 | KNR 4-01 0535-03 analogia | Rozebranie rynien z pcv nadających się do ponownego montażu | m | 25.02 |  | 0
12 d.1.1 | KNR 13-23 0106-05 | Rozbiórka obróbek blacharskich | m2 | 29.73 |  | 0
13 d.1.1 | KNR 4-04 0507-05 | Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsiory (gąsiory do ponownego założenia) | m | 30.93 |  | 0
14 d.1.1 | KNR 4-04 0507-03 | Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej (dachówka do ponownego założenia) | m2 | 247.38 |  | 0
15 d.1.1 | KNR 4-01 0430-04 | Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu | m2 | 247.38 |  | 0
16 d.1.1 | KNR 4-01 0430-10 | Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe | m | 82.14 |  | 0
17 d.1.1 | KNR 4-01 0426-03 | Rozebranie podbitki | m2 | 50.36 |  | 0
18 d.1.1 | KNR-W 4-01 0443-01 analogia | Wyjęcie okien i wyłazów dachowych (wyłazy do ponownego montażu) | szt. | 10 |  | 0
19 d.1.1 | analiza indywidualna | Utylizacja materiałów z rozbiórki | kpl. | 1 |  | 0
20 d.1.2 | KNR 2-02 0406-06 | Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej (założono 10% do wymiany) | m3 drew. | 0.1 |  | 0
21 d.1.2 | KNR 2-02 0406-06 | Płatwie o długości ponad 3m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej (założono 10% do wymiany) | m3 | 0.17 |  | 0
22 d.1.2 | KNR 2-02 0408-03 | Krokwie zwykłe o długości do 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej (założono 10% do wymiany) | m3 | 0.21 |  | 0
23 d.1.2 | KNR 2-02 0408-05 | Krokwie zwykłe o długości ponad 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej (założono 10% do wymiany) | m3 | 0.21 |  | 0
24 d.1.2 | KNR 2-02 0408-08 | Krokwie koszowe, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej (założono 10% do wymiany) | m3 | 0.08 |  | 0
25 d.1.2 | KNR 2-02 0408-07 | Krokwie narożne o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej (założono 10% do wymiany) | m3 | 0.02 |  | 0
26 d.1.2 | KNR 2-02 0409-04 | Wymiany i rozpory o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej (założono 10% do wymiany) | m3 | 0.02 |  | 0
27 d.1.2 | NNRNKB 202 0411-02 | Przybicie deski czołowej przy łaceniu połaci dla pokryć z blach powlekanych | m | 25.02 |  | 0
28 d.1.2 | KNR-W 2-02 0409-06 | Wiatrownice - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej | m3 | 0.31 |  | 0
29 d.1.2 | KNR 2-22 0602-02 | Wykonanie podsufitki z desek o grubości 19mm | m2 | 50.36 |  | 0
30 d.1.2 | NNRNKB 202 U-0202-000300/03 | Lakierowanie podsufitki w kolorze pokrycia | m2 | 50.36 |  | 0
31 d.1.2 | KNR 0-15 0517-01 | Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii | m2 | 247.4 |  | 0
32 d.1.2 | KNR AT-09 0102-02 | Ułożenie folii FWK z przybiciem kontrłat na krokwiach | m2 | 247.38 |  | 0
33 d.1.2 | KNR 0-15II 0517-02 | Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - impregnacja więźby, przycięcie i przybicie kontrłat i łat | m2 | 247.38 |  | 0
34 d.1.2 | KNR 0-15 0517-03 | Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem do łat wkrętami (przyjęto 90% dachówki z odzysku) | m2 | 247.4 |  | 0
35 d.1.2 | KNR 0-15 0517-04 | Montaż gąsiorów z przymocowanie wkrętami do deski kalenicowej (przyjęto 90% gąsiorów z odzysku) | m | 30.93 |  | 0
36 d.1.2 | KNR-K-06 0203/05 | Montaż okien dachowych | szt | 8 |  | 0
37 d.1.2 | KNR-K-06 0242/01 | Montaż wyłazów dachowych (wyłaz z rozbiórki) | szt | 2 |  | 0
38 d.1.2 | KNR-K-06 0240/03 | Montaż kołnierzy uszczelniających | szt | 10 |  | 0
39 d.1.2 | KNR 0-19 0928-10 analogia | Demontaż i montaż nowych okien drewnianych trójkątnych | m2 | 4.31 |  | 0
40 d.1.2 | NNRNKB 202 0539-02 | Montaż pasów nadrynnowych | m | 25.02 |  | 0
41 d.1.2 | NNRNKB 202 0547-01 | Montaż rynien dachowych półokrągłych polichlorku winylu o średnicy 125mm łączonych na klej (rynny z odzysku) | m | 25.02 |  | 0
42 d.1.2 | NNRNKB 202 0547-04 | Montaż denek przy rynnach dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 125mm łączonych na klej (denka z odzysku) | szt | 6 |  | 0
43 d.1.2 | NNRNKB 202 0547-02 | Montaż lejów spustowych przy rynnach dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 125mm łączonych na klej (leje spustowe z odzysku) | szt | 6 |  | 0
44 d.1.2 | NNRNKB 202 0541-02 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm | m2 | 29.73 |  | 0
45 d.1.2 | NNRNKB 202 0539-02 | (z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych - okapów | m | 25.02 |  | 0
46 d.1.2 | NNRNKB 202 0539-03 | (z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych - wiatrownic | m | 61.12 |  | 0
47 d.1.2 | KNR-W 2-15 0213-05 analogia | Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm - montaż kominków wentylacyjnych i wywietrzników | szt. | 10 |  | 0
48 d.1.2 | KNR-W 2-17 0148-01 analogia | Ponowny montaz instalacji solarnej z robiórki | szt. | 2 |  | 0
49 d.1.2 | KNR 2-02 0122-01 | Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł klinkierowych z kratkami wentylacyjnymi | m3 | 2.41 |  | 0
50 d.1.2 | KNR 2-02 0219-05 | Nakrywy i kominów o średniej grubości 7 cm | m2 | 2.41 |  | 0
51 d.1.2 | NNRNKB 202 0539-04 | (z.VI) Bariery śniegowe (bariery z odzysku) | m | 10 |  | 0
52 d.1.2 | KNR 2-02 0613-03 | Izolacja stropu z wełny mineralnej gr. 25 cm 0,036 W/m2K - nowa izolacja termiczna | m2 | 188.31 |  | 0
53 d.1.2 | KNR 0-14 2012-02 | Okładziny stropów płytami GKFI na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i UD (przyjęto 30% powierzchni objętej remontem) | m2 | 59.11 |  | 0
54 d.1.2 | KNR 2-02 1505-05 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem (przyjęto 30% powierzchni objętej remontem) | m2 | 59.11 |  | 0
55 d.1.3 | KNR 5-08 0604-01 | Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu płaskim pokrytym blachą | m | 53.88 |  | 0
56 d.1.3 | KNR-W 5-08 0618-01 | Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych do istniejącej instalacji odgromowej | szt. | 4 |  | 0
57 d.1.3 | KNNR 5 1304-03 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej | szt. | 1 |  | 0
Suma | [5 empty] | 0
Vat
Razem