## ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW
Rozbudowa i nadbudowa budynku remizy Ochodniczj Straży Pożarnej w ROGÓŻNIE. | [7 empty] | 0 | 1
Wykonawca:
Data:
Lp | Kod branży | Oznaczenie arkusza | Nazwa elementu | Wartość | Oszczędności netto | Oszczędności netto | Komentarz | Wskaźnik techniczno-ekonomiczny | Powierzchnia obiektu | Jednostka | Udział
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 |  | Kosztorys S | Rozbudowa i nadbudowa budynku remizy Ochodniczj Straży Pożarnej w ROGÓŻNIE. | 0 |  |  |  | 0 | 1
2 |  | Rozdział 1 | ROBOTY | 0 |  |  |  | 0 | 1
3 |  | ELEMENT 1.1 | Roboty rozbiórkowe | 0
4 |  | ELEMENT 1.2 | Wymiana pokrycia dachu | 0
5 |  | ELEMENT 1.3 | Roboty ogólnobudowlane | 0
6 |  | ELEMENT 1.4 | Podbudowy i posadzki | 0
7 |  | ELEMENT 1.5 | Ściany i tynki | 0
8 |  | ELEMENT 1.6 | Stropy i elementy dachowe | 0
9 |  | ELEMENT 1.7 | Stolarka i ślusarka | 0
10 |  | ELEMENT 1.8 | Elewacja | 0
11 |  | ELEMENT 1.9 | Roboty w zakresie zagospodarowania | 0
12 |  | Rozdział 2 | Rob.elektryczne | 0 |  |  |  | 0 | 1
13 |  | ELEMENT 2.1 | Element | 0
14 |  | Rozdział 3 | Roboty sanitarne | 0 |  |  |  | 0 | 1
15 |  | ELEMENT 3.1 | Element | 0
Dane wyjściowe
1

## 1 ROBOTY
ROBOTY
Wykonawca:
Data:
Lp | Odniesienie do dokumentacji przetargowej | Kod indywidualny | Podstawa | Opis robót | Jednostka | Szacowany obmiar projektanta | Obmiar zweryfikowany przez wykonawcę | Krotność | Cena jednostkowa netto | Wartość | Przykładowi producenci referencyjni | Uwagi oferenta | Kod branży | Notatka
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 |  |  | Rozdział | ROBOTY
1.1 |  |  | Element | Roboty rozbiórkowe
1.1.1 |  |  | KNR 401/535/8 | Rozebranie obróbek blacharskich komina,gąsiorów i przyściennj.z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 28.368 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 4-01 0535-08, ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 BIMES: Roboty remontowe budowlane
1.1.2 |  |  | KNR 401/535/2 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 204.732 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 4-01 0535-02, ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 BIMES: Roboty remontowe budowlane
1.1.3 |  |  | KNR 401/535/4 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m | 28.2 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 4-01 0535-04, ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 BIMES: Roboty remontowe budowlane
1.1.4 |  |  | KNR 401/535/5 | Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku | m | 7.04 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 4-01 0535-05, ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 BIMES: Roboty remontowe budowlane
1.1.5 |  |  | KNR 401/535/8 | Rozebranie obróbek blacharskich pasa nadrynnowego.z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 28.2 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 4-01 0535-08, ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 BIMES: Roboty remontowe budowlane
1.1.6 |  |  | KNR 401/430/5 | Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat ponad 24 cm | m2 | 204.732 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 4-01 0430-05, ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 BIMES: Roboty remontowe budowlane
1.1.7 |  |  | KNR 401/212/4 | Rozbiórka betonowych czapek kominowych | m2 | 1.092 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 4-01 0212-04, ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 BIMES: Roboty remontowe budowlane
1.1.8 |  |  | KNR 401/349/2 | Rozebranie komina z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | 0.874 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 4-01 0349-02, ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 BIMES: Roboty remontowe budowlane
1.1.9 |  |  | KNR 404/305/8 | Rozebranie płyt dachowych żelbetowych, przy grubości płyty do 15 cm - płyta w przyblizeniu 40 cm R = 0,200 M = 1,000 S = 1,000 | m3 | 36 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 4-01 0351-04, ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 BIMES: Roboty remontowe budowlane
1.1.10 |  |  | KNR 404/305/5 | Rozebr.belek i podciągów jako niezależnych konstr.przy grubości węższego boku do 30 cm R = 0,200 M = 1,000 S = 1,000 | m3 | 3.456 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 4-04 0305-05, ORGBUD wyd.III 1994 biuletyny do 9 1996 BIMES: Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe budynków i budowli (MGPiB, W-wa-Olsztyn 1997r., Wyd. VI)
1.1.11 |  |  | KNR 401/354/10 | Wykucie z muru bramy wjazdowej o pow.ponad 2 m2 | m2 | 23.825 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 4-01 0354-10, ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 BIMES: Roboty remontowe budowlane
1.1.12 |  |  | KNR 401/349/2 | Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej R = 0,200 M = 1,000 S = 1,000 | m3 | 26.885 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 4-01 0349-02, ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 BIMES: Roboty remontowe budowlane
1.1.13 |  |  | KNR 401/108/17 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych i żelbetowych na odległość do 1 km R = 1,000 M = 1,000 S = 0,200 | m3 | 90.547 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 4-01 0108-17, ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 BIMES: Roboty remontowe budowlane
RAZEM 1.1 Roboty rozbiórkowe | [9 empty] | 0
1.2 |  |  | Element | Wymiana pokrycia dachu
1.2.1 |  |  | # KNNR 2/401/2 analogia | Więźby dachowe jętkowe z tarcicy nasyconej, dach wielospadowy, konstrukcja impregnowana, suszona, strugana kl. I R = 0,500 M = 1,000 S = 1,000 | m2 | 333.776 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | KNNR 2 0401-01 + NNRNKB 202 0525-04 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
1.2.2 |  |  | # KNNRW 2/604/2 analogia | Izolacje z folii dachowej - membrany, przymocowanej do konstrukcji drewnianej | m2 | 333.776 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNNR-W 2 0601-02, N.Z. WACETOB 1999 BIMES: Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego Wacetob, Warszawa 2000
1.2.3 |  |  | # NNRNKB 202/411/1 analogia | (z.VI) Ołacenie - kontrłaty połaci dachowych dla membramy wstępnego krycia. R = 0,880 M = 0,500 S = 1,000 | m2 | 333.776 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: NNRNKB 202 0411-01, ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów BIMES: Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI)
1.2.4 |  |  | NNRNKB 202/525/4 | (z.IV) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 blachą stalową ocynkowaną powlekana 0,55-0,6. trapez lub blachodachówka - kolor w uzgodnieniu z Zamawiającym | m2 | 333.776 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: NNRNKB 202 0525-04, ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów BIMES: Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI)
1.2.5 |  |  | KNRW 202/612/6 | Izolacje cieplne z wełny mineralnej połaci dachowych i ścian strychu | m2 | 333.776 |  | 2 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 2-02 0612-06, WACETOB wyd.I 1997 BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
1.2.6 |  |  | # KNNRW 2/604/2 analogia | Izolacje z folii dachowej - membrany, przymocowanej do konstrukcji drewnianej | m2 | 333.776 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNNR-W 2 0601-02, N.Z. WACETOB 1999 BIMES: Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego Wacetob, Warszawa 2000
1.2.7 |  |  | KNR 14/2012/1 | Okładziny płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD - płyta podwójna typ "ogień" | m2 | 248.132 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 0-14 2012-01, IGM wyd.I 1996 BIMES: Roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych (suplement do KNR 2-02)
1.2.8 |  |  | KNRW 202/2605/1 | Okładzina ścian kominów z elementów panelowych z blachy ocynk powlekanej. | m2 | 4.3 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 2-02 2605-01, WACETOB wyd.I 1997 BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
1.2.9 |  |  | KNNR 2/505/7 (1) | Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych, rury spustowe okrągłe, z blachy stalowej | m | 27.78 |  | 1 |  | 0
1.2.10 |  |  | KNNR 2/505/5 (1) | Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych, rynny półokrągłe, z blachy stalowej - brak wymogu systemów grzewczych | m | 70.66 |  | 1 |  | 0
1.2.11 |  |  | KNNR 2/505/3 (1) | Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm, z blachy stalowej | m2 | 62.156 |  | 1 |  | 0
1.2.12 |  |  | KNR 15/526/2 | Osadzenie okien w połaci dachowej, otwierane z siłownikiem | szt | 4 |  | 1 |  | 0
RAZEM 1.2 Wymiana pokrycia dachu | [9 empty] | 0
1.3 |  |  | Element | Roboty ogólnobudowlane
1.3.1 |  |  | KNR 201/215/2 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III | m3 | 65.771 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 2-01 0215-02, ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996 BIMES: Budowle i roboty ziemne (MGPiB, Kraków-Olsztyn 2004, Wyd. VII)
1.3.2 |  |  | KNR 202/1101/1 | Podkłady betonowe na podł.gruntowym - chudziak | m3 | 2.004 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 2-02 1101-01, ORGBUD wyd. spec. 1998 BIMES: Konstrukcje budowlane
1.3.3 |  |  | KNR 202/202/1 | Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m | m3 | 5.153 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 2-02 0202-01, ORGBUD wyd. spec. 1998 BIMES: Konstrukcje budowlane
1.3.4 |  |  | KNR 202/290/2 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane | t | 1.8 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 2-02 0290-02, ORGBUD wyd. spec. 1998 BIMES: Konstrukcje budowlane
1.3.5 |  |  | KNR 202/290/1 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie | t | 0.05 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 2-02 0290-01, ORGBUD wyd. spec. 1998 BIMES: Konstrukcje budowlane
1.3.6 |  |  | KNR 202/206/1 | Ściany betonowe proste gr.20cm wys.do 3m | m2 | 28.057 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 2-02 0206-01, ORGBUD wyd. spec. 1998 BIMES: Konstrukcje budowlane
1.3.7 |  |  | KNR 202/602/1 | Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa | m2 | 17.22 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 2-02 0602-01, ORGBUD wyd. spec. 1998 BIMES: Konstrukcje budowlane
1.3.8 |  |  | KNR 202/602/2 | Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa | m2 | 17.22 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 2-02 0602-02, ORGBUD wyd. spec. 1998 BIMES: Konstrukcje budowlane
1.3.9 |  |  | KNRW 202/603/1 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa | m2 | 56.114 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 2-02 0603-01, WACETOB wyd.I 1997 BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
1.3.10 |  |  | KNRW 202/603/2 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nast. warstwa | m2 | 56.114 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 2-02 0603-02, WACETOB wyd.I 1997 BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
1.3.11 |  |  | NNRNKB 202/618/1 | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej | m2 | 17.22 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: NNRNKB 202 0618-01, ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów BIMES: Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI)
1.3.12 |  |  | KNR 41/115/1 | Docieplenie ścian fundamentowych płytami polistyrenowymi (styropianowymi) XPS grub,10 cm. | m2 | 28.057 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 0-41 0115-01, IGM wyd.I 2002 BIMES: Izolacje pionowe i poziome budowli wg technologii firmy Deitermann (normy zakładowe IGM Wa-wa Olsztyn 2001)
1.3.13 |  |  | KNRW 202/606/3 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubełkowej. | m2 | 24.717 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 2-02 0606-03, WACETOB wyd.I 1997 BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
1.3.14 |  |  | KNR 202/1101/7 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym | m3 | 30.557 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 2-02 1101-07, ORGBUD wyd. spec. 1998 BIMES: Konstrukcje budowlane
RAZEM 1.3 Roboty ogólnobudowlane | [9 empty] | 0
1.4 |  |  | Element | Podbudowy i posadzki
1.4.1 |  |  | KNR 202/1101/1 | Podkłady betonowe na podł.gruntowym | m3 | 20.765 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 2-02 1101-01, ORGBUD wyd. spec. 1998 BIMES: Konstrukcje budowlane
1.4.2 |  |  | KNR 202/607/2 | Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej - 2 warstwy | m2 | 138.43 |  | 2 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 2-02 0607-02, ORGBUD wyd. spec. 1998 BIMES: Konstrukcje budowlane
1.4.3 |  |  | KNR 202/609/3 | Izolacje cieplne z płyt styropianowych XPS poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa gr. 5 cm. | m2 | 138.43 |  | 2 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 2-02 0609-03, ORGBUD wyd. spec. 1998 BIMES: Konstrukcje budowlane
1.4.4 |  |  | KNR 202/1106/1 | Posadzki cementowe wraz zatarte na ostro gr.25mm | m2 | 138.43 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 2-02 1106-01, ORGBUD wyd. spec. 1998 BIMES: Konstrukcje budowlane
1.4.5 |  |  | KNR 202/1106/3 | Posadzki cementowe i zatarte - pogrubienie posadzki o 7,5 cm | m2 | 138.43 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 2-02 1106-03, ORGBUD wyd. spec. 1998 BIMES: Konstrukcje budowlane
1.4.6 |  |  | KNR 202/1106/7 | Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową | m2 | 138.43 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 2-02 1106-07, ORGBUD wyd. spec. 1998 BIMES: Konstrukcje budowlane
1.4.7 |  |  | # KNR BC 5/511/2 analogia | Posadzka przemysłowa samopoziomująca z masy CEM TOP NI 50 grubości 10 mm (wykonanie aplikacjiobejmującej dostawę i aplikację docelowej posadzki żywicznej, np. epoksydowej lub poliuretanowej, wraz z przygotowaniem podłoża, gruntowaniem, warstwą zasadniczą, zasypem antypoślizgowym oraz warstwą zamykającą) | m2 | 135.4 |  | 1 |  | 0
1.4.8 |  |  | DC 20/311/3 | Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki terakotowe, smarowanie pojedyncze, montaż płytek w układzie prostym, płytki duże 30x60 cm, 60x60 cm, 30x90 cm, 60x120 cm | m2 | 3.03 |  | 1 |  | 0
RAZEM 1.4 Podbudowy i posadzki | [9 empty] | 0
1.5 |  |  | Element | Ściany i tynki
1.5.1 |  |  | KNRW 202/109/1 (1) | Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości ponad 4.5·m, z bloczków z betonu komórkowego, bloczek 49·cm, ściana grubości 24·cm | m2 | 194.593 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 2-02 0109-01, WACETOB wyd.I 1997 BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
1.5.2 |  |  | KNR 202/210/1 | Wieńce żelbetowe stos.desk.obw.do przekr.do 8 | m3 | 5.646 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 2-02 0210-01, ORGBUD wyd. spec. 1998 BIMES: Konstrukcje budowlane
1.5.3 |  |  | KNR 202/210/3 | Belki i nadprożai, stos.desk.obw.do przekr.do 12 | m3 | 1.44 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 2-02 0210-03, ORGBUD wyd. spec. 1998 BIMES: Konstrukcje budowlane
1.5.4 |  |  | KNR 202/290/1 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli,wieńów,belek,nadproży - pręty gładkie | t | 0.25 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 2-02 0290-01, ORGBUD wyd. spec. 1998 BIMES: Konstrukcje budowlane
1.5.5 |  |  | KNR 202/290/2 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli ,wieńów,belek,nadproży- pręty żebrowane | t | 1.8 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 2-02 0290-02, ORGBUD wyd. spec. 1998 BIMES: Konstrukcje budowlane
1.5.6 |  |  | KNKRB 2/802/1 (1) | Tynki zwykłe III kategorii tynki ścian i słupów, wykonywane mechanicznie | m2 | 216.594 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 4-01 0711-08, ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 BIMES: Roboty remontowe budowlane
1.5.7 |  |  | NNRNKB 202/841/6 | (z.VII) tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane ręcznie na ościeżach o szer. do 25 cm | m2 | 9.375 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: NNRNKB 202 0841-06, ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów BIMES: Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI)
1.5.8 |  |  | KNR 23/2611/2 | Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT | m2 | 299.799 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 0-23 2611-02, IGM wyd.I 1999 BIMES: Systemy ocieplenia ścian zewnętrznych budynków "Atlas Stopter", "Atlas Roker"
1.5.9 |  |  | KNR 202/1505/1 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania | m2 | 285.879 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 2-02 1505-01, ORGBUD wyd. spec. 1998 BIMES: Konstrukcje budowlane
1.5.10 |  |  | KNNRW 3/1004/1 | Malowanie farbami olejnymi/ lakierem wodny - lamperia | m2 | 98 |  | 1 |  | 0
RAZEM 1.5 Ściany i tynki | [9 empty] | 0
1.6 |  |  | Element | Stropy i elementy dachowe
1.6.1 |  |  | KNR 202/216/2 (2) | Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15·cm, beton podawany pompą | m2 | 5 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 2-02 0216-02, ORGBUD wyd. spec. 1998 BIMES: Konstrukcje budowlane
1.6.2 |  |  | KNR 202/290/2 (2) | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14·mm | t | 0.5 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 2-02 0290-02, ORGBUD wyd. spec. 1998 BIMES: Konstrukcje budowlane
1.6.3 |  |  | KNRW 202/128/6 | Komin 2 kanałowy z pustaków betonowych | m | 6 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 2-02 0128-06, WACETOB wyd.I 1997 BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
1.6.4 |  |  | # NNRNKB 202 0230a-01 | (z.II) Płyty żelbetowe - nakrywa kominowa gr. 8 cm płaskie Robocizna Beton zwykły z kruszywa naturalnego Drewno okrągłe na stemple budowlane Deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III Deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III' Gwoździe budowlane okrągłe gołe Środek transportowy Żuraw do 5t | m2 | 1.32 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | NNRNKB 202 0230a-01 ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów
1.6.5 |  |  | KNR 202/1611/2 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 6 m | kolumna | 4 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 2-02 1611-02, ORGBUD wyd. spec. 1998 BIMES: Konstrukcje budowlane
1.6.6 |  |  | NNRNKB 202/841/2 | (z.VII) tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane ręcznie na stropach | m2 | 5 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: NNRNKB 202 0841-02, ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów BIMES: Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI)
1.6.7 |  |  | KNR 23/2611/2 | Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT | m2 | 188.754 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 0-23 2611-02, IGM wyd.I 1999 BIMES: Systemy ocieplenia ścian zewnętrznych budynków "Atlas Stopter", "Atlas Roker"
1.6.8 |  |  | KNR 202/1505/1 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania | m2 | 188.754 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 2-02 1505-01, ORGBUD wyd. spec. 1998 BIMES: Konstrukcje budowlane
RAZEM 1.6 Stropy i elementy dachowe | [9 empty] | 0
1.7 |  |  | Element | Stolarka i ślusarka
1.7.1 |  |  | KNRW 202/1205/1 | Bramy garażowe systemowe z napędem, sygnalizacja otwarcia | m2 | 32 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 2-02 1205-01, WACETOB wyd.I 1997 BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
1.7.2 |  |  | KNRW 202/1040/1 | Drzwi i ścianki aluminiowe, 1-skrzydłowe - drzwi z profili z izolacją termiczną, z samozamykaczem, dwoma zamkami, uszczelkami EPDM, panelem z pianką PUR oraz współczynnikiem U = 1,1 W/m²K. | m2 | 2.3 |  | 1 |  | 0
1.7.3 |  |  | KNRW 202/1040/2 | Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe - drzwi z profili z izolacją termiczną, z samozamykaczem, dwoma zamkami, uszczelkami EPDM, panelem z pianką PUR oraz współczynnikiem U = 1,1 W/m²K. | m2 | 3.15 |  | 1 |  | 0
RAZEM 1.7 Stolarka i ślusarka | [9 empty] | 0
1.8 |  |  | Element | Elewacja
1.8.1 |  |  | KNR AT 5/1651/1 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m Robocizna Bale iglaste obrzynane 50 mm kl.II Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego Rusztowania ramowe elewacyjne | m2 | 209.962 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR AT-05 1651-01, ATHENASOFT wyd.I 2001
1.8.2 |  |  | DC 21/701/1 (1) | Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie | m2 | 289.112 |  | 1 |  | 0
1.8.3 |  |  | DC 21/701/2 (1) | Zamocowanie listwy startowej | m | 13.47 |  | 1 |  | 0
1.8.4 |  |  | KNR 17/2610/1 | Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi grrub. 20 cm metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. tynku akrylowego '' baranek'' gr.1,5 mm. barwiony w masie | m2 | 79.15 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 0-17 2610-01, IGM wyd.I 1998 BIMES: System ocieplania ścian zewnętrznych budynków "Ceresit" (Warszawa 1998 r., wyd.I)
1.8.5 |  |  | KNR 17/2609/8 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | mb | 17.72 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 0-17 2609-08, IGM wyd.I 1998 BIMES: System ocieplania ścian zewnętrznych budynków "Ceresit" (Warszawa 1998 r., wyd.I)
1.8.6 |  |  | KNR K 4/109/1 | Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy o wielkości kamienia 1,2 mm Robocizna Zaprawa -tynk mozaikowy gr 1,2 mm Środek gruntujący Wyciąg Środek transportowy' | m2 | 20.886 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR K-04 0109-01, KOPRIN 2002
1.8.7 |  |  | DC 19/602/3 (1) | Malowanie elewacji farbami silikonowymi, dwukrotne, farbą Silancolor Pittura, W TYM MALOWANIE NAPISÓW ORAZ ELEMENTY OZDOBNE ELEWACJI ZGODNIE Z DOKUMENATCJĄ PROJEKTOWĄ, z uprzednim mycem i impregnacją | m2 | 209.962 |  | 1 |  | 0
1.8.8 |  |  | KSNR 7/206/1 | Daszek szklany Ciemniony na podporach Zupitex | t | 0.3 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KSNR 7 0206-01, PROMOCJA 1995, biuletyny do 9 1996 BIMES: Konstrukcje metalowe
1.8.9 |  |  | # Kalkulacja indywidualna | Wykonania elementów konstrukcyjno-montażowych pod figurę, wnęka, mocowanie - figura poza zakresem zamówneinia | kpl. | 1 |  | 1 |  | 0
RAZEM 1.8 Elewacja | [9 empty] | 0
1.9 |  |  | Element | Roboty w zakresie zagospodarowania
1.9.1 |  |  | KNP 1/401/2 (3) | Wykopy nieumocnione ze skarpami z wyrzuceniem gruntu łopatami na dowolne strony wykopu, głębokośc do 1,5·m, wykop wąski, dno szerokości do 1,5·m, skarpy 1;0,25, grunt kategorii III | m3 | 28.35 |  | 1 |  | 0
1.9.2 |  |  | KNR 401/108/7 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV R = 1,000 M = 1,000 S = 0,200 | m3 | 28.35 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 4-01 0108-07, ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 BIMES: Roboty remontowe budowlane
1.9.3 |  |  | KNR 231/103/2 | Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod koryta odwodnienia nawierzchni w gr.kat.III-IV | m2 | 57.75 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 2-31 0103-02, ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996 BIMES: Nawierzchnie na drogach i ulicach
1.9.4 |  |  | KNR 231/105/1 | Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3·cm | m2 | 57.75 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | KNR 2-31 0105-03 + KNR 2-31 0105-04 ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996
1.9.5 |  |  | KNR 231/105/2 | Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy następny 1·cm grubości warstwy | m2 | 57.75 |  | 12 |  | 0
1.9.6 |  |  | KNR 231/114/1 | Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20·cm | m2 | 57.75 |  | 1 |  | 0
1.9.7 |  |  | KNR 231/401/2 | Rowki pod obrzeża o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV | m | 83 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 2-31 0401-02, ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996 BIMES: Nawierzchnie na drogach i ulicach
1.9.8 |  |  | KNR 231/402/3 | Ława pod obrzeża betonowa zwykła | m3 | 7.47 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 2-31 0402-03, ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996 BIMES: Nawierzchnie na drogach i ulicach
1.9.9 |  |  | KNR 231/403/3 | Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej - krawężniki LEŻACE NA WJAZDACH/ BRAMACH | m | 14.645 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 2-31 0403-03, ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996 BIMES: Nawierzchnie na drogach i ulicach
1.9.10 |  |  | KNR 231/407/5 | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm z odzysku na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą - przekładka. | m | 68.355 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 2-31 0407-05, ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996 BIMES: Nawierzchnie na drogach i ulicach
1.9.11 |  |  | KNR 231/511/3 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 57.75 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 2-31 0511-03, ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996 BIMES: Nawierzchnie na drogach i ulicach
RAZEM 1.9 Roboty w zakresie zagospodarowania | [9 empty] | 0
RAZEM 1 ROBOTY | [9 empty] | 0

## 2 Rob.elektryczne
Rob.elektryczne
Wykonawca:
Data:
Lp | Odniesienie do dokumentacji przetargowej | Kod indywidualny | Podstawa | Opis robót | Jednostka | Szacowany obmiar projektanta | Obmiar zweryfikowany przez wykonawcę | Krotność | Cena jednostkowa netto | Wartość | Przykładowi producenci referencyjni | Uwagi oferenta | Kod branży | Notatka
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
2 |  |  | Rozdział | Rob.elektryczne
2.1 |  |  | Element | Element
2.1.1 |  |  | KNR 508/502/5 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2) | kpl | 12 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 5-08 0502-05, ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996 BIMES: Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji (wydanie VI 1999, z uwzględnionym współczynnikiem 0,955)
2.1.2 |  |  | KNR 508/404/8 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża wraz z wyłącznikeim PWP, okablowaniem i przyciskiem na elewacji | szt | 1 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 5-08 0404-08, ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996 BIMES: Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji (wydanie VI 1999, z uwzględnionym współczynnikiem 0,955)
2.1.3 |  |  | KNR 508/811/1 | Sprawdzenie stanu izolacji | szt | 1 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 5-08 0811-01, ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996 BIMES: Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji (wydanie VI 1999, z uwzględnionym współczynnikiem 0,955)
2.1.4 |  |  | KNR 508/811/3 | Sprawdzenie próbnikiem napięcia punktu odbioru w instalacji wtynkowej | szt | 27 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 5-08 0811-03, ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996 BIMES: Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji (wydanie VI 1999, z uwzględnionym współczynnikiem 0,955)
2.1.5 |  |  | KNR 508/812/1 | Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2) | szt | 81 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 5-08 0812-01, ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996 BIMES: Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji (wydanie VI 1999, z uwzględnionym współczynnikiem 0,955)
2.1.6 |  |  | KNR 508/207/1 | Przewody kabelkowe w powłoce wciągane do rur | m | 173.6 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 5-08 0207-01, ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996 BIMES: Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji (wydanie VI 1999, z uwzględnionym współczynnikiem 0,955)
2.1.7 |  |  | E 8/1200/1 | Montaż puszki uniwersalnej mocowan. na podłożu z cegły z podłączeniem przewodów Robocizna Puszka uniwersalna Kołki rozporowe | szt | 15 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: E 0508 1200-01, OKRB Warszawa zeszyt WACETOB
2.1.8 |  |  | KNKRB 3/404/1 | Wykucie i otynkowanie bruzd w konstrukcjach betonowych | m3 | 0.278 |  | 1 |  | 0
2.1.9 |  |  | KNR 508/109/5 | Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd (śr.do 19mm podłoże inne niż beton) | m | 173.6 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 5-08 0109-05, ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996 BIMES: Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji (wydanie VI 1999, z uwzględnionym współczynnikiem 0,955)
2.1.10 |  |  | KNRW 508/515/2 | Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych przemysłowych, zawieszane końcowe, linki, strugo- i pyłoodporne, pyłoszczelne , oprawy w częci grazowej o strumieniu min 20000lm 6 szt, pozostałe pomieszczenia oprawy 1000lm | kpl | 8 |  | 1 |  | 0
2.1.11 |  |  | KSNR 9/1005/2 | Oprawy oświetlenia zewnętrznego, wymiana na przewieszce | kpl | 4 |  | 1 |  | 0
2.1.12 |  |  | KNNRW 5/306/3 | Łączniki i przyciski instalacyjne, podtynkowy, w puszce instalacyjnej świecznikowy | szt | 4 |  | 1 |  | 0
2.1.13 |  |  | DC 8/105/1 | Montaż gniazda podtynkowego, w tym złacze zasimania AED | szt | 15 |  | 1 |  | 0
2.1.14 |  |  | KNR 518/1707/9 | Osprzęt instalacyjny n. t., szczelny - gniazdo silówe x2 + 3x gniazdo 230V - zestaw z zabezpieczeniem R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | szt | 1 |  | 1 |  | 0
2.1.15 |  |  | # Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż szafy teletechnicznej - bez osprzetu aktywnego, szafa do 9U | szt. | 1 |  | 1 |  | 0
2.1.16 |  |  | # Kalkulacja indywidualna | Instalacja monitoringu - 8 kamer, rozprowadzenie, rejestrator | kpl. | 1 |  | 1 |  | 0
2.1.17 |  |  | # Kalkulacja indywidualna | Odtworzenie instalacji alarmowej - sygnalizacja otwarcia drzwi, powiadomienie na telefon | kpl. | 1 |  | 1 |  | 0
2.1.18 |  |  | KNR 1306/801/3 | Ukladanie kabli teletechnicznych wraz z przepustami kablowymi oraz wprowadzenie kabla światłowodowego R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | m | 30 |  | 1 |  | 0
2.1.19 |  |  | KNR 518/1602/1 | Montaż uziomu powierzchniowego, otokowego, z płaskownika ·mm w ziemi wraz ze złączem na elewacji oraz podejsciem do uziemień skrzyń R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | m | 80 |  | 1 |  | 0
2.1.20 |  |  | # KNR 508/607/4 analogia | Wykonanie kompletnej instalacji odgromowej obiektu, 5 zwodów pionowych, rozprowadzeiw w kalenicy wraz z iglicami w tym na kominach. | m | 82.05 |  | 1 |  | 0
RAZEM 2.1 Element | [9 empty] | 0
RAZEM 2 Rob.elektryczne | [9 empty] | 0

## 3 Roboty sanitarne
Roboty sanitarne
Wykonawca:
Data:
Lp | Odniesienie do dokumentacji przetargowej | Kod indywidualny | Podstawa | Opis robót | Jednostka | Szacowany obmiar projektanta | Obmiar zweryfikowany przez wykonawcę | Krotność | Cena jednostkowa netto | Wartość | Przykładowi producenci referencyjni | Uwagi oferenta | Kod branży | Notatka
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
3 |  |  | Rozdział | Roboty sanitarne
3.1 |  |  | Element | Element
3.1.1 |  |  | KNKRB 4/302/2 (1) | Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach budynku średnice nominalne 25-32 mm | m | 11 |  | 1 |  | 0
3.1.2 |  |  | KNP 5/414/3 (1) | Zawory, Fi 25·mm, przelotowe i zwrotne | szt | 2 |  | 1 |  | 0
3.1.3 |  |  | KNNRS 4/407/3 (1) | Zawór mosiężny | szt | 4 |  | 1 |  | 0
3.1.4 |  |  | KNNR 4/412/6 | Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi·15·mm | szt | 5 |  | 1 |  | 0
3.1.5 |  |  | KNNR 4/412/1 | Zawory grzejnikowe, Dn·15·mm | szt | 5 |  | 1 |  | 0
3.1.6 |  |  | KNNR 4/418/6 | Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 300-500·mm, | szt | 5 |  | 1 |  | 0
3.1.7 |  |  | KNNR 4/112/1 (1) | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) C.O. | m | 70 |  | 1 |  | 0
3.1.8 |  |  | KNR 925/103/2 | Izolacja rurociągów otulinami Armaflex o grubości 13 mm, średnica zewnętrzna rurociągu 15-22 mm | m | 70 |  | 1 |  | 0
3.1.9 |  |  | KNP 5/740/6 | Kotły stalowe, kocioł gazowy - kompletna instalacja kotła wraz z całym osprzętem wskazanym w projekcie | szt | 1 |  | 1 |  | 0
3.1.10 |  |  | KNP 5/754/1 | Pompy obiegowe | kpl | 1 |  | 1 |  | 0
3.1.11 |  |  | KNP 5/757/1 | Naczynia wzbiorcze zamknięte (ciśnieniowe), | szt | 1 |  | 1 |  | 0
3.1.12 |  |  | KNNRS 8/518/7 (1) | Wymiana osprzętu kotła, zestaw bezpieczeństwa | szt | 1 |  | 1 |  | 0
3.1.13 |  |  | KNNRS 8/518/4 (1) | Wymiana osprzętu kotła, manometr ciśnieniowy | szt | 2 |  | 1 |  | 0
3.1.14 |  |  | KNNRS 4/526/2 | Uruchomienie kotłowni c.o., dwie osoby obsługi | kpl | 1 |  | 1 |  | 0
3.1.15 |  |  | KNR 35/105/1 | Podejścia dopływowe, (wody zimnej lub ciepłej), Fi·15·mm, do pralki automatycznej | szt | 3 |  | 1 |  | 0
3.1.16 |  |  | KNP 5/515/5 | Umywalki, fajansowe z syfonem gruszkowym | szt | 1 |  | 1 |  | 0
3.1.17 |  |  | # Kalkulacja indywidualna | Systemowy wpust z separatorem cieczy lekkich oraz odwodnienie garażu | kpl. | 1 |  | 1 |  | 0
3.1.18 |  |  | KNR 217/122/1 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 100·mm - przewody wentylacyjne, wywie nawiew wraz z elementami maskującymi R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | m2 | 10 |  | 1 |  | 0
3.1.19 |  |  | # Kalkulacja indywidualna | Listwy sterujące, siłowniki, termostaty pokojowe, okablowanie sterujące oraz uruchomienie systemu | kpl. | 1 |  | 1 |  | 0
RAZEM 3.1 Element | [9 empty] | 0
RAZEM 3 Roboty sanitarne | [9 empty] | 0