Załącznik nr 8 do SWZ

Znak sprawy: TP1/01/2026

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym (wariant I) pn. WYKONANIE ROBÓT HYDROIZOLACYJNYCH DACHU PAPOWEGO BUDYNKU CENTRUM MATERIAŁÓW POLIMERÓW I WĘGLOWYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK W ZABRZU WRAZ Z OBRÓBKAMI BLACHARSKIMI I ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OFEROWANEGO SYSTEMU HYDROIZOLACYJNEGO – OK. 2 220 M²

| Nazwa Wykonawcy: |  |
| --- | --- |
| Nazwa oferowanego systemu / technologii: |  |
| Producent systemu / materiałów: |  |

Instrukcja wypełnienia: Wykonawca wypełnia kolumnę „Parametr oferowany / opis rozwiązania” oraz wskazuje dokument potwierdzający deklarowane dane. Wymagane dokumenty należy załączyć do oferty, w szczególności karty techniczne, aprobaty, deklaracje, instrukcje producenta i warunki gwarancji. Brak potwierdzenia spełnienia wymagań minimalnych może skutkować wezwaniem do wyjaśnień lub odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia.

| Lp. | Parametr / wymaganie | Minimalne wymaganie Zamawiającego | Parametr oferowany / opis rozwiązania | Dokument potwierdzający / strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa systemu hydroizolacyjnego | Podać pełną nazwę handlową systemu. |  |  |
| 2 | Producent systemu / materiałów | Podać producenta głównych materiałów systemowych. |  |  |
| 3 | Przeznaczenie systemu | System przeznaczony do renowacji i hydroizolacji istniejących dachów papowych. |  |  |
| 4 | Rodzaj technologii | Płynna membrana hydroizolacyjna, powłoka bezspoinowa, system poliuretanowy, hybrydowy, alifatyczny lub rozwiązanie równoważne. |  |  |
| 5 | Kompatybilność z istniejącym podłożem papowym | Wymagana pełna kompatybilność z istniejącym pokryciem z papy po odpowiednim przygotowaniu podłoża. |  |  |
| 6 | Możliwość aplikacji na istniejącej papie | Wymagana możliwość aplikacji na istniejącym pokryciu papowym bez konieczności usunięcia całej papy, o ile stan podłoża na to pozwala. |  |  |
| 7 | Liczba i rodzaj warstw systemu | Podać liczbę warstw, ich funkcje oraz kolejność aplikacji zgodnie z technologią producenta. |  |  |
| 8 | Warstwa gruntująca | Podać rodzaj gruntu i wymagania dotyczące przygotowania podłoża przed gruntowaniem. |  |  |
| 9 | Zbrojenie powłoki | Siatka, włóknina poliestrowa lub inne zbrojenie zgodne z technologią producenta; wskazać, czy zbrojenie dotyczy całej powierzchni czy miejsc newralgicznych. |  |  |
| 10 | Zalecane zużycie materiału na 1 m² | Podać zużycie dla poszczególnych warstw oraz łączne zużycie systemu na 1 m². |  |  |
| 11 | Minimalna grubość warstwy suchej | Podać, jeżeli producent określa ten parametr. |  |  |
| 12 | Kolor powłoki | Podać kolor oferowanej powłoki końcowej. |  |  |
| 13 | Odporność na promieniowanie UV | Wymagana odporność na promieniowanie UV dla powłoki eksponowanej na warunki atmosferyczne. |  |  |
| 14 | Odporność na wodę stojącą lub okresowo zalegającą | Wymagana odporność na wodę opadową i okresowo zalegającą, jeżeli takie warunki mogą występować na dachu. |  |  |
| 15 | Zakres temperatur użytkowych | Podać deklarowany zakres temperatur użytkowych powłoki. |  |  |
| 16 | Wydłużenie przy zerwaniu | Podać wartość deklarowaną przez producenta. |  |  |
| 17 | Wytrzymałość na rozciąganie | Podać wartość deklarowaną przez producenta. |  |  |
| 18 | Twardość powłoki | Podać, jeżeli producent deklaruje ten parametr. |  |  |
| 19 | Elastyczność i kompensacja pracy podłoża | System powinien ograniczać ryzyko pękania i kompensować typową pracę istniejącego podłoża papowego. |  |  |
| 20 | Odporność na starzenie i degradację eksploatacyjną | Wymagana odporność na starzenie, kruszenie i degradację w warunkach ekspozycji zewnętrznej. |  |  |
| 21 | Odporność mechaniczna | Odporność odpowiednia dla dachu podlegającego standardowym czynnościom obsługowym, konserwacyjnym i późniejszym pracom związanym z instalacją PV. |  |  |
| 22 | Sposób przygotowania podłoża | Opisać sposób oczyszczenia, odtłuszczenia, osuszenia i przygotowania istniejącego pokrycia papowego. |  |  |
| 23 | Usunięcie pęcherzy powietrznych pod papą | Wykonawca musi usunąć lub trwale naprawić pęcherze powietrzne, odspojenia i miejsca braku przyczepności istniejącej papy. |  |  |
| 24 | Usunięcie pofałdowań istniejącej papy | Wykonawca musi usunąć, rozciąć, podkleić, docisnąć, wyrównać lub inaczej trwale zabezpieczyć pofałdowania, zagniecenia oraz obalone i leżące fałdy papy. |  |  |
| 25 | Naprawa mikropęknięć, rozwarstwień i nieszczelnych zakładów | Wymagane wykonanie miejscowych napraw przed wykonaniem właściwej hydroizolacji. |  |  |
| 26 | Zabezpieczenie obróbek blacharskich | Opisać sposób oczyszczenia, odtłuszczenia, gruntowania, zbrojenia i wykonania hydroizolacji obróbek blacharskich. |  |  |
| 27 | Zabezpieczenie attyk, krawędzi, wpustów i detali dachowych | Opisać sposób zabezpieczenia połączeń pion-poziom, attyk, krawędzi, wpustów, rynien, kominów, wywiewek, przejść dachowych i podstaw urządzeń. |  |  |
| 28 | Kompatybilność z późniejszym montażem instalacji PV | Wymagana kompatybilność z późniejszym montażem instalacji fotowoltaicznej obejmującej ok. 225 paneli PV. |  |  |
| 29 | Warunki montażu konstrukcji wsporczej PV bez utraty gwarancji | Wykonawca powinien wskazać warunki, na jakich możliwe będzie wykonanie kotwień, przejść instalacyjnych lub innych ingerencji w powłokę bez utraty gwarancji. |  |  |
| 30 | Sposób doszczelnienia miejsc kotwienia konstrukcji PV | Opisać technologię doszczelnienia punktów kotwienia, przepustów, tulei, wsporników i innych elementów naruszających ciągłość hydroizolacji. |  |  |
| 31 | Cena jednostkowa doszczelnienia punktu kotwienia PV | Podać cenę netto i brutto za doszczelnienie jednego punktu kotwienia, jeżeli Wykonawca przewiduje rozliczenie jednostkowe. |  |  |
| 32 | Cena jednostkowa doszczelnienia przejścia instalacyjnego | Podać cenę netto i brutto za doszczelnienie jednego przejścia instalacyjnego przez dach, jeżeli Wykonawca przewiduje rozliczenie jednostkowe. |  |  |
| 33 | Zalecenia ochrony powłoki podczas montażu PV | Opisać wymagania dotyczące mat ochronnych, ciągów komunikacyjnych, składowania paneli i elementów konstrukcji oraz ruchu montażowego na dachu. |  |  |
| 34 | Kontrola szczelności i ciągłości powłoki | Opisać sposób kontroli ciągłości i szczelności powłoki po wykonaniu robót oraz po ewentualnych doszczelnieniach związanych z PV. |  |  |
| 35 | Okres gwarancji na roboty | Minimum 10 lat, chyba że SWZ wskazuje dłuższy okres albo okres gwarancji podlega punktacji. |  |  |
| 36 | Okres gwarancji na materiały | Podać okres gwarancji producenta materiałów. |  |  |
| 37 | Przewidywana trwałość systemu | Podać deklarowaną trwałość systemu hydroizolacyjnego. |  |  |
| 38 | Warunki utrzymania gwarancji | Opisać warunki utrzymania gwarancji, w tym przeglądy, konserwację, czyszczenie odwodnienia i zasady użytkowania dachu. |  |  |
| 39 | Wymagania dotyczące przeglądów okresowych | Podać częstotliwość i zakres przeglądów wymaganych przez producenta lub Wykonawcę. |  |  |
| 40 | Wymagania konserwacyjne | Podać zasady bieżącej konserwacji, czyszczenia i dopuszczalnych napraw miejscowych. |  |  |
| 41 | Dokumenty dopuszczające materiały do stosowania | Wymagane karty techniczne, deklaracje właściwości użytkowych, atesty, aprobaty, certyfikaty lub inne dokumenty właściwe dla oferowanego systemu. |  |  |
| 42 | Instrukcja aplikacji producenta | Wymagana instrukcja lub wytyczne producenta dotyczące aplikacji systemu na dachach papowych. |  |  |
| 43 | Dokumentacja powykonawcza | Wymagane przekazanie dokumentacji powykonawczej, fotograficznej, materiałowej, gwarancyjnej i instrukcji eksploatacyjno-konserwacyjnej. |  |  |

Potwierdzenie Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że oferowany system hydroizolacyjny spełnia wymagania minimalne Zamawiającego wskazane w SWZ oraz w niniejszej tabeli, a podane parametry są zgodne z załączonymi dokumentami technicznymi.

| .................................................... Data | .................................................... Podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy |
| --- | --- |