## Arkusz1
| BA.V.260.10.2026 |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ/Załacznik nr 4 do umowy
Formularz cenowy
1. Koszty materiałów, części i urządzeń sanitarnych
Lp. | Wyszczególnienie materiałów, części i urządzeń sanitarnych | Jm. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość brutto (DxG)
1 | Adapter/przyłącze do grzejnika typu v 3/4 / 1/2' | szt. | 3 |  |  |  | 0
2 | Armatura napełniająca do wc | szt. | 20 |  |  |  | 0
3 | Armatura spustowa do wc | szt. | 20 |  |  |  | 0
4 | Bateria zlewozmywakowa z wysoką wylewką (łabędzia szyja) stojąca | szt. | 10 |  |  |  | 0
5 | Baterie umywalkowe: ścienne, stojące, podtynkowe (chrom) po 10 sztuk z każdego rodzaju | szt. | 30 |  |  |  | 0
6 | Deska wc dla niepełnosprawnych | szt. | 1 |  |  |  | 0
7 | Deska wc uniwersalna twarda (ze śrubami) | szt. | 12 |  |  |  | 0
8 | Drzwiczki rewizyjne 60x60 | szt. | 5 |  |  |  | 0
9 | Filtr ½” skośny | szt. | 5 |  |  |  | 0
10 | Filtr siatkowy | szt. | 5 |  |  |  | 0
11 | Filtr skośny siatkowy DN100 PN16 | szt. | 2 |  |  |  | 0
12 | Geberit DUOFIX - przyciski | szt. | 5 |  |  |  | 0
13 | Geberit stelaż podtynkowy do wc DUOFIX | szt. | 3 |  |  |  | 0
14 | Geberit stelaż podtynkowy do wc DUOFIX i miska wc komplet | szt. | 3 |  |  |  | 0
15 | Głowica - czujka termiczna | szt. | 3 |  |  |  | 0
16 | Głowica termostatyczna Danfoss click | szt. | 25 |  |  |  | 0
17 | Grzejnik pionowy CL3 1800x560 biały/czarny | szt. | 5 |  |  |  | 0
18 | Grzejnik płytowy biały CV 22 (600x1200) | szt. | 5 |  |  |  | 0
19 | Guma redukcyjna 32/50 | szt. | 15 |  |  |  | 0
20 | Guma redukcyjna 40/50 | szt. | 10 |  |  |  | 0
21 | Gw cu pres 18*1/2 | szt. | 10 |  |  |  | 0
22 | Gw cu pres 15*1/2 | szt. | 10 |  |  |  | 0
23 | Gw cu pres 22*1/2 | szt. | 10 |  |  |  | 0
24 | Gw cu pres 22*3/4 | szt. | 10 |  |  |  | 0
25 | Gw cu pres 28*3/4 | szt. | 10 |  |  |  | 0
26 | Gz cu pres 15*1/2 | szt. | 15 |  |  |  | 0
27 | Gz cu pres 18*1/2 | szt. | 15 |  |  |  | 0
28 | Gz cu pres 22*1/2 | szt. | 15 |  |  |  | 0
29 | Gz cu pres 22*3/4 | szt. | 15 |  |  |  | 0
30 | Gz cu pres 28*3/4 | szt. | 15 |  |  |  | 0
31 | Kanalizacja fi 110 niskoszumowa rura 1mb | szt. | 5 |  |  |  | 0
32 | Kanalizacja fi 160 niskoszumowa rura 1mb | szt. | 6 |  |  |  | 0
33 | Klucz do odbudowy bb | szt. | 3 |  |  |  | 0
34 | Kolanko cu pres dwukielichowe 18/90 | szt. | 10 |  |  |  | 0
35 | Kolano kanalizacyjne fi 32 kąt 15 st. | szt. | 10 |  |  |  | 0
36 | Kolano kanalizacyjne fi 32 kąt 30 st. | szt. | 10 |  |  |  | 0
37 | Kolano kanalizacyjne fi 32 kąt 45 st. | szt. | 10 |  |  |  | 0
38 | Kolano kanalizacyjne fi 32 kąt 67 st. | szt. | 10 |  |  |  | 0
39 | Kolano kanalizacyjne fi 32 kąt 90 st. | szt. | 10 |  |  |  | 0
40 | Kolano kanalizacyjne fi 50 kąt 15 st. | szt. | 10 |  |  |  | 0
41 | Kolano kanalizacyjne fi 50 kąt 30 st. | szt. | 10 |  |  |  | 0
42 | Kolano kanalizacyjne fi 50 kąt 45 st. | szt. | 10 |  |  |  | 0
43 | Kolano kanalizacyjne fi 50 kąt 67 st. | szt. | 10 |  |  |  | 0
44 | Kolano kanalizacyjne fi 50 kąt 90 st. | szt. | 10 |  |  |  | 0
45 | Konopie hydrauliczne | szt. | 3 |  |  |  | 0
46 | Korki do rur 15 | szt. | 15 |  |  |  | 0
47 | Kratka wentylacji grawitacyjnej | szt. | 10 |  |  |  | 0
48 | Kurek manometryczny trójdrożny | szt. | 3 |  |  |  | 0
49 | Magnetoodmulacz Olsm 300/100 DN100 lub równoważny | szt. | 1 |  |  |  | 0
50 | Manometr Gz 1/2 '' x m 20 x 1,5 | szt. | 5 |  |  |  | 0
51 | Manometr kontaktowy | szt. | 10 |  |  |  | 0
52 | Manometr tarcz. M- 160 0-1,6 mpa | szt. | 5 |  |  |  | 0
53 | Mocowanie wc + umywalki | szt. | 10 |  |  |  | 0
54 | Mufka redukcyjna FI 32/25 oc | szt. | 7 |  |  |  | 0
55 | Naczynie przeponowe do co 100l | szt. | 3 |  |  |  | 0
56 | Nić hydrauliczna do uszczelniania gwintów | szt. | 10 |  |  |  | 0
57 | Nypel FI: 20 oc, 25 oc | szt. | 20 |  |  |  | 0
58 | Nypel FI: 32 oc, 40 oc | szt. | 20 |  |  |  | 0
59 | Nypel FI: 50 oc, 60 oc | szt. | 20 |  |  |  | 0
60 | Obejma boczna 50 | szt. | 10 |  |  |  | 0
61 | Obejma metal-guma 15 | szt. | 10 |  |  |  | 0
62 | Obejma metal-guma 25 | szt. | 10 |  |  |  | 0
63 | Odpowietrznik automatyczny z zaworem odcinającym | szt. | 15 |  |  |  | 0
64 | Odpowietrznik automatyczny z zaworem odcinającym kątowy | szt. | 15 |  |  |  | 0
65 | Otulina izolacyjna 35/10 | szt. | 15 |  |  |  | 0
66 | Otulina izolacyjna 42/10 | szt. | 15 |  |  |  | 0
67 | Otulina izolacyjna 54/9 | szt. | 15 |  |  |  | 0
68 | Pasta do gwintów 200 G | szt. | 5 |  |  |  | 0
69 | Pasta smarująca PCV 400 g | szt. | 5 |  |  |  | 0
70 | Perlator baterii umywalkowej | szt. | 30 |  |  |  | 0
71 | Perlator baterii zlewowej zewnętrzny | szt. | 20 |  |  |  | 0
72 | Pianka poliuretanowa 750 ml pistolet | szt. | 5 |  |  |  | 0
73 | Pisuar wiszący biały | szt. | 5 |  |  |  | 0
74 | Płyta uszczel. Klingieryt 2,5x500x500 mm | szt. | 5 |  |  |  | 0
75 | Pompa co 50/120 flanszowa Grundfos magna 3 w wykonaniu nierdzewnym | szt. | 2 |  |  |  | 0
76 | Pompa co 80/120 flanszowa Grundfos magna 3 | szt. | 3 |  |  |  | 0
77 | Pompa cyrkulacyjna 32/120 | szt. | 2 |  |  |  | 0
78 | PP Złączka 25 x 3/4'' gw | szt. | 7 |  |  |  | 0
79 | PP Złączka 25 x 3/4'' gz | szt. | 7 |  |  |  | 0
80 | PP Złączka 32 x 3/4" gw | szt. | 7 |  |  |  | 0
81 | PP Złączka 32 x 3/4" gz | szt. | 7 |  |  |  | 0
82 | PP Złączka 32/1" gw | szt. | 7 |  |  |  | 0
83 | PP Złączka 32/1" gz | szt. | 7 |  |  |  | 0
84 | Przedłużka 1/2 cala mosiężna długości: 1,5 cm | szt. | 7 |  |  |  | 0
85 | Przedłużka 1/2 cala mosiężna długości: 2 cm | szt. | 7 |  |  |  | 0
86 | Przedłużka 1/2 cala mosiężna długości: 3 cm | szt. | 7 |  |  |  | 0
87 | Przedłużka 1/2 cala mosiężna długości: 4 cm | szt. | 7 |  |  |  | 0
88 | Przedłużka 1/2 cala mosiężna długości: 5 cm | szt. | 7 |  |  |  | 0
89 | Przełącze wc kątowe | szt. | 5 |  |  |  | 0
90 | Przełącze wc proste | szt. | 5 |  |  |  | 0
91 | Przycisk do stelaża Geberit elektroniczny zestaw uruchamający Sigma80 12 cm szkło czarne 116.090.SG.6 | szt. | 1 |  |  |  | 0
92 | Przycisk do stelaża Geberit Sigma20 | szt. | 7 |  |  |  | 0
93 | Przycisk do stelaża Geberit Sigma60 szkło białe 115.640SI.1 | szt. | 1 |  |  |  | 0
94 | Redukcja 3/4 '' x 1/2 mosiądz | szt. | 10 |  |  |  | 0
95 | Redukcja cu pres 18/15 | szt. | 10 |  |  |  | 0
96 | Redukcja cu pres 22/15 | szt. | 10 |  |  |  | 0
97 | Redukcja cu pres 22/18 | szt. | 10 |  |  |  | 0
98 | Redukcja cu pres 28/22 | szt. | 10 |  |  |  | 0
99 | Rura cu twarda 15 5mb | szt. | 10 |  |  |  | 0
100 | Rura cu twarda 18 5mb | szt. | 10 |  |  |  | 0
101 | Rura cu twarda 22 5mb | szt. | 10 |  |  |  | 0
102 | Rura cu twarda 28 5mb | szt. | 10 |  |  |  | 0
103 | Rura kanalizacyjna fi 32 biała 30 cm | szt. | 7 |  |  |  | 0
104 | Rura pp 20 stabi glas | szt. | 15 |  |  |  | 0
105 | Rura pp 25 stabi glas | szt. | 15 |  |  |  | 0
106 | Rura pp 32 stabi glas | szt. | 15 |  |  |  | 0
107 | Rura pp 40 stabi glas | szt. | 15 |  |  |  | 0
108 | Rura pp 50 stabi glas | szt. | 15 |  |  |  | 0
109 | Silikon biały, bezbarwny | szt. | 15 |  |  |  | 0
110 | Silikon sanitarny | szt. | 10 |  |  |  | 0
111 | Siłownik zaworu Samson 3274-23 lub równoważny | szt. | 1 |  |  |  | 0
112 | Słuchawka natryskowa chrom | szt. | 5 |  |  |  | 0
113 | Spłuczka do kompaktu | szt. | 5 |  |  |  | 0
114 | Sprzęgło DN65 PN 25 GGG 402 lub równoważny | szt. | 1 |  |  |  | 0
115 | Stelaż podtynkowy do pisuaru Grohe | szt. | 5 |  |  |  | 0
116 | Sterownik Samson Trovis 5430 lub równoważny | szt. | 1 |  |  |  | 0
117 | Syfon do pisuaru poziomy | szt. | 5 |  |  |  | 0
118 | Syfon harmonijkowy umywalkowy | szt. | 10 |  |  |  | 0
119 | Syfon harmonijkowy zlewowy | szt. | 10 |  |  |  | 0
120 | Syfon umywalkowy z sitkiem | szt. | 10 |  |  |  | 0
121 | Syfon zlewu jednokomorowego z dużym sitkiem i przelewem | szt. | 10 |  |  |  | 0
122 | Syfon zlewu jednokomorowego z małym sitkiem i przelewem | szt. | 10 |  |  |  | 0
123 | Sznurek uszczelniający | szt. | 5 |  |  |  | 0
124 | Śruba do wc | szt. | 10 |  |  |  | 0
125 | Śruba m 8 x 60 z kołkiem | szt. | 10 |  |  |  | 0
126 | Śrubunek mosiężny 1/2 cala | szt. | 5 |  |  |  | 0
127 | Śrubunek mosiężny 3/4 cala | szt. | 5 |  |  |  | 0
128 | Śrubunek mosiężny 1 cal | szt. | 5 |  |  |  | 0
129 | Śrubunek mosiężny 1-1/2 cala | szt. | 5 |  |  |  | 0
130 | Śrubunek mosiężny 2 cale | szt. | 5 |  |  |  | 0
131 | Taśma teflonowa | szt. | 5 |  |  |  | 0
132 | Termostat węzłowy ciepłej wody użytkowej z kapilarą | szt. | 2 |  |  |  | 0
133 | Trójnik cu pres 15/15/15 | szt. | 10 |  |  |  | 0
134 | Trójnik cu pres 18/18/18 | szt. | 10 |  |  |  | 0
135 | Trójnik cu pres 22/22/22 | szt. | 10 |  |  |  | 0
136 | Trójnik cu pres 28/28/28 | szt. | 10 |  |  |  | 0
137 | Trójnik pp niskoszumowy 110/45 | szt. | 10 |  |  |  | 0
138 | Trójnik pp niskoszumowy 50/25 | szt. | 10 |  |  |  | 0
139 | Trójnik pp niskoszumowy 50/40 | szt. | 10 |  |  |  | 0
140 | Trójnik pp niskoszumowy 50/87 | szt. | 10 |  |  |  | 0
141 | Trójnik pp niskoszumowy 63/40 | szt. | 10 |  |  |  | 0
142 | Uchwyt do rur 25 | szt. | 10 |  |  |  | 0
143 | Uchwyt do rur 32 | szt. | 10 |  |  |  | 0
144 | Udrażniacz do rur w żelu | szt. | 25 |  |  |  | 0
145 | Umywalka biała łazienkowa: nadblatowa, blatowa, ścienna, meblowa, dla niepełnosprawnych, wszystkie ceramiczne białe | szt. | 10 |  |  |  | 0
146 | Umywalka wpuszczana w blat okrągła 60 | szt. | 3 |  |  |  | 0
147 | Uszczelka 1 cal | szt. | 10 |  |  |  | 0
148 | Uszczelka 1/2 cala | szt. | 10 |  |  |  | 0
149 | Uszczelka 3/4 cala | szt. | 10 |  |  |  | 0
150 | Uszczelka do węża 1/2 cala | szt. | 10 |  |  |  | 0
151 | Uszczelka do węża 3/8 cala | szt. | 10 |  |  |  | 0
152 | Uszczelka holendra 1 i 1/2 cala | szt. | 10 |  |  |  | 0
153 | Uszczelka holendra 1 i 3/4 cala | szt. | 10 |  |  |  | 0
154 | Uszczelka holendra 1/2 cala | szt. | 10 |  |  |  | 0
155 | Uszczelka holendra 2 cale | szt. | 10 |  |  |  | 0
156 | Uszczelka holendra 3/4 cala | szt. | 10 |  |  |  | 0
157 | Wąż ½” 40 cm | szt. | 10 |  |  |  | 0
158 | Wąż ½”, ⅜” 30 cm | szt. | 10 |  |  |  | 0
159 | Wąż do natrysku | szt. | 5 |  |  |  | 0
160 | Wąż ogrodowy 25 m | szt. | 1 |  |  |  | 0
161 | WC kompakt poznański z deską (odpływ poziomy) | szt. | 5 |  |  |  | 0
162 | WC kompakt warszawski z deską (pionowy) | szt. | 5 |  |  |  | 0
163 | WC miska wisząca do stelarza | szt. | 5 |  |  |  | 0
164 | Wężyk - 15/10 | szt. | 10 |  |  |  | 0
165 | Wężyk 1/2 '' x 1/2'' | szt. | 3 |  |  |  | 0
166 | Wężyk 3/8 ''x 10 l-30 | szt. | 5 |  |  |  | 0
167 | Wężyk metalowy 3/8"x 10 l-30 | szt. | 7 |  |  |  | 0
168 | Wężyki przedłużające 3/8" nakrętno-wkrętne 20 cm | szt. | 7 |  |  |  | 0
169 | Wkład do filtra sznurkowy wp 20 | szt. | 15 |  |  |  | 0
170 | Wkładka zaworowa danfoss do grzejnika | szt. | 5 |  |  |  | 0
171 | Wymiennik ciepła płytowy (50 płyt 1100 kW/5/2F) | szt. | 1 |  |  |  | 0
172 | Zawór 1/2 na 1/2 cala | szt. | 7 |  |  |  | 0
173 | Zawór 1/2 na 3/4 cala | szt. | 7 |  |  |  | 0
174 | Zawór 1/2 na 3/8 cala | szt. | 7 |  |  |  | 0
175 | Zawór kul. Czerpalny | szt. | 7 |  |  |  | 0
176 | Zawór kulowy 1" | szt. | 7 |  |  |  | 0
177 | Zawór kulowy 1" x 32 | szt. | 7 |  |  |  | 0
178 | Zawór kulowy 15" | szt. | 7 |  |  |  | 0
179 | Zawór kulowy 3/4'' x 25 | szt. | 7 |  |  |  | 0
180 | Zawór kulowy 40" | szt. | 7 |  |  |  | 0
181 | Zawór odcinający kulowy 1 i 3/4 cala | szt. | 7 |  |  |  | 0
182 | Zawór odcinający kulowy 1/2 cala | szt. | 7 |  |  |  | 0
183 | Zawór odcinający kulowy 2 cale | szt. | 7 |  |  |  | 0
184 | Zawór odcinający kulowy 3/4 cala | szt. | 7 |  |  |  | 0
185 | Zawór pisuarowy pneumatyczny | szt. | 5 |  |  |  | 0
186 | Zawór pływakowy 15 | szt. | 7 |  |  |  | 0
187 | Zawór podpionowy regulacyjny Oventrop do c.o. 1 cal | szt. | 5 |  |  |  | 0
188 | Zawór podpionowy regulacyjny Oventrop do c.o. 1-1/2 cala | szt. | 5 |  |  |  | 0
189 | Zawór podpionowy regulacyjny Oventrop do c.o. 1-1/4 cala | szt. | 5 |  |  |  | 0
190 | Zawór podpionowy regulacyjny Oventrop do c.w.u 1 cal | szt. | 5 |  |  |  | 0
191 | Zawór podpionowy regulacyjny Oventrop do c.w.u 1/2 cala | szt. | 5 |  |  |  | 0
192 | Zawór podpionowy regulacyjny Oventrop do c.w.u 3/4 cala | szt. | 5 |  |  |  | 0
193 | Zawór regulacyjny z krućcami pomiarowymi DN100 PN 16 | szt. | 2 |  |  |  | 0
194 | Zawór Samson DN65 PN 25 | szt. | 1 |  |  |  | 0
195 | Zawór spust. Spłuczki ''schwab'' 3/8 | szt. | 3 |  |  |  | 0
196 | Zawór spustowy do kompaktu Koło 3/8 | szt. | 7 |  |  |  | 0
197 | Zawór z ruchomą wylewką 1/2 | szt. | 5 |  |  |  | 0
198 | Zestaw do zabudowy stelaż podtynkowy | szt. | 5 |  |  |  | 0
199 | Zestaw hydroforowy ZHCRFF/WF2.10.3/1,5 kW | szt. | 1 |  |  |  | 0
200 | Zlew nasadzany | szt. | 5 |  |  |  | 0
201 | Zlew wpuszczany w blat prostokątny | szt. | 5 |  |  |  | 0
202 | Złączka 20/ 1/2'' gz | szt. | 5 |  |  |  | 0
203 | Złączka 25x3/4'' gw | szt. | 5 |  |  |  | 0
204 | Złączka 25x3/4" gz | szt. | 5 |  |  |  | 0
205 | Złączka 32x3/4'' gw | szt. | 5 |  |  |  | 0
206 | Złączka 40x1'' gw | szt. | 5 |  |  |  | 0
207 | Złączka 50 | szt. | 5 |  |  |  | 0
208 | Złączka 50/11/2'' gz | szt. | 5 |  |  |  | 0
209 | Złączka 63/2'' gw | szt. | 5 |  |  |  | 0
210 | Złączka 63/2" gz | szt. | 5 |  |  |  | 0
211 | Złączka gebo/ mufka ok. 1 1/2'' | szt. | 5 |  |  |  | 0
212 | Złączka zaciskowa ak 1 1/4 ''g.zew.gebo | szt. | 3 |  |  |  | 0
[6 empty] | SUMA: | 0
wartość poz. 1
2. Zakup materiałów lub części lub urządzeń sanitarnych, których potrzeby zakupu nie można było przewidzieć na etapie przygotowania postępowania i zawarcia umowy
| Wartość tej pozycji stanowi 15 % wartości brutto wskazanej w poz 1. | 0
wartość poz. 2
3. Zakup materiałów, cześci i urządzeń sanitarnych łącznie - podsumowanie poz. 1 i 2
| WYSZCZEGÓLNIENIE | WARTOŚĆ BRUTTO
| Wykaz materiałów, części i urządzeń sanitarnych ( poz. 1) | 0
| Zakup materiałów lub części lub materiałów sanitarnych nieprzewidzianych (15% poz. 1- czyli poz. 2) | 0
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ MATERIAŁÓW, CZĘŚCI I UARZĄDZEŃ SANITARNYCH (poz. 1 + poz. 2) | 0
wartość poz. 3
4. Wynagrodzenie za usługi asysty wykonawczej
| WYSZCZEGÓLNIENIE | LICZBA ROBOCZOGODZIN | KWOTA ZA ROBOCZOGODZINĘ NETTO I KWOTA ZA 400 ROBOCZOGODZIN NETTO | STAWKA VAT % | KWOTA ZA ROBOCZOGODZINĘ BRUTTO I KWOTA ZA 400 ROBOCZOGODZIN BRUTTO
| asysta wykonawcza | 1 | 0 | 0% | 0
|  | 400 | 0 | 0% | 0
wartość poz. 4
5. Wynagrodzenie z tytułu ryczałtu miesięcznego za usługi konserwacji i napraw instalacji wodno-kanalizacyjnej w toaletach i pomieszczeniach socjalnych
| WYSZCZEGÓLNIENIE | KWOTA NETTO |  | STAWKA VAT % | KWOTA BRUTTO
| Wynagrodzenie za usługi instalacji wodno-kanalizacyjnej w toaletach i wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach socjalnych | 0 | zł/miesiąc/1 m2 | 0% | 0 | zł/miesiąc/1 m2
|  | 0 | zł/miesiąc/ 664,76 m2 | 0% | 0 | zł/miesiąc/ 664,76 m2
|  | 0 | zł/12 miesięcy/ 664,76 m2 | 0% | 0 | zł/12 miesięcy/ 664,76 m2
wartość poz. 5
6. Wynagrodzenie z tytułu ryczałtu miesięcznego za usługi konserwacji i naprawy instalacji centralnego ogrzewania i węzła cieplnego
| WYSZCZEGÓLNIENIE | LICZBA MIESIĘCY | KWOTA ZA MIESIĄC NETTO I KWOTA ZA 12 MIESIĘCY NETTO | STAWKA VAT % | KWOTA ZA MIESIĄC BRUTTO I KWOTA ZA 12 MIESIĘCY BRUTTO
| Wymagrodzenie za usługi konserwacji i naprawy instalacji centralnego ogrzewania i węzła cieplnego | 1 | 0 | 0% | 0
|  | 12 | 0 | 0% | 0
wartość poz. 6
7. Cena oferty
LP. | Cena oferty | WARTOŚĆ BRUTTO ZA CAŁY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA- DO WPISANIA W FORMULARZU OFERTOWYM | WARTOŚĆ NETTO ŁĄCZNIE ZA CAŁY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. | Zakup materiałów, części i urządzeń sanitarnych łącznie (określonych w OPZ i niemożliwych do przewidzenia) - wartość poz. 3 | 0
3. | Wynagrodzenie za usługi asysty wykonawczej | 0
4. | Wynagrodzenie z tytułu ryczałtu miesięcznego za usługi konserwacji i napraw instalacji wodno-kanalizacyjnej w toaletach i pomieszczeniach socjalnych | 0
5. | Wynagrodzenie z tytułu ryczałtu miesięcznego za usługi konserwacji i naprawy instalacji centralnego ogrzewania i węzła cieplnego | 0
| SUMA: | 0 | zł
wartość poz. 7 - wartość brutto całości