- Wyjście z holu budynku na dziedziniec i zewnętrzna platforma podnosząca.

- Wyjście z holu budynku na dziedziniec i zewnętrzna platforma podnosząca.

- Zewnętrzna platforma podnosząca.

4. Fasada z zaznaczonymi: miejscem naprawy gzymsu i kominem nr 2 do uszczelnienia (oznaczone czerwonymi strzałami) oraz dwoma miejscami montażu siatki przeciw ptakom (oznaczone niebieską linią).

- Uszkodzenie gzymsu oraz miejsce montażu siatki przeciw ptakom..

- Rura spustowa nr 1 zanieczyszczona przez gołębie - do montażu kolców przeciw ptakom.

- Rura spustowa nr 1 zanieczyszczona przez gołębie - do montażu kolców przeciw ptakom.

- Odcinek rynny przeznaczony do wykonania korekty spadku oraz rura spustowa nr 2 zanieczyszczona przez gołębie - do montażu kolców przeciw ptakom.

- Odcinek rynny przeznaczony do wykonania korekty spadku oraz rura spustowa nr 2 zanieczyszczona przez gołębie - do montażu kolców przeciw ptakom.