załącznik nr 1 do SWZ

……………………………….

(nazwa firmy)                                                                                                             	                                          2026 r.

Pakiet nr  1    			                       Rękawice jednorazowe, niejałowe, niesterylne, nitrylowe do badań, bezpudrowe

| Lp. | Nazwa Przedmiotu Zamówienia | J.m. | Ilość szacun. | Cena jedn. netto | Wartość Zam. netto | Stawka VAT w % | Wartość Zam. brutto | Oferowany produkt |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Rękawice jednorazowe, niejałowe, niesterylne, nitrylowe do badań, bezpudrowe, AQL 1,0÷1,5. Oznakowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej, w kat. III. Teksturowane na końcach palców, grubość na palcach na pojedynczej ściance 0,07 ÷ 0,12 mm. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń, dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Wytrzymałość min. 6 N. Zgodność z normą PN EN 455- część 1, 2 i 3 lub równoważne. Przebadane na przenikanie cytostatyków zgodnie z normą ASTM D 6978 – 5 lub EN 374 lub równoważne, przebadane na przenikalność wirusów zgodnie z ASTM F 1671 lub równoważne. Długość minim. 240 mm, Rozmiar od XS do XL (wg potrzeb Zamawiającego), Opakowania po 100 szt. | op. | 13 000 |  |  |  |  |  |  |  |

załącznik nr 2 do SWZ

załącznik do oferty

O F E R T A

ZAMAWIAJĄCY:

Wojewódzki Szpital Zespolony

ul. Medyczna 19

09 – 400 Płock

WYKONAWCA:

09 – 400 Płock

WYKONAWCA:

Nazwa/firma Wykonawcy:......................................................................................................................................*

Adres: ul. ................................................ kod pocztowy................ miejscowość ........................................, województwo………………………………..*

Tel.…………………………fax………........................e-mail…………………………………………..…………..* REGON.............................................................................NIP....................................................*

nr KRS lub CEiDG..............................................................................................................................................*

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, numer postępowania   SZP.2910.7.(42/ZP/26).2026.MS, którego przedmiotem jest: Dostawa rękawic jednorazowych, niejałowych, niesterylnych, nitrylowych do badań, bezpudrowych dla potrzeb WSzZ w Płocku, zobowiązujemy się do zrealizowania zamówienia zgodnie z wszystkimi wymogami zawartymi w SWZ oraz załącznikach do SWZ na następujących warunkach:

1. Cena oferty

Pakiet nr 1 - ……………..zł brutto

2. Oferowany przedmiot zamówienia

Zgodnie z informacją podaną w oświadczeniu sporządzonym na załączniku nr 1 do SWZ

Informujemy, że:

- cena podana w ofercie jest ostateczna, zawiera wszystkie koszty jakie poniesie Zamawiający z tytułu realizacji umowy i podlega zmianie w trakcie realizacji umowy tylko na zasadach określonych w umowie o zamówienie publiczne lub ustawie Pzp,

- zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i wszelkimi załącznikami i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania oraz akceptujemy je bez jakichkolwiek zastrzeżeń,

- zapoznaliśmy się z projektowanymi postanowieniami, które zostaną wprowadzone do treści umowy i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia Umowy z Zamawiającym na warunkach tam określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą do dnia określonego w dokumentach zamówienia

- niniejszą ofertę składam przy pełnej świadomości odpowiedzialności karnej wynikającej z Ustawy Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r

- przy realizacji zamówienia posłużę się/nie posłużę się (niepotrzebne skreślić) podwykonawcą przy realizacji następujących części zamówienia /podać rodzaj czynności powierzonych podwykonawcy oraz firmę (nazwę) podwykonawcy/: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Oświadczam, że wybór oferty będzie prowadził/ nie będzie prowadził (niepotrzebne skreślić) do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. (Jeśli będzie prowadził wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku w niniejszym dokumencie).

- Adres e-mail Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym: ……………………….…..………………………………(podać)

- Adres e-mail Wykonawcy, na który będą przesyłane zamówienia od Zamawiającego …………………….…………… (podać)

- Dane inspektora ochrony danych osobowych  Wykonawcy: ( imię i nazwisko ,telefon)……………. ………………………………………lub adres e-mail…………………………………………...…(podać)

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

(W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa - usuwa treść oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

12) Oświadczam, że Wykonawca jest * :

□ mikroprzedsiębiorstwem

□  małym przedsiębiorstwem

□ średnim przedsiębiorstwem

□ osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej

□ inny rodzaj (podać jaki) :…………………………..

* zaznaczyć właściwe, a w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oznaczyć którego wykonawcy dotyczy odpowiedź

Uwaga – pola wykropkowane wypełnia Wykonawca

*niepotrzebne skreślić

załącznik nr 3 do SWZ

załącznik do oferty

Zamawiający:

……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Dostawa rękawic jednorazowych, niejałowych, niesterylnych, nitrylowych do badań, bezpudrowych dla potrzeb WSzZ w Płocku., nr postępowania SZ.2910.7.(42/ZP/26).2026.MS prowadzonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

- [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie którejkolwiek z przesłanek z  art. 109 ust. 1 ustawy Pzp]

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 109 ust. 1  pkt. 4 -10 ustawy Pzp.

- [UWAGA: zastosować, gdy zachodzą przesłanki wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art.109 ust.1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp, a wykonawca korzysta z procedury samooczyszczenia, o której mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp] Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze i zapobiegawcze: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego tj.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1) ......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2) .......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

……………………………………….

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

załącznik nr 4 do SWZ

UMOWA Nr SZP/………/26 -………/SZ/26

zawarta w dniu  …………. 2026r. pomiędzy

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Płocku z siedzibą w Płocku przy ul. Medycznej 19, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem 0000035461 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

zwanym dalej „Kupującym/Zamawiającym”

a firmą ...............................................................

z siedzibą w ................................................., przy 
ul. ........................................................,

zarejestrowaną w ...............................

zwanym dalej „Sprzedającym/Wykonawcą”.

§ 1

1.Na podstawie przeprowadzonego zgodnie z Ustawą z dnia 11.09.2019r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2026r., poz.793 ze zm.) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie  podstawowym pod nazwą postępowania : Dostawa rękawic jednorazowych, niejałowych, niesterylnych, nitrylowych do badań, bezpudrowych dla potrzeb WSzZ w Płocku., nr postępowania SZ.2910.7.(42/ZP/26).2026.MS, Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający kupuje asortyment szczegółowo opisany w załącznikach do umowy, stanowiących integralną część niniejszej umowy, za cenę:

Cena zamówienia brutto………………. zł

słownie: …………………………………00/100

Cena zamówienia netto………………. zł

słownie: ……………………………….. 00/100

§ 2

1.Dostawa przedmiotu zamówienia będzie się odbywała sukcesywnie na podstawie ilości i rodzaju asortymentu określonego przez Zamawiającego w odrębnym dokumencie zamówienia. Dostawa będzie realizowana na koszt i ryzyko Sprzedającego, do siedziby Kupującego, na każdorazowe jego wezwanie w terminie 2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia, a w przypadkach nagłych, w ciągu 24 godzin w dni robocze, od momentu złożenia  zamówienia. Zamówienia będą przesyłane do Sprzedającego mailem na adres e-mail: …………………………………………..

2.Do dostawy Wykonawca dołączy dokument potwierdzający rodzaj, ilość i cenę towaru będącego przedmiotem dostawy. Zamawiający dopuszcza przesłanie faktury w formie elektronicznej na adres mailowy: kancelaria@wszplock.pl.-dotyczy wykonawców którzy nie są zobowiązani do stosowania systemu KSeF. Rozliczenia z tytułu realizacji Umowy z wykonawcami zobowiązanymi  do stosowania systemu KSeF będą dokonywane na podstawie faktur ustrukturyzowanych wystawianych i przesyłanych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Za datę otrzymania takiej  faktury przez Zamawiającego uznaje się datę nadania jej numeru identyfikującego w KSeF. Faktura VAT musi być zgodna z zapisami art. 106e ust. 1 ustawy z dnia 29.10.2021r. o podatku od towarów i usług. Termin płatności wynosi 60 dni od dnia otrzymania faktury, jeśli została wystawiona poza systemem KSeF o którym mowa w ust. 2, pod warunkiem jej prawidłowego wystawienia lub 60 dni od daty wystawienia w systemie KSeF. W przypadku niedostępności KSeF faktura może zostać wystawiona zgodnie z przepisami szczególnymi regulującymi zasady postępowania w okresie awarii systemu. W przypadku, gdy faktura nie będzie dołączona do dostawy, a przekazana w formie elektronicznej, Wykonawca załączy do dostawy dokument potwierdzający ilości i rodzaj przekazanego asortymentu np. tzw. dokument WZ. Płatność zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.

3.Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia zakresu zamówienia i zamówienia mniejszej ilości asortymentu jaki został wyspecyfikowany w pakiecie bez potrzeby zawarcia aneksu do umowy. Zmniejszenie nie będzie przekraczało 20% wartości zamówienia (pakietu). Z tytułu zamówienia mniejszej ilości przez Zamawiającego Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia poza roszczeniem o zapłatę za już dostarczony towar.

4.Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot zamówienia z terminami ważności nie krótszymi niż

12 miesięcy licząc od dnia dostawy.

5.Dostawa zamówionego towaru odbywać się będzie do magazynów Szpitala przy ul. Medycznej 19, w dniach od

poniedziałku do piątku, w godzinach od 730 do 1400.

6. Wykonawca oświadcza, że produkty będące wyrobami medycznymi a objęte niniejszą umową, zostały zgłoszone lub dokonano powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (o wprowadzeniu do obrotu lub do używania wyrobu) i zobowiązuje się przesłać Zamawiającemu stosowny dokument potwierdzający – na jego wezwanie. W przypadku zmiany deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności Wykonawca zobowiązany jest do przesłania Zamawiającemu jego kopii bez wezwania. W przypadku gdy utraci ważność deklaracja zgodności lub certyfikat, a Wykonawca nie przełoży aktualnych dokumentów Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy.

§ 3

- Sprzedający gwarantuje stałość cen oferowanego towaru przez okres trwania umowy. Zmiany cen mogą nastąpić w wyniku zmian, o których mowa w §11.

- Do dnia podpisania przez obie strony aneksu do umowy Sprzedający zobowiązany jest do zachowania cen brutto  ze złożonej oferty cenowej będącej załącznikiem do umowy.

- Warunkiem zapłaty i uznania faktury przez Zamawiającego jest prawidłowe zrealizowanie dostawy zamówionego towaru.

- Zamawiający będzie dokonywał zapłaty na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury za zrealizowane dostawy częściowe. Płatność będzie dokonywana przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę w fakturze.

- W przypadku niezgodności faktury z zapisami umowy, błędnego obciążenia bądź błędów formalnych lub rachunkowych w fakturze, niezgodności towaru dostarczonego z umową lub zamówieniem lub braku dostawy towaru wyszczególnionego w fakturze, termin płatności określony w § 2 ust. 2 ulega przesunięciu i jest określony na 60 dni od daty odpowiednio dostarczenia lub wystawienia w systemie KSeF poprawnej faktury korygującej lub usunięcia niezgodności pomiędzy fakturą a umową, zamówieniem lub od dostarczenia lub  wystawienia w systemie KSEF towaru wyszczególnionego w fakturze.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Koszty obsługi bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca.

§ 4

            - Kupujący może żądać od Sprzedającego zapłaty następujących kar umownych:

- w wysokości 10% wartości umownej niezrealizowanej części towaru, gdy Sprzedający lub Kupujący odstąpi od umowy z powodu okoliczności zaistniałych po stronie Sprzedającego,

- w wysokości 10,00 zł/dziennie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu towaru,

- w wysokości 5,00 zł/dziennie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w załatwieniu reklamacji,

            - Jeżeli jedna ze Stron wystąpi z żądaniem zapłaty kar umownych określonych w ust. 1 druga ze Stron zobowiązuje się do zapłaty naliczonych kar.

            - Wysokość naliczonej kary umownej nie może przekroczyć wartości części zamówienia (pakietu) którego dotyczy.

            - Strony mogą dochodzić odszkodowań przewidzianych w przepisach prawa przewyższających wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

            - Kupujący może potrącić przysługujące mu kary umowne z wynagrodzenia

§ 5

1. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego (w całości lub w części tj. w określonym pakiecie lub w określonej pozycji w pakiecie, którego dotyczy podstawa odstąpienia) może nastąpić jednostronnie w każdej chwili:

– w trybie określonym w art. 456 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. „Prawo Zamówień Publicznych” (tj. Dz. U. z 2026r., poz. 793 ze zm.)

– w przypadku powtarzającego się w danym pakiecie (minimum 2 - krotnego) dostarczenia przez Wykonawcę  towaru złej jakości, ze zwłoką lub  niezgodnego z umową;

– w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę  towaru złej jakości lub  niezgodnego z umową, bez potrzeby wezwania Wykonawcy do należytego wykonania umowy, jeśli wada jest nieusuwalna;

– w przypadku powtarzającego się w danym pakiecie (minimum 2 - krotnego) rozpatrzenia reklamacji ze zwłoką lub braku rozpatrzenia reklamacji

– jeżeli Wykonawca odmówi dostarczenia towaru Zamawiającemu z jakiejkolwiek przyczyny, z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Wykonawcę do odmowy dostarczenia towaru  Zamawiającemu;

– jeżeli suma kar umownych będzie wyższa niż 30% wynagrodzenie brutto za pakiet, którego dotyczy roszczenie o zapłatę kar umownych;

– jeżeli Wykonawca nie będzie przestrzegał postanowień umownych określonych w § 13 ust. 5-7;

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy również z przyczyn dotyczących Wykonawcy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, gdy :

–	zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy,

–	zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

3. Z tytułu odstąpienia od umowy nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne inne roszczenia poza roszczeniem o zapłacenie za towary już dostarczone Zamawiającemu. Odstąpienie następuje ze skutkiem na przyszłość (ex nunc).

4. Odstąpienie od umowy jest czynnością jednostronną oraz wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Odstąpienie nie powoduje utraty możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania i kar umownych.

§ 6

1.	W przypadku stwierdzenia wad ilościowych lub jakościowych w dostarczonym towarze Kupujący zawiadomi o powyższym niezwłocznie Sprzedającego.

2. Sprzedający zobowiązany jest do udzielenia pisemnej lub w formie faksu odpowiedzi na reklamację Kupującego w terminie 5 dni roboczych od chwili zgłoszenia reklamacji. W przypadku braku odpowiedzi w powyższym terminie przyjmuje się, że reklamacja została uwzględniona. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedający w terminie 3 dni roboczych od udzielenia odpowiedzi na reklamację zobowiązany jest uzupełnić dostawę o towar bez wad oraz dostarczyć fakturę korygującą do siedziby Kupującego.

3.	Kupującemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego towaru i żądania wymiany na wolny od wad w przypadku:

- dostarczenia towaru złej jakości, w tym nie posiadającego określonego w umowie terminu przydatności do użycia,

- dostarczenia towaru niezgodnego z umową / zamówieniem,

- dostarczenia towaru w niewłaściwych opakowaniach,

4. Kupującemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru dostarczonego ze zwłoką powyżej 14 dni lub towaru niezgodnego z wymogami Zamawiającego określonymi w SWZ lub z umową, jeśli wada jest nieusuwalna.

5. Wszelkie koszty związane z wymianą dostarczonego wadliwego, nieodpowiedniego, przeterminowanego lub uszkodzonego przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.

§ 7

- W przypadku, gdy:

a/ Sprzedający nie dostarczy towaru objętego umową, lub

b/ dostawa nie nastąpi w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy, albo

c/ zostanie wszczęta procedura reklamacyjna (w czasie trwania procedury reklamacyjnej, celem zabezpieczenia, w sytuacjach pilnych, prawidłowej pracy Szpitala), albo

d/ rozpatrzenie reklamacji Kupującego nastąpi w terminie dłuższym niż określony w § 7 ust. 2,

Kupujący ma prawo do dokonania zakupu u innego dostawcy (zakup interwencyjny/zastępczy).

- W przypadku zakupu interwencyjnego zmniejsza się odpowiednio wielkość przedmiotu umowy oraz wartość umowy o wartość tego zakupu.

- Sprzedający zobowiązany jest do zwrotu Kupującemu różnicy pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego, a ceną, za jaką towar zostałby dostarczony przez Sprzedającego tytułem odszkodowania.

§ 8

    - Wykonawca oświadcza, iż przyjął do wiadomości oświadczenie Zamawiającego, iż ze względu na trudną sytuację finansową Zamawiającego istnieje możliwość opóźnień w płatności za dostarczony przedmiot zamówienia i w związku z tym zobowiązuje się do nie wstrzymywania dostaw.

    - Prawo do wstrzymania dostaw przysługuje Wykonawcy, jeśli Zamawiający nie ureguluje płatności pomimo dwukrotnego wezwania go (w odstępie minimum 14 dni) przez Wykonawcę do uregulowania płatności w terminie minimalnym 14 dni.

§ 9

- Umowa obowiązuje przez okres 2 miesięcy od dnia podpisania tj. od dnia ……...2026r. do dnia …….2026r.

- Strony dopuszczają możliwość wydłużenia terminu określonego w ust. 1 na okres uzgodniony przez strony umowy, w przypadku, gdy ilość asortymentu objętego umową nie ulegnie wyczerpaniu do czasu określonego w ust. 1, jednak nie dłuższy niż do czasu wyczerpania się ilości asortymentu objętego umową. Przedłużenie może dotyczyć tylko części umowy tj. określonego przez strony umowy pakietu. Przedłużenie terminu określonego w ust. 1 musi  nastąpić w formie  pisemnej  poprzez zawarcie aneksu do umowy.

- Każda ze stron umowy może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia lub w dowolnym czasie za porozumieniem stron.

§ 10

1. Zmiana umowy wymaga zgody obu stron umowy oraz formy pisemnej elektronicznej lub dokumentowej (w postaci zawarcia aneksu do umowy) pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 454 ustawy Pzp.

2. Dopuszcza się zmiany umowy polegające na:

2.1. zmianie formy organizacyjno-prawnej stron, nazwy, siedziby lub podmiotów reprezentujących, nr rachunku bankowego, na który będzie przekazywana płatność,

2.2. zmianie numeru katalogowego produktu bądź nazwy własnej produktu,

2.3. zmianie elementów składowych przedmiotu zamówienia na zasadzie ich uzupełnienia lub wymiany,

2.4. zmianie sposobu konfekcjonowania (w przypadku zmiany ilości sztuk w opakowaniu dopuszcza się zmianę zaoferowanej ilości opakowań, ceny jednostkowej za opakowania wraz z konsekwencjami rachunkowymi dokonanej zmiany z zastrzeżeniem, że nie może ulec zwiększeniu zakontraktowana ogólna ilość oraz wartość pozycji.)

2.5. zmianie postanowień umowy w przypadku zaistnienia okoliczności tzw. „siły wyższej” tj. wydarzeń i okoliczności nadzwyczajnych, nieprzewidywalnych, niezależnych od dobrej woli i intencji którejkolwiek ze stron umowy, które uniemożliwiają jednej ze stron wywiązanie się z postanowień zawartej umowy lub powodują rażącą stratę dla którejkolwiek ze stron umowy. W przypadku, gdy którakolwiek ze stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań umownych w związku z okolicznościami „siły wyższej” – druga strona powinna być poinformowana na piśmie, w terminie do 7 dni od momentu zaistnienia tych okoliczności, pod rygorem rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. Gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają jednej ze stron umowy wywiązanie się ze swych zobowiązań umownych przez okres dłuższy niż 2 miesiące, strony umowy mogą rozwiązać umowę w całości lub w części bez odszkodowania. W takim przypadku rozwiązania umowy, jej wykonanie i końcowe rozliczenie powinno być uzgodnione przez obie strony umowy.

2.6. zmianie cen określonych w umowie na niższe w przypadku obniżenia cen przez producenta lub dystrybutora.

2.7. zmianie cen na skutek zmiany stawki VAT.

2.8. zmianach w Umowie, które nie będą istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Pzp.

2.9. zmianach w Umowie, o których mowa w art. 455 ustawy Pzp.

2.10. zmianie terminu realizacji umowy, na zasadach określonych w § 10 ust. 2 umowy lub po zmianie umowy, o której mowa w art. 455 ust. 1 p-kt 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

2.11. rotacji ilości zamówionych produktów w ramach jednego pakietu.

Powyższe dopuszczalne jest w przypadku przedwczesnego wyczerpania się ilości niektórych pozycji z danego pakietu i będzie polegało na zwiększeniu ilości pozycji, które uległy wyczerpaniu z jednoczesnym pomniejszeniem ilości innych pozycji, które nie uległy wyczerpaniu. Przy czym zastrzega się, iż całkowita wartość części zamówienia (pakietu), którego dotyczy rotacja  nie może ulec zwiększeniu a wartość zwiększenia lub zmniejszenia pozycji w pakiecie nie może przekroczyć 20% jej wartości.

3. Warunkami dokonania zmian wskazanych w pkt 2 ppkt. 2.2., 2.3., 2.4. mogą być następujące okoliczności:

- wprowadzony zostanie na rynek produkt zmodyfikowany bądź udoskonalony,

- wystąpi przejściowy lub stały brak produktu spowodowany okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy (po przeprowadzeniu postępowania dowodowo-wyjaśniającego) przy jednoczesnej możliwości dostarczenia produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową określonych w SWZ. W powyższym przypadku Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu przed podpisaniem aneksu do umowy dokumenty dotyczące produktu zamiennego potwierdzające, iż oferowany produkt zamienny odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ, które były odpowiednio wymagane dla produktu objętego umową (pierwotnego),

- będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii,

- będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa,

- będzie to konieczne ze względu na prawidłowe wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez Zamawiającego.

4. Waloryzacja wynagrodzenia (dowodowa) na podstawie art. 439 ustawy Pzp.

4.1. Ceny jednostkowe określone w Formularzu cenowym załączonym do umowy będą podlegały zmianie                                                                                                  (zwiększeniu lub zmniejszeniu) w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, zwanej dalej waloryzacją, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie umowy. Waloryzacja będzie dotyczyła dostaw następujących po waloryzacji – waloryzacja nie działa wstecz.

4.2. Waloryzacja wymaga każdorazowo wniosku odpowiednio Wykonawcy lub Zamawiającego w zależności kto jest stroną inicjującą zmianę wynagrodzenia oraz zawarcia stosownego aneksu do umowy.

4.3.  We wniosku wykonawca musi wykazać za pomocą środków dowodowych, że zmiana cen producenta ma wpływ na koszt wykonania zamówienia, w szczególności spowoduje stratę finansową (wykonanie zamówienia poniżej kosztu zakupu od producenta lub poniżej ceny produkcji) po stronie Wykonawcy.

4.4.  Wniosek musi zawierać: zakres roszczenia, uzasadnienie wniosku, dowody na potwierdzenie roszczenia, wyliczenie kwoty waloryzacji oraz formularz cenowy zawierający kwoty jednostkowe po waloryzacji. W przypadku, gdy wniosek jest niekompletny lub złożone dowody nie uzasadniają w wystarczającym zakresie wniosku strona, która otrzymała ten wniosek może żądać jego uzupełnienia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 dni roboczych. Brak rzetelnego uzasadnienia wniosku popartego dowodami stanowi przeszkodę w dokonaniu waloryzacji wynagrodzenia.

4.5. Strona umowy może żądać następujących dowodów uzasadniających waloryzację:

- szczegółową kalkulację cen jednostkowych, na podstawie których wykonawca obliczył cenę oferty,

- oświadczenie wykonawcy o założonym w ofercie poziomie zysku i ryzyka lub dokumenty polityki zakupowej danego wykonawcy, które ustalają tzw. narzuty, marże, wysokość zysku itp. Zatwierdzone przez odpowiednie organy Wykonawcy,

- oferty dostawców lub podwykonawców, na podstawie których wykonawca obliczył cenę oferty albo faktury z początkowego okresu realizacji umowy dotyczące tych materiałów i kosztów, o zmianę których wykonawca wnioskuje,

- informację, czy i którzy podwykonawcy wystąpili z propozycją zawarcia aneksów o zmianę wynagrodzenia,

- informacji, czy wykonawca badał rynek w celu znalezienia innych, tańszych dostawców lub podwykonawców,

- uzasadnienia, dlaczego wykonawca nie mógł materiałów i urządzeń objętych wnioskiem o zmianę zamówić wcześniej i zagwarantować sobie ceny ofertowe, kupić wcześniej i składować, etc.

- innych dowodów uzasadniających waloryzację adekwatnie do sytuacji.

4.6. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie waloryzowane w taki sposób, że kwoty płatne Wykonawcy będą korygowane dla oddania wzrostów lub spadków cen w oparciu o kwotę ustaloną jako różnica ceny producenta i ceny ofertowej bez podatku od towarów i usług w oparciu o dowody, które będą potwierdzały odpowiednio zmianę ceny producenta. Przez cenę producenta należy rozumieć kwotę pieniędzy uzyskiwaną przez producenta od nabywcy za wykonaną jednostkę produktu (wyrobu lub usługi) pomniejszoną o należny podatek od towarów i usług (VAT) i powiększoną o podatek akcyzowy oraz uwzględniającą ewentualne dopłaty, opusty i bonifikaty.

4.7. Zmodyfikowany formularz cenowy będzie podstawą do wystawiania faktur za wykonany po waloryzacji       przedmiot zamówienia, aż do kolejnej waloryzacji, o której mowa w ust. 9 zdanie drugie.

4.8. Waloryzacja będzie dotyczyła kwoty netto, do której następnie zostanie dodana odpowiednia stawka podatku od towarów i usług (VAT).

4.9. Pierwsza waloryzacja może nastąpić po upływie 6 miesięcy obowiązywania umowy, przy czym będzie  obejmowała okres od dnia złożenia oferty do dnia uprawniającego do dokonania waloryzacji. Kolejne waloryzacje będą dokonywane nie częściej niż po upływie miesiąca od ostatniej waloryzacji.

4.10. Waloryzacja, o której mowa w powyższych ustępach będzie dokonywana pod warunkiem, że wysokość zmiany ceny producenta przekroczy (+/-) 5%, a Wykonawca wykaże za pomocą środków dowodowych, że zmiana ceny producenta będzie miała wpływ na koszt wykonania zamówienia, o którym mowa w ust. 5.3.

4.11. Łączna wartość (dodatnia lub ujemna) zmiany wynagrodzenia nie może przekroczyć (+/-) 20% wartości  wynagrodzenia netto określonego dla części zamówienia (pakietu) której dotyczy waloryzacja.

4.12. W przypadku, gdy z obliczeń wynika, że wartość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy przekracza    kwotę, o której mowa w ust. 5.11, strony umowy, celem ograniczenia strat wynikających z wykonania umowy, dokonają uzgodnionej zmiany umowy (konieczny aneks do umowy) w ten sposób, iż:

- zmniejszą odpowiednio zakres świadczenia wykonawcy do wysokości, o której mowa w ustępie 11,

- zmienią sposób rozliczenia wynagrodzenia,

- zmienią termin wykonania zamówienia lub jej części lub czasowo zawieszą wykonanie umowy lub jej części,

- zmienią sposób wykonania umowy – w szczególności dopuszczalna jest zmiana oferowanego przedmiotu umowy na przedmiot o tej samej funkcjonalności i zastosowaniu, spełniający wymogi SWZ, ale zawierający niższą cenę.

4.13. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z umową, zobowiązany jest do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę o podwykonawstwo, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli umowa o podwykonawstwo została zawarta na okres przekraczający 6 miesięcy. Wykonawca musi do pierwszej faktury waloryzacyjnej dołączyć oświadczenie podwykonawcy potwierdzające zmianę umowy zgodnie z zasadami, które nie są mniej korzystne niż wynikające z niniejszego paragrafu umowy lub oświadczenie Wykonawcy o samodzielnym wykonaniu rozliczanych elementów zamówienia. W przypadku braku przedłożenia Zamawiającemu ww. oświadczenia Zamawiający ma prawo do odmówienia akceptacji faktury z waloryzacją i żądania jej korekty.

5. Przewiduje się następujące możliwości jednostronnej zmiany umowy przez Zamawiającego:

– Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy, z zastrzeżeniem art. 454 i 455 ustawy Pzp, w przypadku zmiany w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na przedmiot i warunki umowy oraz zmiany sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego skutkującej niemożliwością realizacji przedmiotu umowy.

– Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy, z zastrzeżeniem art. 454 i 455 ustawy Pzp, w przypadku powstania nadzwyczajnych okoliczności (nie będących „siłą wyższą”), grożących rażącą stratą, których strony nie przewidziały przy zawarciu umowy;

– Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy, z zastrzeżeniem art. 454 i 455 ustawy Pzp, w przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy zapisami umowy, a treścią oferty i/lub SWZ.

6. Do przygotowania projektu aneksu do umowy zobowiązana jest ta strona umowy, której zmiany dotyczą lub która jest inicjatorem zmian.

§ 11

1. Strony zawierając Umowę dążą do takiego uregulowania zasad przetwarzania danych osobowych, aby odpowiadały one w pełni postanowieniom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozrządzenie o ochronie danych) (DZ.Urz. UE L 119) – dalej RODO.

- Udzielający zamówienia (Zamawiający) jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów RODO i jednocześnie w pełni realizuje odpowiednią ochronę danych.

- Na mocy niniejszej umowy Zamawiający przekazuje Wykonawcy dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, stanowisko, adres e-mail.

- Przekazanie danych będzie dotyczyć następujących kategorii danych: dane osób zatrudnionych uczestniczących w realizacji umowy.

- Strony zobowiązują się traktować wszelkie informacje otrzymane w związku z realizacją niniejszej umowy jako informacje poufne. Informacje nie mogą być przekazywane pośrednio lub bezpośrednio jakiejkolwiek osobie trzeciej, a dostęp do tych informacji posiadać będą jedynie uprawnieni pracownicy, podwykonawcy i przedstawiciele, których dostęp do informacji jest uzasadniony zakresem wykonywanych zadań oraz stosownie do tego zakresu nadanymi uprawnieniami / upoważnieniami.

- Wykonawca zobowiązuje się zapoznać upoważnione osoby, będące pracownikami Wykonawcy jak i pracownikami podwykonawcy, z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, oraz zobowiązać je do ich stosowania, a także do zachowania bezterminowo w tajemnicy danych osobowych uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.

- Po zakończeniu trwania umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zniszczenia pozyskanych w trakcie obowiązywania umowy danych osobowych.

- Naruszenie zasad przetwarzania danych osobowych wynikających z RODO oraz z niniejszej umowy stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy przez każdą ze stron.

- Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych Wykonawcy: ,

§ 12

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. oraz Kodeksu Cywilnego.

- Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą na zasadach wzajemnych negocjacji przez wyznaczonych pełnomocników.

- Jeżeli strony nie osiągną kompromisu wówczas sporne sprawy kierowane będą do sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- W przypadku, gdy ofertę złożyli  Wykonawcy, o których mowa w art. 58 ust. 1 ustawy Pzp (oferta wspólna), ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

- Wierzytelności:

5.1.	Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z Umowy np. odsetek lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

5.2.	W przypadku Wykonawcy będącego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o której mowa w pkt 5.1., występuje podmiot reprezentujący wszystkich członków Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem.

5.3.	Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki np. udzielenie poręczenia zapłaty za Zamawiającego, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne.

5.4.	Wykonawca zobowiązany jest do nie dokonywania potrąceń swojej wierzytelności wraz z odsetkami z wierzytelnością Zamawiającego lub osób trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- Do dokonania czynności polegającej na zmianie wierzyciela Zamawiającego-Szpitala wymagane jest uzyskanie uprzedniej zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego-Szpital, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, pod rygorem nieważności dokonania tej czynności.

- W przypadku, gdy podmiot trzeci, który nabył wierzytelność niezgodnie z zastrzeżeniem o którym mowa w ust. 1, będzie dochodził od Zamawiającego - Szpitala należności, których spłaty dokonał Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności wobec podmiotu trzeciego.

- Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 4 ust. 3 ustawy z dn. 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2022 poz.2240), Zamawiający informuje, że zapewnia minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej. Szczegółowe warunki służące zapewnieniu dostępności ww. osobom w zakresie zamówienia publicznego zamieszczone zostały na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.wszplock.pl/ m.in. w zakładce „Dla pacjenta”.

- Umowę sporządzono w formie elektronicznej.

- Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:

Nr 1 - formularz przedmiotowo-cenowy pakietu nr

Nr 2 - najkorzystniejsza oferta,

Nr 3 – Specyfikacja Warunków Zamówienia.

Sprzedający                                                                                 Kupujący