| Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego | Remont elewacji z wymianą okien w budynku garażu Urzędu Skarbowego w Ustrzykach Dolnych. |
| --- | --- |
| Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy dokumentacja projektowa | 38-700 Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 |

Nazwy i kody zamówienia :

Grupy robót:

451- Przygotowanie terenu pod budowę

454– Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Klasy robót:

- - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Kategorie robót:

45443 – Roboty elewacyjne

45450 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

| Nazwa i adres Zamawiającego: | Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie ul. Geodetów 1, 35-959 Rzeszów |
| --- | --- |

Spis zawartości dokumentacji projektowej:

Opis przedmiotu zamówienia

Imię i Nazwisko osoby opracowującej części składowe dokumentacji projektowej oraz – o ile występują – nazwę i adres podmiotu, oraz datę opracowania:

Bartłomiej Mach, IAS Rzeszów. ul. Sielecka 9, 37-700 Przemyśl, lipiec 2026 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# 1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont elewacji z wymianą okien w budynku garażu Urzędu Skarbowego w Ustrzykach Dolnych przy ul. Kopernika 1.

2. Opis stanu istniejącego

Budynek garażu Urzędu Skarbowego w Ustrzykach Donych przeznaczony jest w całości na postój samochodów służbowych. Wykonywana jest w nim funkcja magazynowo - postojowa. Budynek położony jest przy ul. Kopernika 1 w Ustrzykach Dolnych.

Liczba kondygnacji:

- nadziemne 1

-  powierzchnia całkowita netto – 35 m2,

Zdj. 1 Lokalizacja obiektu

Zdj. 2

Zdj. 3

Zdj. 4

# 2.  Zakres przedmiotu zamówienia

W ramach zamówienia należy wykonać poniższe roboty budowlane:

- Roboty wymiany stolarki okiennej:

  - Wykucie z muru starych ościeżnic okiennych.

  - Wstawienie nowej stolarki okiennej z PCV

  - Uzupełnienie ubytków szpaletów po rozbiórce

  - Utylizacja materiałów z rozbiórki.

- Docieplenie i wyprawa elewacji zewnętrznej garażu :

  - Czyszczenie starych tynków

  - Docieplenie ścian styropianem grubości 5 cm

  - Nałożenie siatki plastikowej i wyprawy z kleju

  - Nałożenie warstwy fakturowej (tynk cienkowarstwowy)

  - Czyszczenie i gruntowanie cokolika zewnętrznego

  - Malowanie cokolika zewnętrznego

- Prace transportowe :

  - Wywiezienie materiałów z rozbiórki.

  - Utylizacja materiałów z rozbiórki.

Roboty należy wykonać „na gotowo”, ewentualne uszkodzenia w ścianach naprawić, posprzątać remontowany teren.

Zakres robót oraz ilości będące przedmiotem zamówienia określa przedmiar robót. Przedmiar należy traktować jako zakres podstawowy. Wykonawca powinien wycenić wszystkie roboty, które są niezbędne do prawidłowego wykonania robót (nawet nie objęte przedmiarem).

3. Wymagania ogólne dotyczące realizacji robót

- Zamawiający umożliwia Wykonawcy dokonanie oględzin i zapoznanie się 
z rzeczywistymi warunkami realizacji zamówienia na przyszłym miejscu wykonywania robót,

- Informacje o ilościach m2  należy traktować jako informacje pomocnicze do wykonania oferty.

- Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i oznakowania terenu robót. Przy wykonywaniu robót należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby nie uszkodzić elementów nie podlegających remontowi,

- Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji i urządzeń znajdujących się w obrębie przekazanego miejsca wykonywania robót,

- Odpady powstałe podczas robót Wykonawca wywiezie i zutylizuje we własnym zakresie i na własny koszt,

- Roboty będą prowadzone na terenie obiektu należącego do Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie. Poruszanie się po terenie jest możliwe tylko za zgodą użytkownika, tj. administratora budynku Urzędu Skarbowego w Ustrzykach Dolnych.

- Wszystkie materiały użyte do wykonania prac muszą być dopuszczane do obrotu i powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych i posiadać odpowiedni certyfikat lub aprobatę techniczną, zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 215 z późn. zm.).

# 4. Inne wymagania

- Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do uwzględnienia sugestii i uwag Zamawiającego.

- Na życzenie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu przykładowych materiałów do wykonania robót budowlanych, przed podpisaniem umowy.

- Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczno – jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania.

- W cenie ofertowej Wykonawca winien uwzględnić wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z wszelkimi działaniami i czynnościami zmierzającymi do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób kompletny dla celu jakiemu ma służyć.

- Wykonawca zapewni we własnym zakresie wszelkie materiały niezbędne do wykonania robót objętych zamówieniem. Zakupione i wbudowane materiały muszą odpowiadać, wymogom, które określa art. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1997 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834, 1222)  oraz art. 5, art. 8 i art. 9 ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).

- Wykonawca poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, które powstały w trakcie prowadzenia robót, chyba że wynikają one z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

- Wykonawca udzieli gwarancji na prace objęte niniejszym zamówieniem na okres co najmniej 24 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót.

- Przedmiar robót nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia, ma wyłącznie charakter pomocniczy i informacyjny.

5. Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia:

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

- Przedmiar