IGK.271.19.2026

| dot.: | postepowania o udzielenie zamówienia pn.: Modernizacja dachu budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wierzchucinie |
| --- | --- |

Pytania i wyjaśnienia (1)

1. Prosimy o wskazanie obszaru dachu podlegającego modernizacji, w informacji z SWZ nie jest to wprost dokładnie określone. Załączony rzut dachu pokazuje cały kompleks budynków z niedokładnymi zaznaczeniem obszaru do modernizacji.

Załączony do przetargu rysunek Rzut dachu pokazuje:

- koszowe do naprawy

- dach płaski do naprawy

2. Czy  modernizacja obejmuje demontaż całego pokrycia dachu do deskowania, czy jedynie jego fragmentów blaszanych, jak jest wpisane w KNR? Wykonawca zwraca uwagę, że demontaż powinien dotyczyć całego dachu wskazanego w SWZ, aby uniknąć ryzyka związanego z nieszczelnością istniejącej papy wstępnego krycia – głównie chodzi o detale połączenia kominków wentylacyjnych z papą wierzchniego krycia.

Projekt przewiduje remont części dachu. Jeżeli w tym zakresie będą kominki do uszczelnienia należy je wykonać zgodnie ze sztuka budowlaną.

3. Proszę o informację, co w przypadku odkrycia, że łaty są zniszczone i powinny zostać wymienione? Czy Wykonawca ma to uwzględnić w cenie ryczałtowej, jeżeli tak to jaki procent łat do wymiany na przyjąć do wyceny i czy w ogóle? Jeżeli ma tego nie uwzględniać w ofercie, to czy w przypadku zaistnienia konieczności ich wymiany Zamawiający przewiduje rozliczenie na zasadach robót koniecznych, dodatkowych lub w inny sposób? Wykonawca podkreśla, że niemożliwe jest na tym etapie wyliczenie dokładne ilości koniecznych do wymiany łat i czy w ogóle zaistnieje taka konieczność.

Należy wycenić łaty zniszczone do wymiany pod 1282m2 blachodachówki.

Krokowa, dn. 24.08.2026 r.				……………………….