Załącznik 1A do SWZ

Tabela zgodności parametrów

| Lp. | Parametr wymagany | Wymaganie Zamawiającego | Parametr oferowany | Spełnia (wpisać TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wydajność | minimum 3 000 l/h |  |  |
| 2 | Mikrofiltracja | TAK |  |  |
| 3 | Odżelazianie | TAK |  |  |
| 4 | Odmanganianie | TAK |  |  |
| 5 | Filtracja węglowa | TAK |  |  |
| 6 | Lampa UV | TAK |  |  |
| 7 | Korpusy filtrów | 20" |  |  |
| 8 | Rama nierdzewna | TAK |  |  |
| 9 | STORZ 25/52/75 | TAK |  |  |
| 10 | Elektrozawór UV | TAK |  |  |
| 11 | Zasilanie | 230 V |  |  |
| 12 | Panel sterujący | TAK |  |  |
| 13 | Automatyczne zabezpieczenia | TAK |  |  |
| 14 | Przyczepa | TAK |  |  |
| 15 | Filtry zapasowe | TAK |  |  |
| 16 | Wąż ssawny min. 4 m | TAK |  |  |
| 17 | Kosz ssawny z pływakiem | TAK |  |  |
| 18 | Instruktaż | TAK |  |  |
| 19 | Serwis gwarancyjny | 12 miesięcy |  |  |
| 20 | Serwis pogwarancyjny | 5 lat |  |  |