Załącznik 1.20

Stacja przesiadkowa (1 szt.)

| L.p. | Parametr | Wymagania minimalne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przedmiot zamówienia | Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacji roboczej przeznaczonej do pracy jako stacja przesiadkowa (jump host) w środowisku IT/OT, umożliwiającej bezpieczny, kontrolowany i rozliczalny dostęp administracyjny do systemów automatyki przemysłowej oraz infrastruktury IT, zgodnie z zasadami separacji logicznej i kontroli dostępu obowiązującymi u Zamawiającego. |
| 2 | Typ urządzenia | Komputer stacjonarny klasy biznesowej, przeznaczony do pracy w środowisku profesjonalnym, umożliwiający stabilną eksploatację w trybie wielogodzinnym i ciągłym, właściwym dla roli stacji przesiadkowej w środowisku IT/OT. Urządzenie musi być przystosowane do pracy w kontrolowanym środowisku administracyjnym, z przeznaczeniem do realizacji funkcji dostępu uprzywilejowanego lub technicznego pomiędzy segmentami IT i OT. |
| 3 | Procesor | Procesor klasy x86-64, min. 8 rdzeni fizycznych. |
| 4 | Pamięć operacyjna RAM | Minimum 16 GB RAM, z możliwością rozbudowy do co najmniej 64 GB. |
| 5 | Pamięć masowa | Minimum 1 dysk SSD o pojemności co najmniej 512 GB, wykonany w technologii NVMe lub SATA, przeznaczony do pracy w stacji roboczej klasy biznesowej. Oferowana pojemność musi zapewniać możliwość instalacji systemu operacyjnego, oprogramowania bezpieczeństwa, agentów logujących, narzędzi zdalnego dostępu oraz przechowywania danych roboczych i logów lokalnych związanych z funkcją stacji przesiadkowej. |
| 6 | Karta graficzna | Zintegrowana lub dedykowana karta graficzna umożliwiająca obsługę co najmniej 2 monitorów w rozdzielczości min. Full HD (1920x1080). |
| 7 | Interfejsy wideo | Kompatybilne z dostarczonym monitorem |
| 8 | Monitor | Monitor przeznaczony do pracy ciągłej w środowisku administracyjnym IT/OT, o przekątnej min. 23,8”, rozdzielczości co najmniej Full HD (1920×1080) lub wyższej, wyposażony w interfejsy cyfrowe kompatybilne z oferowaną stacją. Urządzenie musi zapewniać ergonomię pracy (regulacja wysokości, pochylenia, opcjonalnie pivot). |
| 9 | Wyposażenie | W ramach każdej stacji przesiadkowej Wykonawca dostarczy kompletne stanowisko pracy obejmujące co najmniej: jednostkę centralną, monitor, klawiaturę, mysz, przewody zasilające, przewód sygnałowy do monitora oraz wszelkie adaptery niezbędne do prawidłowego uruchomienia i użytkowania zestawu. |
| 10 | Interfejsy sieciowe | Minimum 2 porty Ethernet RJ-45 1 Gb/s, z obsługą standardów IPv4, dostępne natywnie w urządzeniu lub dostarczone wraz z urządzeniem w sposób zapewniający pełną funkcjonalność, jednoczesną pracę obu interfejsów oraz kompatybilność z oferowanym systemem operacyjnym. Oferowane rozwiązanie musi umożliwiać niezależną konfigurację obu interfejsów sieciowych na potrzeby połączenia z segmentem IT i segmentem OT. |
| 11 | Porty komunikacyjne | 4 porty USB (w tym min. 2 x USB 3.x) |
| 12 | System operacyjny | System operacyjny przeznaczony do zastosowań profesjonalnych, w polskiej lub angielskiej wersji językowej, z bezterminową licencją umożliwiającą użytkowanie w organizacji Zamawiającego, zapewniający: - obsługę polityk bezpieczeństwa i zarządzania uprawnieniami użytkowników, - wsparcie dla szyfrowania danych, - współpracę z co najmniej dwoma interfejsami sieciowymi Ethernet, - możliwość instalacji i poprawnego działania oprogramowania klasy EDR/XDR, agentów logujących/SIEM oraz narzędzi zdalnego dostępu wykorzystywanych przez Zamawiającego, - możliwość realizacji funkcji stacji przesiadkowej (jump host) w środowisku IT/OT. System operacyjny musi być objęty wsparciem w zakresie aktualizacji bezpieczeństwa na dzień dostawy oraz nie może znajdować się w fazie zakończonego wsparcia technicznego. Wykonawca dostarczy system w wersji umożliwiającej legalne użytkowanie w organizacji Zamawiającego oraz instalowanie aktualizacji bezpieczeństwa. |
| 13 | Bezpieczeństwo sprzętowe | Urządzenie musi posiadać sprzętowy moduł bezpieczeństwa TPM 2.0 lub równoważny. |
| 14 | Funkcje zarządzania | Możliwość zdalnego zarządzania lub diagnostyki. |
| 15 | Zastosowanie IT/OT | Urządzenie musi umożliwiać wykorzystanie jako stacja przesiadkowa (jump host) w środowisku IT/OT, w szczególności: - pracę z wykorzystaniem co najmniej dwóch interfejsów sieciowych pozwalających na podłączenie do segmentu IT i segmentu OT, - realizację dostępu administracyjnego do systemów IT i OT z zachowaniem zasad separacji logicznej i kontroli dostępu wdrożonych przez Zamawiającego, - instalację i eksploatację dostarczonego oprogramowania bezpieczeństwa, w szczególności klasy EDR/XDR oraz agenta systemu centralnego zbierania logów. Stacja przesiadkowa musi umożliwiać realizację funkcji jump host przy zachowaniu separacji logicznej pomiędzy segmentami IT i OT. Oferowane rozwiązanie nie może wymuszać routingu lub mostkowania ruchu pomiędzy tymi segmentami jako warunku prawidłowej pracy, chyba że takie rozwiązanie zostanie świadomie i odrębnie wdrożone przez Zamawiającego w ramach przyjętej architektury bezpieczeństwa. |
| 16 | Gwarancja | 36 miesięcy gwarancji, liczonych od dnia podpisania protokołu odbioru. Gwarancja musi obejmować co najmniej: a) możliwość zgłaszania awarii i usterek w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00–15:00, b) obsługę zgłoszeń w języku polskim, c) naprawę albo wymianę uszkodzonego sprzętu lub jego elementów w przypadku wad uniemożliwiających prawidłowe użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, d) dostęp do aktualizacji bezpieczeństwa firmware i sterowników producenta. |