Załącznik 1.22

Wdrożenie NAS dla OT

| L.p. | Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przedmiot zamówienia | Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi wdrożenia urządzenia typu NAS (Network Attached Storage), obejmującej jego instalację, konfigurację, uruchomienie oraz integrację z elementami infrastruktury objętej tym samym zamówieniem, w szczególności z serwerem HA, infrastrukturą sieciową, systemem IDS/IPS OT, sondami monitorowania OT oraz systemem zasilania awaryjnego, w zakresie niezbędnym do uruchomienia i prawidłowej eksploatacji dostarczonego rozwiązania zgodnie z wymaganiami OPZ i funkcjonalnością oferowanego urządzenia. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usługi w sposób zapewniający osiągnięcie przez urządzenie NAS gotowości eksploatacyjnej w środowisku Zamawiającego, rozumianej jako poprawne działanie urządzenia, usług danych, mechanizmów ochrony danych, dostępu administracyjnego oraz współpracy z elementami infrastruktury objętej zamówieniem. |
| 2 | Zakres wdrożenia | Zakres wdrożenia obejmuje w szczególności instalację fizyczną urządzenia, montaż w szafie rack, podłączenie do zasilania awaryjnego i infrastruktury sieciowej, konfigurację przestrzeni dyskowej, usług udostępniania danych, mechanizmów bezpieczeństwa, monitoringu, ochrony danych oraz wykonanie integracji z pozostałymi elementami infrastruktury objętej zamówieniem, w zakresie wynikającym z OPZ, dokumentacji producenta oraz funkcjonalności zaoferowanego urządzenia wraz z przeprowadzeniem niezbędnych testów, sporządzeniem dokumentacji powdrożeniowej i przekazaniem rozwiązania do eksploatacji. |
| 3 | Instalacja fizyczna i montaż | W ramach wdrożenia wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia instalacji fizycznej urządzenia NAS, jego montażu w szafie teleinformatycznej w ramach zamówienia oraz wykonania wszystkich czynności technicznych niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego uruchomienia urządzenia zgodnie z wymaganiami producenta oraz założeniami infrastruktury zamawiającego. |
| 4 | Podłączenie zasilania i sieci | W ramach wdrożenia wykonawca zobowiązany jest do wykonania podłączenia urządzenia NAS do infrastruktury zasilania awaryjnego oraz do infrastruktury sieciowej objętej zamówieniem, w sposób zapewniający jego prawidłową, stabilną i bezpieczną pracę, z uwzględnieniem dostępnych interfejsów, wymagań producenta. Jeżeli dostarczony system zasilania awaryjnego oraz oferowany NAS wspierają komunikację w zakresie monitorowania stanu zasilania lub bezpiecznego zamykania urządzenia, Wykonawca zobowiązany jest skonfigurować taką współpracę w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym. W przypadku braku możliwości technicznej wykonania takiej integracji Wykonawca zobowiązany jest wskazać ten fakt w dokumentacji powdrożeniowej. |
| 5 | Konfiguracja podstawowa urządzenia NAS | W ramach wdrożenia wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia podstawowej konfiguracji urządzenia NAS, obejmującej co najmniej inicjalizację systemu, konfigurację ustawień administracyjnych i sieciowych, uruchomienie wymaganych funkcji zarządzania oraz przygotowanie urządzenia do pracy w środowisku zamawiającego zgodnie z wymaganiami producenta, wymaganiami OPZ oraz przeznaczeniem rozwiązania. |
| 6 | Konfiguracja przestrzeni dyskowej i usług danych | W ramach wdrożenia wykonawca zobowiązany jest do wykonania konfiguracji przestrzeni dyskowej urządzenia NAS, obejmującej przygotowanie macierzy, grup dyskowych, wolumenów oraz zasobów udostępniania danych, a także uruchomienie wymaganych usług plikowych lub blokowych, w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowej, bezpiecznej i stabilnej współpracy z pozostałymi elementami infrastruktury objętej zamówieniem, w szczególności z serwerem HA oraz systemami bezpieczeństwa OT. Konfiguracja przestrzeni dyskowej musi uwzględniać wymagania dotyczące odporności na awarie nośników danych, wydajności i przeznaczenia środowiska, w szczególności przez zastosowanie właściwego poziomu RAID lub rozwiązania równoważnego wspieranego przez producenta oferowanego urządzenia. |
| 7 | Integracja z serwerem HA | W ramach wdrożenia wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia integracji urządzenia NAS z serwerem HA objętym tym samym zamówieniem, w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowej współpracy obu rozwiązań, udostępniania zasobów danych oraz osiągnięcia gotowości eksploatacyjnej środowiska zgodnie z wymaganiami OPZ, dokumentacją producentów i założeniami projektowymi zamawiającego. Wykonana integracja musi zostać zweryfikowana praktycznie w toku testów odbiorowych, w szczególności poprzez potwierdzenie dostępności i poprawnej obsługi zasobów danych przez serwer HA, zgodnie z architekturą wdrażanego środowiska. |
| 8 | Integracja z systemami bezpieczeństwa OT i pozostałą infrastrukturą | W ramach wdrożenia wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia współpracy urządzenia NAS z systemami bezpieczeństwa OT oraz pozostałymi elementami infrastruktury objętej zamówieniem, w szczególności z systemem IDS/IPS OT, sprzętowymi sondami monitorowania OT, stacją przesiadkową, infrastrukturą przełącznikową oraz systemem zasilania awaryjnego, w zakresie wynikającym z architektury środowiska, funkcjonalności oferowanego rozwiązania oraz celu wdrożenia. |
| 9 | Konfiguracja sieciowa i wydajnościowa | W ramach wdrożenia wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia konfiguracji sieciowej i wydajnościowej urządzenia NAS, obejmującej w szczególności konfigurację interfejsów sieciowych, mechanizmów redundancji lub agregacji połączeń, a także optymalizację parametrów transmisji danych, w zakresie niezbędnym do zapewnienia wysokiej niezawodności, stabilności oraz wydajnej współpracy z infrastrukturą sieciową i systemami objętymi zamówieniem. |
| 10 | Konfiguracja bezpieczeństwa i kontroli dostępu | W ramach wdrożenia wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia konfiguracji mechanizmów bezpieczeństwa urządzenia NAS oraz kontroli dostępu do danych i funkcji administracyjnych, w szczególności w zakresie uwierzytelniania, autoryzacji, szyfrowania, nadawania uprawnień oraz zabezpieczenia dostępu administracyjnego, w sposób zapewniający bezpieczną eksploatację rozwiązania w środowisku IT/OT objętym zamówieniem. |
| 11 | Konfiguracja snapshotów, replikacji i mechanizmów ochrony danych | W ramach wdrożenia wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia konfiguracji mechanizmów snapshotów, replikacji oraz pozostałych funkcji ochrony danych dostępnych w oferowanym rozwiązaniu, w zakresie niezbędnym do zapewnienia bezpieczeństwa, odtwarzalności i ciągłości dostępu do danych wykorzystywanych przez infrastrukturę objętą zamówieniem, zgodnie z wymaganiami OPZ, dokumentacją producenta oraz przeznaczeniem dostarczonego w ramach zamówienia środowiska. |
| 12 | Monitoring, logowanie i diagnostyka | W ramach wdrożenia wykonawca zobowiązany jest do skonfigurowania mechanizmów monitoringu, rejestrowania zdarzeń oraz diagnostyki urządzenia NAS, w zakresie niezbędnym do nadzoru nad jego pracą, wykrywania nieprawidłowości, analizy zdarzeń oraz wsparcia utrzymania i bezpiecznej eksploatacji rozwiązania w środowisku objętym zamówieniem, w tym konfiguracji przekazywania logów lub zdarzeń do monitorowania lub bezpieczeństwa dostarczonych w ramach niniejszego wdrożenia. |
| 13 | Testy funkcjonalne, wydajnościowe i integracyjne | W ramach wdrożenia wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia testów funkcjonalnych, wydajnościowych i integracyjnych urządzenia NAS, obejmujących co najmniej weryfikację poprawności konfiguracji, dostępności usług, poprawności dostępu administracyjnego, zapisu i odczytu danych, działania skonfigurowanych mechanizmów ochrony danych, współpracy z serwerem HA oraz współpracy z pozostałymi elementami infrastruktury objętej zamówieniem, a także sporządzenia i przekazania wyników tych testów. |
| 14 | Dokumentacja powdrożeniowa | W ramach wdrożenia wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania dokumentacji powdrożeniowej obejmującej co najmniej opis wykonanych prac, zastosowanej konfiguracji, adresacji i ustawień sieciowych, sposobu integracji z pozostałymi elementami infrastruktury objętej zamówieniem, wyników przeprowadzonych testów, wykazu utworzonych zasobów i uprawnień administracyjnych oraz informacji niezbędnych do prawidłowej eksploatacji, administrowania i odtworzenia konfiguracji rozwiązania. Dokumentacja powdrożeniowa musi być sporządzona w sposób umożliwiający samodzielne administrowanie, utrzymanie, podstawową diagnostykę oraz odtworzenie konfiguracji rozwiązania przez Zamawiającego lub podmiot trzeci działający na jego zlecenie. |
| 15 | Warunki odbioru | Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu odbioru po potwierdzeniu prawidłowego wykonania wszystkich prac wdrożeniowych, w szczególności instalacji, konfiguracji, uruchomienia, integracji lub konfiguracji współpracy z pozostałymi elementami infrastruktury objętej zamówieniem, przeprowadzenia testów z wynikiem pozytywnym, przekazania wymaganej dokumentacji powdrożeniowej, a także po potwierdzeniu osiągnięcia gotowości eksploatacyjnej rozwiązania zgodnie z wymaganiami OPZ. |