Załącznik 1.26

Szkolenie dla automatyków z wdrożonych rozwiązań bezpieczeństwa systemów OT

| L.p. | Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przedmiot zamówienia | Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia dla 2 administratorów Zamawiającego z zakresu obsługi, eksploatacji i podstawowej administracji wdrożonych systemów bezpieczeństwa OT oraz infrastruktury wspierającej ich działanie. |
| 2 | Zakres systemów objętych szkoleniem | Szkolenie musi obejmować co najmniej wdrożone u Zamawiającego systemy i elementy infrastruktury związane z bezpieczeństwem OT, w szczególności: system bezpieczeństwa OT IDS/IPS wraz z sondami OT, urządzenie NAS wykorzystywane w środowisku IT/OT oraz środowisko serwera wysokiej dostępności HA, jeżeli zostały wdrożone w ramach zamówienia. |
| 3 | Cel szkolenia | Celem szkolenia jest przygotowanie administratorów Zamawiającego do podstawowej, samodzielnej i bezpiecznej eksploatacji wdrożonych systemów bezpieczeństwa OT, w tym monitorowania komunikacji przemysłowej, obsługi alarmów, analizy zdarzeń, przeglądu zasobów OT, zarządzania dostępem, wykonywania podstawowych czynności diagnostycznych, raportowania oraz utrzymania ciągłości działania środowiska. |
| 4 | Forma szkolenia | Szkolenie musi zostać przeprowadzone w formie warsztatowo-instruktażowej, obejmującej część teoretyczną oraz część praktyczną realizowaną na środowisku wdrożonym u Zamawiającego albo na środowisku szkoleniowym odzwierciedlającym funkcjonalności wdrożonego rozwiązania. |
| 5 | Minimalny zakres szkolenia — system OT IDS/IPS | Szkolenie w zakresie systemu OT IDS/IPS musi obejmować co najmniej: architekturę systemu, rolę komponentu centralnego i sond OT, tryby pracy IDS/IPS, pasywne monitorowanie, pracę inline, obsługę interfejsu administracyjnego, monitorowanie komunikacji OT/ICS, analizę alarmów i anomalii, inwentaryzację zasobów OT, wizualizację topologii, zarządzanie podatnościami, obsługę logów, retencję danych, raportowanie, aktualizacje, kopie zapasowe konfiguracji oraz podstawową diagnostykę działania systemu. |
| 6 | Minimalny zakres szkolenia — urządzenie NAS | Szkolenie w zakresie urządzenia NAS musi obejmować co najmniej: architekturę urządzenia, jego rolę w środowisku IT/OT, obsługę interfejsu administracyjnego, sprawdzanie stanu urządzenia, dysków, wolumenów i usług, zarządzanie przestrzenią dyskową, konfigurację RAID, obsługę udziałów i wolumenów, kontrolę dostępu, mechanizmy ochrony danych, snapshoty, replikację, logowanie, monitoring, diagnostykę, aktualizacje, wykonanie kopii konfiguracji oraz podstawowe zasady odtworzenia konfiguracji po awarii. |
| 7 | Minimalny zakres szkolenia — środowisko serwera HA | Szkolenie w zakresie środowiska serwera HA musi obejmować co najmniej: architekturę środowiska wysokiej dostępności, rolę serwerów fizycznych, współpracę z NAS, UPS, systemami OT i infrastrukturą sieciową, obsługę serwerów fizycznych, zdalne zarządzanie out-of-band, środowisko wirtualizacyjne, klaster HA, mechanizmy failover, migrację usług lub maszyn wirtualnych, integrację z zasobami storage, konfigurację sieciową, segmentację IT/OT, monitoring, logowanie, synchronizację czasu, hardening, backup konfiguracji oraz podstawowe postępowanie awaryjne. |
| 8 | Część praktyczna szkolenia | Szkolenie musi zawierać część praktyczną obejmującą co najmniej: sprawdzenie statusu sond OT, analizę przykładowego alarmu lub anomalii, odczyt topologii i relacji komunikacyjnych, przegląd listy zasobów OT, analizę przykładowej podatności, wygenerowanie przykładowego raportu, sprawdzenie stanu NAS i dysków, weryfikację udziału lub wolumenu, sprawdzenie stanu serwerów HA, sprawdzenie stanu klastra oraz analizę przykładowego alertu lub logu. |
| 9 | Dostosowanie programu do wdrożonego środowiska | Wykonawca zobowiązany jest dostosować szczegółowy program szkolenia do faktycznie wdrożonych u Zamawiającego systemów, urządzeń, komponentów, konfiguracji oraz dokumentacji powdrożeniowej. Program szkolenia nie może mieć charakteru wyłącznie ogólnego lub marketingowego. |
| 10 | Program szkolenia | Wykonawca, przed przeprowadzeniem szkolenia, przedstawi Zamawiającemu szczegółowy program szkolenia obejmujący co najmniej: tematykę szkolenia, podział na moduły, zakres części teoretycznej i praktycznej, przewidywany czas trwania poszczególnych części, wymagania organizacyjne oraz wskazanie systemów i funkcjonalności objętych szkoleniem. |
| 11 | Akceptacja programu szkolenia | Program szkolenia wymaga akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem szkolenia. Zamawiający może zgłosić uwagi do programu szkolenia, a Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić je, o ile pozostają w związku z zakresem wdrożonych systemów bezpieczeństwa OT. |
| 12 | Prowadzący szkolenie | Szkolenie musi zostać przeprowadzone przez osobę posiadającą wiedzę i doświadczenie w zakresie wdrażania, administrowania lub utrzymania systemów bezpieczeństwa OT/ICS, systemów IDS/IPS, infrastruktury serwerowej, storage lub środowisk wysokiej dostępności, odpowiednio do zakresu szkolenia. |
| 13 | Uczestnicy szkolenia | Szkolenie zostanie przeprowadzone dla 2 administratorów Zamawiającego, odpowiedzialnego za eksploatację, utrzymanie, nadzór lub bezpieczeństwo środowiska IT/OT. |
| 14 | Miejsce realizacji szkolenia | Szkolenie zostanie przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego, zdalnie albo w formule mieszanej, zgodnie z ustaleniami organizacyjnymi z Zamawiającym. Forma realizacji szkolenia nie może ograniczać możliwości prezentacji funkcjonalności wdrożonych systemów oraz realizacji części praktycznej. |
| 15 | Termin realizacji szkolenia | Szkolenie musi zostać przeprowadzone po wdrożeniu systemów objętych szkoleniem, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, umożliwiającym przekazanie wiedzy na podstawie rzeczywistej konfiguracji środowiska. |
| 16 | Nagrywanie szkolenia | Zamawiający musi mieć możliwość nagrania szkolenia w zakresie obrazu ekranu prezentowanego przez prowadzącego, w szczególności prezentacji, konsoli administracyjnych, demonstracji czynności konfiguracyjnych, diagnostycznych i raportowych. Nagranie nie musi obejmować wizerunku uczestników ani prowadzącego, chyba że strony uzgodnią inaczej. |
| 17 | Zgoda na nagrywanie ekranu | Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu nagrywanie ekranu podczas szkolenia na potrzeby wewnętrznego wykorzystania przez Zamawiającego, w szczególności jako materiał pomocniczy dla administratorów w okresie eksploatacji wdrożonych systemów. |
| 18 | Ograniczenie wykorzystania nagrania | Nagranie szkolenia będzie wykorzystywane wyłącznie na potrzeby wewnętrzne Zamawiającego, związane z eksploatacją, utrzymaniem i bezpieczeństwem wdrożonych systemów. Zamawiający nie będzie udostępniał nagrania publicznie ani wykorzystywał go w celach komercyjnych. |
| 19 | Materiały szkoleniowe | Wykonawca zobowiązany jest przekazać uczestnikom szkolenia materiały szkoleniowe w języku polskim, w formie elektronicznej, obejmujące co najmniej najważniejsze zagadnienia omawiane podczas szkolenia, podstawowe procedury obsługowe, diagnostyczne i eksploatacyjne oraz odwołania do dokumentacji powdrożeniowej. |
| 20 | Certyfikaty lub zaświadczenia | Po zakończeniu szkolenia Wykonawca zobowiązany jest wydać każdemu uczestnikowi imienny certyfikat albo zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu. Dokument musi zawierać co najmniej: nazwę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika, datę szkolenia, zakres tematyczny szkolenia, nazwę Wykonawcy oraz podpis lub oznaczenie osoby upoważnionej. |
| 21 | Lista obecności | Wykonawca zobowiązany jest sporządzić listę obecności uczestników szkolenia albo równoważne potwierdzenie udziału, w przypadku szkolenia zdalnego. Lista lub potwierdzenie udziału stanowi element dokumentacji odbiorowej szkolenia. |
| 22 | Język szkolenia | Szkolenie, materiały szkoleniowe oraz certyfikaty lub zaświadczenia muszą być przygotowane w języku polskim. Dopuszcza się użycie nazw własnych, komend, komunikatów systemowych i terminologii technicznej w języku angielskim, jeżeli wynika to z charakteru wdrożonego rozwiązania. |
| 23 | Efekt szkolenia | Po zakończeniu szkolenia uczestnicy powinni posiadać podstawową wiedzę pozwalającą na samodzielne wykonywanie typowych czynności administracyjnych i eksploatacyjnych, w szczególności weryfikację stanu systemów, analizę alarmów i logów, generowanie raportów, sprawdzanie statusu komponentów, wykonywanie podstawowej diagnostyki oraz korzystanie z dokumentacji powdrożeniowej. |
| 24 | Bezpieczeństwo środowiska produkcyjnego | Czynności praktyczne wykonywane podczas szkolenia nie mogą powodować zakłócenia pracy infrastruktury OT, utraty danych, zmiany konfiguracji produkcyjnej bez zgody Zamawiającego ani obniżenia poziomu bezpieczeństwa wdrożonych systemów. |