## zał1
Załącznik nr 1 ZOZ/DO/OM/ZP/50/2026
LP | Opis produktu | Wielkość opakowania | Ilość na 12 mcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu/kod produktu
1. | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w postaci płynu, w jednorazowych butelkach wyposażonych w pompkę. Zawiera etanol 80 g oraz substancje które zapobiegają wysuszaniu skóry. Wykazuje działanie natychmiastowe i przedłużone. Spektrum działania: B, F, Tbc, V (Polio, Adeno, Noro). Higieniczna dezynfekcja rąk - 30 sekund. Przebadany dodatkowo według EN 17430. Chirurgiczna dezynfekcja rąk 90 sekund. Butelka zintegrowana z pompką zabezpieczona plombą typu VOID. Butelki kompatybilne z dozownikami posiadanymi przez zamawiającego. Zarejestrowany jako produkt biobójczy. Wkłady kompatybilne z sytemem dozowników posiadanym przez zamawiającego. | Butelka 1L | 700
2. | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w postaci żelu, w jednorazowych butelkach wyposażonych w pompkę. Zawiera etanol 80 g, benzylo-C12-18-alkilodimetylochlorek 0,1 g, C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo]dimetylochlorek 0,1 g oraz substancje które zapobiegają wysuszaniu skóry. Wykazuje działanie natychmiastowe i przedłużone. Spektrum działania: B, F, Tbc, V (Polio, Adeno, Noro). Higieniczna dezynfekcja rąk - 30 sekund. Chirurgiczna dezynfekcja rąk 90 sekund. . Butelka zintegrowana z pompką zabezpieczona plombą typu VOID. Butelki kompatybilne z dozownikami posiadanymi przez zamawiającego. Zarejestrowany jako produkt biobójczy. Wkłady kompatybilne z sytemem dozowników posiadanym przez zamawiającego. | Butelka 1L | 150
3. | Bezzapachowy i bezbarwny oraz przyjazny dla skóry preparat w płynie do czestego mycia rak, ciała i włosów. Zawiera substancje nawilzajace i zmiekczajace, które regeneruja warstwe lipidowa skóry oraz składniki ochronne, które zachowuja naturalna równowage nawilzenia równiez w głebszych warstwach skóry, utrzymujac siłe wiazania kolagenu w skórze, naturalna miekkosc i prawidłowe pH. Przeznaczony do higienicznego i chirurgiczne mycia rąk. Kosmetyk. Butelka zintegrowana z pompką zabezpieczona plombą typu VOID Wkłady kompatybilne z sytemem dozowników posiadanym przez zamawiającego. | Butelka 1L | 480
4. | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w postaci płynu, w jednorazowych butelkach wyposażonych w pompkę. Zawiera etanol 80 g oraz substancje które zapobiegają wysuszaniu skóry. Wykazuje działanie natychmiastowe i przedłużone. Spektrum działania: B, F, Tbc, V (Polio, Adeno, Noro). Higieniczna dezynfekcja rąk - 30 sekund. Przebadany dodatkowo według EN 17430. Chirurgiczna dezynfekcja rąk 90 sekund. Zarejestrowany jako produkt biobójczy. | Butelka + pompka 500ml | 480
5. | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w postaci żelu, w jednorazowych butelkach wyposażonych w pompkę. Zawiera etanol 80 g, benzylo-C12-18-alkilodimetylochlorek 0,1 g, C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo]dimetylochlorek 0,1 g oraz substancje które zapobiegają wysuszaniu skóry. Wykazuje działanie natychmiastowe i przedłużone. Spektrum działania: B, F, Tbc, V (Polio, Adeno, Noro). Higieniczna dezynfekcja rąk - 30 sekund. Chirurgiczna dezynfekcja rąk 90 sekund. . Zarejestrowany jako produkt biobójczy. | Butelka + pompka 500ml | 100
6. | Hypoalergiczny preparat do mycia rąk, skóry oraz włosów. Pozbawiony barwników i substancji zapachowych. PH ok. 5.5, przebadany dermatologicznie. Produkt wegański. 96% surowców pochodzenia naturalnego zgodnie z ISO 16128 (potwierdzone na etykiecie produku). Może być stosowany w profilaktyce odleżynowej oraz do mycia pacjentów z odleżynami. Pozbawiony fenoksyetanolu oraz metyloizotiazolinu. Skuteczność mycia potwierdzona normami EN. Kosmetyk | Butelka 500 ml | 336
7. | Preparat do pielęgnacji skóry rąk zalecany do pielęgnacji i ochrony skóry wrażliwej szczególnie w przypadkach narażenia na wysuszenia przez konieczność częstego mycia i dezynfekcji rąk. Zawiera d-panthenol i wyciąg z aloesu. Produkt wegański, 94% surowców pochodzenia naturalnego zgodny z normą ISO16128(potwierdzone na etykiecie produku). Butelka z pompką. Komestyk | Butelka 500ml | 96
|  |  |  | RAZEM NETTO |  | RAZEM BRUTTO
W ramach pozycji nr 1,2,3 zamawiający wymaga bezpłatnego dostarczenia (i/lub wymiany) dozowników wykonanych z tworzywa sztucznego (łatwych do czyszczenia) wraz z kompletem maskownic do otworów montażowych w ilości 1200 szt. wraz z montażem (aktualnie posiadany przez zamawiającego system to GPC).
W ramach całego załącznika zamawiający wymaga przeprowadzenia certyfikowanego szkolenia w zakresie higieny rak zgodnie ze standardami WHO raz na pół roku.
W ramach pozycji nr 1,2, 3 zamawiający wymaga bezpłatnej wymiany uszkodzonych lub zużytych dozowników przez cały okres obowiązywania umowy.
………………………………………
Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

## zał2
Załącznik nr 2 ZOZ/DO/OM/ZP/50/2026
Lp. | Opis produktu | Wielkość opakowania | Ilość na 12 mcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu/kod produktu
1. | Preparat w postaci piany do szybkiej dezynfekcji nieinwazyjnych wyrobów medycznych, inkubatorów, oraz wyrobów medycznych Kompatybilny ze szkłem, ceramiką, silikonem, plastikiem, PCV, akrylem, polimerem, poliwęglanem, polistyrenem, HDPE, stalą nierdzewną i materiałami porcelanowymi. Na bazie nadtlenku wodoru oraz QAV, wykazujący spektrum bójcze B, F, V (Polio, Adeno, Noro) , Tbc, S w czasie 1 min. Przebadany zgodnie z EN w tym EN 16615 oraz EN 17126. Op. Butelka ze spryskiwaczem. Wyrób medyczny kl. IIA | Butelka 750 ml | 900
2. | Gotowe chusteczki o działaniu sporobójczym do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego na bazie aktywnego chloru o szerokim spektrum działania B, F, Tbc, V (Polio, Adeno, Noro)-60s, oraz S- C. difficile. Wymiary chusteczki 200x195mm op. 50szt tuba. Wyrób medyczny kl. IIA | Opak. 50 sztuk | 120
3. | Zwoje do stosowania na sucho i mokro, wykonane z włókniny o gramaturze 50g/m2, o wymiarach od 18 cm x 39 cm, Chusty w zwojach z możliwością zalewania środkami dezynfekcyjnymi. Skład: wiskoza 70 %, poliester 30%.. Wyrób medyczny kl. I | Rolka A 256 | 1200
|  | wiaderko | 15
4. | Bezalkoholowe chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Pozbawione substancji klasyfikowanych jako CMR, PHMB, chloru, H2O2, triaminy. Na bazie dwóch dwóch różnych czwartorzędowych związków amoniowych (Chlorek dimetylobenzyloamoniowy 0,14% oraz Chlorek dimetyloetylobenzyloamoniu 0,14%) o łącznej zawartości do 0,28%. Gramatura 34 g/m.kw. Rozmiar chusteczki 26,7 cm na 27,1 cm. Chusteczki testowane dermatologicznie, posiadające rekomendacje do użycia dla ponad 450 różnych sprzętów medycznych. Chusteczki nie mogą być klasyfikowane jako niebezpieczne. Okres przydatności po otwarciu – 6 miesiecy. Opakowanie miękkie typu flow pack 200 szt. Wyrób medyczny kl. IIa | Flow pack 200szt. | 96
5. | Gotowe do użycia bezalkoholowe chusteczki, przeznaczone do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholu (w tym plexiglas, głowice USG). Na bazie chlorku didecylodimetyloamoniowego, niezawierające w składzie alkoholu, aldehydów, związków nadtlenowych, niepozostawiające smug na powierzchniach, o szerokim spektrum działania: B, F (C. albicans) V (HIV, HBV HCV, Vaccinia, BVDV, Noro) do 1 minuty, Tbc 2min (M. terra). Przebadane dodatkowo wg normy 16615. Minimalny wymiar pojedynczej chusteczki 200cmx200mmm. Opakowanie Tuba 200 sztuk. Wyrób medyczny klasy IIA. | Tuba 200szt. | 230
6. | Chusteczki do dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych, zawierające w składzie alkohol alifatyczny ( w tym propan-2 ol ) bez dodatku amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych, bez dodatkowych substancji czynnych np. związków amoniowych, aldehydów i innych. Chusteczka o wymiarach min. 200 x 200mm. Opakowanie tuba zawierające min. 200 chusteczek. Spektrum działania B ( w tym MRSA), F ( Candida albicans), Tbc ( M. terrae), V (vaccina, BVDV, HIV, HBV, HCV) w czasie do 1 min. Wyrób medyczny kl.IIA. | Tuba 200szt. | 84
7. | Preparat myjąco-dezynfekujący w postaci koncentratu na bazie QAV oraz innych substancji czynnych o synergistycznym działaniu, do dezynfekcji wyrobów medycznych, powierzchni , bez aldechydów, aktywnego tlenu i chloru. . Dobre właściwości myjące z obciążeniem organicznym. Spektrum bójcze B, F, Tbc, V (HIV, HBV, HCV, Corona, Vaccinia, Adeno) 0,25% -15min V(Polio, Adeno, Noro)- 15min w 1,25% z możliwością rozszerzenia o S. Kompatybilność z metalami i tworzywami sztucznymi. Wyrób medyczny kl. IIa oraz produkt biobójczy. | butelka 1L z dozownikiem | 10
|  | Kanister 5L | 60
8. | Preparat do szybkiej dezynfekcji na bazie mieszaniny dwóch alkoholi (etanol 15g, oraz Propan-2-ol 60g), bez zawartości QAV, pochodnych fenolu, aldehydu. Spektrum bójcze B, F, V, Tbc w 60s. Preparat o podwójnej rejestracji jako wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. | Butelka 1000ml ze spryskiwaczem | 300
9. | Preparat na bazie aktywnego chloru o właściwościach myjąco dezynfekujących przeznaczony do dezynfekcji powierzchni, podłóg, ścian. Możliwość dezynfekcji przez zanurzenie.Możliwość dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością. Każda tabletka o masie 3,3g uwalnia 1,5 g aktywnego chloru. Dozowanie: 2 tab. na 1,5L wody przy 2000 ppm. Przebadane zgodnie EN 16777. Spektrum i czas działania w warunkach brudnych: B, F, Tbc, V, w 15min (2000ppm) oraz S (C. difficile) w czasie 15 minut. Dodatkowo S (B. subtilis, B Cereus) w 30min (4000ppm)Opakowanie 300 tabletek | Poj a 300 tabl. | 240
10. | Pojedynczo pakowane, jednorazowe chusteczki do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych, w celu zapobiegania zakażeniom związanym z centralnymi liniami żylnymi i cewnikami tętniczymi. Do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych np. stetoskopy. Nasączone 2% chlorheksydyną. Zalecane z godnie z zaleceniami NICE i epic3 do dezynfekcji połączeń portów do iniekcji, łączników linii infuzyjnej, łączników typu luer, końcówek kaniul. Skuteczne w warunakch brudnych na B, F, Tbc, V. Wyrób medyczny kl. IIA | op. 100szt | 50
11. | Preparat do dezynfekcji wyrobów medycznych takich jak elementy centralnych i obwodowych cewników dożylnych (części kanałów, korki)Substancja aktywna: 70% alkohol izopropylowy zawierający diglukonian chlorhexydyny. Zakres działania: B, F, Tbc, V (HBV, HCV, HIV, Rota). Gotowy do użycia w postaci płynu. Opakowanie 250ml z atomizerem. | 250ml | 70
|  |  |  | RAZEM NETTO |  | RAZEM BRUTTO
W ramach pozycji nr 2,4,5,6 zamawiający wymaga bezpłatnego dostarczenia uchwytów umożliwiających montaż chusteczek np. do ściany. W ilości 300szt. Uchwyty wykonane z tworzywa sztucznego z możliwością przykręcenia lub przyklejenia do ściany i elementów wyposażenia.
W ramach pozycji nr 7 zamawiający wymaga bezpłatnego dostarczenia, montażu oraz kalibracji urządzeń w ilości 3 szt. do automatycznego dozowania preparatów, z możliwością ustawiania stężeń roboczych w zależności od potrzbeb. Urządzenie przystosowane do kanistrów 5L.
………………………………………
Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

## zał3
Załącznik nr 3 ZOZ/DO/OM/ZP/50/2026
Lp. | Opis produktu | Wielkość opakowania | Ilość na 12 mcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu/kod produktu
1. | Zastosowanie: Preparat przeznaczony do wstępnej dezynfekcji i mycia narzędzi lekarskich, endoskopów i innych wyrobów medycznych. W postaci wydajnego koncentratu (0,5%). Bezpieczny dla dezynfekowanych narzędzi. Na bazie enzymów: proteazy, lipazy, amylazy. Przebadany w warunkach brudnych według fazy 2/1 i 2/2. Zakres działania: B, F, Tbc (M.terrae, M.avium), V (Polio, Adeno, Noro) 0,5% - 15 minut. Możliwość poszerzenia spektrum o działanie Sporobójcze (1%). Postać: koncentrat. Wyrób medyczny kl. IIB | Butelka 1000 ml | 10
|  | Kanister 5000 ml | 36
2. | Zastosowanie: Preparat dezynfekcyjny o działaniu sporobójczym, do dezynfekcji narzędzi, endoskopów i termolabilnego sprzętu medycznego. Substancja aktywna: aldehyd glutarowy 2% Zakres działania: B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Polio, Noro)- 10 minut S – 15minut zgodnie z normą EN 17126. Sposób przygotowania: z możliwością stosowania do 30 dni po stwierdzeniu akt. testem paskowym Postać: koncentrat. | Kanister 5000 ml | 10
3. | Zastosowanie: Paski testowe do kontroli aktywności preparatu na bazie aldehydu glutarowego z punktu 2. Postać: Paski testowe op. 25 szt. | Opak. 25 sztuk | 5
4. | Zastosowanie: Preparat dezynfekcyjny o działaniu sporobójczym, do dezynfekcji narzędzi, endoskopów i termolabilnego sprzętu medycznego. Substancja aktywna: kwas nadoctowy Zakres działania: B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Polio), S – 5 minut (S zgodnie z normą EN 17126) Zachowujący stabilność przez 28 dni. Możliwość kontroli paskami testowymi. Do każdego opakowania zbiorczego (4 kanistry) dołączone opakowanie pasków testowych (14 sztuk.) Postać: płyn | Kanister 5000 ml | 8
|  |  |  | RAZEM NETTO |  | RAZEM BRUTTO
W ramach pozycji nr 1 zamawiający wymaga bezpłatnego dostarczenia, montażu oraz kalibracji urządzeń w ilości 3 szt. do automatycznego dozowania preparatów, z możliwością ustawiania stężeń roboczych w zależności od potrzbeb. Urządzenie przystosowane do kanistrów 5L.
………………………………………
Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

## zał4
Załącznik nr 4 ZOZ/DO/OM/ZP/50/2026
Lp. |  | Wielkość opakowania | Ilość na 12 mcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu/kod produktu
1. | Płynny, alkaliczno-enzymatyczny środek do mycia endoskopów elastycznych wszystkich wiodących producentów. Umożliwiający mycie manualne i maszynowe endoskopów elastycznych oraz wyposażenia endoskopowego w stężeniu od 0,5% do 1% w temperaturze do 60C. Wartość pH wynosi 10,8 – 11,2. Środek posiadający w swoim składzie: związki alkaiczne, enzymy, związki powierzchniowo czynne. Kompatybilny ze wszystkimi wiodącymi producentami endoskopów. Kompatybilny ze wszystkimi myjniami automatycznymi. Produkt niesklasyfikowany jako środek nie-bezpieczny. Zarejestrowany jako wyrób medyczny. | Kanister 5l | 5
2. | Płynny, słabo pieniący, neutralny środek dezynfekcyjny o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym,wirusobójczym i prątkobójczym 1,0%, 55°C - 5 min. Skuteczność potwier-dzona badaniami zgodnie z normą PN EN 14885. W po-łączeniu z prepraratem z poz. 1 skuteczność wobec Clostri-dium Difficile zgodnie z normą PN-EN -15883:4 Środek zawierający w 100g, 10,5g aldehydu glutarowego. Szczególnie dobrze dezynfekuje przedmioty z wrażliwych materiałów; nie zawiera aldehydu mrówkowego oraz czwartorzędowych związków amoniowych. Środek wraz z kompatybilnym środkiem myjącym wykazuje w procesie dekontaminacji aktywne działanie na spory Clostridium difficile. Kompatybilny ze wszystkimi wiodącymi producentami endoskopów. Kompatybilny ze wszystkimi myjniami automatycznymi. Za-rejestrowany jako wyrób medyczny. | Kanister 5l | 15
3. | Kwaśny produkt płuczący, dobrze wiążący wapń, nawilżający bez pozostawienia plam z wody i osadów wapiennych na przedmiotach oraz wytwornicach pary i przewodach. Na bazie kwasów organicznych. Zabezpiecza przed tworzeniem się kamienia kotłowego w generatorze pary oraz w układzie rur myjni. Odpowiedni dla wody o każdym stopniu twardości. Dozowanie 0,5-1,5ml/l, gę-stość 1,1g/lcm³, pH 3,7-3,0, lepkość <50mPas. Ułatwiający szybkie suszenie bez zacieków. Nie działa drażniąco na drogi oddechowe. Zarejestrowany jako wyrób medyczny. | Kanister 5l | 5
4. | Płynny, neutralizujący i myjący środek do stosowania w myjniach dezynfektorach na bazie kwasu cytrynowego bezwodnego. Nie posiadający w swoim składzie fosforanów, azotanów oraz tenzydów. Dozowanie w etapie neutralizacji 1-2ml/l. pH 3,0-2,5. Zarejestrowany jako wyrób medyczny. | Kanister 5l | 15
5. | Płynny środek płuczący zawierający środki powierzchniowo czynne, polikarboksylany oraz środki konserwujące. Do użycia w myjniach dezynfektorach niezawierający oleju parafinowego oraz alkoholu i związków alkoholowych. Do szybkiego bezzaciekowego płukania, znacznie przyśpieszający suszenie po maszynowym myciu i dezynfekcji. Dozowanie środka 0,3-1,0ml/l. pH 6.4. Zarejestrowany jako wyrób medyczny. | Kanister 5l | 6
6. | Płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew. Umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych w stężeniu od 2 do ml/l w temp. do 60C. Spełnia wymagania Instytutu Robeta Kocha w zakresie minimalizowania ryzyka przeniesienia nowego wariantu choroby Creuztfeldta Jacoba. Usuwa chorobotwórcze białka prionowe, w tym również VCJD >2log. Niewymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych. pH 10,4-10,8. Posiadający w swoim składzie: niejonowe i anionowe środki powierzchniowo czynne enzymy, aloksylowane alkohole tłuszczowe. Niezawierający glicerolu, oraz niesklasyfikowany jako środek niebezpieczny. Zarejestrowany jako wyrób medyczny. | Kanister 5l | 30
Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

## zał5
Załacnik nr 5 ZOZ/DO/OM/ZP/50/2026
Lp. | NAZWA | ILOŚĆ na 12 mcy | CENA JEDNOSTOWA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | Nazwa handlowa preparatu/kod produktu
1. | Wysoce wydajny koncentrat dezynfekcyjny oraz odkamieniający na bazie aktywnego tlenu przeznaczonym do stosowania w hemodializatorach oraz stacjach uzdatniania wody. Zawiera w 100g- 1g kwasu nadoctowego oraz 7g nadtlenku wodoru, działa bakteriobójczo, drożdżakobójczo, grzybobójczo, prątkobójczo oraz wirusobójczo wobec adenowirusa i wirusa polio, posiada dobrą kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, PTFE, PVDF, PEHD, PP, zapobiega tworzeniu biofilmu Kanister 5l, op | 100
RAZEM BRUTTO
Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty