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FORMULARZ  OFERTOWY

Nazwa wykonawcy ..................................................................................
Siedziba wykonawcy ...............................................................................
Województwo ..........................................................................................
NIP .................................................... REGON........................................
Numer telefonu ..................................
e-mail: ____________@__________
                 
 
1. Odpowiadając na ogłoszenie dotyczące postępowania pn.: Wymiana dźwigu osobowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1 w Suwałkach oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym specyfikacją warunków zamówienia w następujący sposób: 

	Lp
	Opis robót
	Jm
	Ilość
	Cena jed netto /zł/
	Wartość netto /zł/

	 
	Prace przygotowawcze i rozbiórkowe
	 
	 
	 
	 

	1
	Zabezpieczenie prowadzony prac na poszczególnych przystankach wewnątrz budynku przed dostępem osób trzecich oraz ich odpowiednie oznakowanie
	kpl
	1,00
	
	

	2
	Demontaż drzwi szybowych wraz z usunięciem z budynku, odwiezieniem i utylizacją
	kpl
	5,00
	
	

	3
	Demontaż belek szybu wraz z usunięciem z budynku, odwiezieniem i utylizacją
	kpl
	1,00
	
	

	4
	Demontaż windy wewnątrz budynku wraz z usunięciem z budynku, odwiezieniem i utylizacją
	kpl
	1,00
	
	

	 
	Dostawa i montaż dźwigu osobowego
	 
	 
	
	

	5
	Dostawa windy wraz ze wszystkimi niezbędnymi akcesoriami
	kpl
	1,00
	
	

	6
	Montaż prowadnic windy
	kpl
	1,00
	
	

	7
	Montaż windy osobowej
	kpl
	1,00
	
	

	8
	Montaż drzwi windy 
	kpl
	5,00
	
	

	9
	Uzupełnianie tynków, szpachlowanie, malowanie ścian na korytarzach po montażu drzwi windy
	m2
	50,00
	
	

	10
	Remont posadzek w obrębie drzwi windy polegający na uzupełnieniu posadzek gresowych 
	m2
	10,00
	
	

	11
	Testy, odbiór końcowy, przygotowanie dokumentacji i uzyskanie decyzji pozytywnej na użytkowanie UDT
	kpl
	1,00
	
	

	Ogółem netto

	

	Podatek VAT 23%

	

	Ogółem brutto

	




2. Udzielam …… letniej gwarancji i rękojmi (co najmniej 5 letniej) na przedmiot zamówienia.

3. Termin wykonania zamówienia: do 100 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia (podpisania) umowy.
4. Wyrażam zgodę na opłacenie faktury w terminie do 30 dni od daty dostarczenia jej Zamawiającemu wraz z niezbędnymi dokumentami sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez Zamawiającego.
5. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją warunków zamówienia, nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty.
6. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia.
7. Oświadczam, ze akceptuję wzór umowy i jeśli moja oferta zostanie wybrana, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. Zamierzam powierzyć wykonanie części zamówienia następującym podwykonawcom (podać firmy podwykonawców, o ile już są znani) …………………………………
9. Rodzaj Wykonawcy:
1) mikroprzedsiębiorstwo,
2) małe przedsiębiorstwo,
3) średnie przedsiębiorstwo,
4) jednoosobowa działalność gospodarcza,
5) osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,
6) inny rodzaj.
10. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu ubiegania się o zamówienie publiczne w niniejszym postępowaniu.
11. Oświadczam, że na dzień składania oferty zapoznałem się z załączoną klauzulą informacyjną, o której mowa w Rozdziale 27 SWZ  oraz wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
12. Osobą/osobami do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialną/odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań umowy jest/są: ……………………… ………………………… tel. kontaktowy, e-mail: …………………….

								                   /podpisano elektronicznie/


 UWAGA: należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. 

* niepotrzebne skreślić

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
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