Załącznik nr 9.

Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest: „Montaż systemów domofonowych w 26 klatkach budynków Spółdzielni Mieszkaniowej w Zarzeczu

.”

Adres:

ul. Ks. Stanisława Gajeckiego 4 (A - G)

37-205 Zarzecze

WYMAGANIA OGÓLNE

Zakres zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Montaż 26 central domofonowych: – system cyfrowy 2-żyłowy, – panele wandaloodporne.

- Montaż 180 unifonów z regulacją głośności.

- Dostawę 720 breloków RFID (4 na mieszkanie).

- Przypisanie kodów dostępu do mieszkań.

- Wykonanie instalacji w korytkach kablowych.

- Uruchomienie systemu.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Wymagania techniczne

3.	System domofonowy kompatybilny z brelokami RFID 13,56 MHz.

4.	Panele wandaloodporne min. IK08.

5.	Okablowanie prowadzone w korytkach PCV min. 20×40 mm.

Równoważność

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zgodnie z art. 101 PZP. Wykonawca musi wykazać równoważność poprzez:

•	karty techniczne,

•	certyfikaty,

•	deklaracje właściwości użytkowych.

Warunki gwarancji

Wykonawca zapewni gwarancję i rękojmię na wykonane roboty na okres minimum – 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru robót.

Wykonawca w ramach gwarancji i rękojmi zapewni całkowicie bezpłatne naprawy w miejscu instalacji tj. budynki mieszkalne/zamieszkania wielorodzinnego zarządzane przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Zarzeczu.

Odbiór robót

Podstawą odbioru robót będzie:

Pisemne/mailowe zgłoszenie Wykonawcy o terminie wykonania prac:

Wykonawca po wykonaniu prac montażowych oraz po zakończeniu instalacji domofonowej dokona przeszkolenia osób wskazanych przez Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Zarzeczu a następnie uporządkuje teren prac na własny koszt.

### Dokumentacja powykonawcza

- schematy instalacji,

- wykaz urządzeń,

- protokoły pomiarów,

- instrukcje użytkowania

- karty katalogowe,

- DTR,

- certyfikaty