załącznik nr 1 do umowy

Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla robót remontowo-budowlanych dla projektu pod nazwą: „Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kwidzynie”- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej

Zawartość dokumentacji projektowej:

1.	Inwentaryzacja pomieszczeń poradni.

2.	Remont istniejących pomieszczeń poradni, usuniecie ubytków tynku ścian, malowanie ścian i sufitów.

3.	Remont i dostosowanie toalety dla osób z niepełnosprawnościami oraz przewijak dla dzieci

4.	Wymiana nawierzchni podłóg w pomieszczeniach porani.

5.	Rozdział instalacji elektrycznej oświetleniowej w sali dydaktycznej (dwa włączniki światła z podziałem na obszary).

6.	Klimatyzacja pomieszczeń poradni.

7.	Wykonanie instalacji komputerowej w pomieszczeniach poradni.

8.	Dostosowanie pomieszczeń piwnicznych na salę dydaktyczną, dwa pomieszczenia gospodarcze, toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.

9.	Zaprojektowanie rampy dla osób z niepełnosprawnościami do pomieszczeń piwnicznych.

10.	Rozwiązanie kolizji z zasileniem centralnego ogrzewania, wodociągiem

11.	Wykonanie instalacji elektrycznej, internetowej, sanitarnej w pomieszczeniach piwnicznych.

12.	Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na realizację zadania

13.	Wyburzenie ściany działowej w pomieszczeniach domu dziecka i remont pomieszczenia.

14. 	Dodatkowo wydzielone pomieszczenia z piwnicy zostaną przystosowany do wymogów ochrony przeciwpożarowej, w tym w zakresie wydzielenia stref pożarowych, montażu odpowiednich urządzeń zabezpieczających oraz zapewnienia bezpiecznej ewakuacji użytkowników

15. 	Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę

SPECYFIKACJA WYKONANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I KOSZTORYSOWEJ

dla zadania pn.:
„Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie”

### 1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla robót remontowo-budowlanych związanych z modernizacją i wyposażeniem pomieszczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie.

Dokumentacja powinna obejmować rozwiązania techniczne, materiałowe, funkcjonalne i kosztorysowe umożliwiające prawidłowe przygotowanie, zlecenie oraz realizację robót budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych.

### 2. Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania robót remontowo-budowlanych oraz instalacyjnych, w szczególności w zakresie:

- poprawy stanu technicznego i estetycznego istniejących pomieszczeń poradni,

- dostosowania wybranych pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,

- adaptacji pomieszczeń piwnicznych na potrzeby sali dydaktycznej, pomieszczeń gospodarczych oraz toalety,

- zapewnienia właściwych rozwiązań instalacyjnych, w tym elektrycznych, sanitarnych, komputerowych, internetowych i klimatyzacyjnych,

- uzyskania wymaganych uzgodnień, opinii, zgłoszeń lub decyzji administracyjnych, jeżeli będą wymagane przepisami prawa.

- Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę

### 3. Zakres dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa powinna obejmować w szczególności:

- Inwentaryzację pomieszczeń poradni, obejmującą pomiary, opis stanu istniejącego, dokumentację fotograficzną oraz wskazanie elementów wymagających remontu lub dostosowania.

- Remont istniejących pomieszczeń poradni, w tym:

  - usunięcie ubytków tynków ścian i sufitów,

  - przygotowanie powierzchni do malowania,

  - malowanie ścian i sufitów,

  - dobór materiałów wykończeniowych odpowiednich do funkcji pomieszczeń.

- Remont i dostosowanie toalety dla osób z niepełnosprawnościami, w tym:

- dostosowanie układu funkcjonalnego,

- dobór wyposażenia sanitarnego,

- zapewnienie odpowiednich parametrów użytkowych,

- zaprojektowanie przewijaka dla dzieci,

- uwzględnienie wymagań dostępności.

- Wymianę nawierzchni podłóg w pomieszczeniach poradni, w tym:

  - wskazanie zakresu demontażu istniejących nawierzchni,

  - dobór nowych materiałów podłogowych,

  - określenie warstw wykończeniowych,

  - uwzględnienie trwałości, łatwości utrzymania czystości oraz bezpieczeństwa użytkowania.

- Rozdział instalacji elektrycznej oświetleniowej w sali dydaktycznej, polegający na zaprojektowaniu dwóch niezależnych włączników światła z podziałem oświetlenia na obszary funkcjonalne.

- Klimatyzację pomieszczeń poradni, w tym:

- dobór urządzeń klimatyzacyjnych,

- określenie lokalizacji jednostek wewnętrznych i zewnętrznych,

- zaprojektowanie instalacji zasilającej i odprowadzenia skroplin,

- uwzględnienie wymagań akustycznych i eksploatacyjnych.

- Wykonanie instalacji komputerowej w pomieszczeniach poradni, w tym:

  - rozmieszczenie punktów logicznych,

  - prowadzenie okablowania strukturalnego,

  - lokalizację szafki lub punktu dystrybucyjnego,

  - powiązanie instalacji z istniejącą infrastrukturą informatyczną obiektu.

- Dostosowanie pomieszczeń piwnicznych, obejmujące zaprojektowanie:

- sali dydaktycznej,

- dwóch pomieszczeń gospodarczych,

- toalety dla osób z niepełnosprawnościami,

- niezbędnych robót budowlanych, wykończeniowych i instalacyjnych,

- rozwiązań zapewniających bezpieczne i zgodne z przeznaczeniem użytkowanie pomieszczeń.

- Zaprojektowanie rampy dla osób z niepełnosprawnościami prowadzącej do pomieszczeń piwnicznych, z uwzględnieniem wymagań dostępności, bezpieczeństwa użytkowania oraz warunków technicznych.

- Rozwiązanie kolizji z istniejącymi instalacjami, w szczególności:

  - zasileniem centralnego ogrzewania,

  - instalacją wodociągową,

  - innymi instalacjami ujawnionymi na etapie inwentaryzacji lub prac projektowych.

- Wykonanie instalacji w pomieszczeniach piwnicznych, w tym:

- instalacji elektrycznej,

- instalacji internetowej/komputerowej,

- instalacji sanitarnej,

- instalacji wodno-kanalizacyjnej,

- innych instalacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania pomieszczeń.

- Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii, zgłoszeń i pozwoleń wymaganych do realizacji zadania, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa oraz przyjętych rozwiązań projektowych.

### 4. Wymagany skład dokumentacji

Wykonawca dokumentacji zobowiązany jest do opracowania i przekazania Zamawiającemu w szczególności:

- inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej i instalacyjnej,

- koncepcji rozwiązań projektowych do akceptacji Zamawiającego,

- projektu budowlanego — jeżeli będzie wymagany,

- projektu technicznego — jeżeli będzie wymagany,

- projektu wykonawczego lub dokumentacji wykonawczej w zakresie niezbędnym do realizacji robót,

- projektów branżowych, w szczególności:

  - architektoniczno-budowlanych,

  - konstrukcyjnych — jeżeli będą wymagane,

  - elektrycznych,

  - sanitarnych,

  - teletechnicznych/komputerowych,

  - klimatyzacyjnych,

- przedmiaru robót,

- kosztorysu inwestorskiego,

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

- informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia — jeżeli będzie wymagana,

- zestawienia podstawowych materiałów i urządzeń,

- dokumentacji niezbędnej do uzyskania wymaganych uzgodnień, zgłoszeń lub decyzji administracyjnych.

- Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę

### 5. Wymagania dotyczące opracowania

Dokumentacja powinna być wykonana:

- zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- w sposób kompletny, spójny i umożliwiający realizację robót bez konieczności wykonywania dodatkowych opracowań projektowych,

- z uwzględnieniem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami,

- z uwzględnieniem bezpieczeństwa pożarowego, sanitarnego, BHP i użytkowego,

- z uwzględnieniem istniejącego sposobu użytkowania obiektu,

- z uwzględnieniem możliwości etapowania robót, jeżeli będzie to konieczne,

- z zastosowaniem rozwiązań trwałych, ekonomicznych w eksploatacji i możliwych do wykonania w istniejącym obiekcie.

Dokumentacja nie może wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia materiałów i urządzeń, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zostanie dopuszczone rozwiązanie równoważne.

### 6. Obowiązki Wykonawcy dokumentacji

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- przeprowadzenie wizji lokalnej,

- wykonanie niezbędnych pomiarów i inwentaryzacji,

- analiza stanu istniejącego pomieszczeń oraz instalacji,

- uzgodnienie z Zamawiającym proponowanych rozwiązań projektowych,

- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej,

- uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień, zgłoszeń lub decyzji administracyjnych,

- przekazanie pozwolenia na budowę,

- bieżące konsultowanie dokumentacji z Zamawiającym,

- usuwanie stwierdzonych błędów, braków lub nieścisłości w dokumentacji,

- udzielanie wyjaśnień dotyczących dokumentacji na etapie przygotowania i prowadzenia postępowania na wykonanie robót budowlanych,

- przekazanie Zamawiającemu dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej.

### 7. Forma przekazania dokumentacji

Dokumentację należy przekazać Zamawiającemu w następującej formie:

- wersja papierowa — liczba egzemplarzy: [5 egzemplarzy],

- wersja elektroniczna edytowalna — pliki DWG/DXF, DOC/DOCX, XLS/XLSX lub inne uzgodnione z Zamawiającym,

- wersja elektroniczna nieedytowalna — pliki PDF,

- kosztorysy i przedmiary w formacie edytowalnym oraz PDF.

Wszystkie egzemplarze dokumentacji powinny być podpisane przez osoby posiadające wymagane uprawnienia, jeżeli przepisy prawa wymagają udziału projektantów określonych branż.

### 8. Uzgodnienia i decyzje

Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia, jakie uzgodnienia, opinie, zgłoszenia lub decyzje są wymagane dla realizacji zadania, oraz do ich uzyskania w imieniu Zamawiającego lub przygotowania kompletnej dokumentacji umożliwiającej ich uzyskanie.

W szczególności należy uwzględnić możliwość konieczności uzyskania:

- zgody właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej,

- uzgodnień w zakresie ochrony przeciwpożarowej — jeżeli będą wymagane,

- uzgodnień sanitarnych — jeżeli będą wymagane,

- uzgodnień dotyczących dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,

- uzgodnień branżowych dotyczących instalacji elektrycznych, sanitarnych, teletechnicznych i klimatyzacyjnych,

- innych opinii i uzgodnień wynikających z przyjętych rozwiązań projektowych.

### 9. Odbiór dokumentacji

Podstawą odbioru dokumentacji będzie przekazanie kompletnego opracowania zawierającego wszystkie elementy wskazane w niniejszej specyfikacji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia dokumentacji oraz zgłoszenia uwag. Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia stwierdzonych braków, błędów lub niezgodności w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, bez dodatkowego wynagrodzenia.

Odbiór dokumentacji nastąpi po pisemnym potwierdzeniu przez Zamawiającego kompletności i zgodności opracowania z zakresem zamówienia.

### 10. Termin wykonania

Termin wykonania dokumentacji projektowej i kosztorysowej: ……………………………..

Termin powinien obejmować czas niezbędny na wykonanie inwentaryzacji, opracowanie dokumentacji, uzgodnienia z Zamawiającym oraz uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień lub decyzji.

### 11. Prawa autorskie

W ramach wynagrodzenia Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wykonanej dokumentacji projektowej i kosztorysowej w zakresie niezbędnym do realizacji, użytkowania, modyfikacji oraz udostępniania dokumentacji na potrzeby realizacji zadania.

Wykonawca wyrazi również zgodę na wykorzystanie dokumentacji w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz na potrzeby realizacji robót budowlanych.

### 12. Uwagi końcowe

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz wymaganiami Zamawiającego.

W przypadku stwierdzenia na etapie opracowania dokumentacji konieczności wykonania dodatkowych ekspertyz, opinii, badań lub odkrywek, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Zamawiającego i przedstawić uzasadnienie ich wykonania.

Dokumentacja powinna umożliwiać jednoznaczne określenie zakresu, technologii i kosztów robót niezbędnych do realizacji zadania pn. „Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie”.